## pakiet 1 Rękawice chirurgiczne
nr sprawy: 32/09/2009/RO
Załącznik nr 3 Zestawienie wyrobów
Pakiet 1 Rękawice chirurgiczne - wymagania minimalne
LP | Asortyment | Numer katalogowy, producent | J. m. | ilość | cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość VAT % | Wartość brutto | ilość próbek szt.
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
[7 empty] | =kol.5 x kol.6 | =kol.6 x kol.7 | =kol.8 x kol.9
1 | Rękawice chirurgiczne sterylne 6,0 chirurgiczna, jałowa surowiec: lateks kauczuku naturalnego środek pudrujący: skrobia (mączka) kukurydziana powierzchnia: lekko teksturowana wykończenie mankietu: równomiernie rolowany wzmocniony brzeg kształt: anatomiczn, zróżnicowany na lewą i prawą dłoń AQL: 1,5 zawartość protein: < 150 µg/g zgodność z normami: EN 455-1-2-3; ISO 9001; EN 556 Deklaracja zgodności CE lub równoważne |  | para | 1200 | [5 empty] | 5
2 | Rękawice chirurgiczne sterylne 7,0 parametry j.w. |  | para | 12660 | [5 empty] | 5
3 | Rękawice chirurgiczne sterylne 7,5 parametry j.w. |  | para | 7700 | [5 empty] | 5
4 | Rękawice chirurgiczne sterylne 8,0 parametry j.w. |  | para | 6700 | [5 empty] | 5
5 | Rękawice chirurgiczne sterylne 8,5 parametry j.w. |  | para | 600 | [5 empty] | 5
6 | Rękawice chirurgiczne sterylne 9 parametry j.w. |  | para | 600 | [5 empty] | 5
[5 empty] | Razem |  | 0
1. Rękawice łatwe w zakładaniu
2. Maksymalnie dopasowane do anatomicznych kształtów dłoni według rozmiarów

## pakiet 2 Rękawice diagnistyczne
nr sprawy: 32/09/2009/RO
Załącznik nr 3 Zestawienie wyrobów
Pakiet 2 Rękawice diagnostyczne lateksowe - wymagania minimalne
LP | Asortyment | Numer katalogowy, producent | J. m. | ilość | Cena jedn. netto | VAT | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | ilość próbek op.
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
[7 empty] | =kol.5 x kol.6 | =kol.6 x kol.7 | =kol.8 x kol.9
1. | Rękawice latexowe diagnostyczne bezpudrowe z wewnetrzną warstwą polimeru, zewnętrznie mikroteksturowane na całej powierzchni, zawierajace mniej niż 50mg/g protein lateksowych, zgodne z normą EN 455: 1,2,3 niejałowe rozmiar XS- XL a'100szt. Na opakowaniu przymiarka w celu dokładnego dopasowania rozmiaru oraz numer katalogowy. |  | op. | 9000 | [5 empty] | 1
2. | Rękawice winylowe lekkopudrowane rodzaj rękawicy: diagnostyczna, niejałowa surowiec: polichlorek winylu ilość w opakowaniu jednostkowym: 100 sztuk powierzchnia: gładka wykończenie mankietu: równomiernie rolowany brzeg kształt: uniwersalny, pasujący na lewą i prawą dłoń rozmiary: S, M, L, zawartość protein lateksu: brak zgodność z normami: EN 455-1-2-3; ISO 9001 Deklaracja zgodności CE lub równoważne |  | op. | 2847 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Razem |  | 0
1. Rękawice łatwe w zakładaniu
2. Maksymalnie dopasowane do anatomicznych kształtów dłoni według rozmiarów

## pakiet 3 Noże chirurgiczne
nr sprawy: 32/09/2009/RO
Załącznik nr 3 Zestawienie wyrobów
Pakiet 3 Noże chirurgiczne
LP | Asortyment | Numer katalogowy, producent | J. m. | ilość | Cena jedn. netto | VAT | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | ilość próbek szt
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
[7 empty] | =kol.5 x kol.6 | =kol.6 x kol.7 | =kol.8 x kol.9
1 | Ostrza wymienne chirurgiczne 10 opak a'100 z napisem prodoucenta na każdym ostrzu |  | op | 2 | [5 empty] | 3
2 | Ostrza wymienne chirurgiczne 11 opak a'100 z napisem prodoucenta na każdym ostrzu |  | op | 12 | [5 empty] | 3
3 | Ostrza wymienne chirurgiczne 12 opak a'100 z napisem prodoucenta na każdym ostrzu |  | op | 15 | [5 empty] | 3
4 | Ostrza wymienne chirurgiczne 15 opak a'100 z napisem producenta na każdym ostrzu |  | op | 7 | [5 empty] | 3
5 | Ostrza wymienne chirurgiczne 18 opak a'100 z napisem prodoucenta na każdym ostrzu |  | op | 15 | [5 empty] | 3
6 | Ostrza wymienne chirurgiczne 20 opak a'100 z napisem prdoucenta na każdym ostrzu |  | op | 26 | [5 empty] | 3
7 | Ostrza wymienne chirurgiczne 22 opak a'100 z napisem prdoucenta na każdym ostrzu |  | op | 28 | [5 empty] | 3
[5 empty] | Razem |  | 0

## pakiet 4 Noże okulistyczne
nr sprawy: 32/09/2009/RO
Załącznik nr 3 Zestawienie wyrobów
Pakiet 4 Noże okulistyczne - wymagania minimalne
LP | Asortyment | Numer katalogowy, producent | J. m. | ilość | Cena jedn. netto | VAT | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | ilość próbek szt
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
[7 empty] | =kol.5 x kol.6 | =kol.6 x kol.7 | =kol.8 x kol.9
1 | Noże slit, zakrzywiony pod kątem 45stopni,szerokość ostrza 2,75mm, długi uchwyt - w miejscu trzymania noża część chropowata, ostrze matowe, górnie ostrzone, część tnąca przedłużona poza punkt kalibracji, trzonek mocowany do ostrza na stałe, kolor trzonka zarezerwowany dla danego modelu |  | szt | 150 | [5 empty] | 2
2 | Noże crescent bevel up zakrzywiony pod kątem 45stopni, szerokość ostrza 2,0 - 2,5mm, długi uchwyt - w miejscu trzymania noża część chropowata, ostrze matowe, górnie ostrzone, część tnąca przedłużona poza punkt kalibracji, trzonek mocowany do ostrza na stałe, kolor trzonka zarezerwowany dla danego modelu |  | szt | 150 | [5 empty] | 2
3 | Noże straigt, skośne ostrze 30stopni, długi uchwyt - w miejscu trzymania noża część chropowata, ostrze matowe, górnie ostrzone, trzonek mocowany do ostrza na stałe, kolor trzonka zarezerwowany dla danego modelu |  | szt | 200 | [5 empty] | 2
[5 empty] | Razem |  | 0
1. Noże pakowane osobno
2. Łatwo i bezpiecznie wyjmowane z opakowania
3. Zabezpieczenie jałowości noża przy wyjmowaniu

## pakiet 5 Papiery, żele do EKG<
nr sprawy: 32/09/2009/RO
Załącznik nr 3 Zestawienie wyrobów
Pakiet 5 Papiery do aparatury medycznej i żele
LP | Asortyment |  | Numer katalogowy, producent | J. m. | ilość | Cena jedn. netto | VAT | Wartość netto | Cena jedn. brutto | VAT% | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11
[8 empty] | =kol.6 x kol.7 |  | =kol.7 x kol.8 | =kol.9 x kol.10
1 | Żel do USG - wodny, hypoalergiczny | op=5l, Aquasonic 100 |  | op. | 33
2 | Żel do USG | 0,5l |  | szt | 60
3 | Żel do KTG | 0,5l |  | szt | 120
4 | Żel do EKG | 0,5 l |  | szt | 160
5 | Papier do EKG ASCARD A 3 | 104x40 |  | szt | 1182
6. | Papier do EKG ASCARD A 4 | 112x25 |  | szt | 386
7. | Papier do EKG Hellige Cardio Smart 21 | 210 mm x 300 mm x150 |  | szt | 45
8. | Papier EKG do defibrylatora ZOLL M | nadruk, składanka, 90mm x 90mm |  | szt | 22
9. | Papier EKG do defibrylatora Corpuls 08/16 | nadruk, składanka |  | szt | 10
10. | Papier do drukarki SONY do aparatu RTG z ramieniem /C/ | 210 mm x 25 m |  | szt | 6
11. | Papier do Printera K65HM USG -High Denistite type | 110mm - dł 20m |  | szt | 60
12. | Papier do Printera K91HG-CE USG | 110mm - dł 18m |  | szt | 20
13. | Papier do KTG CORMETRICS | 152mmx90x160 |  | szt | 200
14. | Papier do KTG | 150mmx100x150 |  | szt | 160
Razem
ŻELE
Nie zawierające aldehydu mrówkowego,nie pozostawiające zabrudzeń na ubraniach, nie uszkladzające głowic USG

## pakiet 6 Pudełka na zużyte igły
nr sprawy: 32/09/2009/RO
Załącznik nr 3 Zestawienie wyrobów
Pakiet 6 Pojemniki, pudełka na zużyte igły
LP | Asortyment | Nazwa handlowa | Numer katalogowy, producent | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT | Wartość netto | Cena jedn. brutto | VAT% | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11
[8 empty] | =kol.6 x kol.7 |  | =kol.7 x kol.8 | =kol.9 x kol.10
1. | Pojemnik bakteriologiczny poj. do 30ml, niesterylny |  |  | szt | 1180
2. | Pojemnik bakteriologiczny z łopatką z PS |  |  | szt | 1970
3. | Pojemnik sterylny na mocz PP poj. do 120ml |  |  | szt | 200
6. | Pojemnik na mocz 100ml |  |  | szt | 11200
9. | Pudełka na zużyte igły 0,5-0,7 litrowe |  |  | szt | 350
7. | Pudełka na zużyte igły 1- litrowe |  |  | szt | 2900
8. | Pudełka na zużyte igły 2- litrowe |  |  | szt | 4800
12. | Pudełka na zużyte igły 3 litrowe |  |  | szt | 10
11. | Pudełka na zużyte igły 5 litrowe |  |  | szt | 50
10. | Pudełka na zużyte igły 10 litrowe |  |  | szt | 50
Razem: