Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych minimalnych

załącznik nr 2 do siwz

I. Kardiowerter-defibrylator jednojamowy z elektrodą – 5 szt

Nazwa produktu:……………………………………………… …………………….

Producent:………………………………………………………… ……………………..

| Lp | PARAMETRY GRANICZNE (WYMAGANE) | PODAĆ PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- |
| 1. | Rok produkcji 2009 |  |
| 2. | Czas przydatności do użycia min. 12 miesięcy. |  |
| 3. | Waga poniżej 70 gramów |  |
| 4. | Energia defibrylacji dostępne 35 [J] |  |
| 5. | Algorytm wykorzystujący analizę morfologi zespołów QRS rytmu komorowego i różnicowania częstoskurczu komorowego od nadkomorowego |  |
| 6. | Trzy strefy wykrywania arytmii z możliwością programowania strefy FVT via VF oraz FVT via VT |  |
| 7. | Programowalny biegun SVC |  |
| 8. | Programowalna obudowa urządzenia |  |
| 9. | Elektrody do defibrylacji sterydowe |  |
| 10. | Sterydowe elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne -do wyboru |  |
| 11. | Elektrody do defibrylacji podskórne |  |
| 12. | Sterydowe elektrody do defibrylacji długości do wyboru |  |
| 13. | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody |  |
| 14. | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy, generowany przez wszczepione urządzenie, informujący pacjenta) |  |
| 15. | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy, generowany przez wszczepione urządzenie, informujący pacjenta) |  |
| 16. | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej (np. typu „Smart mode”) |  |
| 17. | Bezprzewodowa komunikacja urządzenia z programatorem (odczyt danych z pamięci, programowanie, EKG) |  |
| 18. | Możliwość programowania potwierdzenia obecności arytmii po naładowaniu kondensatorów i przed pierwszą defibrylacją (reconfirmation) |  |
| 19. | Możliwość stymulacji antyarytmicznej w czasie ładowania kondensatorów |  |
| 20. | Możliwość programowania wektora wykrywania sygnału |  |

Niespełnienie z którekolwiek z w/w warunków spowoduje odrzucenie oferty.

II.  Kardiowerter-defibrylator dwujamowy z elektrodami – 20szt

Nazwa produktu:……………………………………………… …………………….

Producent:………………………………………………………… ……………………..

| Lp | PARAMETRY GRANICZNE (WYMAGANE) | PODAĆ PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- |
| 1. | Rok produkcji 2009 |  |
| 2. | Czas przydatności do użycia min. 12 miesięcy. |  |
| 3. | Waga poniżej 70 gramów |  |
| 4. | Energia defibrylacji dostępne 35 [J] |  |
| 5. | Algorytm wykorzystujący analizę morfologii zespołów QRS rytmu komorowego i różnicowania częstoskurczu komorowego od nadkomorowego |  |
| 6. | Trzy strefy wykrywania arytmii z możliwością programowania strefy FVT via VF oraz FVT via VT |  |
| 7. | Przedsionkowy tryb pracy urządzenia z zabezpieczającą stymulacją komorową mający na celu zminimalizowanie odsetka stymulacji prawokomorowej |  |
| 8. | Programowalny biegun SVC |  |
| 9. | Programowalna obudowa urządzenia |  |
| 10. | Elektrody do defibrylacji sterydowe |  |
| 11. | Sterydowe elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne -do wyboru |  |
| 12. | Elektrody do defibrylacji podskórne |  |
| 13. | Sterydowe elektrody do defibrylacji długości do wyboru |  |
| 14. | Sterydowe elektrody przedsionkowe pasywne/aktywne do wyboru |  |
| 15. | Sterydowe elektrody przedsionkowe proste i w kształcie „J” |  |
| 16. | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody |  |
| 17. | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy, generowany przez wszczepione urządzenie, informujący pacjenta) |  |
| 18. | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy, generowany przez wszczepione urządzenie, informujący pacjenta) |  |
| 19. | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej (np. typu „Smart mode”) |  |
| 20. | Bezprzewodowa komunikacja urządzenia z programatorem (odczyt danych z pamięci, programowanie, EKG) |  |
| 21. | Możliwość programowania potwierdzenia obecności arytmii po naładowaniu kondensatorów i przed pierwszą defibrylacją (reconfirmation) |  |
| 22. | Możliwość stymulacji antyarytmicznej w czasie ładowania kondensatorów |  |
| 23. | Możliwość programowania wektora wykrywania sygnału |  |

Niespełnienie z którekolwiek z w/w warunków spowoduje odrzucenie oferty.

III. Kardiowerter-defibrylator resynchronizujący z możliwością monitorowania gromadzenia się płynów w tkankach pacjenta wraz z kompletem elektrod i zestawem do wprowadzania   - 3 szt

Nazwa produktu:……………………………………………………………………………………

Producent:……………………………………………………………………………………………

| Lp | PARAMETRY GRANICZNE (WYMAGANE) | PODAĆ PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rok produkcji 2008/2009 |  |
| 2 | Czas przydatności do użycia min.12miesięcy |  |
| 3 | Waga poniżej 80 gramów |  |
| 4 | Energia defibrylacji dostępne 35 [J] |  |
| 5 | Trzy strefy wykrywania arytmii z możliwością programowania strefy FVT via VF oraz FVT via VT |  |
| 6 | Elektrody do defibrylacji sterydowe |  |
| 7 | Sterydowe elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne -do wyboru |  |
| 8 | Elektrody do defibrylacji podskórne |  |
| 9 | Sterydowe elektrody do defibrylacji długości do wyboru |  |
| 10 | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody |  |
| 11 | Możliwość monitorowania gromadzenia się płynów w tkankach pacjenta |  |
| 12 | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy, generowany przez wszczepione urządzenie, informujący pacjenta) |  |
| 13 | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy, generowany przez wszczepione urządzenie, informujący pacjenta) |  |
| 14 | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej |  |
| 15 | Możliwość programowania potwierdzenia obecności arytmii po naładowaniu kondensatorów i przed pierwszą defibrylacją |  |
| 16 | Możliwość programowania V-V delay |  |
| 17 | Możliwość niezależnego programowania stymulacji LV i RV |  |
| 18 | Polarność stymulacji LV: uni/bipolarna |  |
| 19 | Dostępna telemetria A/RV/LV |  |
| 20 | Sensing LV przy BiV |  |
| 21 | Możliwość stymulacji LV bipolarnej pomiędzy elektrodą LV i RV |  |

Niespełnienie z którekolwiek z w/w warunków spowoduje odrzucenie oferty.

IV Pozostały sprzęt

| 1. | Programator z analizatorem dostarczony bezpłatnie - 2kpl kabli do analizatora |  |
| --- | --- | --- |
| Wkłucia – 50szt |
| 2. | Średnica 9 – 10 Fr w zależności od zapotrzebowania |  |

Niespełnienie z którekolwiek z w/w warunków spowoduje odrzucenie oferty.