Starachowice 27.04.2010

DFZ – P/07/03/2010/LST/H/P1

Uczestnicy postępowania

Dot. Dostawa leczniczych środków technicznych – stenty, cewniki, materiały jednorazowe, aparat do pomiaru ACT dla potrzeb Pracowni Hemodynamiki

W odpowiedzi na pytania złożone do ww. postępowania

Treść pytań:

- Zwracamy się z prośbą o wykreślenie § 1 ust 11 wzoru umowy.

- Zwracamy się z prośbą o rezygnację z zakresu dzielenie dostaw. Pozostawienie tych zapisów w obecnej postaci, w połączeniu z  § 8 ust. 1b (kary umowne) skutkuje tym, że Wykonawca płaci karę umowną nawet w sytuacji, gdy posiada zamówiony asortyment ( poza np. jedną pozycją z zamówienia) i mógłby go Zamawiającemu dostarczyć.

- Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu sygnowania atestów numerem umowy.

- Zwracamy się z prośbą o zmianę §4 ust. 2 na następujący:

„Wykonawca nie może odmówić realizacji kolejnej partii zamówienia powołując się na nieterminową płatność za już zrealizowane dostawy – chyba, że zaległości w płatnościach Zamawiającego przekraczają 30 dni ponad termin określony w umowie.”

I analogicznie prośba zmianę §5 na następujący:

„Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostaw w okresie trwania umowy – sytuacja nie dotyczy gdy zaległości w płatnościach Zamawiającego przekraczają 30 dni ponad termin określony w umowie.”

- Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu wymiany towaru na pełnowartościowy do 3 dni roboczych.

- Zwracamy się z prośbą o zmianę §8 ust. 1 na następujący:

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) w wysokości 10% niezrealizowanej wartości przedmiotu umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

b) w wysokości 0,2% wartości umownej wyrobów nie dostarczonych w terminie/niezgodnej dostawy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. „

7. Zwracamy się z prośbą o zmianę §4 ust. 1 na następujący:

„Płatność dokonywana będzie w terminie do 30 dni od daty wystawienia faktury i po zrealizowaniu zamówienia, na konto bankowe Wykonawcy nr konta…………………...”

Dotyczy pakietu 32 - Introducery zbojone:

8. Czy Zamawiający wymaga aby introducery były zbrojone metalowym oplotem?

Dotyczy pakietu 38 - Balony do kontrapulsacji

9. Czy Zamawiający dopuści balon o pojemności 30 ml?

10. Czy Zamawiający w pakiecie nr 9 – stent wieńcowy kobaltowo-chromowy na balonie – dopuści stenty o średnicy w przedziale 2,5 – 5,0mm? Pozostałe parametry bez zmian.

11. Czy Zamawiający w pakiecie nr 14 – cewnik balonowy pokryty lekiem o działaniu antyproliferacyjnym – dopuści cewniki balonowe pokryte lekiem o średnicy w przedziale 2,0 do 4,0mm? Pozostałe parametry bez zmian.

12. Dotyczy Pakiet nr 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stentu na platformie ze stopu platynowo-chromowego?

13. Dotyczy Pakietu nr 4 pozycja „b”. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika balonowego o RBP 12 atm (12,16bar) dla średnic 1,5; 2,0; 3,5; 3,75; 4,0 mm oraz RBP 14atm (14,19bar) dla średnic 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25 mm?

14. Dotyczy pakietu nr 10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stentu o profilu równym 0,041” przy średnicy 3,0mm?

15. Dotyczy Pakietu nr 16. Cz Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników balonowych o ciśnieniu nominalnym 6atm (6,08 bar) i RBP 12 atm (12,16 bar) dla średnic 1,5; 2,0; 3,5; 3,75;; 4,0 mm oraz RBP 14 atm (14,19 bar) dla średnic 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25 mm?

16. Dotyczy pakietu nr 19. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników prowadzących o średnicach 6; 7; 8F ?

17. Dotyczy Pakietu nr 41. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na system do protekcji dystalnej (filtr w postaci nitinolowej samorozprężalnej pętli z poliuretanową membraną umieszczony na prowadniku) bez możliwości zmiany/wyboru prowadnika w systemie, o jednym stopniu sztywności końcówki prowadnika?

18. Czy do pakietów na stenty wieńcowe i cewniki balonowe Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie jedynie 2 szt próbek w przypadku oferowania tego samego asortymentu w kilku pakietach?

19. Dot. Pakiet 2. Czy Zamawiający dopuści zaproponowanie stentu o długościach: 10; 14; 18; 24; 28; 34; 38 mm?

20. Dot. Pakiet 9. Czy Zamawiający dopuści zaproponowanie stentu o zakresie średnic od 2,0 do 4,0 mm?

21. Dot. Pakiet 10. Czy Zamawiający dopuści zaproponowanie stentu o długościach 10; 14; 18; 24; 28; 34; 38 mm?

22. Dot. Pakiet 29. Czy Zamawiający dopuści zaproponowanie cewników diagnostycznych tylko w wersji standard o dużych światłach wewnętrznych dla wszystkich rozmiarów?

23. Dot. Pakiet 40. Czy ze względu na wysoki koszt próbek Zamawiający zezwoli na załączenie 1szt próbki (zapotrzebowanie w przetargu 10szt, wymagane próbki 2szt)?

24. Czy w pakietach, w których oferowany jest ten sam produkt medyczny Zamawiający zezwoli na załączenie 1 szt wspólnej próbki do kilku pakietów?

25. Czy Zamawiający zezwoli na załączenie 1 szt stentu zamiast 2 szt?

26. Czy Zamawiający będzie traktował (w przybliżeniu do całości) 1 atm=1bar? Zgodnie z polskimi normami większość producentów podaje ciśnienie w jednostce bar.

Wyjaśniamy:

Ad. 1; Ad. 2; Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad. 3; Zamawiający nie będzie wymagał sygnowania atestów numerem umowy.

Ad. 4; Zamawiający pozostawia ten zapis w projekcie umowy bez zmian. Wyroby zamawiający  zamawia wyłącznie według bieżących potrzeb z minimalnym zabezpieczeniem. W przypadku braku płynności finansowej spowodowanej opóźnieniem płatności np. przez NFZ zamawiający nie może pozostać bez wyrobów. Czas 90 dni umożliwi zamawiającemu zabezpieczenie środków z innego źródła lub ich przesunięcie.

Za opóźnienie w płatności Zamawiającego Wykonawcom przysługują natomiast ustawowe odsetki.

Ad. 5; Ad 6 Treść projektu umowy pozostaje bez zmian.

Ad. 7; Zamawiający wyraża zgodę.

Ad. 8; Zgodnie z wymogami siwz. Parametr należy opisać.

Ad.od 9 do 22;  Zgodnie z wymogami siwz

Ad. 23; Wyrażamy zgodę

Ad od 24 do 26; Zgodnie z siwz.

/ - /  Dyrektor

…………………………

(podpis osoby upoważnionej)