Starachowice 31.03.2010

DFZ – P/06/02/2010/K/P1

Uczestnicy postępowania

Dot. Dostawa stymulatorów dla potrzeb Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach

W odpowiedzi na pytania złożone do ww. postępowania

Treść pytań:

Dot. Pak.1

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stymulatorów o wadze 24g niewiele różniącej się od parametru wymaganego?

- Czy Zamawiając wyrazi zgodę na zaoferowanie stymulatorów o czułości przedsionkowej w zakresie 0,4 – 6,0mV oraz komorowej w zakresie od 0,5-7,5V, niewiele różniącej się od parametru wymaganego?

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stymulatorów nie posiadających możliwości automatycznego wykreślania krzywej progu stymulacji (zależność amplitudy od szerokości impulsu) graficznie?

- Czy Zamawiający wyrazi zgode na zaoferowanie stymulatorów nie posiadających możliwości automatycznej zmiany wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych potencjałów w przedsionku i komorze?

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stymulatorów nie posiadających algorytmu wspomagającego programowanie rozrusznika w zalezności od stanu klinicznego pacjenta?

Dot. Pak.2

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stymulatorów o czułości komorowej w zakresie 0,5-7,5V, niewiele różniącej się od parametru wymaganego?

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stymulatorów nie posiadających możliwości automatycznego wykreślania krzywej progu stymulacji (zależność amplitudy od szerokości impulsu) graficznie?

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stymulatorów nie posiadających funkcji automatycznie określającej przedsionkowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowującej parametry stymulacji przedsionkowej do zamierzonego progu stymulacji?

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stymulatorów nie posiadających możliwości automatycznej zmiany wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych potencjałów w przedsionku i komorze?

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stymulatorów nie posiadających algorytmu wspomagającego programowanie rozrusznika w zależności od stanu klinicznego pacjenta?

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary za każdy dzień zwłoki w dostawie z wysokości 1% do 0,3%? (par.8 pkt.1a wzoru umowy)

Wyjaśniamy:

Ad. 1; Ad. 4; Ad. 5; Ad. 8; Ad. 9; Ad.10 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wymagań.

Ad. 2; Ad. 3; Ad. 6; Ad. 7 Zamawiający wyraża zgodę  na zaoferowanie stymulatorów o takich parametrach.

Ad. 11 Treść wzoru umowy dotycząca kar pozostaje bez zmian.

/ - / Dyrektor

…………………………

(podpis osoby upoważnionej)