l.dz. P/09/03/2010/NICI				          Starachowice 9 kwietnia 2010 r.

Wykonawcy postępowania przetargowego

„Dostawa nici chirurgicznych”

Nr ogłoszenia 92684-2010

Dotyczy: postępowania przetargowego „Dostawa nici chirurgicznych” nr sprawy P/09/03/2010/NICI

Niniejszym informujemy, że w dniach 6,7 kwietnia 2010r wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia opracowanej do przetargu j.w. Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi  zgodnie z art. 38 ust. 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami i przepisami wykonawczymi:

Pytania 1

W związku z opublikowaną na stronie internetowej SIWZ, opierając się na art. 38 p. 1, 4 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, składamy zapytanie do Istotnych warunków zamówienia:

Pytanie 1 dot. Pakietu 8 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w tej pozycji szew z igłą podwójną o długości 5,51mm (zamiast 6mm), przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 2 dot. Pakietu 8 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści w tej pozycji szew z igłą podwójną   o długości 5,51mm (zamiast 6mm), przy zachowaniu pozostałych parametrów ?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 3 dot. Pakietu 8 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści w tej pozycji szew powlekany  woskiem (zamiast woskiem i silikonem) z podwójną igłą 0 długości 6,55 mm(zamiast 7mm), szpatuła , przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 4 dot. Pakietu 8 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści w tej pozycji szew powlekany woskiem (zamiast woskiem i silikonem) z podwójną igłą o długości 11,04mm (zamiast 11mm), przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 5 dot. Pakietu 8 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści w tej pozycji szew powlekany woskiem (zamiast woskiem i silikonem) 0 rozmiarze 4/0 (zamiast 5/0) z podwójną igłą okrągłą (zamiast odwrotnie tnącą) o długości 12,23mm (zamiast 12mm), przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 6 dot. Pakietu 8 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści w tej pozycji szew powlekany woskiem (zamiast woskiem i silikonem), o rozmiarze 4/0 (zamiast 5/0) z podwójną  igłą o długości 13,07 mm (zamiast 12mm), przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 7 dot. Pakietu 8 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści w tej pozycji szew powlekany woskiem (zamiast woskiem i silikonem), o długości nici 45 cm (zamiast 30 cm), z igłą  okrągłą (zamiast odwrotnie tnącą) o długości 12,32mm (zamiast 12mm) przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 8 dot. Pakietu 8 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści w tej pozycji szew powlekany woskiem (zamiast woskiem i silikonem), o długości nici 45cm (zamiast 30cm), z igłą o długości 13,07 (zamiast 12mm), przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 9, dot. Pakietu 8, poz. 7:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą wydzielenie ww. pozycji do odrębnego pakietu.

Odp. Zamawiający nie  wyraża zgody

Pytanie 10, dot. Pakietu 8, poz. 8:

Czy zamawiający dopuści w tej pozycji szew w kolorze niebieskim, o długości nici 20cm (zamiast 30cm), z igłą podwójną o długości 16,15mm (zamiast 16mm), przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 11, dot. Pakietu 8, poz. 8:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą wydzielenie ww. pozycji do odrębnego pakietu.

Odp.Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 12, dot. Pakietu 8, poz. 9:

Czy Zamawiający dopuści w tej pozycji szew bez powleczenia, z igłą podwójną o długości igły 7,92mm (zamiast 8mm), przy zachowaniu pozostałych parametrów;

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 13, dot. Pakietu 8:

Czy Zamawiający dopuści możliwość składania w tym Pakiecie ofert na poszczególne pozycje?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 14, dot. § 7 ust. 4 projektu umowy:

Czy, ze względu na fakt, iż zasadność reklamacji jakościowych może być rozpatrywana przez Kierownika Hurtowni po otrzymaniu reklamowanego towaru, Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w § 7 ust. 4:

„4. W przypadku dostarczenia towaru wadliwego lub wykazującego brak ilościowy Zamawiający sporządzi na te okoliczność protokół, powiadomi Wykonawcę i prześle, na koszt Wykonawcy, kwestionowany towar. Wykonawca zobowiązuje się w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania kwestionowanego towaru dokonać wymiany towaru na pełnowartościowy pod rygorem nie uiszczenia zapłaty za zamawianą partię towaru.”

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację § 7 ust. 4 wzoru umowy w brzmieniu jw.

Pytania 2

Pakiet Nr 1, poz.  12 – 19

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, np. 1A.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet Nr 2

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji w w/w pakiecie dopuści nić jednowłóknową o okresie podtrzymywania tkanek 21 – 28 dni (ok. 15% po 21 dniach), o okresie całkowitego wchłonięcia pomiędzy 90 – 120 dniem, wykonaną z kopolimeru kwasu glikolowego              i kaprolaktonu, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

UZASADNIENIE: Są to szwy mogące z powodzeniem zastąpić opisywany przez Państwa materiał szewny w tym pakiecie. Zapewniają one dokładnie te same właściwości i co najważniejsze to samo bezpieczeństwo. Jesteśmy przekonani, że mogąc złożyć ofertę w pakiecie nr 2 znacznie zwiększymy konkurencyjność postępowania.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet Nr 2, poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji, mimo przyjętej tolerancji, igły o długości 19 mm.

Odp. Tak Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na igłę o długości 19mm

Pakiet Nr 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu aby szwy niewchłanialne, syntetyczne, jednowłóknowe, polipropylenowe posiadały dodatek polietylenu przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian.

Materiał szewny odpowiadający opisowi posiada w swojej ofercie tylko jeden producent / dystrybutor firma COVIDIEN Sp. z o.o. (szwy polipropylenowe o nazwie SURGIPRO II). Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia uniemożliwia wzięcie udziału w postępowaniu innym Wykonawcom.

Odp. Jak w SIWZ i załączniku nr 1. Zamawiający podzielił zamówienie tak aby nie nastąpiło naruszenia art. 7 Uzp. Zamawiający, kierując się długoletnim doświadczeniem przedstawia asortyment najbardziej mu odpowiadający.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za to, że część potencjalnych wykonawców  nie posiada w swojej ofercie wymaganego asortymentu.

Wykonawca może uzupełnić swoją ofertę handlową dokonując zakupu u producenta

lub innego wykonawcy. Zatem jeżeli przedmiot zamówienia opisany jest w sposób na tyle precyzyjny, że wskazuje na jednego producenta, to i tak nie przesądza to o liczbie wykonawców mogących przystąpić do postępowania. Istnieje również możliwość składania ofert przez występujących wspólnie wykonawców. Możliwość taką daje zapis art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pakiet Nr 3, poz. 12

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu producenckiego, np. 3A.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

Pakiet Nr 4

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji w w/w pakiecie dopuści szew syntetyczny, wchłaniany, jednowłóknowy, wykonany z polidioksanonu, o okresie podtrzymywania tkankowego po 57 dniach jeszcze ok. 40% oraz o okresie wchłaniania 180 – 210 dni, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

UZASADNIENIE: Są to szwy mogące z powodzeniem zastąpić opisywany przez Państwa materiał szewny w tym pakiecie. Zapewniają one dokładnie te same właściwości i co najważniejsze to samo bezpieczeństwo. Jesteśmy przekonani, że mogąc złożyć ofertę w pakiecie nr 4 znacznie zwiększymy konkurencyjność postępowania.

Odp. Zmawiający nie wyraża zgody. Zamawiający, kierując się długoletnim doświadczeniem przedstawia asortyment najbardziej mu odpowiadający. Okres wchłaniania winien być do 180 dni.

Pakiet Nr 6

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji w w/w pakiecie dopuści szwy wchlanialne, syntetyczne, plecione, powlekane, o okresie podtrzymywania tkankowego 28 – 35 dni, oraz o okresie całkowitego wchłonięcia 54 – 70 dni/ powleczenie – mieszanina kwasu glikolowego i mlekowego oraz stearynianu wapnia, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

UZASADNIENIE: Są to szwy mogące z powodzeniem zastąpić opisywany przez Państwa materiał szewny w tym pakiecie. Zapewniają one dokładnie te same właściwości i co najważniejsze to samo bezpieczeństwo. Jesteśmy przekonani, że mogąc złożyć ofertę w pakiecie nr 6 znacznie zwiększymy konkurencyjność postępowania.

Odp. Zmawiający nie wyraża zgody. Zamawiający, kierując się długoletnim doświadczeniem przedstawia asortyment najbardziej mu odpowiadający

Pakiet Nr 7

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji w w/w pakiecie dopuści szwy wchlanialne, syntetyczne, plecione, o okresie podtrzymywania tkankowego ok. 65% po 7 dniach        i ok. 50% po 8 – 11 dniach oraz o okresie wchłonięcia po ok. 42 dniach?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający, kierując się długoletnim doświadczeniem przedstawia asortyment najbardziej mu odpowiadający

Pytania 3

W związku z ogłoszonym przez Państwa przetargiem, niniejszym zwracamy się prośbą o odpowiedź na następujące pytania:

1. Czy Zamawiający mógłby wydzielić z Pakietu nr 8 pozycję nr 7 (tj. nici wchłanialne) do odrębnego  pakietu?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

2. Czy w Pakiecie nr 8 poz. 9 Zamawiający dopuści szwy bez powleczenia?

Odp. Zamawiający dopuszcza

3. Czy w Pakiecie nr 8 poz. 3-6 Zamawiający dopuści szwy z powleczeniem jednego rodzaju ?

Odp. Zamawiający dopuszcza

4. Czy w Pakiecie nr 8 poz. 1 i 2 Zamawiający szwy z igłą o krzywiźnie 3/8 koła, przy równoczesnym  spełnieniu pozostałych wymagań?

Odp. Zamawiający dopuszcza

5. Czy w Pakiecie nr 8 poz. 8 Zamawiający dopuści szwy niebieskie z igłą o przekroju „szpatuła – cięcie boczne”, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań?

Odp. Zamawiający dopuszcza

6. Czy w Pakiecie nr 8 poz. 3 Zamawiający dopuści szwy z igłą o dł. 6,5mm typu szpatułka, przy     równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytania 4

Pyt. 1. Czy Zamawiający w Pakiecie 2 dopuści szew syntetyczny, monofilament o efektywnym okresie podtrzymywania tkanek 21-28 dni (20-30%) w 14 dniu o czasie wchłaniania 90-120 dni?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

Pyt.   2. Czy Zamawiający w Pakiecie 2, poz. 1, 2, 3 dopuści szew o długości nici 70cm? Pozostałe parametry SIWZ bez zmian.

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę

Pyt. 3. Czy Zamawiający w Pakiecie 3 dopuści szew syntetyczny, niewchłanialny polipropylen bez dodatku glikolu polietylowego?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

Pyt. 4. Czy Zamawiający w Pakiecie 3 pozycja 3, dopuści szew syntetyczny, niewchłanialny monofilament - poliamid pakowany na mokro o zmniejszonej pamięci skrętu i nasiąkliwości z igłą konwencjonalnie tnącą o długości 75mm?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 5. Czy Zamawiający w Pakiecie 3 pozycja 4 dopuści szew z igłą podwójną, czarną?

Odp. Tak Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na szew z igłą podwójną , czarną

Pyt. 6. Czy Zamawiający w Pakiecie 3 pozycja 6 dopuści szew z igłą podwójną o długości nici 90cm?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

Pyt. 7. Czy Zamawiający w Pakiecie 3 pozycja 7 dopuści szew z igłą 31 mm?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

Pyt. 8. Czy Zamawiający w Pakiecie 3 pozycja 8, 9 dopuści szew z igłą wzmocnioną o długości 36mm?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

Pyt. 9. Czy Zamawiający w Pakiecie 3 pozycja 10 dopuści szew:

a)	z igłą tnącą o długości nici l00cm?

b)	Z igłą okrągło-tnącą 45mm o długości nici l00cm?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

Pyt. 10. Czy Zamawiający w Pakiecie 3 pozycja 11 dopuści szew o długości nici lOOcm?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

Pyt. 11. Czy Zamawiający w Pakiecie 3 pozycja 13, 14 dopuści szew z igłą 31mm o długości nici lOOcm?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

Pyt. 12. Czy Zamawiający w Pakiecie 4 pozycja 1 dopuści szew syntetyczny, monofilament, polidioksanon nasączony środkiem antyseptycznym, 60% podtrzymywania tkankowego w 42 dniu, o okresie wchłaniania 182-238 dni z igłą 36mm o długości nici 70cm?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

Pyt. 13. Czy Zamawiający w Pakiecie 6 dopuści szew syntetyczny, pleciony, okres podtrzymywania tkanki 28-35 dni, całkowite wchłonięcie masy szwu 56-70 dni z powleczeniem mieszaniną poliglaktyny, stearynianu wapnia?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

Pyt. 14. Czy Zamawiający w Pakiecie 6 pozycja 24, 38, 40, 41 dopuści szew syntetyczny, pleciony, okres podtrzymywania tkanki 28-35 dni, całkowite wchłonięcie masy szwu 56-70 dni z powleczeniem mieszaniną poliglaktyny, stearynianu wapnia, nasączony środkiem antyseptycznym?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

Pyt. 15. Czy Zamawiający w Pakiecie 6, wszędzie gdzie wymaga igły okrągłej, dopuści igłę okrągłą rozwarstwiającą? Igła okrągła rozwarstwiająca jest igłą okrągłą, zachowuje wszystkie jej cechy (przekrój okrągły, kłujące stożkowate zakończenie), ale dodatkowo posiada specjalne spłaszczenie w części kłującej, które ułatwia rozwarstwianie tkanek z mniejszą ich traumatyzacją. 90% igieł produkowanych przez naszą firmę z nićmi wchłanianymi to igły rozwarstwiające.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

Pyt. 16. Czy Zamawiający w Pakiecie 6 pozycja 5, 6, 7 dopuści szew:

- Pakowany 2x70cm w saszetce z przeliczeniem wymaganych ilości?

- Pakowany lxl50cm w saszetce z przeliczeniem wymaganych ilości?

Odp. a) Zamawiający wyraża zgodę

b) Zamawiający nie wyraża zgody

Pyt. 17. Czy Zamawiający w Pakiecie 6 pozycja 8 dopuści igłę konwencjonalnie tnącą?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę

Pyt. 18. Czy Zamawiający w Pakiecie 6 pozycja 9 dopuści szew z igłą o komponowanej krzywiźnie (połączenie 3/8 koła z l/2koła)?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

Pyt. 19. Czy Zamawiający w Pakiecie 6 pozycja 10 dopuści szew z igłą 40mm?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę

Pyt. 20. Czy Zamawiający w Pakiecie 6 pozycja 12 dopuści szew:

- o grubości nici USP 4/0 oraz długości 60cm?

- z igłą o krzywiźnie 1/2 koła oraz długością nici 45cm?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

Pyt. 21. Czy Zamawiający -w Pakiecie 6 pozycja 13 dopuści szew z igłą 13mm o długości nici 70cm?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

Pyt. 22. Czy Zamawiający w Pakiecie 6 pozycja l4-21 dopuści szew o długości nici 70cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pyt. 23. Czy Zamawiający w Pakiecie 6 pozycja 22 dopuści :

- grubości nici USP 4/0 oraz długości nici 70cm?

- igłę o długości 17mm ?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

Pyt. 24. Czy Zamawiający w Pakiecie 6 pozycja 23 dopuści szew z igłą 26mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 25. Czy Zamawiający w Pakiecie 6 pozycja 24 dopuści szew z igłą wzmocnioną o długości nici 70cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pyt. 26. Czy Zamawiający -w Pakiecie 6 pozycja 25, 28, 30 dopuści szew z igłą 36mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pyt. 27. Czy Zamawiający w Pakiecie 6 pozycja 26 dopuści szew z igłą wzmocnioną 36mm o długości nici 90cm?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

Pyt. 28. Czy Zamawiający w Pakiecie 6 pozycja 27, 29 dopuści szew z igłą wzmocnioną 36mm?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

Pyt. 29. Czy Zamawiający w Pakiecie 6 pozycja 31, 32 dopuści szew z igłą 36mm o długości nici 90cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pyt. 30. Czy Zamawiający w Pakiecie 6 pozycja 34-39 dopuści szew z igłą wzmocnioną?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

Pyt. 31. Czy Zamawiający w Pakiecie 6   pozycja 38 dopuści szew o grubości nici USP 2/0 oraz długości nici 70cm?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

Pyt. 32. Czy Zamawiający w Pakiecie 6 pozycja 40 dopuści szew z igłą masywną 70mm o długości nici 120 oraz USP 1?

Odp. Zamawiający dopuszcza szew z igłą masywną 70 mm, nie wyraża zgody  na długość nici 120

Pyt. 33. Czy Zamawiający w Pakiecie 6 pozycja 41 dopuści szew o długości nici 70cm?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

Pyt. 34. Czy Zamawiający w Pakiecie 6 pozycja 42 dopuści igłę laparoskopową czarną 22mm o długości nici 20cm?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Wymagania jak w SIWZ

Pyt.   35.   Czy   Zamawiający   w   Pakiecie   7   dopuści   szew   syntetyczny,  monofilament   20-30% wytrzymałości po 14 dniach o czasie wchłaniania 90-120 dni?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

Pyt. 36. Czy Zamawiający w Pakiecie 7 poz. 5 dopuści szew syntetyczny, monofilament 20-30% wytrzymałości po 14 dniach o czasie wchłaniania 90-120 dni, nasączony środkiem antyseptycznym?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

Pyt. 37. Czy Zamawiający w Pakiecie 7 pozycja 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 dopuści szew o długości 70cm?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

Pyt. 38. Czy Zamawiający w Pakiecie 7 pozycja 5 dopuści szew z igłą 36mm o długości nici 90cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pyt. 39. Czy Zamawiający w Pakiecie 7 pozycja 6 dopuści igłę 36mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pyt. 40. Czy Zamawiający w Pakiecie 7 pozycja 7 dopuści szew o barwie fioletowej z igłą 45mm ?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

Pyt. 41. Czy Zamawiający w Pakiecie 7 pozycja 9 dopuści igłę okrągłą rozwarstwiającą?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

Pyt. 42. Czy Zamawiający w Pakiecie 8 pozycja 1 dopuści szew z igłą 7mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pyt. 43. Czy Zamawiający w Pakiecie 8 pozycja 1, 2 dopuści szew z igłą podwójną 6,5 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pyt.  44. Czy Zamawiający  w Pakiecie  8  pozycja  3-6  dopuści  szew naturalny,  jedwabny  z powleczeniem woskiem?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pyt. 45. Czy Zamawiający w Pakiecie 8 pozycja. 3, 4 dopuści szew z igłą podwójną?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pyt. 46. Czy Zamawiający w Pakiecie 8 pozycja 5 dopuści szew z igłą 13 mm o długości nici 75cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pyt. 47. Czy Zamawiający w Pakiecie 8 pozycja 6 dopuści szew z igłą 13 mm o długości nici 45cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pyt. 48. Czy Zamawiający w Pakiecie 8 pozycja 7 dopuści szew syntetyczny, pleciony, okres podtrzymywania tkanki 28-35 dni, całkowite wchłonięcie masy szwu 56-70 dni z powleczeniem mieszaniną poliglaktyny, stearynianu wapnia?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pyt. 49. Czy Zamawiający w Pakiecie 8 pozycja 8 dopuści szew o barwie niebieskiej z igłą -

szpatułka prosta podwójna oraz długości nici 23cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pyt. 50. Czy Zamawiający w Pakiecie 8 pozycja 9 dopuści szew syntetyczny, niewchłanialny,

poliester powlekany polibutylatem?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pyt. 51. Czy Zamawiający w Pakiecie 8 pozycja 9 dopuści szew z igłą podwójną?

Odp. Zamawiający dopuszcza

/-/ Dyrektor Zakładu