Starachowice 17.09.2010r.

DZP- S/Z/Op./P2

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sterylnych zestawów operacyjnych dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach, ul. Radomska 70

W odpowiedzi na pytania złożone do ww. postępowania

Poz. 4

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety jałowej, zielonej w rozmiarze 80x 60cm? Pozostałe parametry zgodnie z zapisami siwz.

Odp.: Zamawiający dopuszcza taki rozmiar serwety, pozostałe parametry bez zmian.

Prosimy o uwzględnienie ww. odpowiedzi w składanych ofertach.

(-) Dyrektor

Zatwierdził dn. 17.09.2010r. .............................