Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych minimalnych

załącznik nr 2 do siwz

sonda przezprzełykowa do aparatu Aloka SSD 4000SV

Pełna nazwa urządzenia:

Producent:

Kraj:

Rok produkcji:	wymagany 2010 r.

| Lp | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Wartość oferowana /wypełnia Wykonawca/ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Głowice ultradźwiękowe |  |  |
|  | Głowica przezprzełykowa wielopłaszczyznowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy współpracująca z aparatem Aloka SSD 4000SV. Podać typ i producenta | TAK |  |
|  | 1) Zakres częstotliwości pracy: co najmniej 2,0 – 8,0 MHz. Określić zakres | TAK |  |
|  | 2) Liczba elementów: min. 64 | TAK |  |
| 2 | Inne |  |  |
|  | Certyfikat CE na głowice (załączyć) | TAK |  |

Wymagania dodatkowe:

Wykonawca udziela zamawiającemu (min. 12-miesięcznej)………. gwarancji na przedmiot umowy i wszystkie jego elementy .

Gwarancja rozpoczyna swój bieg  od daty protokólarnego przekazania do użytku całości

przedmiotu umowy. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad, usterek w przedmiocie umowy, Zamawiający zawiadamia Wykonawcę o powstałych wadach, a Wykonawca zobowiązuje się w terminie uzgodnionym przez strony …………………(nie dłużej niż 6 dni roboczych)   do ich bezwzględnego i bezpłatnego usunięcia.  Gwarancja zostaje automatycznie przedłużona o czas naprawy.

Gdy zachodzi konieczność dostarczenia wyrobu do punktu serwisowego wszelkie koszty z tym związane ponosi Wykonawca ( wykonawca/serwisant sam odbiera/dostarcza wyrób od/do zamawiającego)

Wykonawca przedstawi rysunek folder wyrobu z opisem i parametrami technicznymi