Starachowice, data 14.12.2010r.

sprawa numer  P/49/11/2010/END2

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę narzędzi do zabiegów endoskopowych wraz            z utworzeniem banku dla potrzeb Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach, ul. Radomska 70, nr ogłoszenia: 334335- 2010; 347025 - 2010

W odpowiedzi na pytania złożone do ww. postępowania

Pakiet 4

- Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na protezy o długości 9cm zamiast 10cm, pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Zamawiający dopuszcza

Pakiet 5 i 6

- Czy Zamawiający wymaga w Pakiecie 5 i 6 złożenia oferty na dreny z zestawami do ich wprowadzenia.

Odp.: Dot. Pakietu 5 – patrz modyfikacja zał. nr 3 do SIWZ

Dot. Pakietu 6 – Zamawiający wymaga zestawy

- Jakie elementy ma zawierać zestaw do wprowadzenia drenów.

Odp.: Zestaw do drenażu przezskórnego powinien zawierać igłę ok. 30cm z osłoną miękką - plastikowa, prowadnice dostatecznie sztywną zapewniającą wprowadzenie drenu typ „świński ogon” bez jej przemieszczenia

Pakiet 14

- Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na protezę jelitową bez rozszerzeń na końcach, z możliwością korekty położenia protezy po jej uwolnieniu.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet 16

- Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na protezę przełykową o średnicy części roboczej 20mm, średnicy zestawu wprowadzającego 9,4mm, z możliwością korekty położenia protezy po uwolnieniu.

Odp.: Zamawiający dopuszcza

Dotyczy zadania 7 poz. 1 i 2

- Czy Zamawiający dopuści cewniki do drenażu przezustnego w pkt. 7.1 o średnicy 6Fr oraz w pkt. 7.2           o średnicy 7,5Fr?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

Do zadania 13

- Prosimy o dopuszczenie w zadaniu 13 prowadnicy o dł. 450cm, różnica 30cm w długości nie ma żadnego wpływu na przebieg badania.

Odp.: Zamawiający dopuszcza – patrz modyfikacja zał. nr 3 do SIWZ

Do zadania 16

- Prosimy o dopuszczenie w zadaniu 16 produktu o średnicy cewnika wprowadzającego 6,17mm przy zachowaniu pozostałych parametrów technicznych.

Odp.: Zamawiający dopuszcza

Do zadania 6

- Czy Zamawiający dopuści dreny do drenażu przezskórnego w dwóch rozmiarach 8 i 10Fr?

Odp.: Zamawiający dopuszcza tylko roz. 8Fr - patrz modyfikacja zał. nr 3 do SIWZ

Dotyczy warunków umowy § 3 ust. 7

- Prosimy o szacunkowe określenie w % o ile wielkość zamówienia może ulec zmniejszeniu podczas realizacji umowy?

Odp.: Zmniejszenie wartości zamówienia nie będzie większe niż 20%

Dotyczy zapisów umowy § 4 ust. 1

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca zobowiązuje się stosownie oznakować przedmiot umowy oraz wystawiać wszystkie dokumenty związane z realizacją niniejszej umowy (w tym zasady użytkowania, sposób przechowywania, faktura) w języku polskim i sygnować je numerami niniejszej umowy. W przypadku dostarczenia oryginalnych dokumentów producenta zagranicznego, muszą one posiadać tłumaczenia na język polski.”?

Odp.: Projekt umowy pozostaje bez zmian.

Dotyczy zapisów umowy § 4 ust. 3

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu:

„(...), terminie 3 dni roboczych od daty wysłania powiadomienia uzupełnić brakujące dokumenty(...)?

Odp.: Taki zapis jest w umowie.

Dotyczy zapisów umowy § 7 ust. 2

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na poniższy:

„Wykonawca nie może odmówić realizacji kolejnego Zamówienia powołując się na nieterminową płatność wynagrodzenia określonego w ust. 1 – chyba, że zaległości w płatnościach Zamawiającego przekraczają 60 dni ponad termin określony w ust. 1.”?

Odp.: Projekt umowy pozostaje bez zmian

Dotyczy zapisów umowy § 9 ust. 4

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na poniższy:

„Zgłoszenia z tytułu gwarancji i rękojmi Zamawiający będzie dokonywał telefonicznie oraz potwierdzał (faks) na nr .................”?

Odp.: Taki zapis jest w umowie

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do § 10 poniższego zapisu:

- 2. W przypadku przekroczenia przez Zamawiającego terminu płatności, Wykonawca uprawniony będzie do naliczenia odsetek ustawowych od dnia wymagalności do dnia zapłaty (dniem zapłaty jest dzień, w którym Zamawiający dokonuje obciążenia swojego rachunku bankowego na rzecz Wykonawcy).?

Odp.: Projekt umowy pozostaje bez zmian.

Dotyczy zapisów umowy § 17 ust. 1

- Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na poniższy:

„Wykonawca nie może dokonywać cesji na rzecz osób trzecich przysługujących mu wobec Zamawiającego wierzytelności bez pisemnego powiadomienia Zamawiającego na co najmniej 14 dni przed zamierzonym dokonaniem cesji.”?

Odp.: Projekt umowy pozostaje bez zmian

- Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja, czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego bądź nie toczy się względem placówki postępowanie upadłościowe.

Odp.: Nie, żadne z powyższych.

Dotyczy zapisów Umowy Przechowania / Projekt § 3 ust. 1

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na poniższy:

„Składający dostarczy Przechowawcy wyroby, materiały i osprzęt wstępnie zadeklarowany w ilościach określonych w pierwszym zamówieniu na przechowanie w terminie do 10 dni od daty rozpoczęcia obowiązywania umowy.”?

Odp.: Projekt umowy przechowania zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do § 4 ust. 5 o następującej treści:

„Wykonawca ma prawo zakazać Składającemu możliwości korzystania z asortymentu w przypadku gdy zwłoka w płatnościach wymaganych faktur przekracza 60 dni.”?

Odp.: Projekt umowy przechowania zgodnie z SIWZ.

Pakiet 8

- Czy Zamawiający dopuści papilotom do kanału 2,0mm o długości xxx mm (tutaj trzeba zapytać EF jaką jest długość papilotom OK110 18N – w katalogu brak informacji)

Odp.: Zamawiający dopuszcza średnicę kanału 2,0mm przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Pakiet 14

- Czy Zamawiający dopuści długość cewnika wprowadzającego 180cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

Pakiet 15

- Czy zamawiający dopuści protezę prostą uwalnianą od strony proxymalnej?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

Pakiet 16

- Czy Zamawiający dopuści protezę o długości roboczej 20cm i średnicy cewnika 8mm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do zapisów umowy ustępu o następującej treści:

„Strony ustalają, że ceny określone w kalkulacji oferty Wykonawcy mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy to jest zmiany stawki podatku VAT, przy czym wzrost lub obniżka cen będzie następowała o taki sam procent jaki wynika ze zmian niezależnych od Wykonawcy bez procentowego zwiększenia przysługującej mu marży.”

Odp.: Projekt umowy pozostaje bez zmian

- Czy Zamawiający w pakiecie nr 10 ma na myśli 8 kompatybilnych papilotomów wraz z uchwytami, czy też Zamawiający posiada własne uchwyty i wymaga dostawy papilotomów bez uchwytów?

Odp.: Zamawiający ma na myśli 8 papilotomów wraz z uchwytami lub 8 papilotomów kompatybilnych z posiadanymi uchwytami firmy Olympus MH 263

- Czy Zamawiający w pakiecie nr 17 ma na myśli 5 kompletnych koszyków wraz z uchwytami, czy też Zamawiający posiada uchwyty i wymaga dostawy koszyków bez uchwytów? Czy zamawiający oczekuje koszyków z linki plecionej stalowej czy z nitinolu?

Odp.: Zamawiający wymaga 5 kompletnych koszyków wraz z uchwytami

- Dot. opisu przedmiotu zamówienia PAKIET nr 12 poz. 1: Prosimy o wydzielenie pozycji 1 celem umożliwienia złożenia konkurencyjnej oferty.

Odp.: Patrz modyfikacja zał. nr 3 do SIWZ

- Dot. opisu przedmiotu zamówienia PAKIET 12 poz. 1: Prosimy o dopuszczenie na złożenie w pozycji 1 przedmiotu zamówienia o następujących parametrach:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowania prowadnicy atraumatycznej jednorazowego użytku, średnica 0,025” długościach roboczych 4500mm i 2700mm, giętka prosta lub zgięta (do wyboru) końcówka pokryta powłoka hydrofilna o długości 70mm widoczna w promieniach RTG; posiada znaczniki na różnych długościach końcówki dystalnej: 50mm-70mm zielony znacznik, 80mm-90mm znacznik spiralny, 90mm-400mm znacznik X; specjalny rdzeń wykonany z nitynolu pozwala przenieść moment obrotowy od końca proksymalnego prowadnicy do jej końca dystalnego w stosunku 1:1; fluorowa powłoka zmniejszająca tarcie przy przechodzeniu przez przewody żółciowe; 1 sztuka w opakowaniu.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza

- Dot. opisu przedmiotu zamówienia PAKIET nr 13:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowania prowadnicy atraumatycznej jednorazowego użytku, średnica 0,035” długościach roboczych 4500mm i 2700mm, giętka prosta lub zgięta (do wyboru) końcówka pokryta powłoka hydrofilna o długości 70mm widoczna w promieniach RTG; posiada znaczniki na różnych długościach końcówki dystalnej: 50mm-70mm zielony znacznik, 80mm-90mm znacznik spiralny, 90mm-400mm znacznik X; specjalny rdzeń wykonany z nitynolu pozwala przenieść moment obrotowy od końca proksymalnego prowadnicy do jej końca dystalnego w stosunku 1:1; fluorowa powłoka zmniejszająca tarcie przy przechodzeniu przez przewody żółciowe; 1 sztuka w opakowaniu.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza

- Dot. opisu przedmiotu zamówienia PAKIET nr 14:

Czy Zamawiający oczekuje dostarczenia protezy pokrywanej czy nie pokrywanej?

Odp.: zamawiający dopuszcza protezę pokrywaną.

- Dot. opisu przedmiotu zamówienia PAKIET nr 16:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie protezy samorozprężalnej przełykowej o dł. 80, 110, 140, 170mm, śr. 20mm, pokryta całkowicie silikonem łącznie z końcami. Znacznik RTG umieszczone na końcach i w środku protezy. Uwalniana od strony dystalnej z systemem aplikacji pozwalającym na uwolnienie protezy do ok. 80% długości i zamknięciu jej w celu korekty położenia, posiada lass do repozycji na obu końcach, złote markery do lepszej widoczności fluoroskopowej, posiada niezależne systemy antymigracyjne, kołnierze o dł. 20mm i śr. 26mm, aplikator o dł. 700mm, śr. 6mm/18F

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

- Dot. wzoru umowy na dostawę sprzętu:

Paragraf 10 punkt 1) a): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kary umownej za każdy dzień opóźnienia w dostawie przedmiotu umowy od wartości  brutto towaru dostarczonego z opóźnieniem?

Odp.: Zamawiający przyjmuje zapis (...) od wartości brutto zamówionego towaru.

- Dot. wzoru umowy na dostawę sprzętu:

Paragraf 10 punkt 1) b): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kary umownej za niedostarczenie faktur razem z zamówionym towarem od wartości brutto towaru dostarczonego bez faktury?

Odp.: Zamawiający przyjmuje zapis

- Dot. wzoru umowy na dostawę sprzętu:

Paragraf 10 punkt 1) c): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kary umownej za dzielenie złożonego zamówienia na części od wartości brutto złożonego zamówienia?

Odp.: Zamawiający przyjmuje taki zapis

/-/ Dyrektor

Zatwierdził, 14.12.2010r    ..............................