Starachowice 24.01.2011r.

DZP- P/52/12/2010/SJU/P1

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach, ul. Radomska 70, nr ogłoszenia: 2010/S 251-385965

Zamawiający w związku z udzieleniem dwóch rozbieżnych odpowiedzi dot. Pakietu 6 poz. 1-9, podaje prawidłowe:

64. pakiet 6 poz. 1-9

Czy Zamawiający dopuści cewnik o dł. 40cm?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza

109. dot. pakietu nr 6 poz. 1-9

Czy Zamawiający dopuści cewnik urologiczny typ Nelaton o dł. 40cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza

Zamawiający informuje o zmianie kwoty wadium dla Pakietu 16 – jest 1 000,- ma być 500,-

Zamawiający informuje o kwotach wadium dla nowych Pakietów:

- Pakiet 32 – staza jednorazowa – 500,-

- Pakiet 33 – filtr bakteryjno – wirusowy – 400,-

Prosimy o uwzględnienie ww. odpowiedzi i zmian w składanych ofertach.

Małgorzata Szwajnoch

Insp. Ds. Zamówień Publicznych