Starachowice, data 04.03.2011r.

P/04/02/2011/END+BO/Z1

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę narzędzi endoskopowych wraz z utworzeniem banku, akcesorii na Blok Operacyjny Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach, ul. Radomska 70, nr ogłoszenia: 65075 – 2011; data zamieszczenia 25.02.2011

W odpowiedzi na pytania złożone do ww. postępowania

Pakiet 8

- Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na ewakuator o pojemności 400ml zamiast 410ml.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Dotyczy zadanie 3

- Czy Zamawiający dopuści prowadnice do zabiegów ERCP, typu „zebra” bez systemu numeracji od 1 do 25cm przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza

Dotyczy warunków umowy § 3 ust. 3

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia

Odp.: Zamawiający dopuszcza termin max do 4 dni roboczych od daty złożenia Zamówienia.

Dotyczy zapisów umowy § 4 ust. 1

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca zobowiązuje się stosownie oznakować przedmiot umowy oraz wystawiać wszystkie dokumenty związane z realizacją niniejszej umowy (w tym zasady użytkowania, sposób przechowywania, faktura) w języku polskim i sygnować je numerami niniejszej umowy. W przypadku dostarczenia oryginalnych dokumentów producenta zagranicznego, muszą one posiadać tłumaczenia na język polski.”?

Odp.: Projekt umowy pozostaje bez zmian.

Dotyczy zapisów umowy § 7 ust. 2

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na poniższy:

„Wykonawca nie może odmówić realizacji kolejnego Zamówienia powołując się na nieterminową płatność wynagrodzenia określonego w ust. 1 – chyba, że zaległości w płatnościach Zamawiającego przekraczają 60 dni ponad termin określony w ust. 1.”?

Odp.: Projekt umowy pozostaje bez zmian

Dotyczy zapisów umowy § 9 ust. 2

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu na dostarczenie przedmiotu wolnego od wad oraz dostarczenie braków ilościowych zamówionego przedmiotu umowy z 3 dni roboczych do 5 dni roboczych.

Odp.: Projekt umowy pozostaje bez zmian

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do § 10 poniższego zapisu:

- 2. W przypadku przekroczenia przez Zamawiającego terminu płatności, Wykonawca uprawniony będzie do naliczenia odsetek ustawowych od dnia wymagalności do dnia zapłaty (dniem zapłaty jest dzień, w którym Zamawiający dokonuje obciążenia swojego rachunku bankowego na rzecz Wykonawcy).?

Odp.: Projekt umowy pozostaje bez zmian.

Dotyczy zapisów umowy § 17 ust. 1

- Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na poniższy:

„Wykonawca nie może dokonywać cesji na rzecz osób trzecich przysługujących mu wobec Zamawiającego wierzytelności bez pisemnego powiadomienia Zamawiającego na co najmniej 14 dni przed zamierzonym dokonaniem cesji.”?

Odp.: Projekt umowy pozostaje bez zmian

- Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja, czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego bądź nie toczy się względem placówki postępowanie upadłościowe.

Odp.: Nie, żadne z powyższych.

Dotyczy zapisów Umowy Przechowania / Projekt § 3 ust. 1

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na poniższy:

„Składający dostarczy Przechowawcy wyroby, materiały i osprzęt wstępnie zadeklarowany w ilościach określonych w pierwszym zamówieniu na przechowanie w terminie do 10 dni od daty rozpoczęcia obowiązywania umowy.”?

Odp.: Projekt umowy przechowania zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisy do § 3 ust. 6

„Wykonawca, w okresie trwania umowy, zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostaw zamówionego przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem – nie dotyczy gdy zaległości w płatnościach Zamawiającego przekraczają 60 dni ponad termin wynikający z niniejszej umowy”.

Odp.: Projekt umowy pozostaje bez zmian

Dotyczy zapisów Umowy Przechowania / Projekt § 4

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do § 4 ust. 5 o następującej treści:

„Wykonawca ma prawo zakazać Składającemu możliwości korzystania z asortymentu w przypadku gdy zwłoka w płatnościach wymaganych faktur przekracza 60 dni.”?

Odp.: Projekt umowy przechowania zgodnie z SIWZ.

Pakiet 3

- Poz. 3.1 Czy Zamawiający dopuści prowadnicę do ERCP 0,035 bez znaczników numerowanych?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet 3

- Poz. 3.2 Czy Zamawiający dopuści prowadnicę do ERCP bez znaczników numerowych?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza

/-/Dyrektor

Zatwierdził, 04.03.2011r    ..............................