## Arkusz1
P/04/02/2011/END+BO
Zał. nr 3 do SIWZ - opis wymagań minimalnych z ilością przewidywanego zużycia w okresie jednego roku
L.p. | Nazwa | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa |  |  | Wartość całości |  |  | ilość do banku
[5 empty] | Netto | Vat | Brutto | Netto | Vat | Brutto
PAKIET 1
1. | Dreny do drenażu przeskórnego dróg żółciowych z możliwością stabilizacji kształtu odpowiedniego do anatomii dróg żółciowych po implantacji z mechanizmem blokującym. Gładka powierzchnia wewnętrzna ułatwiająca odpływ i zapobiegającą inkrustacji żółci.
| średnicy 8,5Fr x 40 cm |  | szt | 5 | [6 empty] | 2
|  | RAZEM |  |  | x |  | x | 0 | 0 | 0
PAKIET 2
2. | Cewnik trzustkowy wielorazowy z krótką zwężaną końcowką średnicy 3,5Fr przyjmujący prowadnice 0,025, posiadający znacznik fluoroskopowy na końcu, minimalna długośc roboczą 1950mm, minimalna średnica kanału 2,2 |  | szt | 10 | [6 empty] | 3
|  | RAZEM |  |  | x |  | x | 0 | 0 | 0
PAKIET 3
3. | Prowadnica do zabiegów ERCP, typu "zebra" przez co identyfikująca ruch, dł. 450-480cm, 5cm koniec cieniodajny pokryty hydrofilnie, posiada podwójny system znaczników w postaci: numeracji od 1 do 25cm, znaczniki co 5cm od końca dystalnego.
3.1. | 0.025 |  | szt | 40 | [6 empty] | 4
3.2. | 0.035 |  | szt | 40 | [6 empty] | 4
|  | RAZEM | [5 empty] | 0 | 0 | 0
PAKIET 4
4. | Zestaw PEG Flocar (przezskórna endoskopowa gastrostomia) Ch10 |  | szt | 15
|  | RAZEM |  |  | x |  | x | 0 | 0 | 0
PAKIET 5
5. | Proteza naczyniowa tętniczo - żylna ze strech 6mmx40cm |  | szt. | 5
|  | RAZEM |  |  | x |  | x | 0 | 0 | 0
PAKIET 6 Cewniki moczowodowe
6.1 | Cewniki moczowodowe z prowadnikiem i popychaczem D-J podw.zagięte Ch 4,7 /1,57 mm/ 28 cm sterylny |  | szt | 30
6.2 | Cewniki moczowodowe z prowadnikiem i popychaczem D-J podw.zagiete Ch 4,7 /1,57 mm/ 24 cm sterylne |  | szt | 20
6.3 | Cewniki moczowodowe D-J podw.zagiete Ch 6 /2 mm/ 28 cm sterylne |  | szt | 10
6.4 | Cewniki moczowodowe podwójnie zagięty - śródoperacyjny Ch 4,7/1,57mm/28 cm sterylne |  | szt | 10
|  | RAZEM |  |  | x |  | x | 0 | 0 | 0
PAKIET 7 Poszerzacze moczowodów
7. | Poszerzacz moczowodów, końcówka żeńska, wykonane z polietylenu, długość 70cm, średnica 6Ch |  | szt | 18
|  | RAZEM |  |  | x |  | x | 0 | 0 | 0
PAKIET 8 Ewakuator laparoskopowy
8. | Ewakuator Laparoskopowy, poj. 200ml i 410ml, kompatybilny z urządzeniem do elektrochirurgii VIO |  | szt | 30
|  | RAZEM |  |  | x |  | x | 0 | 0 | 0
PAKIET 9
9. | Infuzyjny system pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego - skala pomiarowa + zestaw drenów 80-100cm |  | szt. | 50
|  | RAZEM |  |  | x |  | x | 0 | 0 | 0
PAKIET 10
10. | Podkłady higieniczne celulozowe ze skrzydłami włókninowymi 90cm x 170cm,op.a’ 30szt |  | op | 30
|  | RAZEM |  |  | x |  | x | 0 | 0 | 0
Dodatkowe informacje:
W celu potwierdzenia spełnienia wymagań Oferent jest zobowiązany dostarczyć próbki towaru (1szt lub 2szt z danej pozycji) na żądanie zamawiającego w terminie do 3 dni roboczych
od momentu zawiadomienia pisemnego (fax) o takiej potrzebie.