## Arkusz1 (2)
| nr sprawy P/08/03/2011/DEZ | [9 empty] | załącznik nr 5
Pakiet I - Preparaty do dezynfekcji skóry pola operacyjnego |  |  |  | ;
L.p. | Opis/charakretystyka środka | Stężenie roztw. rob. | Czas ekspozycji | Spektrum działania | opakowanie | j.m. | Ilość | cena jedn. netto | % VAT | cena jedn.brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Cena | Nazwa handlowa
1 | 2 | 6 |  |  | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12
[11 empty] | kol.8 x kol.7 | kol.9 x kol.8 | kol.10 + kol.11
1 | Środek zabarwiony do dezynfekcji skóry pola operacyjnego, do odkażania skóry przed iniekcjami, punkcjami, cewnikowaniem ,szczepieniami, pobraniem krwi. Alkoholowy roztwór zawierajacy organiczne związki jodu. | Gotowy do użytku | 15 sek. do 5 min. | B, F ,V, Tbc | op. a' 1L | 1L | 360
[9 empty] | Razem: |  | 0 |  | 0
Pakiet 2 - Preparaty do dezynfekcji rąk oraz ciała pacjenta przed zabiegiem chirurgicznym
L.p. | Opis/charakretystyka środka | Stężenie roztw. rob. | Czas ekspozycji | Spektrum działania | opakowanie | j.m. | Ilość | cena jedn. netto | % VAT | cena jedn.brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Cena | Nazwa handlowa
1 | 2 | 6 |  |  | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12
[11 empty] | kol.8 x kol.7 | kol.9 x kol.8 | kol.10 + kol.11
1 | Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk oraz do dezynfekcji ciała pacjenta przed zabiegiem chirurgicznym. | Gotowy do użytku |  | B<F<V | 0,5 litra | szt | 72
[9 empty] | Razem: |  | 0 |  | 0
Pakiet 3 - Środek do dezynfekcji ran i błon śluzowych
L.p. | Opis/charakretystyka środka | Stężenie roztw. rob. | Czas ekspozycji | Spektrum działania | opakowanie | j.m. | Ilość | cena jedn. netto | % VAT | cena jedn.brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Cena | Nazwa handlowa
1 | 2 | 6 |  |  | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12
[11 empty] | kol.8 x kol.7 | kol.9 x kol.8 | kol.10 + kol.11
1 | Środek bezbarwny do krótkich zabiegów antyseptycznych związanych z raną, błoną śluzową i graniczącą z nią skórą (t.j. dezynfekcja ran chirurgicznych, błon śluzowych, oparzeń, owrzodzeń żylnych, odleżyn skóry). Bez zawarytości PCP - jod, organicznych związków rtęci. Gotowy do użytku bez rozcieńczania | Gotowy do użytku | max 1 minuta | B, F ,V, (HBV, HIV), pierwotniaki (Trichomonas), drożdże | op. a' 1L | szt | 864
2 | Płynny środek do odkażania ran i zakażeń łojotokowych skóry, błon śluzowych jamy ustnej, pochwy na bazie jodopoliwinylopirolidonu (jodofor) pH 5,0-5,6 | 7.5% |  | B,F,V, | op. A' 0,250ml | szt | 36
[9 empty] | Razem: |  | 0 |  | 0
Pakiet 4- Preparaty do dezynfekcji narzędzi medycznych
L.p. | Opis/charakretystyka środka | Stężenie roztw. rob. | Czas ekspozycji | Spektrum działania | opakowanie | j.m. | Ilość | cena jedn. netto | % VAT | cena jedn.brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Cena | Nazwa handlowa
1 | 2 | 6 |  |  | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12
[11 empty] | kol.8 x kol.7 | kol.9 x kol.8 | kol.10 + kol.11
1 | Środek do dezynfekcji manualnej narzędzi i sprzętu medycznego (np. inkubatory) o dobrych właściwościach myjących. Zawierający inibitory korozji . Preparat w postaci proszku. | 2% | 30 min 6 godz. | B, F, V TBc S | op 2kg | 1 litr roztw. rob. | 18000 | 0.59 | 8% | 0.64 | 10620 | 849.6 | 11469.6
2 | Aktywator do pozycji 1 poszerzający działanie środka o Tbc i spory. W składzie kwas fosforowy. Postać płynnego koncentratu. |  |  |  | op. 2L | 1 litr | 360 | 11.39 | 8% | 12.3 | 4100.4 | 328.03 | 4428.43
[9 empty] | Razem: |  | 14720.4 |  | 15898.03
Pakiet 5 - Preparaty do dezynfekcji narzędzi medycznych
L.p. | Opis/charakretystyka środka | Stężenie roztw. rob. | Czas ekspozycji | Spektrum działania | opakowanie | j.m. | Ilość | cena jedn. netto | % VAT | cena jedn.brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Cena | Nazwa handlowa
1 | 2 | 6 |  |  | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12
[11 empty] | kol.8 x kol.7 | kol.9 x kol.8 | kol.10 + kol.11
1 | Płynny preparat do manualnego mycia i dezynfekcji zanieczyszczonych narzędzi chirurgicznych, endoskopów i innych wyrobów medycznych, Niie zawiera aldehydów. Do stosowania w myjniach ultradźwiękowych | 0.5% | 10 min | B, F, V TBc (HBV, HCV,HIV) | op 1 l | 1 litr roztw. rob. | 40800
2 | Płynny preparat do manualnego mycia i dezynfekcji zanieczyszczonych narzędzi chirurgicznych, endoskopów i innych wyrobów medycznych, Nie zawiera aldehydów. Do stosowania w myjniach ultradźwiękowych | 0.5% | 10 min | B, F, V TBc (HBV, HCV,HIV) | op 5 l | 1 litr roztw. rob. | 14000
[9 empty] | Razem: |  | 0 |  | 0
Pakiet 6 Środki do dezynfekcji endoskopów
L.p. | Opis/charakretystyka środka | Stężenie roztw. rob. | Czas ekspozycji | Spektrum działania | opakowanie | j.m. | Ilość | cena jedn. netto | % VAT | cena jedn.brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Cena | Nazwa handlowa
1 | 2 | 6 |  |  | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12
[11 empty] | kol.8 x kol.7 | kol.9 x kol.8 | kol.10 + kol.11
1 | Preparat płynny przeznaczony do chemiczno-termicznej dezynfekcji endoskopów i oprzyrządowania w urządzeniu myjnia –dezynfektor ETD 2 PLUS (firmy Olympus) z pompą dozującą. Zawierający aldehyd glutarowy. | 1% | 5 min 60oC | B,F,V,Tbc | op. a' 5 L (koncentrat) | 1 op. | 84
2 | Preparat płynny służący do mycia endoskopów w procesie chemiczno –termicznej dezynfekcji endoskopów i oprzyrządowania w myjni -dezynfektorze ETD 2 PLUS (firmy Olympus )z pompą dozyjącą. |  |  |  | op. a' 5 L (koncentrat) | 1 op. | 60
Uwaga: do oferty należy załączyć oświadczenie, że oferowane środki spełniają wymogi firmy OLYMPUS i mogą być bez szkody stosowane w myjniach ETD2 PLUS /OLYMPUS/ | [8 empty] | Razem: |  | 0 |  | 0
Pakiet 7 - Środki do dezynfekcji aparatów do dializy
L.p. | Opis/charakretystyka środka | Stężenie roztw. rob. | Czas ekspozycji | Spektrum działania | opakowanie | j.m. | Ilość | cena jedn. netto | % VAT | cena jedn.brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Cena | Nazwa handlowa
1 | 2 | 6 |  |  | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12
[11 empty] | kol.8 x kol.7 | kol.9 x kol.8 | kol.10 + kol.11
1 | Środek do termiczno-chemicznej dezynfekcji aparatów do dializy (firmy Fresenius). Zawiera kwas cytrynowy, jabłkowy, mlekowy. Rozpuszcza krew, odwapnia | 3% | 15 min 80oC | B,F,V,Tbc | op. a' 5 L | 1 op. | 180
2 | Środek do dezynfekcji instalacji wody uzdatnionej typu Fresenius |  |  | B,F,V,Tbc | op. a' 10 L | opak | 12 | 280 | 8% | 302.4 | 3360 | 268.8 | 3628.8
[9 empty] | Razem: |  | 3360 |  | 3628.8
Pakiet 8 - Środek do regeneracji dializatorów
L.p. | Opis/charakretystyka środka | Stężenie roztw. rob. | Czas ekspozycji | Spektrum działania | opakowanie | j.m. | Ilość | cena jedn. netto | % VAT | cena jedn.brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Cena | Nazwa handlowa
1 | 2 | 6 |  |  | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12
[11 empty] | kol.8 x kol.7 | kol.9 x kol.8 | kol.10 + kol.11
1 | Środek czyszczący i dezynfekujący do regeneracji dializatorów na bazie kwasu octowego |  |  | B,F,V,Tbc | op. a' 10 L | opak | 96
[9 empty] | Razem: |  | 0 |  | 0
Pakiet 9 - paski wskaźnikowe na obecność kwasów
L.p. | Opis/charakretystyka środka | Stężenie roztw. rob. | Czas ekspozycji | Spektrum działania | opakowanie | j.m. | Ilość | cena jedn. netto | % VAT | cena jedn.brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Cena | Nazwa handlowa
1 | 2 | 6 |  |  | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12
[11 empty] | kol.8 x kol.7 | kol.9 x kol.8 | kol.10 + kol.11
1 | Paski wskaźnikowe na pozostałość kwasu nadoctowego |  |  |  | op. a' 100szt | opak | 60
2 | Paski wskaźnikowe na obecność kwasu nadoctowego |  |  |  | op. a' 100szt | opak | 36
[9 empty] | Razem: |  | 0 |  | 0
Pakiet 10 - Preparaty do dezynfekcji powierzchni
L.p. | Opis/charakretystyka środka | Stężenie roztw. rob. | Czas ekspozycji | Spektrum działania | opakowanie | j.m. | Ilość | cena jedn. netto | % VAT | cena jedn.brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Cena | Nazwa handlowa
1 | 2 | 6 |  |  | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12
[11 empty] | kol.8 x kol.7 | kol.9 x kol.8 | kol.10 + kol.11
1 | Środek do dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudnodostępnych. Stężony gotowy do użycia nie zawierający aldehydów ,czwartorzędowych związków amoniowych .Po zastosowaniu nie wymaga wycierania powierzchni . | Gotowy do użytku | 5 min | B,Tbc, F, V- HBV, HCV, HIV, Adenowirus, Rotawirus | Op. a' 1 L "zapas"(bez spryskiwacza) | 1 L | 600
2 | Środek do dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudnodostępnych. Stężony gotowy do użycia nie zawierający aldehydów ,czwartorzędowych związków amoniowych .Po zastosowaniu nie wymaga wycierania powierzchni . | Gotowy do użytku | 5 min | B, Tbc, F, V HBV, HCV, HIV, Adenowirus, Rotawirus | Op. a' 1 L ze spryskiwaczem | 1 L | 600
3 | Środek do dezynfekcji powierzchni zmywalnych oraz powierzchni zanieczyszczonych substancją organiczną .Postać tabletek. Bez zawartości aldehydów, czwartorzędowych związków amoniowych. | 0.36% | 15 min | B,Tbc, F,V | op. a' 300tab. | 1 Litr roztworu roboczego | 40500
4 | Środek do dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu metodą przecierania nie zaniczyszczonych substancją organiczną (w postaci chusteczek) | gotowy do użytku | 5 min. | B,Tbc, F,V- HBV, HIV | op. a'100 szt. | op. | 300
5 | Środek do dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu metodą przecierania (w postaci chusteczek) | gotowy do użytku | 5 min. | B, Tbc, F,V,, HBV, HIV | op. a'100 szt. wkłady | op. | 300
6 | Preparat do dezynfekcji powierzchni wykonanych z tworzywa sztucznego nieodpornego na działanie alkoholi np.. Klawitura i przyciski do pomp infuzyjnych, monitorów, preparat w formie pianki. Nie zawiera aldehydów, nie wytwarza aerozolu. Posiada dobre własciwości myjące | Gotowy do użytku | 10 min | B, Tbc, F, V- HBV, HCV, HIV, Rotawirus | op. 0,75 ml | op. | 60
7 | Preparat do mycia i dezynfekcji małych powierzcni, wyrobów medycznych i urządzeń medycznych wrażliwych na działanie alkoholi np.. Głowice ultrasonograficzne w formie chusteczek. Nie zawiera alkoholi, aldehydów, i fenoli. Mogą być stosowane do ultrasonografów firm SonoAce, Philips | Gotowy do użytku | 5 min | B,F, V- HBV, HCV, HIV, Rotawirus | op. A' 100 szt | op. | 48
8 | Preparat do mycia i dezynfekcji małych powierzcni, wyrobów medycznych i urządzeń medycznych wrażliwych na działanie alkoholi np.. Głowice ultrasonograficzne w formie chusteczek. Nie zawiera alkoholi, aldehydów, i fenoli. Mogą być stosowane do ultrasonografów firm SonoAce, Philips | Gotowy do użytku | 5 min | B,F, V- HBV, HCV, HIV, Rotawirus | op. A' 100 szt (wkład) | op. | 48
[9 empty] | Razem: |  | 0 |  | 0
pozycja 1,2 stanowią ten sam produkt lecz różnią się formą opakowania - są ze sobą powiązane
pozycja 4,5 stanowią ten sam produkt lecz różnią się formą opakowania - są ze sobą powiązane
pozycja 7,8 stanowią ten sam produkt lecz różnią się formą opakowania - są ze sobą powiązane
Pakiet 11 - Środek do dezynfekcji skóry przed iniekcjami |  |  |  | ;
L.p. | Opis/charakretystyka środka | Stężenie roztw. rob. | Czas ekspozycji | Spektrum działania | opakowanie | j.m. | Ilość | cena jedn. netto | % VAT | cena jedn.brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Cena | Nazwa handlowa
1 | 2 | 6 |  |  | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12
[11 empty] | kol.8 x kol.7 | kol.9 x kol.8 | kol.10 + kol.11
1 | Środek do odkażania skóry przed punkacjami, iniekcjami, szczepieniami, pobraniem krwi, operacjami. Bezbarwny, oparty o alkohol, bez zawartości jodu i jego związków. Nie powodujący uczuleń. | Gotowy do użytku | 15sekund przed iniekcjami i pobraniem krwi 60 sekund przed punkcjami | B(łącznie TBc),F, V-Adeno, Rota, Herpes simpleks , HIV, HBV, HCV | op. a' 1L | litr | 100
2 | Środek do odkażania skóry przed punkacjami, iniekcjami, szczepieniami, pobraniem krwi, operacjami. Bezbarwny, oparty o alkohol, bez zawartości jodu i jego związków. Nie powodujący uczuleń. | Gotowy do użytku | 15sekund 1 minuta | B(łącznie TBc),F, V-Adeno, Rota, Herpes simpleks , HIV, HBV, HCV | op. a' 0,25L z atomizerem | szt | 1100
| Pozycje 1 i 2 w pakiecie 1 stanowią ten sam produkt lecz różniąsię formą opakowania- są ze sobą powiązane | [7 empty] | Razem: |  | 0 |  | 0
[10 empty] | Wartość netto | 18080.4 | Wartość brutto | 19526.83
[10 empty] | Wartość netto w € | 4709.66