L.dz. : P/09/03/2011/Odcz                                                           Starachowice 24.03.2011r.

Wykonawcy postępowania przetargowego

Dostawa odczynników i sprzętu laboratoryjnego

nr sprawy : P/09/03/2011/Odcz

Niniejszym informujemy, że wpłynęło w ustawowym terminie zapytanie ofertowe następującej treści na które nie byliśmy w stanie udzielić odpowiedzi zgodnie wymaganymi terminami:

- W pakiecie 1 poz, 12  - Czy Zamawiający dopuści testy które oprócz wykrywania wirusa adenowoirusów pozwalają na odrębną detekcję rotawirusa ?

- W pakiecie nr 1 poz. 15 Czy Zmawiający wymaga testu o podwyższonej czułości 10ng.ml

- W pakiecie 1 poz. 15 – Czy Zmawiający wymaga testu o posiadającego eliminację efektu protonowego w zakresie do 0,5mg/ml?

- W pakiecie 1 poz. 5 i 6 – Czy Zamawiający dopuści mocz kontrolny dodatni i ujemny w formie ciekłej?

Na które Odpowiadamy:

Ad 1. Nie zamawiający nie dopuszcza

Ad 2. Zamawiający nie wymaga

Ad 3. Nie

Ad 4. Nie

W związku z zaistniałą sytuacją Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 6 przesuwa termin składania ofert na dzień 29  marca 2011 r. godz. 10:00

Z upoważnienia Dyrektora

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych –

Główny Księgowy