Starachowice, data 14.04.2011r.

P/15/04/2011/NICI/Z1

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę nici chirurgicznych dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach, ul. Radomska 70, nr ogłoszenia: 68440 - 2011; data zamieszczenia: 07.04.2011

W odpowiedzi na pytania złożone do ww. postępowania

1. Dot. Pakietu 2, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści długość nici 45 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

2. Dot. Pakietu 2, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści długość nici 25 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza

3. Dot. Pakietu 2, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści igłę szpatułę, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza

4. Dot. Pakietu 3, poz.11

Czy Zamawiający dopuści długość nici 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

5. Dot. Pakietu 7

Czy Zamawiający dopuści szew bez powleczenia antybakteryjnego, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza

6. Dot. Pakietu 7, poz. 8-15, 17, 19-22

Czy Zamawiający dopuści igłę bez określenia ,,rozwarstwiająca”, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza

7. Dot. Pakietu 9

Czy Zamawiający dopuści szew bez powleczenia antybakteryjnego, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza

8. Czy Zamawiający mógłby wydzielić z Pakietu nr 2 pozycje nr 7 (tj. nici wchłanialne) do odrębnego

pakietu?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody

9. Czy w Pakiecie nr 2 poz. 2 Zamawiający dopuści nici 9/0 z 2 igłami 3/8 koła, pozostałe wymagania

bez zmian?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

10. Czy w Pakiecie nr 2 poz. 3-6 Zamawiający dopuści szwy jedwabne powleczone silikonem?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza

11. Czy w Pakiecie nr 2 poz. 9 Zamawiający dopuści szwy bez powleczenia?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza

12. Czy w pakiecie nr 2 poz. 8 Zamawiający dopuści szwy 10/0 z 2 igłami typu spatula „side cut” jak na

rysunku:

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza

13. Czy w Pakiecie nr 2 poz. 3 Zamawiający dopuści szew z 2 igłami typu szpatułka, pozostałe wymagania

bez zmian?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza

14. Czy w Pakiecie nr 2 poz. 5 i 6 Zamawiający dopuści szew o dł. 50cm, pozostałe wymagania bez

zmian?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

15. Czy Zamawiający w Pakiecie 2 poz. 2 dopuści szew z igłą o krzywiźnie 3/8 koła?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

16. Czy Zamawiający w Pakiecie 2 poz. 3, 4 dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą i mikroostrzem?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

17. Czy zamawiający w Pakiecie 2 poz. 5 dopuści szew z igłą pojedynczą?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

18. Czy zamawiający w Pakiecie 2 poz. 7 dopuści szew o dł. nici 45cm (wymagane 30cm)

Odp.: Zamawiający dopuszcza

19. Czy Zamawiający w Pakiecie 2 poz. 8 dopuści szew z igłą – szpatuła prosta podwójna z mikroostrzem oraz długości nici 23cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

20. Czy Zamawiający w Pakiecie 2 poz. 9 dopuści szew syntetyczny, niewchłanialny, poliester powlekany polibutylatem?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

21. Czy Zamawiający w Pakiecie 7 poz. 2, 3, 4 miał na myśli podwiązki pakowane po 3 sztuki w saszetce o długości 45cm?

Odp.: Tak, taki rodzaj podwiązek Zamawiający miał na myśli.

22. Czy Zamawiający w Pakiecie 7 pozycja 28 dopuści szew o grubości nici USP=1, długości 120cm z igłą o długości 70mm? Jeśli nie to prosimy Zamawiającego o wyodrębnienie pozycji do oddzielnego pakietu.

Odp.: Zamawiający dopuszcza

Pakiet nr 3

- Czy w pozycji nr 9 Zamawiający dopuści nić dł. 12x75cm przy pozostałych warunkach SIWZ bez zmian?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza

- Czy w pozycji nr  10 i 11Zamawiający dopuści nić w dł. 250cm przy pozostałych warunkach SIWZ bez zmian?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza

- Czy w pozycji nr 23 Zamawiający dopuści nić 45 cm z igłą 9mm przy pozostałych warunkach SIWZ bez zmian?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza

- Czy w pozycji nr 23 Zamawiający dopuści nić w rozmiarze 6-0 i dł. 45cm (z igłą 13mm - SIWZ) przy pozostałych warunkach SIWZ bez zmian?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet nr 4

- Czy w Pakiecie nr 4 pozycji 1 Zamawiający dopuści nić 100cm nie pakowaną na mokro przy pozostałych warunkach SIWZ bez zmian? Nić używana była u Państwa w ostatnich min. 4 latach.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza

- Czy w pozycji nr 2-8 Zamawiający dopuści nić polibutestrową, o mniejszej pamięci opakowania niż nylon pakowany na mokro, dodatkowo nie przyrastającej do tkanek – każdy nylon ma tendencję do przyrastania ze względu na strukturę chemiczną, przy pozostałych warunkach SIWZ bez zmian? Nić ja w pakiecie nr 1, używana u Państwa od 2 lat.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza

- Czy w pozycji nr  5 i 8 Zamawiający dopuści igłę 39mm (1mm poza SIWZ) przy pozostałych warunkach SIWZ bez zmian?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

Pakiet nr 5

- Czy w pozycjach 1, 2, 3 i 5 nr Zamawiający dopuści nić polibutestrową, o mniejszej pamięci opakowania niż polipropylen, elastyczną 10% - co daje korzystne efekty przy wszywaniu siatek chirurgicznych, oraz przyszywaniu drenów, przy pozostałych warunkach SIWZ bez zmian? Dodatkowo polibutester jest tańszy niż polipropylen.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza

- Czy w pozycji nr 4 Zamawiający dopuści nić 75 cm i igłę 27mm przy pozostałych warunkach SIWZ bez zmian?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet 7

- Czy w Pakiecie nr 7 Zamawiający dopuści nić niezawierającą środka antybakteryjnego, powlekaną mieszaniną kopolimeru kaprolaktonu/ glikolidu i laktydu stearylowo-wapniwego, o podtrzymaniu tkankowym nieokreślonym dla 4 tygodnia (w 3 tyg. 30%), używaną u Państwa od min. 4 lat, przy pozostałych warunkach SIWZ bez zmian? Uzasadnienie: z badań niezależnych ośrodków na świecie wynika, iż szwy nie zawierające Triclosanu nie odbiegają w żaden znaczący sposób (tak ze względu na efekt jak i ze względu na wynik statystyczny) od szwów go zawierających. Triclosan jest zarejestrowany jako pestycyd. W środowisku wodnym z chlorem tworzy chloroform – środek rakotwórczy. Triclosan pozostaje w środowisku bardzo długo i wpływa na równowagę hormonalną organizmów, oraz florę bakteryjną środowisk. Triclosan może prowadzić do odporności krzyżowej bakterii na antybiotyki, gdyż działa na ten sam mechanizm co ogólnie stosowane antybiotyki szpitalne (FAB I). Z badań nad kolonizacją materiału szewnego z Triclosanem i bez, wynika, iż nie ma żadnej statystycznej różnicy w kolonizacji ogólno bakteryjnej, a jedynie wyizolowanych szczepach E.coli. Streptokoki kolonizują w taki sam sposób każdy multifilament. Cytując fragment pracy na temat szwów z Triklosanem1 „Brak różnic w kolonizacji nici chirurgicznych oraz ich mała skuteczność przeciwbakteryjna” można stwierdzić iż jedynym powodem wprowadzenia tego typu szwów jest marketing i blokowanie konkurencji w przetargach. FDA ze względu na ryzyka wynikające z używania Triclosanu, rozważa wycofanie go z rynku. Informacje na temat triclosanu dostępne są w Internecie pod hasłem Triclosan (Triklosan). Hasło „Triklosan kontrowersje” daje duży wybór informacji o tym środku.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

- Czy w pozycji nr 7 Zamawiający dopuści nić 150 cm przy pozostałych warunkach SIWZ bez zmian?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza

- Czy w pozycjach gdzie Zamawiający wymagał igieł rozwarstwiających, Zamawiający dopuści igły okrągłe, przy pozostałych warunkach SIWZ bez zmian? Uzasadnienie: Igły okrągłe dają najlepszy efekt zamknięcia traumy po przejściu igły przez tkanki. Używane są z powodzeniem z od wielu lat w chirurgii.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza

- Firma Johnson & Johnson stosuje oznaczenie „wzmocniona” dla odróżnienia igieł ogólnych od igieł jelitowych; we wszystkich pakietach w pozycjach gdzie Zamawiający wymagał igieł „wzmocnionych”, Zamawiający będzie od innych wykonawców wymaga igieł grubszych czy odpowiadających średnicom igieł „wzmocnionych” firmy Johnson&Johnson? (czy zaakceptuje igły o bardzo zbliżonej średnicy oraz takiej samej lub większej wytrzymałości na wygięcie)?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet 8

- Czy w Pakiecie 8 nr Zamawiający dopuści nić składającego się z glikolidu (60%), dioksanonu (14%) i weglanu trimetylenu (26%), bez środka antybakteryjnego, o wchłanianiu 90-110 dni oraz podtrzymaniu dłuższym niż szew wymagany w SIWZ :

Monocryl  PLUS (SIWZ)

| Barwione | Niebarwione |
| --- | --- |
| 60% po 7 dniach 30% po 14 dniach | 50% po 7 dniach 20% po 14 dniach |

Szew proponowany :

80% po 14 dniach

40% po 21 dniach

Uzasadnienie: Monofilamenty wchłanialne ze względu na konstrukcję same w sobie zapobiegają kolonizowaniu się na nich bakterii oraz przenoszeniu zakażeń przez sznurek – nie mają mikroszczelin, a więc nie mają kapilary. O środku stosowanym w szwach tego typu pisałem już w pytaniu 11. Brak jest dowodów na podwyższoną skuteczność ich używania.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

- Czy w pozycjach gdzie Zamawiający wymagał igieł rozwarstwiających, Zamawiający dopuści igły okrągłe, przy pozostałych warunkach SIWZ bez zmian? Uzasadnienie: Igły okrągłe dają najlepszy efekt zamknięcia traumy po przejściu igły przez tkanki. Używane są z powodzeniem z od wielu lat w chirurgii.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet 9

- Czy w Pakiecie 9 nr Zamawiający dopuści nić z poliglikonatu, bez środka antybakteryjnego, o wchłanianiu 160-180 dni, podtrzymaniu tkankowym: 1 tydzień 80%, 2 tydzień 75%, 3 tydzień 65%, 4 tydzień 50%, 6 tydzień 25%, brak określonego „efektywnego podtrzymania tkankowego” – gdyż efektywne podtrzymanie tkankowe dla naszej firmy to 25% wytrzymałości – poniżej której nici chirurgiczne nie posiadają zazwyczaj większej wytrzymałości na rozerwanie niż tkanka do której jej użyto. Szew proponowany- stosowany u Państwa od kilku lat.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

1.Triclosan−Coated Sutures in Oral Surgery

Nici chirurgiczne pokrywane triklosanem w chirurgii jamy ustnej WITOLD BOJAR, KATARZYNA KAźMIERSKA2, MICHAŁ SZAŁWIŃSKI3, TOMASZ ZARĘBA  Adv Clin Exp Med 2009, 18, 4, 401–405 ISSN 1230−025X

- Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 5 poz.2 mimo przyjętej tolerancji długość igły 26 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 5 poz.3 igłę tnąca przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 5 poz.5 igłę tnącą i mimo przyjętej tolerancji długość igły 26 mm i długość nici 75cm?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 8 poz.4 i 5 brak powłoki antybakteryjnej przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 8 poz.1 i 2 igłę okrągłą bez adnotacji rozwarstwiająca.

UZASADNIENIE Oferowana Państwu igła jest stosowana do dokładnie tych samych zabiegów, co igła wymagana przez Państwa w specyfikacji. Brak adnotacji rozwarstwiająca nie wpływa negatywnie na wykonywany zabieg.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 8 poz.3 mimo przyjętej tolerancji igłę o długości 40 mm i nić o długości 90 cm bez powłoki antybakteryjnej przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 8 poz.5 mimo przyjętej tolerancji igłę o długości 50mm i nić bez powłoki antybakteryjnej przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza

/-/Dyrektor

Zatwierdził, 14.04.2011r    ..............................