Starachowice, data 31.05.2011r.

P/25/05/2011/SCH/Z1

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę siatek chirurgicznych dla Bloku Operacyjnego Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach, ul. Radomska 70, nr ogłoszenia: 131554-2011; data zamieszczenia: 27.05.2011

W odpowiedzi na pytania złożone do ww. postępowania

- Pakiet 2

Czy można zaproponować siatki o ciężar pow. 93g/m2, pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

2. Czy w pakiecie nr  1 Zamawiający dopuszcza siatki poliestrowe o gramaturze 46g/m2 i porach 1,5x1,5 mm, elastyczne w każdym kierunku, nie zgrzewane, przy pozostałych warunkach SIWZ?

Uzasadnienie: siatki Poliestrowe łatwiej przerastają gdyż materiał jest hydrofilowy i odbierany przez ciało jako bardziej obojętny niż polipropylen.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza

3. Czy w pakiecie nr 1 pozycji 1 Zamawiający dopuszcza siatki 11x6 cm lub 10x15cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza siatki 10x15cm

- Czy w pakiecie nr 2 Zamawiający dopuszcza siatki o gramaturze 59g/m2 i porach 0,8x0,8 mm, elastyczne w każdym kierunku, nie zgrzewane, przy pozostałych warunkach SIWZ?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza

- Czy w pakiecie nr 2 pozycji 1 Zamawiający dopuszcza siatki 8x13 cm?

Uzasadnienie : większa porowatość i mniejsza waga siatki zapewnia

Odp.: Zamawiający dopuszcza

- Czy w Pakiecie nr 2 pozycji 3 Zamawiający dopuszcza siatki 35x22 cm ?

Uzasadnienie: Rozmiar ten jest lepiej dostosowany do operacji przepuklin brzusznych metodą sublay.

Odp.: Zamawiający dopuszcza

Prosimy o uwzględnienie ww. odpowiedzi i zmian w składanych ofertach.

/-/Dyrektor

Zatwierdził, 31.05.2011r    ..............................