Starachowice 29.07..2011

DEZ – P/39/07/2011/OP/CS/P1

Uczestnicy postępowania

Dot. dostawa  opakowań sterylizacyjnych dla potrzeb Centralnej Sterylizacji Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach

W odpowiedzi na pytania złożone do ww. postępowania

Treść pytań:

- Dot. Załącznik nr 2, pozycja nr 9; Czy w miejsce rękawa 380 x 200 Zamawiający dopuści rękaw 400 x 200?

- Dot. Załącznik nr 2 pozycja nr 11; Czy w miejsce rękawa 200 x 50 x 100 Zamawiający dopuści rękaw 200 x 55 x 100 ?

- Dot. Załącznika nr 2 pozycja nr 13; Czy w miejsce rękawa 300 x 65 x 100 Zamawiający dopuści rękaw 300 x 80 x 100 ?

- Dot. Załącznik nr 2 pozycja nr 14; Czy w miejsce rękawa 380 x 80 x 100 Zamawiający dopuści rękaw 400 x 80 x 100 ?

- Dot. Załącznika nr 2 pozycja nr 24-27; Asortyment wyszczególniony w pozycjach 24-27 tj. włóknina dwukolorowa niebiesko/fioletowa oraz plomby oferuje tylko jeden producent. Czy ze względu na powyższe Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie ich do oddzielnego pakietu?

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji 1-14 i utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości oferentów złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno użytkowych oraz jakości.

- dot poz. 4 Prosimy o dopuszczenie do oceny rękaw o wymiarach 120 x 200

- dot poz. 9 Prosimy o dopuszczenie do oceny rękaw o wymiarach 350 x 200 lub 400 x 200

- dot poz. 12 Prosimy o dopuszczenie do oceny rękaw o wymiarach 250 x 60 x 100

- dot poz. 13 Prosimy o dopuszczenie do oceny rękaw o wymiarach 300 x 70 x 100

- dot poz. 14 Prosimy o dopuszczenie do oceny rękaw o wymiarach 350 x 80 x 100 lub 400 x 80 x 100

- Prosimy o dopuszczenie do oceny rękawy foliowo-papierowe do sterylizacji z folią pięciowarstwową nie licząc warstw kleju spełniających wszystkie wymagania funkcjonalno-użytkowe opisane w SIWZ, dopuszczone do obrotu na terenie UE zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, posiadające udokumentowaną charakterystykę techniczną papieru oraz foli i z parametrami określonymi w normie 868-3 i 5

- dot poz 13 Czy Zamawiający pozwoli na zaoferowanie rękawa foliowo-papierowego z fałdą w rozmiarze 300 x 60 x 100

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie papieru w rękawach papierowo-foliowych o gramaturze 60 g/m2 ?

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów zgrzewalnych zgodnie z normą PN-EN 868-3 w temperaturze 180-210 st.C ?

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę § 8 umowy: „1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a) w wysokości 10% wartości umownej przedmiotu umowy –(Pakietu), gdy Zamawiający odstąpi od umowy (w zakresie Pakiet/ów lub całej umowy) z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, b) może zapłacić w wysokości 0,2% wartości umownej wyrobów nie dostarczonych w terminie/niezgodnej dostawy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki

- dot poz 1-14 Czy zamawiający dopuści rękawy zgodnie z normą PN EN 868-5 o gramaturze papieru 60g/m2 ? Gramatura oraz wszelkie parametry techniczne oferowanych produktów zostały dobrane optymalnie, zapewniając odpowiednią wytrzymałość na rozerwanie i przepuklenie. Rękawy posiadają folię 6-warstwową, a dzieki specjalnej charakterystyce papieru, opakowanie nie jest przepuszczalne dla mikroorganizmów i stanowi doskonałą barierę dla bakterii oraz gwarantuje bezpieczną sterylizację i przechowywanie materiałów medycznych

- dot poz 24-26 Czy Zamawiający dopuści włókninę typu SMS o gramaturze 47g, o wyższych parametrach wytrzymałościowych w kolorze zielono/niebieskim?

Wyjaśniamy:

AD 1 - AD 4; AD 7 – AD10; AD 13  Zamawiający dopuszcza wyroby o takich wymiarach przy zachowaniu pozostałych wymagań.

AD 11 Zamawiający dopuszcza rękaw o wymiarach 400 x 80 x 100

AD 5; AD 6 Zamawiający nie przewiduje podziału zamówienia. Realizacja zamówienia  możliwa jest przez kilku dystrybutorów/dostawców. Zamawiającemu zależy na udzieleniu całości zamówienia jednemu Wykonawcy ze względów technicznych, gwarancyjnych.

AD 12; AD 14  Zamawiający nie dopuszcza, wymagania zgodnie z siwz.

AD 15 Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów.

AD 16 Zapisy w projekcie/wzorze umowy pozostają bez zmian

AD 17 Zamawiający nie dopuszcza. Wymagania zgodnie z siwz i odpowiedziami na pytania

AD 18 Zamawiający dopuści włókninę typu SMS o gramaturze 47g w kolorze zielono/niebieskim

Prosimy wszystkich Wykonawców o uwzględnienie w swoich ofertach powyższych wyjaśnień.

Starszy Inspektor ds zamówień publicznych i zaopatrzenia

Grzegorz Wojtas

…………………………

(podpis osoby upoważnionej)