Starachowice, data 05.09.2011r.

P/46/08/2011/SJU3/Z1

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę sprzętu jednorazowego użytku dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach, ul. Radomska 70, nr ogłoszenia: 2011/S 155-258062; data zamieszczenia: 11.08.2011

W odpowiedzi na pytania złożone do ww. postępowania

Pakiet 12

1. Czy Zamawiający ma na myśli koszyki o średnicy 4,6CH, czy też 4CH oraz 6CH

Odp.: Zamawiający wymaga koszyków do zdejmowania złogów kamieni o parametrach: 4,6CH 20mm/30mm

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koszyka do zdejmowania złogów kamieni o parametrach:

- rozmiar CH 2,5 (rozmiar koszyka 30mm), CH 3,0 (rozmiar koszyka 31mm), CH 4,0 (rozmiar koszyka 37mm), CH 5,0 (rozmiar koszyka 37mm),

- długość części pracującej 90-120cm,

- 4 pętle,

- z rozbieralną rękojeścią ułatwiającą obracanie koszyka,

- ergonomiczny, wygodny uchwyt ułatwiający pracę jedną ręką.

Odp.: Wymagania asortymentu zgodnie z odpowiedzią na pytanie 1.

Prosimy o uwzględnienie ww. odpowiedzi i zmian w składanych ofertach.

Inspektor ds. zamówień publicznych

05.09.2011r    ..............................