Nr sprawy: P/57/10/2011/END                                        Starachowice, dnia 14.11.2011

Wykonawcy postępowania przetargowego nr ogłoszenia 290011-2011

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów i osprzętu do Prac. Endoskopii dla PZOZ w Starachowicach  /ogłoszenie w BZP nr 290011-2011  z dn. 07.11.2011r. /.

Wykona

Odpowiedzi na pytania:

Pytanie 1 Dotyczy pakietu 15

Prosimy o zmianę terminu dostawy/uzupełnienia na 5 dni roboczych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2 Dotyczy pakietu 15

Prosimy o zmniejszenie kar umownych za odstąpienie na 5% wartości niezrealizowanej części przedmiotu umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3 Dotyczy pakietu 15

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 15 w pozycji 1 balonów do usuwania złogów z możliwością wypełnienia balonu do średnic: 8,5-10-12-15mm i 12-15-18-20mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że w asortymencie znajdują się również średnice wskazane  w SIWZ

Pytanie 4 Dotyczy pakietu 15

Czy w pakiecie 15 w pozycji 2 nie nastąpił błąd pisarski i dł. balonu nie powinna mieścić się w granicach 2-4 cm(jest mm).

Odpowiedź:

Tak, zamawiający zmieni jednostki na „cm”

Pytanie 5 Dotyczy pakietu 15

Czy w pakiecie 15 w pozycji 2 zamawiający dopuści balon do poszerzania dróg żółciowych współpracujący z prowadnikiem 0,035 i dł. 260 i 480cm.

Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6 Dotyczy pakietu 16

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 16 w pozycji 2 niepowlekanej samorozprężalnej protezy do dróg żółciowych.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 7 Dotyczy pakietu 16

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 16 w pozycji 3 samorozprężalnej protezy przełykowej część robocza po rozprężeniu 20mm, średnica cewnika wprowadzającego 8mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8 Dotyczy pakietu 18

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 18 igieł o długości roboczej 2000mm, średnicy 23lub 25G, długość igły 4mm z możliwością regulacji.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9 dotyczy pakietu 21

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 21 szcypiec gastroskopowych o długości roboczej 1600mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 10 dotyczy pakietu 24

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 24 koszyków do ekstrakcji złogów w rozmiarach2x4 i 3x6cm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, jeżeli wszystkie inne parametry wymienione w SIWZ będą spełnione.

Pytanie 11. dotyczy projektu umowy §3 ust.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby każde zamówienie złożone telefonicznie było potwierdzane w formie pisemnej przez Zamawiającego (np. fax)?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający będzie potwierdzał każde zamówienie (fax lub poczta elektroniczna)

Pytanie 12 dotyczy projektu umowy §3 ust.3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu dostawy do 5 dni roboczych, wymaga 3 dni roboczych

Pytanie 13 dotyczy projektu umowy §3 ust. 7

Prosimy o ujednolicenie zapisów umowy z punktem III SIWZ:

„ Zamawiający może zmniejszyć ilość zamawianego towaru w stosunku do ilości wskazanej w pakiecie bez żadnych skutków prawnych obciążających Zamawiającego. Zmniejszenie to jednak nie będzie większe niż 20% wartości pakietu”.

Odpowiedź:

„ Zamawiający może zmniejszyć ilość zamawianego towaru w stosunku do ilości wskazanej w pakiecie bez żadnych skutków prawnych obciążających Zamawiającego. Zmniejszenie to jednak nie będzie większe niż 20% wartości pakietu”.

Pytanie 14 dotyczy projektu umowy §4 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca zobowiązuje się stosownie oznakować przedmiot umowy oraz wystawiać wszystkie dokumenty związane z realizacją niniejszej umowy ( w tym zasady użytkowania, sposób przechowywania, faktura) w języku polskim i sygnować je numerami niniejszej umowy. W przypadku dostarczenia oryginalnych dokumentów Wykonawcy, muszą one posiadać tłumaczenia na język polski.” ?

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje §4 ust. 1 projektu umowy. Poniżej aktualny zapis:

„Wykonawca zobowiązuje się stosownie oznakować przedmiot umowy oraz wystawiać wszystkie dokumenty związane z realizacją niniejszej umowy ( w tym zasady użytkowania, sposób przechowywania, faktura) w języku polskim i sygnować je numerami niniejszej umowy. W przypadku dostarczenia oryginalnych dokumentów Wykonawcy, muszą one posiadać tłumaczenia na język polski, potwierdzony przez osobę upoważnioną wykonawcy”

Pytanie 15 dotyczy projektu umowy §7 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na poniższy:

„Wykonawca nie może odmówić realizacji kolejnego Zamówienia powołując się na nieterminową płatność wynagrodzenia określonego w ust. 1 – chyba, że zaległości w płatnościach Zamawiającego przekraczają 60 dni ponad termin określony w ust. 1.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na taką zmianę zapisu w projekcie umowy.

Pytanie 16 dotyczy projektu umowy §9 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu na dostarczenie przedmiotu wolnego od wad oraz dostarczenie braków ilościowych zamówionego przedmiotu umowy z 3 dni roboczych do 5 dni roboczych od dnia uznania reklamacji Zamawiającego za zasadną?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do § 10 poniższego zapisu:

„ W przypadku przekroczenia przez Zamawiającego terminu płatności, Wykonawca uprawniony będzie do naliczania odsetek ustawowych od dnia wymagalności do dnia zapłaty ( dniem zapłaty jest dzień, w którym Zamawiający dokonuje obciążenia swojego rachunku bankowego na rzecz Wykonawcy)”. ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie proponowanego zapisu. Nadmieniamy, że ewentualne odsetki będą naliczane wg aktualnych przepisów prawa.

Pytanie 18 dotyczy projektu umowy §17 ust. 1

Dotyczy zapisów umowy § 17 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na poniższy:

„Wykonawca nie może dokonywać cesji na rzecz osób trzecich przysługujących mu wobec Zamawiającego wierzytelności bez pisemnego powiadomienia Zamawiającego na co najmniej 14 dni przed zamierzonym dokonaniem cesji.” ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 19

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja, czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego?

Odpowiedź:

Wobec zamawiającego nie została wszczęta procedura likwidacji jak również procedura przekształcenia w spółkę prawa handlowego.

Pytanie 20 dotyczy umowy przechowania/projekt § 3 ust.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na poniższy:

„Składający dostarczy Przechowawcy wyroby, materiały i osprzęt wstępnie zadeklarowany w ilościach określonych w pierwszym zamówieniu na przechowanie w terminie do 10 dni roboczych od daty rozpoczęcia obowiązywania umowy.” ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany zapis.

Pytanie 21 dotyczy umowy przechowania/projekt § 4 ust.4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu na uzupełnienie osprzętu przechowywanego w banku z 3 dni do 5 dni roboczych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu.

Pytanie 22 dotyczy umowy przechowania/projekt § 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do § 4 ust. 5 o następującej treści:

„Wykonawca ma prawo zakazać Składującemu możliwości korzystania z asortymentu w przypadku gdy zwłoka w płatnościach wymagalnych faktur przekracza 60 dni.” ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na taki zapis.

Pytanie 23 dotyczy pakietu 3

Prosimy o dopuszczenie protezy 7F

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 24 dotyczy pakietu 9

Prosimy o dopuszczenie papilotomu o min. średnicy końcówki dystalnej 1,8mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 25 dotyczy pakietu 10

Prosimy o dopuszczenie papilotom do kanału min. 2,0mm oraz wysunięciu igły 6mm, długość robocza 200mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 26 dotyczy pakietu 16 poz. 1

Prosimy o prowadnicy o długości 180cm (16.1).

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 27 dotyczy pakietu 16 poz. 3

Prosimy o dopuszczenie protezy o max rozprężeniu 20mm, cewnik wprowadzający 10Fr.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 28 dotyczy pakietu 18

Prosimy o dopuszczenie igły o długości 6mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 29 dotyczy pakietu 21

Prosimy o dopuszczenie szczypiec o długości 180 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 30 dotyczy pakietu 22

Prosimy o dopuszczenie szczypiec o długości 180 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 31 dotyczy projektu umowy §4 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie brakujących dokumentów w terminie 3 dni roboczych?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 32 dotyczy projektu umowy §10 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kary umownej za niedotrzymanie terminu dostawy od wartości brutto towaru dostarczonego ze zwłoką gdyż umowa dotyczy dostaw sukcesywnych, a zatem kary umowne naliczane od wartości całej umowy są niewspółmiernie wysokie i nie przystają do ogólnie obowiązujących wysokości kar umownych?;

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 33

Czy Zamawiający wyrazi zgodę by zamówienia, które wpłynął do Dostawcy po godzinie 12:00 były traktowane jak przesłane następnego dnia roboczego o godzinie 8:00 rano? Wszystkie zamówienia są realizowane niezwłocznie jednakże wymagają zorganizowania procesu logistycznego, tak by można było dotrzymać terminu dostawy wskazanego w umowie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 34 dotyczy §9 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę by Wykonawca odpowiadał wobec Zamawiającego za awarię urządzeń Zamawiającego spowodowane dostarczonym sprzętem tylko i wyłącznie w przypadku zgodnego z instrukcja użytkowania sprzętu dostarczonego przez Wykonawcę, jako że Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności z tytułu niezgodnego z instrukcją użytkowania sprzętu.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 35 dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie dodatkowego paragrafu dotyczącego siły wyższej o następującej treści:

SIŁA WYŻSZA

- W przypadku, gdy którakolwiek ze stron nie jest w stanie wywiązać się ze swych zobowiązań umownych w związku z okolicznościami wystąpienia "siły wyższej" - druga strona powinna być poinformowana na piśmie, w terminie do 14 dni od momentu zaistnienia tych okoliczności, pod rygorem rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym

- Gdy okoliczności "siły wyższej" uniemożliwiają jednej ze stron umowy wywiązanie się ze swych zobowiązań umownych przez okres dłuższy niż 2 miesiące, strony umowy mogą rozwiązać umowę w całości lub w części bez odszkodowania. W takim przypadku rozwiązanie umowy, jej wykonanie i końcowe rozliczenie powinno być uzgodnione przez obie strony umowy.

- Pod pojęciem “siły wyższej“ rozumie się wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, niezależne od dobrej woli i intencji którejkolwiek ze stron umowy, które będą miały miejsce po zawarciu niniejszej umowy, takie jak: wojna, zamieszki,  rewolucje, strajki - oficjalnie ogłoszone, trzęsienia ziemi, pożary lub klęski żywiołowe, wybuchy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na taki zapis w umowie.

Pytanie 36 dotyczy umowy przechowania/projekt § 4 ust.4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu uzupełnienia magazynu przechowania do 3 dni roboczych przy zastrzeżeniu, ze zapotrzebowanie prześle do Wykonawcy po godzinie 12:00 będzie traktowane jak przesłane następnego dnia roboczego o godzinie 8:00

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę przy takim zastrzeżeniu.

Pytanie 37

7. Czy nie zaszła omyłka w SIWZ pkt. IX.4.4 i powinno być:

„ – Oświadczenie Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia posiada deklarację zgodności EC, lub certyfikat CE i jest dopuszczony do obrotu na rynku zgodnie z Ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych.”?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający zrobi odpowiednią korektę w SIWZ jak poniżej:

„ – Oświadczenie Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia posiada deklarację zgodności EC, lub certyfikat CE i jest dopuszczony do obrotu na rynku zgodnie z obowiązującymi przepisami”.

Pytanie 38 dotyczy pakietu 9, 10

Czy Zamawiający oczekuje papilotomów kompatybilnych z uchwytami typ MH 263?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 39 dotyczy pakietu 17

Prosimy o wyłączenie pozycji 17.1 i 17.2 do osobnego pakietu.

Odpowiedź:

Zamawiający wyłączy poz. 17.1 i 17.2 do pakietu pod nazwą 17A, a poz. 17.3 do pakietu pod nazwą 17B.

Pytanie 40 dotyczy pakietu 28

Czy Zamawiający oczekuje dostarczenia pętli kompatybilnych z osłonami typ MAJ-15 i uchwytem typ MH-264?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 41 dotyczy SIWZ, IX, 4.2

Ponieważ realizacja np. pakietów nr 1a, 1c, 5, 7, 19 i kilku innych nie wymaga zaangażowania środków w kwocie 50000 określonych przez Zamawiającego w SIWZ „(min. 50000,00 PLN dla Pakietu)” to w związku z tym czy Zamawiający dopuści złożenie informacji banku lub spółdzielni kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej posiadane środki finansowe w wysokości min. Wartości składanej oferty lub zdolność kredytową wykonawcy adekwatną do składanej oferty?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści złożenie informacji banku lub spółdzielni kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej posiadane środki finansowe w wysokości  min. wg poniższej tabeli

| Lp | Nr Pakietu | Wartość min. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1A | 13000 |
| 2 | 1B | 17000 |
| 3 | 1C | 1100 |
| 4 | 2A | 24200 |
| 5 | 2B | 5900 |
| 6 | 2C | 7300 |
| 7 | 3 | 800 |
| 8 | 4 | 3400 |
| 9 | 5 | 9900 |
| 10 | 6 | 2600 |
| 11 | 7 | 800 |
| 12 | 8 | 1400 |
| 13 | 9 | 12000 |
| 14 | 10 | 3500 |
| 15 | 11 | 2000 |
| 16 | 12 | 900 |
| 17 | 13 | 300 |
| 18 | 14 | 2900 |
| 19 | 15 | 23100 |
| 20 | 16A | 11900 |
| 21 | 16B | 10100 |
| 22 | 16C | 21200 |
| 23 | 16D | 11900 |
| 24 | 17A | 28400 |
| 25 | 17B | 6000 |
| 26 | 18 | 12900 |
| 27 | 19 | 3600 |
| 28 | 20 | 4700 |
| 29 | 21 | 7300 |
| 30 | 22 | 4700 |
| 31 | 23 | 29000 |
| 32 | 24 | 18100 |
| 33 | 25 | 1300 |
| 34 | 26 | 6000 |
| 35 | 27 | 200 |
| 36 | 28 | 2100 |
| 37 | 29 | 1400 |
| 38 | 30 | 4400 |
| 39 | 31 | 5700 |
| 40 | 32 | 1900 |
| 41 | 33 | 2500 |
| 42 | 33A | 600 |
| 43 | 34 | 12400 |
| 44 | 35 | 1500 |
| 45 | 36 | 2200 |
| 46 | 37 | 11200 |
| 47 | 38 | 10300 |
| 48 | 39 | 9000 |

Pytanie 42 dotyczy SIWZ

Prosimy o wyjaśnienie w jakim celu Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania dostarczenia próbek skoro jedynym kryterium oceny oferty jest cena (100%), a zgodności złożonej oferty z SIWZ dokonuje się na podstawie dostarczonych materiałów („…opisy, zdjęcia  katalogowe wyrobów przedstawiające cechy, numery, rozmiary każdego z proponowanych w ofercie asortymentów…”)?

Odpowiedź:

Zamawiający może żądać próbek w celu potwierdzenia spełnienia wymagań określonych w SIWZ. Próbki takie mogą być wykorzystane jako wzorce przyszłych dostarczanych towarów.

Pytanie 43 dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający zapłaci za dostarczone próbki? Jeżeli nie to prosimy o wyjaśnienie dlaczego i odniesienie się do pakietów nr 13,14,25 i 26 gdzie wartość próbek których może żądać Zamawiający stanowi połowę wartości pakietu?

Odpowiedź:

Zamawiający zgodnie z PZP nie zapłaci za dostarczone próbki. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania próbek z pakietów: 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 4, 9, 11 i 29

Pytanie 44 dotyczy pakietu 1B

Czy w pakiecie nr 1B Zamawiający dopuści złożenie protez o długościach 40, 60, 90, 120 i 140 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 45 dotyczy pakietu 1C

Czy w pakiecie nr 1B Zamawiający dopuści złożenie protez o długościach 40, 60, 90, 120 i 140 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 46 dotyczy pakietu 17

Czy w pakiecie nr 17 Zamawiający dopuści złożenie oferty na kosze o długości roboczej 200cm lub 215cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza jeżeli koszyki są do litotrypsji i są kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego zestawem do litotrypsji awaryjnej.

Pytanie 47 dotyczy pakietu 17 poz. 17.2

Czy w pozycji nr 17.2 Zamawiający dopuści złożenie oferty na kosze o średnicy 20 lub 25 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza jeżeli koszyki są do litotrypsji i są kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego zestawem do litotrypsji awaryjnej.

Pytanie 48 dotyczy pakietu 17 poz. nr 17.2 i 17.3

Czy w pozycjach 17.2 i 17.3  Zamawiający wymaga złożenia oferty na kosze wielorazowego użytku, co sugerują ilości przewidywanego zużycia w okresie jednego roku (odpowiednio 20 i 5 sztuk)?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga koszy wielorazowego użytku.

Pytanie 49 dotyczy pakietu 18

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty w tym pakiecie na igły o średnicy 0,7mm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 50 dotyczy pakietu 28

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty w tym pakiecie na pętle o średnicy 15mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 51 dotyczy pakietu 32

Czy pisząc „… z dostępem do tlenu” Zamawiający wymaga złożenia oferty na ustniki posiadające specjalne przyłącza umożliwiające podawanie tlenu w trakcie zabiegu?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga złożenia oferty na ustniki posiadające specjalne przyłącza umożliwiające podawanie tlenu w trakcie zabiegu.

Pytanie 52 dotyczy pakietu 2C

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na protezy o długościach: 3 cm, 5 cm, 7 cm, 9 cm i 12 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 53 dotyczy pakietu 4

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na protezy o długościach 9 cm zamiast 10cm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 54 dotyczy pakietu 16

Czy zamawiający dopuści złożenie oferty na każdą pozycję Pakietu 16 osobno.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. Pakiet 16 zostanie podzielony na 4 dodatkowe Pakiety:

Pakiet 16A

| Pakiet 16A | Nazwa jak na fakturze | j.m | Ilość | Netto | VAT | Brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Ilość w banku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proteza jelitowa samorozpręzalna z nitinolu rozszerzana na końcach , Giętki zestaw wprowadzajacy dostosowany do wspólpracy z prowadnicą 0,035, system aplikacji pozwalajacy na korektę płożenia po częsciowym uwolnieniu dł.cewnika wprowadzającego min.205 cm |  | szt | 3 |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | RAZEM |  |  | x |  | x | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |  |

Pakiet 16B

| Pakiet 16B | Nazwa jak na fakturze | j.m | Ilość | Netto | VAT | Brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Ilość w banku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proteza samorozprężalna do dróg żółciowych z nitinolu, rozszerzana na końcach, pokryta tworzywem w celu zapobiegania przerastania nowotworu. Gietki system aplikacji pozwalajacy na korektę płożenia po częsciowym uwolnieniu , system uwalniania od strony dy |  | szt | 3 |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | RAZEM |  |  | x |  | x | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |  |

Pakiet 16C

| Pakiet 16C | Nazwa jak na fakturze | j.m | Ilość | Netto | VAT | Brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Ilość w banku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proteza samorozprężalna przełykowa z nitinolu lub stali poszerzana na obu końcach , pokrywana, część robocza po rozprężeniu max 18mm, średnica cewnika wprowadzającego max 6mm, system uwalniania od strony dystalnej umożliwiajacy repozycje po czesciowym u |  | szt | 6 |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | RAZEM |  |  | x |  | x | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |  |

Pakiet 16D

| Pakiet 16D | Nazwa jak na fakturze | j.m | Ilość | Netto | VAT | Brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Ilość w banku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stent (samorozprężalny) dwunastniczy z nitinolu rozszerzana na końcach , Giętki zestaw wprowadzajacy dostosowany do wspólpracy z prowadnicą 0,035, system aplikacji pozwalajacy na korektę płożenia po częsciowym uwolnieniu dł.cewnika wprowadzającego min.20 |  | szt | 3 |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | RAZEM |  |  | x |  | x | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |  |

Pytanie 55 dotyczy pakietu 16 poz. 3

Czy Zamawiający w pozycji 16.3 dopuści możliwość złożenia oferty na protezę samorozprężalną przełykową o średnicy części roboczej 20mm, średnicy cewnika wprowadzającego 9,4mm, z możliwością repozycji po całkowitym uwolnieniu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 56 dotyczy pakietu 18

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na igły o średnicy 0,7mm i długości 6mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 57 dotyczy pakietu 21

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na szczypce o długości 2300 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 58 dotyczy pakietu 21

Czy Zamawiający dopuści kleszczyki biopsyjne o długości 160 bądź 180 cm? Reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza kleszczyki o długości 180cm, natomiast nie dopuszcza kleszczyków o długości 160cm.

Pytanie 59 dotyczy pakietu 22

Czy Zamawiający dopuści szczypce chwytające o rozwarciu 5,5mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 60 dotyczy pakietu 29

Czy Zamawiający korki biopsyjne pakowane pojedynczo?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z zastrzeżeniem, że będzie żądał próbki aby potwierdzić spełnianie warunków opisanych w SIWZ.

Pytanie 61 dotyczy pakietu 1B i 1C

Czy Zamawiający w Pakiecie 1B i1C dopuści protezy typu Amsterdam z zagięciem od strony dwunastnicy?

Zamawiający dopuszcza ale tylko w pakiecie 1B poz. 1 i w pakiecie 1C poz. 1

Pytanie 62 dotyczy pakietu 38 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści sondy do Bimera, wielorazowe gastroskopowe, kompatybilne z diatermią chirurgiczną firmy ERBE, śr. kanału roboczego 2,3 mm, dł. Robocza 2,2 m, otwór sondy kreślający kierunek wiązki argonu boczny lub czołowy (w zależności od wyboru zamawiającego)

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 63 dotyczy pakietu 38 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści sondy do Bimera, wielorazowe kolonoskopowe, kompatybilne z diatermią chirurgiczną firmy ERBE, śr. kanału roboczego 2,3 mm, dł. Robocza 2,2 m, otwór sondy kreślający kierunek wiązki argonu boczny lub czołowy (w zależności od wyboru zamawiającego)

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 64

Żądamy zmiany wysokości posiadanych środków lub zdolności kredytowej oraz wartości wykonanych dostaw. Dla przykładu wartość pakietu 18 nie przekracza 15000 zł a 19 jest poniżej 3000 więc tak wygórowane żądania własnych środków dyskryminują małe firmy i ograniczają konkurencję narażając szpital na straty.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści złożenie informacji banku lub spółdzielni kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej posiadane środki finansowe w wysokości  min. wg poniższej tabeli

| Lp | Nr Pakietu | Wartość min. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1A | 13000 |
| 2 | 1B | 17000 |
| 3 | 1C | 1100 |
| 4 | 2A | 24200 |
| 5 | 2B | 5900 |
| 6 | 2C | 7300 |
| 7 | 3 | 800 |
| 8 | 4 | 3400 |
| 9 | 5 | 9900 |
| 10 | 6 | 2600 |
| 11 | 7 | 800 |
| 12 | 8 | 1400 |
| 13 | 9 | 12000 |
| 14 | 10 | 3500 |
| 15 | 11 | 2000 |
| 16 | 12 | 900 |
| 17 | 13 | 300 |
| 18 | 14 | 2900 |
| 19 | 15 | 23100 |
| 20 | 16A | 11900 |
| 21 | 16B | 10100 |
| 22 | 16C | 21200 |
| 23 | 16D | 11900 |
| 24 | 17A | 28400 |
| 25 | 17B | 6000 |
| 26 | 18 | 12900 |
| 27 | 19 | 3600 |
| 28 | 20 | 4700 |
| 29 | 21 | 7300 |
| 30 | 22 | 4700 |
| 31 | 23 | 29000 |
| 32 | 24 | 18100 |
| 33 | 25 | 1300 |
| 34 | 26 | 6000 |
| 35 | 27 | 200 |
| 36 | 28 | 2100 |
| 37 | 29 | 1400 |
| 38 | 30 | 4400 |
| 39 | 31 | 5700 |
| 40 | 32 | 1900 |
| 41 | 33 | 2500 |
| 42 | 33A | 600 |
| 43 | 34 | 12400 |
| 44 | 35 | 1500 |
| 45 | 36 | 2200 |
| 46 | 37 | 11200 |
| 47 | 38 | 10300 |
| 48 | 39 | 9000 |