Starachowice 06.12.2011

DEZ – P/59/11/2011/IU/OR /P1

Uczestnicy postępowania

Dot. dostawa implantów urazowych dla potrzeb Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach

W odpowiedzi na pytania złożone do ww. postępowania

Treść pytań:

1.Dotyczy Pakietu Nr 1  Czy zamawiający dopuści w pozycjach 1 do 2.6 następujące implanty:

| Tytanowy gwóźdź śródszpikowy Gamma, do złamań przezkrętarzowych, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 170mm,200mm ,240mm i 300-420mm ze skokiem co 40mm, średnica gwoździ 9-12mm. Kątr szyjkowo-trzonowy 120°; 125° i 130°. Wygięcie gwożdzia w części bliższej o wartości 6° na valgus. Promień wygięcia trzonu długich gwożdzi 1500mm. Śruba doszyjkowa z ostrzem heliakalnym z wewnętrznym mechanizmem blokującym. | 150 |
| --- | --- |
| Śruba doszyjkowa z ostrzem heliakalnym ,tytanowa ,sterylna, dł. 80-130mm | 150 |
| Śruba blokująca tytanowa, ø 5.0mm i dł. 26-100mm | 150 |
| Zaślepka tytanowa , sterylna o przewyższeniu: 0 mm, 5 mm, 10 mm, 15 mm | 150 |
| Stalowa płyta prosta blokująca rekonstrukcyjna. Otwory pod śruby blokujące ø 3.5mm i korowe 3.5. Płyta wyposażona w otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących 3.5mm i korowych 3.5mm Ilość otworów: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12,14, 16, 18 i 20. Długości płyt: 70,84,99,113,128,142,171,200,,228,257,286mm. | 60 |
| Stalowa płyta prosta blokująco-kompresyjna 3.5mm . Otwory pod śruby korowe ø 3,5mm oraz śruby gąbczaste ø 4,0mm. Płyta wyposażona w otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących (3.5mm) lub korowych (3.5mm)/gąbczastych (4.0mm). Ilość otworów: 4,5,6,7,8,9,10,11,12 w długościach 59,72,85,98,111,124,137,150,163mm | 60 |
| Stalowa płyta prosta tubularna 1/3 okręgu. Otwory pod śruby korowe ø 3,5mm. Ilość otworów: od 2 do 11. Długości płyt: od 28 do 148mm. | 60 |
| Stalowa śruba blokująca ø 3,5mm dł. 10-95mm | 200 |
| Stalowa śruba korowa ø 3,5mm dł 10-110mm | 400 |
| Stalowa śruba gąbczasta ø 4,0mm (częściowo lub w pełni gwintowana), dł 10-60mm | 80 |
| Podkładka do śrub 3,5/4.0, materiał: stal | 50 |

2. Dotyczy Pakietu Nr 2  Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 1.1 do 1.5 następujące implanty:

| Gwoździe śródszpilkowe typu Gamma, tytanowe, o kącie trzonowo-szyjkowym 125-135°, lite , blokowane doszyjkowo śrubą 11mm wraz z śrubą antrotacyjną 6,5mm, obydwie śruby są śrubami kaniulowanymi, fi gwoździ w części trzonowej 10-12mm, długość gwoździa 200-240mm | 100 |
| --- | --- |
| Śruba zaślepiająca tytanowa o przewyższeniu: 0 mm, 5 mm, 10 mm i 15 mm. | 300 |
| Śruba kaniulowana ø11, doszyjkowa, do gwoździa Gamma | 100 |
| Śruba kaniulowana ø6,5, doszyjkowa, do gwoździa Gamma | 100 |
| Wkręt tytanowy korowy blokujący ø4,9 długość 26-100mm | 100 |

- Czy Zamawiający zmieni termin określony w §4 ust. 2 oraz §5 z 90 dni na 45 dni?

Przewidziany termin płatności plus zaproponowany w umowie okres zwłoki daje możliwość w regulowaniu przez Zamawiającego płatności z blisko półroczną zwłoką. Takie postanowienie jest niezgodne z art. 5 k.c. oraz Ustawą o terminach zapłaty w transakcjach  handlowych.

- Czy Zamawiający dookreśli w §6 ust. 3, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?

Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.

- Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w §8 Ust. 1 lit b z 1% na 0,5%?

Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt wygórowanej kary umownej.

Mając na uwadze przepis zawarty w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik do SIWZ zwracamy się o zmianę wysokości zastrzeżonych kar umownych.

Podkreślić należy, że w doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie KIO ustanawianie przez Zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar umownych, bezwzględnie należy uznać, za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji wyrażonej w przepisie art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., nr 113 poz. 759 z późn. zm.), które może być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 93 ust. 1 pkt.7 ustawy prawo zamówień publicznych z uwagi, iż postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi zatem naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy, co w konsekwencji prowadzi do sprzeczności celu takiej umowy z zasadami współżycia społecznego i skutkować winno bezwzględną nieważność czynności prawnej na podstawie przepisu art. 3531k.c. w zw. z art. 58 § 1 k.c.

Biorąc pod uwagę powyższe zmiana kar umownych jest w pełni uzasadniona.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr II poz. 1.5 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów korowych blokujących Ø 4,5 mm z łbem o średnicy 8 mm i wysokości 6 mm?

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr II poz. 2 dopuści możliwość zaoferowania: Płytka blokowana tytanowa obojczykowa z hakiem, lewa i prawa, grubość do 3,5mm, wys. haka 12,15 i 18mm, posiadająca 4-7 otworów dwufunkcyjnych, blokująco – kompresyjnych z możliwością zastosowania śrub blokowanych Ø 3,5 mm lub korowych Ø 3,5 mm, otwory kompresyjne z możliwością jednokierunkowej kompresji?

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr II poz. 3 dopuści możliwość zaoferowania: Płytka blokowana tytanowa prosta, z ograniczonym kontaktem, posiadająca 4-14 otworów dwufunkcyjnych, blokująco – kompresyjnych z możliwością zastosowania śrub blokowanych Ø 3,5 mm lub korowych Ø 3,5 mm, otw. kompresyjne dające możliwość jednokierunkowej kompresji, szer. płytki 12mm, grubość do 4mm,  płytki barwione na kolor odpowiadający kolorowi wkrętów Ø3,5mm do otw. gwintowanych?

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr II poz. 4 dopuści możliwość zaoferowania: Płytka blokowana tytanowa rekonstrukcyjna, prosta, grubości do 2,6mm i szerokości 12 mm, posiadająca 4-14 oddzielnych otworów gwintowanych pod wkręty Ø3,5mm oaz min. 2 skrajnie położone otwory kompresyjne z obustronnymi podcięciami dające możliwość jednokierunkowej kompresji?

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr II poz. 5 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów tytanowych korowych Ø 3,5 mm według własnych rozwiązań konstrukcyjnych, kompatybilnych z zaoferowanymi płytkami tj.: wkręty kątowo-stabilne, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, dł. wkrętów 14-80 mm?

Wyjaśniamy:

AD. 1 W poz. 1. zamawiający dopuszcza długość gwoździa Gamma od 170 mm, pozostałe wymagania bez zmian. W poz. 1.1; 1.3; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6 wymagania pozostają bez zmian. W poz. 2; 2.1; 2.2 zamawiający dopuszcza zaoferowane długości płyt przy zachowaniu pozostałych wymagań opisanych w zał nr 2 do siwz.

AD. 2 W poz 1; 1.2 zamawiający nie dopuszcza, wymagania pozostają bez zmian.

Poz. 1.3; 1.4 zamawiający dopuszcza zaoferowane śruby. W poz. 1.5 zamawiający dopuszcza wkręt Ø 4,9mm, pozostałe wymagania bez zmian

AD. 3 Treść § 4 ust 2 projektu umowy nie jest sprzeczna z art. 5 k.c. oraz Ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Proponowane zapisy w umowie co prawda w pewien sposób ograniczają uprawnienia sprzedającego wynikające z k.c. to jednak strony mogą w umowie zawrzeć postanowienia odmienne. Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej musi mieć zapewnioną ciągłość dostaw, mimo np. opóźnień w otrzymywaniu środków z NFZ, a tym samym opóźnień w regulowaniu swoich zobowiązań. Wykonawca otrzyma swoją zapłatę za wyroby, choć może nastąpić to z pewnym opóźnieniem. Termin 90 dni umożliwi zamawiającemu na przesunięcie i zabezpieczenie środków z innych zadań.

Wobec powyższego treść § 4 ust 2 projektu umowy pozostaje bez zmian.

AD. 4  Zamawiający dopisuje do istniejącego w projekcie umowy § 6 ust 3 następującą treść:

„ W przypadku gdy Wykonawca będzie miał zastrzeżenia co do zasadności reklamacji dotyczącej wad towaru, Zamawiający na życzenie Wykonawcy (złożenie stosownego pisma faxem) prześle wyrób na jego koszt. Wykonawca zobowiązuje się w terminie 5 dni od otrzymania wyrobu udzielić wyjaśnień w przedmiotowej sprawie bądź wymienić towar na wolny od wad”.

AD. 5  Zamawiający zmienia wysokość kar w § 8 ust 1 lit. b) projektu umowy z 1% na 0,5%. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

AD. 6; AD. 7; AD. 10 Zamawiający nie dopuszcza, wymagania pozostają bez zmian

AD. 8; AD 9  Zamawiający dopuszcza szerokość płytki 12mm, pozostałe wymagania opisane w zał nr 2 siwz pozostają bez zmian.

Prosimy wszystkich Wykonawców o uwzględnienie powyższych wyjaśnień w swoich ofertach.

Z-ca Dyrektora

Ds. Administracyjno-Ekonomicznych

/ - / Iwona Makowska

……………………………………….

( podpis osoby upoważnionej )