Starachowice 04.04.2012

DEZ –  P/20/03/2012/SKR/KARD/P1

Uczestnicy postępowania

Dot. Przetarg nieograniczony na dostawę stymulatorów trójjamowych i kardiowerterów dla potrzeb Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach

Numer ogłoszenia: 72225 - 2012; data zamieszczenia: 29.03.2012

W odpowiedzi na pytania złożone do ww. postępowania

Treść pytań:

- Dot. Pakietu nr 1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie stymulatora resynchronizującego trójjamowego z możliwością zaprogramowania amplitudy stymulacji w zakresie 0,5-8,0 V, który to parametr niewiele różni się od wymaganego

Wyjaśniamy

Ad 1. Zamawiający dopuszcza.

Prosimy wszystkich Wykonawców o uwzględnienie powyższych wyjaśnień w swoich ofertach.

Z-ca Dyrektora

Ds. Administracyjno-Ekonomicznych

/ - /       Iwona Makowska

……………………………………….

( podpis osoby upoważnionej )