Numer sprawy P/30/05/2012/STER/11                                          Starachowice dn. 20.06.2012 r.

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę

testów sterylizacyjnych i/lub materiałów eksploatacyjnych do sterylizatora

plazmowego Sterrad 200 dla Powiatowego Zakładu Opieki  Zdrowotnej

w Starachowicach

/ ogłoszenie w BZP nr 206 076 – 2012 z dn. 18.06.2012r. /.

W związku z otrzymanymi a przedstawionymi poniżej pytaniami dotyczącymi treści SIWZ

niniejszym udzielamy następujących odpowiedzi, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 4  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „ Prawo zamówień publicznych ” -  (tj. Dz.U. z 2010 r, Nr 113, poz. 759 ze zm.).

Pytanie nr 1:

Dotyczy Pakiet nr 1, pozycja nr  1: Testy Bowie-Dicka samoprzylepne do stosowania z przyrządem testowym procesu nie wykazują lepszej skuteczności niż testy pakietowe narażają natomiast szpital na dodatkowe koszty, wskazują na jednego producenta. Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści pakietowe testy Bowie-Dicka?

Ad.1: Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie do zaoferowania testów pakietowych.

Pytanie nr 2:

Dotyczy Pakiet nr 1, pozycja nr  3, 7, 8: Sposób wykonania substancji wskaźnika nie ma wpływu na ocenę właściwości cyklu sterylizacji. Wskaźniki muszą jedynie dostarczyć wyraźnie dostateczny dowód ekspozycji po poddaniu działaniu czynnika sterylizującego o określonych parametrach (PNENISO 11140). Czy – wobec powyższego - Zamawiający dopuszcza zaoferowanie testów zgodnych z opisem SIWZ o innym sposobie wykazania zmiany?

Ad.2: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 3:

Dotyczy Pakiet nr 1, pozycja nr  5: Czy Zamawiający dopuści tasmę w rolkach po 50mb? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.

Ad.3: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 4:

Dotyczy Pakiet nr 1, pozycja nr  9: Uprzejmie prosimy o wydzielenie wskazanej pozycji do oddzielnego pakietu. Asortyment pochodzi od jednego producenta stąd podział pakietu umożliwi złożenie konkurencyjnej cenowo oferty większej liczbie wykonawców.

Ad.4:  Nie wyrażamy zgody na podział zadania nr 1 ( pakietu nr 1 ).

Pytanie nr 5:

Dotyczy Pakiet nr 1, pozycja nr  10: Czy Zamawiający dopuści testy biologiczne z odczytem końcowym po 24 godzinach?

Ad. 5: Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem , że jest kompatybilny z posiadanym przez nas

inkubatorem 3M

Pytanie nr 6:

Dotyczy Pakiet nr 1, pozycja nr  12: Czy Zamawiający dopuści etykiety samoprzylepne białe kompatybilne z metkownicą BLITZ w przypadku bezpłatnego użyczenia metkownicy na czas trwania umowy?

Ad. 6: Nie dopuszczamy. Używamy 4 metkownice , metki opisane są w procedurach wewnętrznych

w których nie przewidujemy zmian.

Pytanie nr 7:

Dotyczy Pakiet nr 1, pozycja nr  12: Czy Zamawiający dopuści etykiety w opakowaniu 1 rolka – 500 sztuk metek? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.

Ad.7: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 8:

Dotyczy wzoru umowy § 10 ust. 1, punkt 1.1.: Uprzejmie prosimy o zmianę dotychczasowego zapisu na „0,1% wartości zamówienia: …”.

Ad.8: Poniżej przedstawiamy wciąż aktualne brzmienie §10 ust.1 , punkt 1.1:

„1.1    0,1% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 5 niniejszej umowy:

a) za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu Zamówionego przedmiotu umowy,

b) za niedostarczenie faktury razem z Zamówionym przedmiotem umowy,

c) za dzielenie złożonego Zamówienia na części,

d) w przypadku dostawy niezgodnej z Zamówieniem,

e) za nieterminowe uzupełnienie brakujących dokumentów lub brak uzupełnienia dokumentów,”

Pytanie nr 9:

Czy Zamawiający dopuści taśmy do sterylizacji o wymiarach szerokość 19 mm, długość 50mb ?

Ad. 9: Wyrażamy zgodę i dopuszczamy zaproponowane taśmy.

Dyrektor Powiatowego

Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Starachowicach

…………………………….

podpis osoby upoważnionej