Załącznik nr 5 do SIWZ

Przewidywane 3 letnie zapotrzebowanie na gazy medyczne i techniczne:

Pakiet nr 1-2

| Lp. | nazwa | jednostka miary | szacowana ilość / 3 lata | cena jednostkowa netto * | wartość netto | stawka VAT | kwota VAT | wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Tlen medyczny ciekły Opis: dostawa do zbiornika kriogenicznego, max 3 dni robocze, zawartość tlenu niemniej niż 99,5 % - zgodnie z farmakopeą FP VIII/ | kg | 210 000 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Tlen medyczny butla 6,4 m3 (sprężony) Opis: dostawa do szpitala – max 3 dni robocze, butle stalowe wykonawcy i zamawiającego, zawartość tlenu niemniej niż 99,5 % -zgodnie z farmakopeą FP VIII/ | szt. | 144 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Napełnianie butli medycznych Opis: butle zamawiającego | szt. | 72 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Dzierżawa butli medycznych | butlo/doba | 1500 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

Pakiet nr 3

| 3.1 | Tlen medyczny butla 1,6 m3 (sprężony) Opis: dostawa do szpitala max 3 dni robocze, butle stalowe wykonawcy i zamawiającego, zawartość tlenu niemniej niż 99,5 % -zgodnie z farmakopeą FP VIII/ | szt. | 342 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | Napełnianie butli medycznych Opis: butle zamawiającego | szt. | 81 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Dzierżawa butli medycznych | butlo/doba | 3564 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

Pakiet nr 4

| 4.1 | Tlen medyczny butla 1,08 m3 i mniejsze (sprężony) Opis: dostawa do szpitala max 3 dni robocze, butle stalowe i aluminiowe zamawiającego, zawartość tlenu niemniej niż 99,5 % -zgodnie z farmakopeą FP VIII/ | szt. | 144 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | Dzierżawa butli medycznych zwór zintegrowany LIV | butlo/doba | 8760 |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Napełnianie butli medycznych Opis: butle zamawiającego | szt. | 360 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

Pakiet nr 5

| 5.1 | Podtlenek azotu medyczny butla 7 kg Opis: dostawa do szpitala max 3 dni robocze, butle stalowe wykonawcy | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | Dzierżawa butli medycznych | butlo/doba | 3129 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

Pakiet nr 6

| 6.1 | Dwutlenek węgla medyczny do laparoskopii butla 7,5 kg Opis: dostawa do szpitala max 3 dni robocze, LaparoxC/Co2 medyczny do laparoskopii w butlach stalowych wykonawcy | szt. | 72 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | Dzierżawa butli medycznych | butlo/doba | 750 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

Pakiet nr 7

| 7.1 | Dwutlenek węgla medyczny do krioterapii butla 26 kg Opis: dostawa do szpitala max 3 dni robocze, KriomaxC/Co2 medyczny do krioterapii w butlach stalowych wykonawcy | szt. | 666 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2 | Dzierżawa butli medycznych | butlo/doba | 6942 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

Pakiet nr 8

| 8.1 | Dwutlenek węgla techniczny butla 26 kg Opis: dostawa do szpitala max 3 dni robocze, w butlach stalowych wykonawcy | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.2 | Dzierżawa butli technicznych | butlo/doba | 627 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

Pakiet nr 9

| 9.1 | Ciekły azot (tankowany do Devara) Opis: dostawa małą cysterną niskociśnieniową max 3 dni robocze, przetankowywanie do pojemników o pojemności około 10l i 20l będących własnością zamawiającego, na terenie szpitala | kg | 15180 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razem: |  |  |  |  |

Pakiet nr 10

| 10.1 | Argon 5,0 butla 8l i mniejsze Opis: dostawa do szpitala max 3 dni robocze, w butlach zamawiającego | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.2 | Napełnianie butli technicznych Opis: butle zamawiającego | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

Pakiet nr 11

| 11.1 | Entonox butla 2,8 m3 Opis: dostawa do szpitala max 3 dni robocze, mieszanka do znieczulenia 50/50 % tlen / podtlenek azotu w butlach 10 litrowych aluminiowych wykonawcy | szt. | 72 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.2 | Dzierżawa butli medycznych zwór zintegrowany LIV | butlo/doba | 2190 |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Dzierżawa zawór dozujący Entonox | szt./doba | 1095 |  |  |  |  |  |
| 11.4 | Dzierżawa stojak butla Entonox | szt./doba | 1095 |  |  |  |  |  |
| 11.5 | Ustnik Entonox 100 szt. | opak. | 12 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

Pakiet nr 12

| 12.1 | Tlen techniczny butla 6,4 m3 (sprężony) Opis: butle stalowe wykonawcy | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.2 | Dzierżawa butli technicznych | butlo/doba | 1095 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

Pakiet nr 13

| 13.1 | Acetylen techniczny butla 6 kg (rozpuszczony) Opis: butle stalowe wykonawcy | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.2 | Dzierżawa butli technicznych | butlo/doba | 2190 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |