Numer sprawy P/45/06/2012/RM/12                                         Starachowice dn. 28.08.2012 r.

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę rękawic

medycznych dla Powiatowego Zakładu Opieki  Zdrowotnej w Starachowicach

/ ogłoszenie w BZP nr 305 440 – 2012 z dn. 20.08.2012r. /.

W związku z otrzymanymi a przedstawionymi poniżej pytaniami dotyczącymi treści SIWZ

niniejszym udzielamy następujących odpowiedzi, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 4  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „ Prawo zamówień publicznych ” -  (tj. Dz.U. z 2010 r, Nr 113, poz. 759 ze zm.).

Pytanie nr 1:

Pakiet 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w ww. pozycji rękawice o grubości  w części dłoniowej 0,10-0,11 (mm) a na palcach 0,12-0,13 (mm), zgodnie z normą EN 455:00 część 2, pozostałe parametry pozostaną bez zmian.

Pytanie nr 2:

Pakiet 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści w ww. pozycji rękawice o grubości  w części dłoniowej 0,11-0,12 (mm) a na palcach 0,13-0,14 (mm), zgodnie z normą EN 455:00 część 2, pozostałe parametry pozostaną bez zmian.

Pytanie nr 3:

Pakiet 1 poz. 2

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie wymogu posiadania badań na przenikalność substancji chemicznych(norma EN 374. Rękawice z takimi parametrami/wymaganiami są rękawicami specjalistycznymi stosowanymi w laboratoriach. Zatem jeśli rękawice te mają być stosowane na standardowych oddziałach to nie widzimy zasadności takiego wymogu.

Ponadto  Norma EN 374 odnosi się do Środków Ochrony Indywidualnej, a rękawice diagnostyczne są wyrobami medycznymi.

Ad. 1-3: Zamawiający wymaga oferty zgodnej z zapisami SIWZ - nie wyrażamy zgody

na odstępstwa proponowane w treści pytań.

Pytanie nr 4:

Pakiet 1 poz. 2

Prosimy o odstąpienie od wymogu aby rękawiczki były zgodne z normą EN 420. Norma EN 420 jest podstawową normą dla rękawic, określa podstawowe wymagania w stosunku do rękawic, m.in. identyfikację producenta, znakowanie wyrobu, wpływ na użytkownika, opakowanie, składowanie. Wszystkie te informacje znajdują się na opakowaniu rękawic , nie widzimy więc zasadności wymogu posiadania tej normy. Ponadto wprowadzenie takiego wymogu preferuje produkt konkretnego producenta, co stoi w sprzeczności z zasadami wyrażonymi w art. 7, 29 i 30 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (z późn. zm.).

Ad. 4: Wyrażamy zgodę na odstąpienie od w/w wymogu.

Pytanie nr 5:

Projekt umowy- §9 pkt. 6

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu wymiany towaru po uznaniu reklamacji z 3 na 7 dni roboczych.

Wykonawca, aby wymienić reklamowany asortyment musi najpierw zbadać zwrócony towar i następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w ciągu 3 dni jest trudne do wykonania. W razie pozostawienia zapisu wątpliwa będzie jego ważność w świetle przepisów kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona świadczenia niemożliwego.

Ad. 5: Poniżej przedstawiamy aktualny zapis §9 ust. 6:

„Wykonawca, pod rygorem nie uiszczenia wynagrodzenia za przedmiot umowy objęty

Zamówieniem i możliwością naliczenia kary umownej jak za opóźnienie w dostawie, zobowiązuje

się niezwłocznie jednak w terminie nie dłuższym niż 5 dni robocze od daty zgłoszenia

określonego w ust. 5 niniejszego paragrafu do:

a) usunięcia wady przedmiotu umowy,

b) dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad,

c) dostarczenia braków ilościowych Zamówionego przedmiotu umowy.”

Pytanie nr 6:

Projekt umowy- §10 pkt. 1.2 i 2.1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę  kary umownej na 10% wartości brutto części umowy pozostałej do realizacji.

Ad. 6: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę w projekcie umowy.

Pytanie nr 7:

Dotyczy formularza cenowego , pakiet 1

7.1  Poz.1 -  Proszę o dopuszczenie rękawic lateksowych, pudrowanych o średniej grubości ścianki palca 0,12mm, dłoni 0,10 mm.

7.2  Poz.2 -  Proszę o dopuszczenie rękawic lateksowych, bezpudrowych o średniej grubości ścianki  palca 0,15mm , dłoni 0,13 mm.

Ad.7.1-7.2: Zamawiający wymaga oferty zgodnej z zapisami SIWZ - nie wyrażamy zgody na

odstępstwa proponowane w treści pytań.

Pytanie nr 8:

Dotyczy formularza cenowego , pakiet 1

Poz. 2 – zawracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce rękawic lateksowych, bezpudrowych  rękawic: nitrylowych, bezpudrowych, diagnostycznych , niezawierających ftalanów, przebadanych na przepuszczalność wirusów wg ASTM F1671 oraz chroniącymi przed niektórymi substancjami chemicznymi –wg normy EN 374. Spełniających równocześnie normę EN 455 i EN 420. O średniej grubości ścianek  : dłoń – 0,07 mm, palec – 0,12 mm.

Dopuszczenie w/w rękawic nie zwiększy kosztów zakupu, a jednocześnie pozwoli Zamawiającemu wyeliminować całkowicie problem alergii na proteiny lateksowe, gwarantując jednocześnie wyższy poziom ochrony.

Ad.8: Prosimy o ofertę zgodną z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 9:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w § 6 ust. 1 zapisu „Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy, w stosunku do treści oferty Wykonawcy, pod warunkiem, że zmiany te są konieczne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia  w szczególności Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w sytuacji:

a) istotnej zmiany kursów walutowych, jeżeli wpływa to na koszty dostawy,

b) Istotnej zmiany cen przez producenta”?

Pytanie nr 10:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę  w §7 ustęp 1  zapisu „doręczenia prawidłowo wystawionej faktury…” na „wystawienia faktury VAT”?

Pytanie nr 11:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę  w §10 zapisu „wartości wynagrodzenia określonego w par. 5 niniejszej umowy” na „wartości niezrealizowanej części umowy”?

Pytanie nr 12:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie paragrafu 13 i paragrafu 17?

Ad. 9-12: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany w projekcie umowy.

Pytanie nr 13:

Pakiet 1, poz.1,2

Prosimy o wyjaśnienie, czy nie doszło do oczywistej omyłki pisarskiej. Rękawice diagnostyczne mają kształt uniwersalny pasujący na prawa i lewą dłoń, natomiast kształt anatomiczny rękawic występuje tylko w rękawicach chirurgicznych

Ad.13: Zamawiający dopuszcza kształt uniwersalny.

Pytanie nr 14:

Pakiet 1, poz,1

14.1  Czy Zamawiający określając grubość rękawicy na palcu 0,13mm, dłoń 0,10 miał na myśli grubość

minimalną czy maksymalną rękawicy?

14.2  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic o grubości w części dłoniowej

0,10-0,11 mm, na palcach 0,12-0,13mm?

14.3  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic o grubości w części dłoniowej

0,11-0,12 mm, na palcach 0,13mm?

Ad.14.1 – 14.3: Zamawiający wymaga oferty zgodnej z zapisami SIWZ - nie wyrażamy zgody na

odstępstwa proponowane w treści pytań.

Pytanie nr 15:

Pakiet 1, poz.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic z miękkiego, bardzo elastycznego białego  nitrylu o grubości na palcach max 0,12mm, dłoń 0,10 mm,  tekstura na opuszkach palców, zgodnych

z EN 455-1,2,3,4 i EN 374-2,3, a także posiadające dodatkowo odporność na patogeny zgodnie  ASTM F 1671, przeznaczone do stosowania z cytostatykami, konfekcjonowane po 150 szt.?

Jednocześnie informuje, że proponowana zmiana przyczyni się do zmniejszenia wartości pakietu ze względu na wzrastające ceny lateksu, oraz przyczyni się do wyeliminowania reakcji uczuleniowej wśród personelu medycznego

Ad.15: Zamawiający wymaga oferty zgodnej z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 16:

Pakiet 2, poz.1

  - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z w/w pakietu poz. 1 i utworzenie odrębnego

Pakietu dla tej pozycji?

Ad. 16.1: Wyrażamy zgodę na podział pakietu nr 2 – w załączeniu przedstawiamy pakiet nr 2A ( poz. 1

dotychczasowego pakietu nr 2 ) i pakiet nr 2B ( poz. 2 i 3 dotychczasowego pakietu nr 2 )

po zmianie. Stosowna zmiana w „ogłoszeniu o zamówieniu”, informująca o podziale

pakietu nr 2, została zamieszczona w BZP pod numerem 318 084 – 2012 w dniu 28.08.2012 r.

16.2  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic winylowych dopuszczonych do kontaktu

z żywnością potwierdzone Deklaracja Zgodności, zgodnych z normą EN 455-1,2,3 i 4  oraz

posiadające odporność na krwiopochodne patogeny ASTM F 1671, ale bez zgodności z normą

EN 374. Rękawice winylowe niezależnie od tego czy zostały poddane badaniu na zgodność

z EN 374 czy nie, nie powinny być użytkowane w kontakcie z substancjami chemicznymi, które

wpływają na strukturę molekularną winylu.

16.3  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic o grubościach: dłoń 0,11mm(+/-0,03),

palec 0,10mm (+/-0,03), mankiet 0,09mm (+/-0,03), siła zrywania 3,6N?

Ad.16.2 – 16.3: Zamawiający wymaga oferty zgodnej z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 17:

Pakiet 3, poz.1

17.1  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic lateksowych w kolorze białym?

Ad.17.1: Wyrażamy zgodę.

17.2  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic konfekcjonowanych po 100 szt.?

Ad.17.2: Wyrażamy zgodę i dopuszczamy opakowania a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem

zamawianych ilości.

Pytanie nr 18:

Pytanie nr 1, Pakiet 1, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic lateksowych, diagnostycznych pudrowanych o grubości palca 0,13-0,14mm, grubość na dłoni 0,12-0,13mm, reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Pytanie nr 19:

Pytanie nr 2, Pakiet 1, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych, nitrylowych, AQL = 1,5, o grubości na palcach 0,10mm, grubości na dłoni 0,08mm, oznakowanych jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kategorii III, zgodność z normą potwierdzona przez jednostkę notyfikowaną, posiadających badania na przenikalność  co najmniej 4 różnych substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3, przebadane na przenikalność dla wirusów zgodnie z  normą ASTMF 1671, posiadające certyfikat  przydatności do kontaktu z żywnością, pakowane w opakowania a’200szt.

Pytanie nr 20:

Pytanie nr 3, Pakiet 4, poz. 1-6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych, lateksowych, bezpudrowych, z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci, AQL: 1,0, o zawartości protein poniżej 50 µg/g, grubość pojedynczej ścianki: palce 0,27mm; dłoń 0,22mm; mankiet 0,16mm?

Pytanie nr 21:

Pytanie nr 4, Pakiet 4, poz. 7-9

Prosimy o dopuszczenie rękawic chirurgicznych, sterylnych, bezpudrowych, pokrywanych syntetyczną warstwą wewnętrzną, z czteroskładnikową formułą kosmetyczno-leczniczą (prowitaminą B5, gliceryną, glukonolaktonem, chitosanem), kremowych, o grubości pojedynczej ścianki: palec: 0,26mm, dłoń 0,23mm; mankiet 0,18mm, długość min. 295mm, w technologii SMT modyfikacji powierzchni poprawiającej czucie i chwytność?

Ad. 18-21: Nie wyrażamy zgody na proponowane odstępstwa od SIWZ.

Pytanie nr 22:

Pytanie nr 5, Pakiet 4, poz. 7-9

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje aby rękawice były w opakowaniach foliowych podciśnieniowych?

Ad. 22: Zamawiający dopuszcza proponowane opakowania ale ich nie wymaga.

Pytanie nr 23:

Pytanie nr 6, Pakiet 4, poz. 10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic ortopedycznych, grubszych od standardowych, jałowych, lateksowych, bezpudrowych, w kolorze brązowym, o grubości pojedynczej ścianki: palec: 0,32mm; dłoń 0,30mm;, mankiet 0,27mm?

Ad. 23: Nie wyrażamy zgody na proponowane odstępstwa od SIWZ.

Pytanie nr 24:

Pytanie nr 7, Pakiet 4, poz. 10

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje aby rękawice były w opakowaniach foliowych podciśnieniowych?

Ad. 24: Zamawiający dopuszcza proponowane opakowania ale ich nie wymaga.

Pytanie nr 25:

Pytanie nr 9, Pakiet 4, poz. 1-10

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje, aby rękawice były sterylizowane radiacyjnie?

Ad.25: Zamawiający dopuszcza proponowany sposób sterylizacji ale go nie wymaga.

Dyrektor Powiatowego

Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Starachowicach

…………………………….

podpis osoby upoważnionej