## rekawice
P/45/08/2012/RM
Zał. nr 5 do SIWZ - wykaz rękawic
Pakiet 1 Rękawice diagnostyczne lateksowe
LP | Asortyment | Numer katalogowy, producent | J. m. | ilość | Cena jedn. netto | VAT | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | ilość próbek op.
1. | Rękawice lateksowe niesterylne diagnostyczne pudrowe, wykonane z naturalnego lateksu kauczukowego wysokiej jakości, pogrubiony grzbiet mankietu zapewniajacy łatwe zakładanie, kształt anatomiczny, gładkie. Dł. min. 240mm, grubość palca 0,13; grubość dłoni 0,10. AQL 1,5; zgodne z normą EN 455 rozmiar S, M, L a'100szt. |  | op. | 620 | [5 empty] | 1
2. | Rękawice lateksowe niesterylne diagnostyczne bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimeru, wykonane z naturalnego lateksu kauczukowego wysokiej jakości, pogrubiony grzbiet mankietu, teksturowana powierzchnia, kształt anatomiczny. Dł. min. 240mm, grubość palca 0,12; grubość dłoni 0,11. AQL 1,5; zgodne z normą EN 455; EN 374 i EN 420 rozmiar S, M, L a'100szt. |  | op. | 11600 | [5 empty] | 1
[6 empty] | 0 | 0 |  | 0
Pakiet 2 Rękawice diagnostyczne winylowe i rękawice chirurgiczne
LP | Asortyment | Numer katalogowy, producent | J. m. | ilość | Cena jedn. netto | VAT | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | ilość próbek op.
1. | Rękawice winylowe niesterylne, diagnostyczne, bezpudrowe,powierzchnia gładka, mankiet rolowany i zwężony, zapobiegający zsuwaniu, kształt uniwersalny pasujący na lewą i prawą dłoń; długość min. 240mm; grubość palca 0,07+/-0,01mm, grubość dłoni 0,07+/- 0,01mm,grubość mankiet 0,09+/-0,01mm AQL: 1,5; siła zrywania >4N przed i po starzeniu, wykonane z ultra długich łańcuchów winylowych, zgodność z normami: EN 455, EN 374, ASTMF-1671; rozmiary S, M, L; a'100szt. |  | op. | 2150 | [5 empty] | 1
2. | Rękawice chirurgiczne sterylne, bezpudrowe, półsyntetyczne lateksowo-nitrylowe, warstwa wewnętrzna 100% nitryl, pokryte wewnętrznie warstwą cytelopirydyny. Grubość: palec 0,26mm; dłoń 0,23mm; mankiet 0,18mm; długość min. 295mm; widoczne poprzeczne i podłużne wzmocnienie mankietu, opakowanie foliowe podciśnieniowe, sterylizowane radiacyjnie, rozmiar: 6,5 ; 7 ; 7,5 ; 8 |  | para | 200 | [5 empty] | 1
3. | Rękawice chirurgiczne syntetyczne, sterylne, bezpudrowe, polyizoprenowe, wewnętrzna warstwa polimerowa o strukturze sieci, AQL: 1,0 , grubość pojedynczej ścianki: palce max. 0,27mm; dłoń 0,21mm; mankiet 0,17mm; długość min. 270mm; opakowanie foliowe podciśnieniowe, sterylizowane radiacyjnie, rozmiar: 7 ; 7,5 ; |  | para | 300 | [5 empty] | 1
[6 empty] | 0 | 0 |  | 0
Pakiet 3 Rękawice diagnostyczne lateksowe 2
LP | Asortyment | Numer katalogowy, producent | J. m. | ilość | Cena jedn. netto | VAT | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | ilość próbek op.
1. | Rękawice lateksowe diagnostyczne bezpudrowe niebieskie o zwiększonej odporności na rozerwanie, grubość podwójnej ścianki na palcach min. 0,80mm na powierzchni dłoni min. 0,60mm, na mankiecie min. 0,40mm, poziom protein poniżej 50µ/g - oznaczonej znakiem CE na opakowaniu jednostkowym, rozmiar S, M, L, pakowanie po 50szt. |  | op. | 200 | [5 empty] | 1
[6 empty] | 0 | 0 |  | 0
Pakiet 4 Rękawice chirurgiczne, ortopedyczne
LP | Asortyment | Numer katalogowy, producent | J. m. | ilość | cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość VAT % | Wartość brutto | ilość próbek para
1. | Rękawice chirurgiczne lateksowe, sterylne, bezpudrowe, wewnętrzna warstaw syntetyczna, AQL: 1,0 zawartość protein poniżej 50 µg/g, grubość pojedynczej ścianki: palce 0,23mm; dłoń 0,20mm; mankiet 0,18mm, rozm. 6 |  | para | 1400 | [5 empty] | 2
2. | Rękawice chirurgiczne sterylne 6,5 parametry j.w. |  | para | 650 | [5 empty] | 2
3. | Rękawice chirurgiczne sterylne 7,0 parametry j.w. |  | para | 13000 | [5 empty] | 2
4. | Rękawice chirurgiczne sterylne 7,5 parametry j.w. |  | para | 9300 | [5 empty] | 2
5. | Rękawice chirurgiczne sterylne 8,0 parametry j.w. |  | para | 9200 | [5 empty] | 2
6. | Rękawice chirurgiczne sterylne 9 parametry j.w. |  | para | 130 | [5 empty] | 2
7. | Rękawice chirurgiczne sterylne, cienkie, bezpudrowe, pokrywane polimerem z aloe vera, zielone. Grubość pojedynczej ścianki: palec 0,17mm; dłoń 0,16mm; mankiet 0,15mm; długość 295mm; rozm. 6,5 |  | para | 50 | [5 empty] | 2
8. | Rękawice chirurgiczne sterylne, cienkie, bezpudrowe, pokrywane polimerem z aloe vera, zielone, parametry j.w. Rozm. 7 |  | para | 300 | [5 empty] | 2
9. | Rękawice chirurgiczne sterylne, cienkie, bezpudrowe, pokrywane polimerem z aloe vera, zielone, parametry j.w. Rozm. 7,5 |  | para | 400 | [5 empty] | 2
10. | Rękawice ortopedyczne, grubsze od standardowych, jałowe, lateksowe, bezpudrowe, pokrywane polimerem, kolor brązowy, grubość pojedynczej ścianki - palec 0,33m; dłoń 0,30mm; mankiet 0,23mm. Rozmiar "8", "7,5" |  | para | 3000 | [5 empty] | 2
[5 empty] | Razem | 0 | 0 |  | 0
1. Wszystkie rękawice łatwe w zakładaniu
2. Maksymalnie dopasowane do anatomicznych kształtów dłoni według rozmiarów