## Endoskopia + Pr. ECPW wycena
Poprawiony załącznik nr 5 ofertowy
Wycena i opis wymagań minimalnych z ilością przewidywanego zużycia w okresie jednego roku dla pracowni endoskopii zabiegowej
Pakiet nr 1 - Prowadnice jednorazowe
L.p. | Nazwa i opis | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | j.m. | Ilość | Cena netto | VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Prowadnica do zabiegów ECPW typu zebra(identyfikująca ruch) zhydrofilnymi końcówkami roboczymi ,cieniodajnymi po obu obu stronach proste lub zagięte .Izolowane elektrycznie średnicy 0,025 długość 260-480 sztywność zmienna w zależności od odcinka prowadnicy zapewniająca bezpieczne wprowadzenie protezy.Zmienna liczba prowadników dł 260-480 i prostych lub zagiętych w zależności od potrzeb zamawiającego |  | szt | 120 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet nr 1A - Prowadnice wielorazowe
L.p. | Nazwa i opis | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | j.m. | Ilość | Cena netto | VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
2 | Hydrofilna prowadnica nitinolowa pokryta teflonem miękka końcówka platynowa 50 mm ,2-kolorowe znaczniki dł450-480 śr o,025 wielokrotnego użytku |  | szt | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet nr 2 - Protezy samorozprężalne usuwalne
L.p. | Nazwa i opis | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | j.m. | Ilość | Cena netto | VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Proteza do dróg żółciowych samorozprężalna pokrywana na całej długości 40 mm i śr 10 cm wykonana z nitinolu. Posiadająca system uchwytów umożliwiający bezpieczne usunięcie. (Proteza usuwalna zarejestrowana do zastosowania w zwężeniach łagodnych).Posiadająca znacznik radiologiczny na obu końcach. Możliwość do wprowadzenia przez kanał roboczy posiadanych duodenoskopów TJF-160 R, kompatybilna z prowadnicą 0,035 |  | szt | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet nr 3A - Protezy samorozprężalne
L.p. | Nazwa i opis | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | j.m. | Ilość | Cena netto | VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | PROTEZA samorozprężalna jelitowa nadająca się do protezowania nowotworu jelita grubego z nitinolu rozszerzana na końcach.Giętki zestaw wprowadzający dostosowany do współpracy z prowadnicą0,035 system aplikacji pozwalający na korektę położenia po częściowym uwolnieniu .długość cewnika wprowadzającego min 205cm system uwalniania od strony dystsalnej. Dł protezy w zależności od potrzeb zamawiającego. Możliwość wprowadzenia poprzez kanał roboczy posiadanych endoskopów firmy OLYMPUS |  | szt | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet nr 3B - Protezy samorozprężalne
2 | Proteza samorozprężalna do dróg żółciowych z nitinolu, rozszerzana na końcach pokryta tworzywem w celu zapobiegania przerastania nowotworu .Giętki system aplikacji pozwalający na korektę położenia po częściowym uwolnieniu,system uwalniania od strony dystalnej akceptujący prowadnice 0,035. DŁ Cewnikawprowadzającego min 205cm (.dł protezy w zależności od potrzeb zamawiającego) |  | szt | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet nr 3C - Protezy samorozprężalne
3 | Stent samorozprężalny dwunastniczy z nitinolu rozszerzany na końcach.Giętki zestaw wprowadzający dostosowany do współpracy z prowadnicą 0,035 system aplikacji pozwalający na korektę położenia po częściowym uwolnieniu. Dł cewnika wprowadzającego min 205 cm(dł protezy w zależności od potrzeb zamawiającego). Możliwość wprowadzenia poprzez kanał roboczy posiadanych endoskopów firmy OLYMPUS |  | szt | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet nr 4 - Szczotki do badań cytologicznych
L.p. | Nazwa i opis | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | j.m. | Ilość | Cena netto | VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Szczotki do badań cytologicznych możliwe do wprowadzenia do kanału roboczego śr 2,8mm Dł robocza 1900mm szczotka wysuwana z osłony w miejscu pobrania materiału |  | szt | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet nr 5 - Papilotom trójkanałowy
L.p. | Nazwa i opis | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | j.m. | Ilość | Cena netto | VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Wielorazowy papilotom trójkanałowy końcówka widoczna w fluoroskopi min śr kanału roboczego 2,8mm, przyjmujący prowadnice 0,035 dł cięciwy roboczej20mm, dł końcówki dystalnej pomiędzy 3-7mm śr końcówk i 4,5Fr. Min dł robocza 1950mm. Długość końcówki dystalnej w zależności od potrzeb Zamawiającego. |  | szt | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet nr 6 - Urządzenie do obsługi balonów do poszerzania zwężeń
L.p. | Nazwa i opis | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | j.m. | Ilość | Cena netto | VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
8 | Urządzenie wielorazowego użytku do obsługi balonów do poszerzania zwężeń oraz współpracujące z posiadanymi przez Zamawiającego, koszykami z funkcją do litotrypsji firmy Wilson Cook | Boston | szt | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet nr 7 - Osłona do litotrypsji
L.p. | Nazwa i opis | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | j.m. | Ilość | Cena netto | VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
9 | Osłona metalowa wielorazowego użytku do litotrypsji kompatybilna z posiadaną rączką firmy ;pauldrach; i olympus | Olympus | szt | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet nr 8 - Protezy typ Amsterdam i Zimmon
L.p. | Nazwa i opis | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | j.m. | Ilość | Cena netto | VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Protezy typu Amsterdam charakteryzujące się elastycznością ułatwiającą wprowadzenie a jednocześnie dostateczną twardością materiału zapobiegającą zagięciom podczas wprowadzania poprzez zwężenia ze skrzydełkami (zaczepami) z gładką powierzchnią wewnętrzną ułatwiającą odpływ i zapobiegającą inkrustacji żółci o śr 5 Fr/12 cm i 5Fr/15 oraz 8,5Fr/5 i 8,5Fr/12. Ilości w posczególnych rozmiarach według zapotrzebowań zamawiajacego. Zapewniające dostatecznie długą dr4ożność (min. 2 miesiące). |  | szt | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 szt 5Fr, i 1 szt. 8,5Fr
2 | Protezy typu Zimon (pojedynczy świński ogon z licznymi otworami bocznymi) o śr 5Fr/10 i 5Fr/12. Ilości w posczególnych rozmiarach według zapotrzebowań zamawiajacego. |  | szt | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Dodatkowe informacje:
W celu potwierdzenia spełnienia wymagań Oferent jest zobowiązany dostarczyć próbki towaru z pakietu nr 1 i nr 8
od momentu zawiadomienia pisemnego (fax) o takiej potrzebie.