Starachowice 08.11.2012

DEZ –  P/71/10/2012/KRD/STM/P1

Uczestnicy postępowania

Dot. : dostawa kardiowerterów-defibrylatorów, stymulatorów resynchronizujących dla potrzeb Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach

Numer ogłoszenia: 421442 - 2012; data zamieszczenia: 29.10.2012

W odpowiedzi na pytania złożone do ww. postępowania

Treść pytań:

- Dot. Pakietu nr 3. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie stymulatora resynchronizującego trójjamowego z możliwością zaprogramowania amplitudy stymulacji w zakresie 0,5-8,0 V, który to parametr niewiele różni się od wymaganego

Wyjaśniamy

Ad 1. Zamawiający dopuszcza.

Prosimy wszystkich Wykonawców o uwzględnienie powyższych wyjaśnień w swoich ofertach.

Z-ca Dyrektora

Ds. Administracyjno-Ekonomicznych

/ - /       Iwona Makowska

……………………………………….

( podpis osoby upoważnionej )