## Starachowice, data 19.11.2012 r.

Nr sprawy – P/73/11/2012/DENS

Uczestnicy postępowania przetargowego  nr ogłoszenia 449976 -2012

Dotyczy: postępowania przetargowego „Dostawa densytometru stacjonarnego, typu DEX z obracanym ramieniem dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Starachowicach wraz z montażem i szkoleniem personelu w zakresie obsługi”

Niniejszym informujemy, że wpłynęły zapytania następującej treści:

Pytanie nr 1 dotyczy SIWZ pkt. VI „Termin wykonania zamówienia”

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu „ Umowa zostaje na czas realizacji przedmiotu zamówienia, jednak na czas nie dłuższy niż max 4 tygodni od daty podpisania umowy” na „Umowa zostaje zawarta na czas realizacji przedmiotu zamówienia, jednak na czas nie dłuższy niż max 6 tygodni od daty podpisania umowy”?

Pytanie nr 2 dotyczy SIWZ załącznik nr 5 „Umowa projekt”

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu § 2 pkt 7: „ Trzykrotna naprawa wyposażenia, sprzętu (lub dwukrotna tego samego elementu) w okresie gwarancyjnym powoduje wymianę elementu na nowy wolny od wad” na „Trzykrotna naprawa wyposażenia, sprzętu (lub trzykrotna tego samego elementu) w okresie gwarancyjnym powoduje wymianę elementu na nowy wolny od wad”?

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby dokumenty będące tłumaczeniem dokumentów w języku obcym, były składane bez potwierdzenia za zgodność przez tłumacza przysięgłego. Dokumenty te będą potwierdzone przez  wykonawcę

Pytanie nr 4

W związku z tym, iż pełna bezpłatna obsługa serwisowa i ewentualna wymiana części obejmuje okres gwarancyjny, zwracamy się z prośbą o uściślenie ust. 5 a) § 2 projektu umowy poprzez dopisanie , przed słowem „bezpłatna” słowa: gwarancyjna

Pytanie nr 5

W związku z tym, iż Zamawiający w pkt. VI. 2. Załącznika nr 1, określił graniczny czas reakcji serwisu, a nie termin naprawy, prosimy o modyfikację ust. 5.a) § 2 projektu Umowy następująco:

„czas reakcji serwisu, w terminie max (48 h)	w dni robocze, od pisemnego zgłoszenia."

Wyjaśniamy, iż z zapisu ust. 5.a) § 2 projektu Umowy, wynika, że Wykonawca miałby w momencie podpisania umowy zadeklarować dowolny termin naprawy sprzętu, gdyż Zamawiający, w żadnym miejscu SIWZ, nie określił granicznego czasu naprawy, a więc pozostawił dowolność Wykonawcy. Dlatego prosimy o modyfikację ust. 5.a) § 2 projektu Umowy, zgodnie z przedstawioną powyższą propozycją, co w tej sytuacji jest korzystne dla Zamawiającego.

Pytanie nr 6

W związku z tym, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Cywilnego, na reklamację Sprzedającemu przysługują 14 dni, w związku z ust. 3 § 6 projektu umowy, zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu na ewentualną wymianę towaru, na pełnowartościowy do 14 dni.

Wyjaśniamy, iż przedmiot umowy, pochodzi od producenta z USA i w przypadku konieczności sprowadzenia densytometru z USA, termin 5 dni roboczych jest niemożliwy, gdyż po pierwsze: sam aparat jest konfigurowany pod konkretne zamówienie Użytkownika, po drugie: potrzebny jest czas niezbędny na transport towaru z USA.

Dlatego bardzo prosimy o przychylenie się do naszego prośby, poprzez wyrażenie zgody na wydłużenie terminu na ewentualną wymianę towaru, na pełnowartościowy do 14 dni, tj. w oparciu o obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego

Pytanie nr 7

W nawiązaniu do ust. l.b) § 7 projektu Umowy, zwracamy się z prośbą o obniżenie kary do wysokości 0,2% wartości umownej wyrobu.

W umowach na dostawy sprzętu medycznego, w przypadkach jw. powszechnie określane są kary od 0,1% do max 0,2% wartości przedmiotu umowy brutto,

Pytanie nr 8

Mając na uwadze tzw. równe traktowanie Stron, a tym samym zabezpieczenie interesów Wykonawcy, prosimy o określenie kary, również dla Zamawiającego, w wysokości 10% wartości umownej przedmiotu umowy, za odstąpienie od umowy przez Strony, z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający.

Dotyczy załącznika nr do SIWZ

Pytanie nr 9

Rozumiemy iż Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu fabrycznie nowego, nie powystawowego z roku produkcji 2012r.

Pytanie nr 10

Dotyczy punktu I; prosimy o wyjaśnienie zapisu, rozumiemy iż ramię ma się obracać o 90stopni tak by móc wykonywać zdjęcie w pozycji AP ( pionowej) oraz poziomej.

Pytanie nr 11

Dotyczy punktu 1/ 4; prosimy o dopuszczenie aparatu z generatorem o mocy 700W. Jest to bardzo mała moc jak na urządzenie tej klasy, ponadto należy podkreślić iż opisany aparat wskazuje na aparat GE.

Pytanie nr 12

Dotyczy punktu 1/2; prosimy o dopuszczenie aparatu w którym całkowita moc przy maksymalnych wartościach prądu i napięcia oraz wliczając system komputerowy wynosi 1500W .

Pytanie nr 13

Dotyczy punktu II/1 i 2; prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu w którym poziom dawki promieniowania dla pomiaru kręgosłupa AP oraz szyjki kości udowej wynosi 0,05mGy co stanowi różnicę 0,05mGy. Jest to różnica na poziomie tła naturalnego promieniowania powstałego w przyrodzie.

Pytanie nr 14

Dotyczy punktu III/1 i 2; prosimy o wyjaśnienie, rozumiemy iż zaistniał błąd w opisie i czasy dla pomiaru kręgosłupa AP oraz szyjki kości udowej powinny wynosić max 21,5 s, Podana wartość jest niezmiernie długa jak na aparaty obecnie oferowane. Przeciętny czas badania obecnie wynosi 10s.

Pytanie nr 15

Dotyczy punktu III/4 prosimy o dopuszczenie aparatu z pomiarem szyjki kości udowej z BMD, BMC, T-score, Z-score, długość szyjki, wytrzymałość szyjki, powierzchnia dla szyjki kości udowej, i total.

Pytanie nr 16

Dotyczy punktu III/4 ; rozumiemy iż poprzez wskaźnik wytrzymałości szyjki kości udowej rozumiemy FRAX, czyli ocenę ryzyka złamania.

Pytanie nr 17

Dotyczy punktu IV; prosimy o wyjaśnienie czynie zaistniał błąd w opisie, rozumiemy iż pomiar przedramienia oraz podwójna szyjka kości udowej jest wymagana do zaoferowania w aparacie jako wyposażenie obowiązkowe gdyż są to jedne z najczęstszych badań .

Pytanie nr 18

Dotyczy punktu V/1 i 2; prosimy o dopuszczenie aparatu w którym kalibracja odbywa się poprzez skanowanie bezpośredniego odpowiednika kręgosłupa ( fantom antropomorficzny a nie poprzez skanowanie blaszek aluminiowych).

Pytanie nr 19

Prosimy o wprowadzenie do wzoru umowy odsetek za opóźnienia w płatnościach w wysokości odsetek ustawowych. Jednocześnie prosimy o odpowiedź, czy w przypadku jeśli wewnętrzne procedury Wykonawcy nakazują stosowanie przy tego typu umowach odsetek za opóźnienia w wysokości 1,5 razy stopa odsetek ustawowych, Zamawiający wyrazi na to zgodę?

Pytanie nr 20

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów umowy: „zawarta na czas realizacji przedmiotu zamówienia o wartości wymienionej w § 1 ust. 4 niniejszej umowy na czas (nie dłuższy niż 4 tygodnie) tj. do dnia ", ponieważ powyższy zapis stanowi, iż umowa zakończy się przed terminem spłaty ostatniej raty należności.

Pytanie nr 21

Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do SIWZ następującego zapisu: "Zamawiający zgadza się, że opóźnienie w zapłacie ponad 30 dni skutkować będzie powstaniem po stronie Wykonawcy prawa do żądania zapłaty całości niespłaconej kwoty wierzytelności"

Wprowadzenie niniejszego zapisu przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności postępowania oraz pozwoli na uzyskanie przez Zamawiającego korzystniejszej oferty finansowej.

Pytanie nr 22

W związku z brakiem w przedłożonym do SIWZ projekcie umowy jakichkolwiek zabezpieczeń dla terminowej spłaty zobowiązań wynikających z realizacji przedmiotowego postępowania (weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową, zastaw rejestrowy), prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy odpowiednich zapisów:

a. Dotyczących zastawu rejestrowego

Na zabezpieczenie spłaty wierzytelności Zamawiający ustanowi na rzecz Wykonawcy

zastaw rejestrowy na, czego dowodem będzie prawomocne postanowienie Sądu Rejonowego w Krajowego Rejestru Zastawów,   Brak ustanowienia zastawu rejestrowego  uprawnia   Wykonawcę do wypowiedzenia umowy.

Prosimy o wyrażenie zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na rzecz podmiotu finansującego.

b. Dotyczących weksla In blanco

Na zabezpieczenie spłaty wierzytelności Zamawiający wystawia i przekazuje w dniu zawarcia umowy do rąk Wykonawcy weksel własny In blanco oraz zobowiązuje się do jego zapłaty zgodnie z deklaracją wekslową stanowiącą załącznik do niniejszej umowy przepisami prawa wekslowego.

Na które odpowiadamy:

Ad 1. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia

Ad 2 . Tak zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu o którym mowa w § 2 pkt 7 który otrzymuje brzmienie „Trzykrotna naprawa wyposażenia, sprzętu (lub trzykrotna tego samego elementu) w okresie gwarancyjnym powoduje wymianę elementu na nowy wolny od wad.

Ad 3. Tak zamawiający wyraża zgodę.

Ad 4. tak zamawiający wyraża zgodę i dokonuje zmiany § 2 ust. 5  który otrzymuje brzmienie „Pełna bezpłatna gwarancyjna obsługa serwisowa i wymiana części obejmuje:”

Ad 5. Tak zamawiający dokonuje zmiany § 2 ust. 5 a) który otrzymuje brzmienie „Czas reakcji serwisu w terminie max (48 godzin) ……… w dni robocze, od pisemnego zgłoszenia”

Ad 6. Zamawiający nie wyraża zgody

Ad 7. Zamawiający nie wyraża zgody

Ad 8. Zamawiający dokonuje zmiany brzmienia § 7 wzoru umowy który otrzymuje brzmienie”

„ § 7 W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się zapłacić kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) w wysokości 10% wartości umownej przedmiotu umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

b) w wysokości  0,5% wartości umownej wyrobów nie dostarczonych w terminie/niezgodnej dostawy, nieterminowe uzupełnienie brakujących dokumentów lub brak uzupełnienia dokumentów, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

a) 10% wartości umownej wyrobów w razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, z zastrzeżeniem, o którym mowa w § 9

3.  Wykonawca  zapłaci Zamawiającemu kary umowne  z zastrzeżeniem, o którym mowa w § 8

Ad 9. Tak, Zamawiający oczekuje aparatu fabrycznie nowego, nie powystawowego

Ad 10.  Zgodnie z SIWZ

Ad 11. Tak , Zamawiający dopuszcza

Ad 12.  Tak, Zamawiający dopuszcza

Ad. 13.  Tak, Zamawiający dopuszcza

Ad 14. Tak, czasy dla pomiaru kręgosłupa AP oraz szyjki kości udowej powinny wynosić max 21,5 s. Zamawiający określa ten czas jako maksymalny.

Ad 15.  Tak, Zamawiający dopuszcza

Ad 16.  Tak chodzi o ocenę ryzyka złamania

Ad 17 Zamawiający nie wymaga

Ad 18 Tak, Zamawiający dopuszcza

Ad 19. Zamawiający nie wyraża zgody

Ad 20. Zamawiający nie wyraża zgody

Ad 21. Zamawiający nie wyraża zgody

Ad 22. Zamawiający nie wyraża zgody

Prosimy Wykonawców o uwzględnienie w ofertach powyższych wyjaśnień.

Zamawiający nie dokonuje zmiany terminu składania ofert.

Z-ca Dyrektora

Ds. Administracyjno –Ekonomicznych

Powiatowego Zakładu

Opieki Zdrowotnej

w Starachowicach