Numer sprawy P/01/01/2013/ORT/13                                          Starachowice dn. 13.02.2013 r.

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę

endoprotez, implantów oraz narzędzi i wyrobów do zabiegów

ortopedycznych dla PZOZ z siedzibą w Starachowicach

/ ogłoszenie w Dz.U.U.E.  2013/S 020-030735  z dn. 29.01.2013r. /.

W związku z otrzymanymi a przedstawionymi poniżej pytaniami dotyczącymi treści SIWZ

niniejszym udzielamy następujących odpowiedzi, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 4  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „ Prawo zamówień publicznych ” -  (tj. Dz.U. z 2010 r, Nr 113, poz. 759 ze zm.).

Pytania nr 2-8 dotyczą pakietu nr 7

Pytanie nr 2:

Zestaw nr 1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania w poz. 6 wkrętów stalowych łódkowatych 3,5 mm o długości 18-40 mm zamiast 12-40 mm?

Pytanie nr 3:

Zestaw nr 1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania w poz. 41 wkrętów gąbczastych niskoprofilowych 6,5 mm dł. od 25 do 40 mm zamiast od 24 do 40 mm?

Pytanie nr 4:

Zestaw nr 3 – Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania w poz. 5 wkrętów blokujących 
o długości 25-80 mm zamiast 28-80 mm?

Pytanie nr 5:

Zestaw nr 3 – Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania w poz. 6 stabilizatora dynamicznego DHS o długości 68 do 356 mm zamiast 70 do 350 mm, pozostałe parametry pozostawiając bez zmian?

Pytanie nr 6:

Zestaw nr 3 – Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania w poz. 7 stabilizatora dynamicznego DCS o długości 86 do 342 mm zamiast 70 do 340 mm, pozostałe parametry pozostawiając bez zmian?

Ad. 2 - 6: Wyrażamy zgodę i dopuszczamy możliwość zaoferowania asortymentu wymienionego w treści pytań z zaproponowanymi odstępstwami od zapisów SIWZ.

Pytanie nr 7:

Czy Zamawiający zgodzi się doprecyzować, że implanty z zestawu nr 1 nie będą składane do banku implantów?

Ad. 7: Zgodnie z brakiem zapisów pod zestawem nr 1 pakietu nr 7  załącznika nr 5 SIWZ , Zamawiający

nie wymaga aby implanty z tego zestawu były składane do banku implantów.

Pytanie nr 8:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego banku implantów w zakresie zestawu 
nr 2 i 3 w taki sposób, że w depozyt złożone będą implanty w rozmiarach i rodzajach najczęściej stosowanych uzgodnione między obiema stronami umowy Zamawiającym i Wykonawcą zamiast „bank implantów z pełnym depozytem w dostępnych rozmiarach”?

Zgodnie z dotychczasowym zapisem wymóg przechowywania tak dużej ilości implantów jest bezpodstawny gdyż ideą tworzenia depozytu jest możliwość bezpiecznego przeprowadzania zabiegów a określony termin uzupełnienia w zupełności zapewnia Zamawiającemu ciągłość przeprowadzania zabiegów operacyjnych.

Ad. 8: Wyrażamy zgodę na proponowaną zmianę.

Pytanie nr 9:

dot. zapisów projektu umowy:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu umieszczania daty przydatności na opakowaniu w przypadku produktów niesterylnych (§2ust.4)? Zgodnie z przepisami nie ma obowiązku umieszczania na produktach niesterylnych informacji na temat ważności produktu. Wszystkie produkty mają oznaczenia, 
które umożliwiają identyfikację produktu, w związku z czym nie ma konieczności umieszczania daty ważności na opakowaniu.

Ad. 2 - 9: Zamawiający odstąpi od wymogu umieszczania daty przydatności na opakowaniu

w przypadku produktów niesterylnych.

Dyrektor Powiatowego

Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Starachowicach

…………………………….

podpis osoby upoważnionej