Starachowice 01.03.2013 r.

Nr sprawy – P/08/02/2013/IGŁY

Wykonawcy postępowania

Nr ogłoszenia 78542-2013

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr P/08/02/2013/IGŁY w trybie przetargu nieograniczonego  na „ Dostawę igieł do dializ ”

Niniejszym informujemy, że wpłynęły  zapytania ofertowe dotyczące postępowania j.w. następującej treści:

- Czy Zamawiający w zakresie pakietu nr 1, dopuści złożenie oferty z igłami do hemodializy sterylizowanymi tlenkiem etylenu, lub też wydzieli z w/w pakietu poz. Nr 5 i utworzy z niej osobny podpakiet co pozwoli na wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości Wykonawców

- Czy Zamawiający w zakresie pakietu nr 1, dopuści złożenie oferty z igłami do hemodializy sterylizowanymi tlenkiem etylenu, trwałością sterylizacji 3 lata od daty produkcji co pozwoli na wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości Wykonawców

- Dotyczy pakietu nr 1 poz. 1, 2, 3, 4?

Czy Zamawiający dopuszcza igły do dializ sterylizowane tlenkiem etylenu

na które odpowiadamy:

Ad 1. Tak, Zamawiający dopuszcza igły sterylizowane tlenkiem etylenu i nie wyraża zgody na wydzielenie  poz. 5 do nowego pakietu

Ad 2. Tak, Zamawiający dopuszcza igły sterylizowane tlenkiem etylenu i nie wyraża zgody na oferowanie produktu z trwałością sterylizacji 3 lata  podtrzymując w tym zakresie  wymagania zgodnie z SIWZ

Ad 3. Tak, Zamawiający dopuszcza

Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert.

/-/ Kierownik Działu

ds. Zamówień Publicznych

I Zaopatrzenia