Nr sprawy: P/15/03/2013/Odzc/SL                                         Starachowice, dnia 20.03.2013

Wykonawcy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr ogłoszenia 98756-2013 z dn. 12.03.2013

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę odczynników analitycznych i sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb PZOZ w Starachowicach

Odpowiedzi na pytania:

Pytanie 1 dotyczy pakietu nr 3, poz. nr 2

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozdzielenie pakietu 3, punkt 2 tj. Mycoplasmy IgM/ IgG na dwie oddzielne klasy: Mycoplasma IgG i Mycoplasma IgM.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę i odpowiednio zmodyfikuje załącznik nr 5 do SIWZ pod warunkiem wyliczenia wyniku z cut off, nie dopuszczamy wyliczania wyniku z krzywą wzorcową.

Pytanie 2 dotyczy SIWZ

Proszę o wyjaśnienie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej, z uwagi na fakt, iż w pkt. VIII SIWZ Zamawiający szczegółowo określił niniejszy warunek, którego spełnianie ma zostać potwierdzone poprzez posiadanie aktualnej polisy, natomiast w części IX SIWZ wymaga załączenia „Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych”.

W związku z powyższym wnosimy o zmianę zapisów SIWZ dotyczącego powyższego warunku udziału w postępowaniu i wykreślenie z części IX SIWZ pkt. 3 dokumentu potwierdzającego wysokość posiadanych środków.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapisy w dziale IX SIWZ i wymaga tylko opłaconej polisy OC.

Pytanie 3 dotyczy SIWZ

W związku z opisaniem sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w sposób nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia, co stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych zgodnie z dyspozycją art. 17 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz narusza zapisy art. 22 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wnosimy o ich zmianę na właściwe i zgodne z przepisami.

W związku z powyższym wnosimy o zmianę zapisu określonego przez Zamawiającego na spełnianie warunków udziału w postępowaniu poprzez zastąpienie słów „min. wartość oferowanych pakietów” na min. 50% wartości oferowanych pakietów. Powyższe uzasadnimy faktem, iż dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą sukcesywnie w okresie 12 miesięcy.

Odpowiedź:

Zamawiający zmieni ten zapis na proponowany w zmodyfikowanym SIWZ

Pytanie 4 dotyczy SIWZ

Wnosimy o zmianę oświadczenia dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z uwagi na fakt, iż wymienione w art. 24 ust. 2 pkt. 1-5 są oceniane przez Zamawiającego w toku niniejszej procedury przetargowej, natomiast wymienione w art. 24 ust. 1 mogą być zweryfikowane na podstawie dokumentów (np. KRK, które żąda Zamawiający do oferty) lub stosownego oświadczenia. Wnosimy o wykreślenie ocenianych przez Zamawiającego podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 1-5.

Odpowiedź:

Zamawiający zmodyfikuje załącznik nr 3 do SIWZ dotyczący art. 24 ust. 2 pkt 1-4 i wykreśli z oświadczenia sporny zapis i przedstawi zmodyfikowane oświadczenie w brzmieniu następującym:

O Ś W I A D C Z E N I E

W imieniu …………………….. z siedzibą w ………………… przy ul. ……………………. zwana/y dalej „Wykonawcą”, oświadczam, że brakuje podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113 poz. 759 z dnia 25.06.2010 z poźn zmianami

……………………………………                                 ……………………………………

(miejscowość i data)                                                          (podpisy  osób  uprawnionych)

Pytanie 5 dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu  załączenia do oferty wykazu cenowego oraz formularza ofertowego na nośniku płyty CD/DVD, z uwagi na fakt, iż zgodnie z dyspozycją art. 9 ust. 1 ustawy Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie prowadzi się z  zachowaniem formy pisemnej. Ponadto zgodnie z art. 82 ust. 2 ustawy Pzp ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie.

Odpowiedź:

Zamawiający odstępuje od wymogu załączenia do oferty wykazu cenowego oraz formularza ofertowego na nośniku elektronicznym np. płyty CD/DVD. Jednocześnie Zamawiający informuje, że wystąpi do oferentów o przysłanie takich informacje na nośniku elektronicznym (np. płyta CD/DVD lub e-maill).

Pytanie 6 dotyczy SIWZ

Prosimy o wyjaśnienie Czy Zamawiający wymaga na potwierdzenie oferowanych dostaw wszystkich wymienionych dokumentów, czy Wykonawcy mają wybrać alternatywnie wymienione dokumenty potwierdzające wymagania Zamawiającego np. karty charakterystyki.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dla pakietu nr 10 – Odczynniki serologiczne i krwinki wzorcowe, załączenia wszystkich wymaganych dokumentów. Natomiast dla odczynników określonych w innych pakietach Zamawiający dopuszcza dołączenie kart charakterystyki.

Pytanie 7 dotyczy SIWZ

Dotyczy §3

Czy Zamawiający zgodzi się na podpisanie wraz z umową harmonogramu dostaw, który ułatwi realizację zawartej umowy, ze szczególnym wskazaniem na fakt specyficznego cyklu produkcyjnego niektórych pozycji przedmiotu zamówienia (krwinki wzorcowe)?

Proponujemy wprowadzenie zapisu do projektu umowy o treści: „dostawy krwinek realizowane będą zgodnie z wcześniej ustalonym przez strony harmonogramem dołączonym do umowy. Projekt harmonogramu zobowiązuje się przedłożyć Wykonawca.

Uzasadnienie:

Krwinki produkowane są z krwi pozyskiwanej od dawców. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia dawcy o odpowiednich fenotypach mogą oddać krew tylko 6 razy w roku pod warunkiem ,że przejdą pozytywnie badania wymagane w Banku Krwi. Zatem pozyskanie dawców i cykl pobrań narzuca wytwórcą krwinek wykorzystywanych do badań in vitro reżim produkcji w równych odstępach comiesięcznych. Ponadto termin ważności produktu wynosi od 5 do 6 tygodni. Kalkulacja potencjalnie 1 dostawy w miesiącu z wyłączeniem dostaw na cito pozwoli złożyć Wykonawcy korzystniejszą ofertę cenowo, a zważywszy, że laboratorium Zamawiającego jest zarządzane przez doświadczona kadrę nie zachwieje powyższe działanie pracą  diagnostów.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 8 dotyczy projektu umowy.

Dotyczy §3 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę przedmiotu umowy w terminie 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę i zmieni odpowiednio projekt umowy.

Pytanie 9 dotyczy projektu umowy.

Dotyczy §3 ust. 6

Wnosimy o zmianę zapisów z uwagi na fakt, iż przedsiębiorcy biorący udział w niniejszym postępowaniu  nie są instytucjami udzielającymi kredytów, na co wskazuje zapis 90 dniowej zaległości w zapłacie. Zapis ten z góry zakłada, iż Zamawiający nie będzie na bieżąco regulował należności wobec Wykonawców i narazi Szpital na naliczenie kar, co w konsekwencji stoi w sprzeczności z ustawą o finansach publicznych, do której stosowania Zamawiający jest zobowiązany. Wnosimy o zmianę zapisów jak poniżej:

3.Wykonawca, w okresie trwania umowy, zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostaw Zamówionego przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem - nie dotyczy gdy zaległości w płatnościach Zamawiającego przekraczają 30 dni ponad termin wynikający z niniejszej umowy.

W związku z powyższym zmiana jak wyżej dotyczy zapisów w §7 ust. 2

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmieni tego zapisu w projekcie umowy. Zamawiający umieszczając ten zapis w projekcie umowy miał na myśli zabezpieczenie się przed ustaniem dostaw przedmiotu zamówienia zbyt wcześnie w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych trudności finansowych, co nie oznacza, że Zamawiający z góry zakłada nieterminowe płatności.

Pytanie 10 dotyczy projektu umowy

Dotyczy §10 ust. 6

Wnosimy o zmianę zapisów na poniższe, gdyż obecny zapis powoduje nieuprawnione wzbogacenie się zamawiającego, a kary mają służyć pokryciu ewentualnych strat. Wnosimy o zmianę jak niżej:

1.	Zamawiający, w przypadku nienależytego wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę żąda od Wykonawcy usunięcia wad, w wyznaczonym terminie, na koszt Wykonawcy i może żądać zapłacenia kar umownych, w wysokości:

1)	0,1% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 5niniejszej umowy:

a)	za każdy dzień opóźnienia w przypadku niedostarczonej części Zamówionego przedmiotu umowy,

2)	10% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 5niniejszej umowy w przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy lub w przypadku odstąpienia Zamawiającego z winy Wykonawcy od umowy.

2.	Wykonawca może żądać od Zamawiającego kar umownych w wysokości:

1)	10% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 5 niniejszej umowy w razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy bez uzasadnionej przyczyny.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmieni tych zapisów w projekcie umowy. Zdaniem zamawiaj kary umowne nie są obligatoryjne i mają na celu zmobilizowanie Wykonawcy do rzetelnych i terminowych dostaw.

Pytanie 11 dotyczy projektu umowy

Dotyczy §16

Wnosimy o dodanie do niniejszego paragrafu informacji, iż w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT ceny jednostkowe netto pozostają bez zmian, natomiast ceny brutto ulegną zmianie o właściwą stawkę VAT.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmieni zapisu tego zapisu ponieważ podobny zapis, odpowiadający na poruszaną kwestię zawiera §6 pkt 2 projektu umowy.

Pytanie 12 dotyczy pakietu nr 10

Czy Zamawiający w pozycji 1 wymaga zaoferowania krwinek 3 x 5 ml (komplet) o stężeniu min. 30%?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga krwinek o stężeniu powyżej 30%.

Pytanie 13 dotyczy pakietu nr 10

Czy Zamawiający w pozycji 2 wymaga zaoferowania krwinek w 3 x 5 ml (komplet)?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga krwinek w komplecie 3 x 5 ml.

Pytanie 14 dotyczy pakietu nr 10

Czy Zamawiający w pozycji 2 wymaga zaoferowania krwinek gotowych do użycia czy gęstych?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga krwinek gotowych do użycia.

Pytanie 15 dotyczy pakietu nr 10, poz. 12-14

Prosimy o określenie ilości, jakie Wykonawcy mają zaoferować w powyższych pozycjach.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania ampułek wielkości 5 ml.

Pytanie 16 dotyczy pakietu nr 1, poz. 26

Czy Zamawiający w Pakiecie 1, poz. 26 w celu uzyskiwania wiarygodnych wyników wymaga dostarczenia kontroli dodatniej w postaci płynnej do zestawu do wykrywania krwi utajonej w kale?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga dostarczenia kontroli dodatniej w postaci płynnej do zestawu do wykrywania krwi utajonej w kale.

Pytanie 17 dotyczy pakietu nr 1

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 dopuści zbliżone wielkości opakowań? Wielkość opakowania nie powinna być kryterium granicznym, powinna służyć przeliczeniu zapotrzebowania dla Zamawiającego i ewentualnie nie odbiegać znacznie od wymagań Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza inne wielkości opakowań z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem do pełnych wartości w górę.

Pytanie 18 dotyczy SIWZ

Zwracam się z prośbą o odstąpienie od konieczności dołączania do w/w oferty dokumentów:

1.	Informacji z banku

2.	Informacji z KRK

w przypadku, gdy składana oferta ma wartość poniżej 5000 zł/ pięć tysięcy zł/.

Wygenerowanie powyższych dokumentów jest płatne, co przełoży się na wartość pakietu i przy niewielkiej jego wartości dodatkowo podwyższy kwotę.

Odpowiedź:

Zamawiający odstępuje od wymogu dołączenia do oferty informacji z banku oraz informacji z KRK w przypadku jeśli wartość złożonej oferty będzie mniejsza niż 5000 zł

Pytanie 19 dotyczy pakietu nr 3, poz. nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie i utworzenie oddzielnego pakietu z pozycji nr 1?

Wydzielenie w/w pozycji umożliwi Zamawiającemu uzyskanie większej ilości ofert i wpłynie na ich konkurencyjność.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz. nr 1 do osobnego pakietu

Pytanie 20 dotyczy pakietu nr 3, poz. nr 2

Czy Zamawiający dopuści oddzielne testy dla oznaczania przeciwciał w klasie IgM i IgG?

Jeśli tak, jakie ilości opakowań testów należy skalkulować dla każdej z klas przeciwciał?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza i umieści odpowiednio zmiany w załączniku nr 5 do SIWZ i zamieści taką informację na stronie internetowej w pliku pod nazwą zmodyfikowany załącznik nr 5 do SIWZ.

Pytanie 21 dotyczy pakietu nr 3, poz. nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie testów, w których bufor do rozcieńczania surowicy dla zestawu do badania przeciwciał klasy IgM zawiera absorbent przeciwciał IgG i czynnika reumatoidalnego?

Dzięki takiemu składowi buforu nie ma konieczności wykonywania osobnego etapu absorpcji oraz zakupu dodatkowych od czynników.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 22 dotyczy pakietu nr 3, poz. nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie i utworzenie oddzielnego pakietu z pozycji nr 2?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 23 dotyczy SIWZ

Dotyczy SIWZ, Rozdział IX, Punkt 5, ppkt. 2):

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca zamiast aktualnego odpisu z właściwego rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, przedstawił informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym?

Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości uruchomił w dniu 28 czerwca 2012 roku internetową usługę pozwalającą na pobranie wydruku komputerowego aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do KRS. Wydruki te mają moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych przez Centralną Informację.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 24 dotyczy SIWZ

Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zapotrzebowania do max 5 dni roboczych?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę i umieści odpowiednie zmiany w  zmodyfikowanym SIWZ.

Pytanie 25 dotyczy projektu umowy

Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 4a do SIWZ – Projekt umowy:

§2 ust. 6:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości zamawianego towaru w trakcie realizacji umowy do faktycznie zamówionego asortymentu. W związku z powyższym prosimy o zastrzeżenie, iż ograniczenie zamawianego asortymentu nie przekroczy 20% poprzez dodanie zapisu w brzmieniu:

„, przy czym zmniejszenie zamawianego asortymentu nie przekroczy 20%”.

Odpowiedź:

Zamawiający zmieni ten zapis w projekcie umowy (załącznik nr 4a) na następujący „Zamawiający może zmniejszyć ilości zamawianego towaru w stosunku do ilości wskazanej w pakiecie bez żadnych skutków prawnych obciążających Zamawiającego. Zmniejszenie to jednak nie będzie większe niż 30% wartości pakietu” w zmodyfikowanym SIWZ i zamieści na stronie internetowej.

Pytanie 26 dotyczy projektu umowy

§3 ust. 1:

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby do każdej dostawy nie była dołączana faktura VAT z wyszczególnieniem ilości oraz asortymentu?

Przedmiot zamówienia jest wysyłany do Zamawiającego z magazynu Wykonawcy, który znajduje się w innej lokalizacji niż biuro, w którym pracownik Wykonawcy wystawia faktury VAT po dostarczeniu przedmiotu zamówienia. Nie istnieje zatem fizycznie możliwość by faktura była dostarczona Zamawiającemu wraz z zamówionym i dostarczonym towarem. Wraz z towarem Wykonawca załącza dokument dostawy, potwierdzający ilość, rodzaj i cenę towaru będącego przedmiotem dostawy, natomiast faktura VAT wysyłana jest pocztą po wykonaniu zamówienia. Jeżeli tak prosimy o zmianę ww. postanowienia poprzez wykreślenie zwrotu „wraz z fakturą” oraz o wykreślenie ust. 2 niniejszego paragrafu.

Ponadto czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostaw do max 5 dni roboczych.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie dołączenie faktury do dostawy pod warunkiem, że będzie dostarczony inny dokument dostawy (np. WZ) z wyszczególnieniem ilości i asortymentu. Zamawiający wyraża również zgodę na na wydłużenie terminu dostawy do 5 dni roboczych (dni robocze od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).

Pytanie 27 dotyczy projektu umowy

§3 ust. 5:

Prosimy o uzupełnienie postanowienia wzoru umowy zapisem w brzmieniu:

„zawartymi w instrukcji obsługi producenta analizatora hematologicznego”.

Odpowiedź:

Zamawiający zmieni ten zapis na proponowany w zmodyfikowanym SIWZ.

Pytanie 27 dotyczy projektu umowy

§5 ust. 1:

Prosimy o zmianę użytego sformułowania „od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury” na zwrot „od daty wystawienia faktury”.

Dotychczasowy zapis powoduje, iż niemożliwe jest bezpośrednie ustalenie daty powstania obowiązku podatkowego oraz dokładne określenie początku biegu terminu płatności.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmieni tego zapisu w projekcie umowy.

Pytanie 28 dotyczy projektu umowy §5

Prosimy o dodanie postanowienia w następującym brzmieniu:

„Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Najemcy”.

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadzi ten zapis na proponowany w zmodyfikowanym SIWZ.

Pytanie 29 dotyczy projektu umowy

§9 pkt. 1 lit. a) i pkt. 2 lit. a):

Prosimy o modyfikację ww. postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości pozostałej do realizacji umowy, nie zaś od wartości umownej przedmiotu umowy/ wartości umownej wyrobów.

W sytuacji gdy umowa dotyczy świadczeń ciągłych, a dostawa odczynników będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, odstąpienie do umowy może dotyczyć niewielkiej partii odczynników, w konsekwencji zastrzeżenie kary umownej naliczanej od wartości umownej przedmiotu umowy będzie miało charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmieni tego zapisu w projekcie umowy.

Pytanie 30 dotyczy projektu umowy §10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu:

"Łącznie wysokość kar umownych nie może przekroczyć 10% wartości umowy brutto, określonej w §2 ust. 8 niniejszej umowy”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 31 dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku w tych pozycjach w których należy wycenić ?

Zgodnie z orzecznictwem Zespołu Arbitrów (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06) „dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki ezy, końcówki czy szkiełka)”.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 32 dotyczy projektu umowy

Dotyczy § 2 ust. 3

Ponieważ Zamawiający będzie dokonywał zakupu materiałów zużywalnych według bieżących potrzeb, a w szeregu produktów występują związki i odczynniki chemiczne, których okres trwałości jest czasami nawet krótszy niż 12 miesięcy oraz na produktach podawana jest jedynie data ważności co powodować będzie, że Zamawiający nie będzie w stanie sprawdzić czy spełniony jest wymóg postawiony przez Zamawiającego w ust. 3, w związku z tym czy Zamawiający jest gotów zmienić zapis w ust. 3 na następujący: „Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia towarów w terminie nie krótszym niż 9 miesięcy licząc od daty dostarczenia do Zamawiającego”?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem, że będzie to dotyczyło asortymentu i pozycji w pakiecie, gdzie ilość jest większa niż jeden. W pozycjach asortymentowych, gdzie ilość jest określona i wynosi więcej niż jeden, ten wymóg pozostaje.

Pytanie 33 dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy z „ 3 dni roboczych” na „ 5 dni roboczych” od dnia wpłynięcia zamówienia cząstkowego?

Prośbę motywujemy faktem, iż dostarczany asortyment nie posiada bardzo krótkiego terminu ważności, przez co Zamawiający jest w stanie wcześniej określić wielkość zapotrzebowania i może wcześniej złożyć zamówienie, dzięki czemu Wykonawca będzie mógł terminowo zrealizować dostawę. Poza tym termin dostawy wynoszący 3 dni jest nierealny, w przypadku, gdy Wykonawca korzysta z usług wynajętego przewoźnika. Zamówienie, które wpływa do wykonawcy jednego dnia najwcześniej może być zarejestrowane w dniu następnym, pod warunkiem, że będzie zawierało wszystkie niezbędne dane do prawidłowej realizacji zamówienia zgodnie z warunkami umowy. Wystawienie stosownych dokumentów WZ, spakowanie towaru następuje najczęściej trzeciego dnia po otrzymaniu zamówienia. Spedytor dostarcza towar w ciągu 48 godzin (kolejne dwa dni), a zatem termin 5 dni roboczych jest terminem minimalnym na zrealizowanie zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 34 dotyczy projektu umowy

Dotyczy § 3 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”

Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 150 zł. koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę i umieści proponowany zapis w zmodyfikowanym projekcie umowy (SIWZ).

Pytanie 35 dotyczy projektu umowy

Dotyczy § 10 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości 0,1 % wartości niezrealizowanej części ZAMÓWIENIA za każdy dzień opóźnienia, z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?

Wprawdzie nie istnieją przepisy ściśle regulujące wysokości kar umownych, jednak przy ustaleniu wysokości kar Zamawiający powinien opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności, a nadto czynić zadość zasadom współżycia społecznego. Zamawiający nie powinien wykorzystywać swojej dominującej pozycji ustalając wysokość kar umownych. Kary umowne powinny mieć charakter dyscyplinujący w stosunku do Wykonawcy, a nie prowadzić do wzbogacenia się Zamawiającego, a taką funkcję zaczynają pełnić w momencie, gdy okazuje się, iż wartość kary umownej przekracza wartość zapłaty należną Wykonawcy za dostarczony towar.  Nadto liczenie kary umownej od wartości całej umowy jest wysoce niesprawiedliwe i narusza w/w zasady z uwagi na fakt, iż wartość ta jest wartością czysto teoretyczną i bardzo często różni się od faktycznej wartości wykonanej umowy. W tym miejscu należy przywołać treść art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż w przypadku, gdy zobowiązanie zostało wykonane w znacznej części dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej, to samo dotyczy przypadku, gdy kara jest rażąco wygórowana. Dlatego też w przypadku braku zgody Zamawiającego na zmniejszenie kar umownych w momencie gdy będą one naliczane, Wykonawca będzie zmuszony podjąć odpowiednie kroki prawne celem miarkowania tych kar, a co za tym idzie ochrony swoich interesów.

Liczenie kar od wartości całej umowy jest w stosunku do wykonawcy działaniem niesprawiedliwym i na jego szkodę, gdyż wykonawca, który spóźnił się z dostawą o wartości np. 500 zł., będzie obciążony karą liczoną od wartości np. 50000 zł., a zatem niewspółmierną do przewinienia. To tak, jakby wykonawca liczył Zamawiającemu odsetki za nieterminowe płatności od wartości całej umowy, a nie od wartości nieuregulowanej w terminie faktury. Na taką sytuację Zamawiający nie wyraziłby zgody, dlaczego więc Wykonawca ma być obciążany karami liczonymi od całej wartości umowy tj. od wartości towarów dostarczonych w terminie + od towarów, na które jeszcze Zamawiający nie złożył zamówienia?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 36 dotyczy projektu umowy

Dotyczy § 9 ust. 5

Czy Zamawiający dopuści zmianę terminu, w którym Wykonawca ma załatwić reklamację na termin realny tj.

- dla reklamacji ilościowych – realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 5 dni robocze od chwili jej otrzymania,

- dla reklamacji jakościowych - realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 10 dni roboczych od chwili otrzymania próbek reklamowanego towaru.

Wykonawca, aby rozpatrzyć reklamację jakościową musi najpierw zbadać zwrócony towar i następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w ciągu 3 dni jest trudne do wykonania.

W razie pozostawienia dotychczasowego zapisu wątpliwa będzie jego ważność w świetle przepisów kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona świadczenia niemożliwego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 37 dotyczy pakietu nr 7

Ze względu na różny sposób konfekcjonowania wyrobów w różnych firmach, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie innych wielkości opakowań, niż te podane w formularzu cenowym. Oczywiście wszelkie przeliczenia pozostaną zgodne z Państwa wymaganiami w formularzu cenowym lub w formularzu cenowym zostaną odpowiednio naniesione poprawki w wielkości opakowań i ilości zamawianych sztuk, w taki sposób, aby całkowita ilość sztuk była zgodna z określonym w SIWZ zapotrzebowaniem na dany produkt.

W przypadku, gdy Wykonawca będzie musiał zaoferować niepełne opakowanie np. 12,5 czy należy ilość zaokrąglić do pełnych opakowań, czy należy wycenić niepełne opakowanie.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza inne wielkości opakowań z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem do pełnych wartości w górę. W takim przypadku cenę należy podać  za pełne opakowanie.

Pytanie 38 dotyczy pakietu nr 7, poz. 1 i 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek do separacji surowicy tylko w kolorze  czerwonym? (kolorystyka korka zgodna z normą ISO 6710)

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 39 dotyczy pakietu nr 7, poz. 6, 8, 11 i 52

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania probówek z polem do opisu w formie nadruku                           (z możliwością lepszej obserwacji zawartości w probówce) czy może nalepki, która zasłania część probówki, a tym samym ogranicza pole widzenia zawartości?

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie 40 dotyczy pakietu nr 7, poz. 13

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania probówek typu Eppendorf wykonanych z polipropylenu o podwyższonej przeźroczystości (dzięki czemu łatwiej obserwować zawartość probówki), z podziałką i polem do opisu oraz z płaskim zatrzaskowym, zintegrowanym z probówką wieczkiem, dzięki któremu możliwe jest opisywanie próbki na wierzchniej stronie korka.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie 41 dotyczy pakietu nr 7, poz. 13

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania probówek typu Eppendorf z płaskim zatrzaskowym, zintegrowanym z probówką wieczkiem, dzięki któremu możliwe jest opisywanie próbki na wierzchniej stronie korka oraz z zamknięciem typu Safe Lock. Bezpieczne zamknięcie tzw. Safe Lock uniemożliwia przypadkowemu otwarciu się probówki np. podczas jej wirowania przy wysokich obrotach.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie 42 dotyczy pakietu nr 7, poz. 14

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania probówek typu Eppendorf o podwyższonej przeźroczystości, z płaskim wieczkiem, na którym można opisywać próbkę.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie 43 dotyczy pakietu nr 7, poz. 14

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania probówek typu Eppendorf z płaskim zatrzaskowym, zintegrowanym z probówką wieczkiem, dzięki któremu możliwe jest opisywanie próbki na wierzchniej stronie korka oraz z zamknięciem typu Safe Lock. Bezpieczne zamknięcie tzw. Safe Lock uniemożliwia przypadkowemu otwarciu się probówki np. podczas jej wirowania przy wysokich obrotach.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie 44 dotyczy pakietu nr 7, poz. 18

a) Czy Zamawiający wymaga pojemnika w całości autoklawowalnego?

b) Z jakim kolorem wieczka należy zaoferować pojemnik: żółtym, czerwonym czy białym?

c) Czy minimalna pojemność pojemnika ma wynosić 120 ml, bowiem standardowo tego typu pojemniki mają pojemność min. 120 ml, a max. 140 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga pojemnika w całości autoklawowalnego, dopuszcza dowolny kolor pojemnika natomiast wymaga pojemników o pojemności min. 100 ml.

Pytanie 45 dotyczy pakietu nr 7, poz. 22

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na osobne wycenienie mieszadełek i magnesu? Prośbę motywujemy tym, iż w naszym systemie zarządzającym sprzedażą mieszadełka i magnes stanowią odrębne pozycję asortymentowe, mają swoje numery katalogowe i ceny sprzedaży, mogą pochodzić od innego producenta, mają też różne dokumenty dopuszczające je obrotu i używania.

Powyższe oczywiście nie oznacza, iż produkty te nie są ze sobą kompatybilne i mogą być przez Zamawiającego traktowane i używane jako zestaw produktów.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 46 dotyczy pakietu nr 7, poz. 23 i 25

Czy Zamawiający życzy sobie zaoferowania końcówek standardowych (o standardowej jakości), czy Zamawiający oczekuje złożenia oferty na końcówki o podwyższonej jakości typu superior, jeśli tak to czy wymaga załączenia do oferty przetargowej próbek takich końcówek typu superior?

Odpowiedź:

Zamawiający mając na uwadze aspekt ekonomiczny, oczekuje zaoferowania końcówki o standardowej jakości.

Pytanie 47 dotyczy pakietu nr 7, poz. 23 i 25

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania końcówek typu Eppendorf czy Gilson?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zarówno końcówki typy Eppendorf jak i końcówki typu Gilson.

Pytanie 48 dotyczy pakietu nr 7, poz. 27

Czy zamawiający wymaga zaoferowania nakłuwaczy do pobrań krwi włośniczkowej od dzieci i osób dorosłych o skórze delikatnej, czy od osób dorosłych o skórze normalnej i grubej?

Jeśli głównie będą pobierać Państwo krew od pacjentów ze skórą normalną i grubą, to czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nakłuwaczy o średnicy igły 0,8 mm (21G) i głębokości wkłucia 2,4 mm, które to nakłuwacze są bardziej odpowiednie do takich pobrań, w przeciwieństwie do nakłuwaczy o głębokości wkłucia 1,8 mm, które posiadają bardzo delikatny mechanizm spustowy mający za zadanie zminimalizowanie bolesności nakłucia bardzo delikatnej skóry np. dziecka.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga nakłuwaczy o głębokości wkłucia 1,8 mm i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 49 dotyczy pakietu nr 7, poz. 37

Czy zmawiający dopuści do zaoferowania końcówki autoklawowalne w pudełku?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 50 dotyczy pakietu nr 7, poz. 37

Czy Zamawiający dopuści końcówki bezbarwne?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 51 dotyczy pakietu nr 7, poz. 41

Czy Zamawiający dopuści wymazówki z wacikiem wiskozowym?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 52 dotyczy pakietu nr 7, poz. 43

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie pipet z PS, o poj. 5 ml, sterylnych, pakowanych indywidualnie?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 53 dotyczy pakietu nr 7, poz. 44 i 45

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ez z tworzywa AS? Tworzywo AS, z którego wykonane są ezy, jest to pochodna PS, Poli(styren-co-akrylonitryl) kopolimer styrenu i akrylonitrylu, stosowany jako termoplastyczne tworzywo sztuczne, temperatura mięknięcia wynosi 110 °C, a topnienia 180 °C. W postaci niemodyfikowanej jest ono półprzezroczyste.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 54 dotyczy pakietu nr 7, poz. 54

Czy Zamawiający dopuści końcówki bezbarwne?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 55 dotyczy pakietu nr 7, poz. 59

Czy zmawiający dopuści do zaoferowania nożyki hematologiczne do nakłuć, do pobrań krwi, stalowe, pakowane indywidualnie, sterylne?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 56 dotyczy pakietu nr 7, poz. 37, 54, 55 i 59

Czy Zamawiający rozpatrzy podzielenie pakietu nr 7 tak, aby w jednym pakiecie znalazły się poz. 37, 54, 55 i 59 lub czy Zamawiający rozpatrzy możliwość składania ofert częściowych na poszczególne pozycje w pakiecie 7? Prośbę swoją motywujemy tym, że wymienione pozycje są oferowane przez ograniczoną ilość dostawców, ponadto w pakiecie jest zawarty bardzo szeroki asortyment towarów, co preferuje wszelkiego rodzaju hurtownie i pośredników eliminując wysokiej klasy dostawców i producentów specjalizujących się w sprzęcie wysokiej jakości. Uważamy, że dopuszczenie składania ofert na poszczególne pozycje lub wyłączenie pozycji nr 37, 54, 55 i 59 z pakietu, spowoduje dostawy towarów bez marży pośredników oraz umożliwi szeroką konkurencję dostawców, co w konsekwencji doprowadzi do obniżenia cen.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wydzieli w/w pozycji do osobnego pakietu.

Pytanie 57 dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do oferty ulotek informacyjnych na płycie CD? Wersja papierowa zostanie przekazana Zamawiającemu wraz z pierwszą dostawą odczynników.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 58 dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby opisy i zdjęcia katalogowe, ulotki zostały załączone do oferty osobno w formie książkowej, podpisane tylko na pierwszej stronie lub w formie elektronicznej?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 59 dotyczy SIWZ

Czy nie nastąpiła oczywista pomyłka w pakiecie 14, w pozycji 4 i 6, gdyż dwukrotnie zaoferowano ten sam odczynnik?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający popełnił omyłkę pisarską. Poprawka jest naniesiona w zmodyfikowanym załączniku nr 5 ofertowym do SIWZ.

Pytanie 60 dotyczy projektu umowy

§3 ust. 4– Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„ Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamówiony przedmiot umowy w częściach, za zgodą Zamawiającego”?

Odpowiedź:

Zamawiający zmieni ten zapis w zmodyfikowanym projekcie umowy na następujący: „Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamówiony przedmiot umowy jednorazowo i nie dzielić złożonego Zamówienia na części. Wykonawca może dostarczać zamówiony przedmiot umowy w częściach za zgodą Zamawiającego”

Pytanie 61 dotyczy projektu umowy

§10 ust. 1 pkt 1)– Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„0,1% wartości niezrealizowanej części umowy”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i nie zmieni tego zapisu w projekcie umowy.

Pytanie 62 dotyczy pakietu nr 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin dostaw dla asortymentu z pakietu nr 9 (odczynników do badań serologicznych) był ze względu na cykl produkcyjny wymaganych produktów, zgodny             z dołączonym do oferty harmonogramem dostaw na dany rok oraz zapewnieniem, iż istnieje możliwość dostaw interwencyjnych w terminie do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 63 dotyczy pakietu nr 9

Czy Zamawiający, ze względu na właściwości biologiczne kart do oznaczania grup krwi, dopuści dla pakietu nr 9, zaoferowanie w poz. 4 i 5 formularza cenowego produktów, z terminem przydatności min. 9 miesięcy od daty dostawy?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 64 dotyczy pakietu nr 9

Czy w związku z warunkiem zapewnienia bezpłatnego autoryzowanego serwisu wirówki w celu dokonywania walidacji „ID-Centrifuge 6S””, Zamawiający wymaga załączenia do oferty dokumentu potwierdzającego posiadanie/dysponowanie przez oferenta uprawnieniami do przeprowadzania czynności serwisowych wskazanej aparatury?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie 65 dotyczy pakietu nr 9

Czy w związku z opisem przedmiotu zamówienia: „Pakiet 9 – Karty i akcesoria do wirówki                    ID-Centrifuge 6S”, tj. wirówki będącej wyrobem medycznym, Zamawiający wymaga  aby oferowane w pakiecie 9 odczynniki były przeznaczone do użytku z wymienionym sprzętem oraz spełniały odpowiednie przepisy stawiane wyrobom medycznym?

Czy celem potwierdzenia powyższej zgodności Zamawiający wymaga załączenia do oferty stosownego oświadczenia producenta wirówki ID-Centrifuge 6S wraz z metodykami użycia oferowanych kart?

Należy zaznaczyć:

Zasady używania wyrobów medycznych w Polsce regulują przepisy ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2010 r. nr 107 poz. 679) (dalej jako „u.w.m."). Stosownie do art. 6 u.w.m. „Zabrania się wprowadzania do obrotu, wprowadzania do używania, przekazywania do oceny działania, dystrybuowania, dostarczania, udostępniania, instalowania, uruchamiania i używania wyrobów, które stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa, życia lub zdrowia pacjentów, użytkowników lub innych osób, przekraczające akceptowalne granice ryzyka, określone na podstawie aktualnego stanu wiedzy, kiedy są prawidłowo dostarczone, zainstalowane, utrzymywane oraz używane zgodnie z ich przewidzianym zastosowaniem”. Zgodnie z definicją z art. 2 pkt 27 u.w.m. „przewidziane zastosowanie to użycie, do którego wyrób jest przeznaczony zgodnie z danymi dostarczonymi przez wytwórcę w oznakowaniu, instrukcjach używania lub materiałach promocyjnych”. W doktrynie podkreśla się nadto, iż art. 6 u.w.m. „(…) kategorycznie zabrania wprowadzania do obrotu, do używania, przekazywania do oceny działania, a także dystrybucji i dostarczania, instalowania, uruchamiania i używania wszelkich wyrobów, które stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa, życia lub zdrowia pacjentów, użytkowników i innych osób, przekraczające akceptowalne granice ryzyka. Te zaś powinny być jednoznacznie określone na podstawie aktualnego stanu wiedzy technicznej i medycznej. Jeżeli wyrób będzie należycie wykonany, poddany weryfikacji zgodnie z przewidzianą procedurą i dostarczony w należytym stanie, prawidłowo zainstalowany oraz utrzymywany i stosowany zgodnie z przewidzianym zastosowaniem, określonym w dostarczonych instrukcjach i innych dokumentach, to nie powinien stwarzać zagrożeń przekraczających dopuszczalne granice ryzyka. Krąg adresatów, do których jest kierowana norma zawarta w tym przepisie, jest szeroki i obejmuje wytwórców, ich autoryzowanych przedstawicieli, importerów, dystrybutorów i wszelkich użytkowników” (zob. Komentarz do art.6 ustawy o wyrobach medycznych, Stefan Poździoch. Lex 2013). Jednocześnie art. 90 ust. 1 u.w.m. wskazuje, iż „Wyrób powinien być właściwie dostarczony, prawidłowo zainstalowany i utrzymywany oraz używany zgodnie z przewidzianym zastosowaniem, a użytkownik wyrobu jest obowiązany do przestrzegania instrukcji używania”. W związku z powyższym zgodnie z obowiązującymi przepisami niedopuszczalne jest stosownie wyrobów medycznych wbrew ich instrukcjom używania.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie 66 dotyczy pakietu nr 7 poz. 1 i 2

Czy Zamawiający w Pakiet 7, poz.1 i 2 dopuści probówki do separacji surowicy pakowane po 1000 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań do wymaganej przez zamawiającego ilości sztuk?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 67 dotyczy pakietu nr 7, poz. 3, 4, 5

Czy Zamawiający w Pakiet 7, poz. 3, 4, 5 dopuści probówki i korki do probówek pakowane po 1000 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań do wymaganej przez zamawiającego ilości sztuk?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 68 dotyczy pakietu nr 7, poz. 9 i 17

Czy Zamawiający w Pakiet 7, poz. 9 i 17 dopuści probówki pakowane po 500 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań do wymaganej przez zamawiającego ilości sztuk?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 69 dotyczy pakietu nr 7, poz. 11

Czy Zamawiający w Pakiet 7, poz. 11 wymaga zestawu do pomiaru OB. typu Tapval na 1 ml krwi z przebijalnym bezpiecznym korkiem i szklaną  rurką z wewnętrznym tłokiem i podziałką bez uszczelki i filtra?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 70 dotyczy pakietu nr 7, poz. 18

Czy Zamawiający w Pakiet 7, poz. 18 dopuści pojemniki pakowane po 1200 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań do wymaganej przez zamawiającego ilości sztuk?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 71 dotyczy pakietu nr 7, poz. 19

Czy Zamawiający w Pakiet 7, poz. 19 dopuści pojemniki o pojemności 120ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 72 dotyczy pakietu nr 7, poz. 20

Czy Zamawiający w Pakiet 7, poz. .20 dopuści kapilary do gazometrii o poj. 98mm, śr.1,6mm i dł. 125mm pakowane po 1000 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań do wymaganej przez zamawiającego ilości sztuk?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 73 dotyczy pakietu nr 7

Zwracamy się z prośbą o rozdzielenie pozycji 22 w Pakiecie 7, ponieważ mieszalniki i magnes stanowią odrębne artykuły oraz posiadają własne numery katalogowe. Prosimy również o podanie jaką ilość magnesów wymaga Zamawiający?

Odpowiedź:

Zamawiający rozdzieli poz. nr 22 w zmodyfikowanym załączniku nr 5 do SIWZ i umieści poz. nr 22a jako magnesy do RKZ w ilości 20 szt.

Pytanie 74 dotyczy pakietu nr 7, poz. 33

Czy Zamawiający w Pakiet 7, poz. 33 dopuści kuwety półmikro poj. 0,5-2,0 ml ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 75 dotyczy pakietu nr 7, poz. 35 i 36

Czy Zamawiający w Pakiet 7, poz. 35 i 36 dopuści wycenę probówki z korkiem jako jedną pozycję?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 76 dotyczy pakietu nr 7, poz. 41

Czy Zamawiający w Pakiet 7, poz. 41 dopuści wymazówki sterylne w probówce z plastikowym aplikatorem i wacikiem z wiskozy?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 77 dotyczy pakietu nr 7, poz. 43

Czy Zamawiający w Pakiet 7, poz. 43 dopuści pipety z PE?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 78 dotyczy pakietu nr 7, poz. 52

Czy Zamawiający w Pakiet 7, poz. 52 dopuści probówki do oznaczania glukozy na 1,0ml krwi?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 79 dotyczy pakietu nr 7

Czy Zamawiający wyłączy z Pakietu 7 pozycje: 1-11, 55, 59 do oddzielnego pakietu? Pozwoli to na złożenie ofert większej liczbie wykonawców, oraz złożenie ofert bardziej konkurencyjnych cenowo.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 80 dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością  do 3 lub 4 miejsc po przecinku?

Zgodnie, bowiem z najnowszą linią orzecznictwa dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki końcówki, czy szkiełka). (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 81 dotyczy pakietu nr 11, poz. 1

Czy Zamawiający w pakiecie nr 11 poz. 1 dopuści utrwalanie termiczne?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 82 dotyczy pakietu nr 11 poz. 1

Czy Zamawiający w pakiecie nr 11 poz. 1 dopuści żele o czasie rozdziału ok. 30 min.?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Sporządził:

Spec. ds. Zam. Publ. i Zaop.

Zbigniew Kawałek /-/

Zatwierdził

P.O. Dyrektora

Iwona Makowska /-/