Nr sprawy: P/15/03/2013/Odzc/SL                                         Starachowice, dnia 21.03.2013

Wykonawcy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr ogłoszenia 98756-2013 z dn. 12.03.2013

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę odczynników analitycznych i sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb PZOZ w Starachowicach

Odpowiedzi na pytania 2:

Pytanie 1 dotyczy załącznika nr 5 do SIWZ ofertowy

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania odczynnika do CK-MB w opakowaniu o wielości 2x22 ml + 2x4 ml + 2x6 ml zgodnie z informacjami zawartymi w ulotce odczynnikowej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2 dotyczy załącznika nr 5 do SIWZ ofertowy

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania odczynnika do oznaczania poziomu Wapnia  w opakowaniu o wielości 4x29 ml zgodnie z informacjami zawartymi w ulotce odczynnikowej?.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3 dotyczy załącznika nr 5 do SIWZ ofertowy

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania odczynnika do CK-NAC w opakowaniu o wielości 4x22 ml + 4x4 ml + 4x6 ml zgodnie z informacjami zawartymi w ulotce odczynnikowej?.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza .

Pytanie 4 dotyczy załącznika nr 5 do SIWZ ofertowy

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania odczynnika do UIBC w opakowaniu o wielości 4x27 ml + 4x3 ml + 4x6 ml + 4x2 ml zgodnie z informacjami zawartymi w ulotce odczynnikowej?.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5 dotyczy załącznika nr 5 do SIWZ ofertowy

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania kontroli do alkoholu etylowego poziom wysoki w opakowaniu o wielości 6x3 ml?.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza .

Pytanie 6 dotyczy załącznika nr 5 do SIWZ ofertowy

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania Surowicy kontrolnej wieloparametrowej innego producenta niż Beckman Coulter poziom I w opakowaniu 12 x 3 ml zgodnie z informacjami zawartymi w ulotce odczynnikowej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7 dotyczy załącznika nr 5 do SIWZ ofertowy

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania Surowicy kontrolnej wieloparametrowej innego producenta niż Beckman Coulter poziom II w opakowaniu 12 x 3 ml zgodnie z informacjami zawartymi w ulotce odczynnikowej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Ponadto Zamawiający informuje, że termin składania ofert zostaje przesunięty na dzień 29 marca 2013r. godz. 11:00. Miejsce pozostaje to samo.

Sporządził:

Spec. ds. Zam. Publ. i Zaop.

Zbigniew Kawałek /-/

Zatwierdził

P.O. Dyrektora

Iwona Makowska /-/