Numer sprawy P/20/03/2013/SR/14	                                       Starachowice dn. 28.03.2013 r.

Uczestnicy postępowania

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego dla PZOZ w Starachowicach

/ ogłoszenie w BZP nr 117542-2013 z dn. 25.03.2013r. /.

W związku z otrzymanymi a przedstawionymi poniżej pytaniami dotyczącymi treści SIWZ

niniejszym udzielamy następujących odpowiedzi, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 4  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „ Prawo zamówień publicznych ” -  (tj. Dz.U. z 2010 r, Nr 113, poz. 759 ze zm.).

Pytania nr 6.1-6.3: dot. rotora KKG (zadanie 3)

Pytanie nr 6.1:

Czy Zamawiający dopuszcza rotor wyświetlający pozostały czas trwania ćwiczenia w formacie MM:SS (gdzie M-minuta, S-sekunda) zamiast wartości procentowej, dzięki czemu możliwe jest dokładne

i precyzyjne określenie pozostałego czasu trwania terapii?

Ad.6.1: Wyrażamy zgodę i dopuszczamy proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 6.2:

Czy Zamawiający dopuszcza rotor o wadze ok. 32 kg, lżejszy niż wynikałoby to ze specyfikacji, co zapewnia łatwiejszy transport? Oczywiście rotor mimo lżejszej wagi nadal jest stabilny dzięki innym rozwiązaniom konstrukcyjnym, np. specjalnym metalowym kotwiczkom pokrytym gumą.

Ad.6.2: Nie wyrażamy zgody ponieważ tak jak potwierdzają nasze doświadczenia masa własna świadczy o jego stabilności, co za tym idzie o bezpieczeństwie pacjenta a ponadto urządzenie przeznaczone jest do sali gimnastycznej i nie przewiduje się częstej zmiany jego lokalizacji.

Pytania nr 6.3

Czy Zamawiający dopuszcza rotor, którego długość nieznacznie przekracza tę określoną w specyfikacji? Długość oferowanego rotora to ok. 74 cm, natomiast specyfikacja określa górną granicę na poziomie 70cm. Pozostałe wymiary mieszczą się wymaganym zakresie.

Ad. 6.3: Wyrażamy zgodę i dopuszczamy proponowane rozwiązanie.

Pytania nr 7.1-7.3: dot. rotora KKD (zadanie 4)

Pytanie nr 7.1:

Czy Zamawiający dopuszcza rotor wyświetlający pozostały czas trwania ćwiczenia w formacie MM:SS (gdzie M-minuta, S-sekunda) zamiast wartości procentowej, dzięki czemu możliwe jest dokładne i precyzyjne określenie pozostałego czasu trwania terapii?

Ad.7.1: Wyrażamy zgodę i dopuszczamy proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 7.2:

Czy Zamawiający dopuszcza rotor o wadze ok. 32 kg, lżejszy niż wynikałoby to ze specyfikacji, co zapewnia łatwiejszy transport? Oczywiście rotor mimo lżejszej wagi nadal jest stabilny dzięki innym rozwiązaniom konstrukcyjnym, np. specjalnym metalowym kotwiczkom pokrytym gumą.

Ad.7.2: Nie wyrażamy zgody ponieważ tak jak potwierdzają nasze doświadczenia masa własna świadczy o jego stabilności, co za tym idzie o bezpieczeństwie pacjenta a ponadto urządzenie przeznaczone jest do sali gimnastycznej i nie przewiduje się częstej zmiany jego lokalizacji.

Pytanie nr 7.3:

Czy Zamawiający dopuszcza rotor, którego długość nieznacznie przekracza tę określoną w specyfikacji? Długość oferowanego rotora to ok. 74 cm, natomiast specyfikacja określa górną granicę na poziomie 70cm. Pozostałe wymiary mieszczą się wymaganym zakresie.

Ad.7.3: Wyrażamy zgodę i dopuszczamy proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 8: dot.  terminu wykonania zamówienia

Sprzęt zawarty w SWIZ nie zawsze jest dostępny na magazynie od ręki stąd czas realizacji może się wydłużyć do 25- 30 dni czy w związku z tym Zamawiający dopuści możliwość wydłużenia terminu na dostarczenie zamówionego sprzętu do 30 dni?

Ad.8: Nie wyrażamy zgody na wydłużenie terminu dostaw.

Pytanie nr 9: dot. zadania nr 3

Czy Zamawiający dopuści rotor bez możliwości wyświetlania procentowego pozostałego czasu trwania ćwiczenia podczas ćwiczenia?

Ad.9: Wyrażamy zgodę pod warunkiem innej możliwości monitorowania czasu trwania ćwiczeń.

Pytanie nr 10: dot. zadania nr 4

Czy Zamawiający dopuści rotor z funkcją jednoczesnego wyświetlania danych o wysiłku oddzielnie dla lewej i prawej strony zamiast możliwości wyświetlania procentowego pozostałego czasu trwania ćwiczenia podczas ćwiczenia?

Ad.10: Wyrażamy zgodę pod warunkiem innej możliwości monitorowania czasu trwania ćwiczeń.

Pytanie nr 11: dot. zmotoryzowanej szyny do ciągłego ruchu biernego (CPM) dla kończyny dolnej

z podstawą jezdną.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania Wykonawcę, który zaoferuje bardzo dobrej jakości szynę posiadającą następujące parametry:

- zakres wzrostu pacjenta: 145-195cm

- kąt wyprostu kolana: -10°

- kąt zgięcia biodra: 75°

Ad.11: Nie wyrażamy zgody na proponowane rozwiązanie dotyczące:

- zakresu wzrostu pacjenta ze względu na ograniczenia prowadzenia terapii u dzieci,

- kąta zgięcia biodra które wymagamy zgodnie z SIWZ tj. min. 110º.

Pytanie nr 12: dot. stołu rehabilitacyjnego ( zadanie nr 7 )

Czy Zamawiający dopuści do postępowania Wykonawcę, który zaoferuje stół rehabilitacyjny

o wymiarach: 202x69cm i elektrycznie regulowanej wysokości w zakresie: 47-95cm?

Ad.12: Wyrażamy zgodę i dopuszczamy proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 13: dot. stołu rehabilitacyjnego do metody Bobath ( zadanie nr 8 )

Czy Zamawiający dopuści do postępowania Wykonawcę, który zaoferuje stół rehabilitacyjny do metody Bobath o wymiarach: 200x120cm, regulowanej wysokości w zakresie: 49-101cm?

Ad.13: Wyrażamy zgodę i dopuszczamy proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 14: dot. stołu rehabilitacyjnego do metody Bobath.

Czy Zamawiający wymaga, aby stół  rehabilitacyjny do metody Bobath posiadał elektryczną regulację wysokości za pomocą ramy dostępnej z każdej części stołu co znacznie ułatwia pracę terapeutom?

Ad.14: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Dyrektor Powiatowego

Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Starachowicach

…………………………….

podpis osoby upoważnionej