Numer sprawy P/20/03/2013/SR/12	                                       Starachowice dn. 28.03.2013 r.

Uczestnicy postępowania

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego dla PZOZ w Starachowicach

/ ogłoszenie w BZP nr 117542-2013 z dn. 25.03.2013r. /.

W związku z otrzymanymi a przedstawionymi poniżej pytaniami dotyczącymi treści SIWZ

niniejszym udzielamy następujących odpowiedzi, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 4  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „ Prawo zamówień publicznych ” -  (tj. Dz.U. z 2010 r, Nr 113, poz. 759 ze zm.).

Pytanie nr 1: dotyczy zadania nr 7 – Stół rehabilitacyjny – 1 sztuka

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół rehabilitacyjny, w którym elektryczna regulacja wysokości odbywa się od 600mm?  Oferowane rozwiązanie tylko w nieznaczny sposób odbiega od wymaganego i jest w zupełności wystarczające dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa podczas opuszczania leża stołu przez pacjentów o niższym wzroście.

Ad. 1: Ze względu na przeznaczenie stołu do pracy metodami neurofizjologicznymi ( również z dziećmi )

preferujemy zakres regulacji rozpoczynający się od możliwie najniższej wysokości z podanego

przedziału. Daje to możliwość stabilizacji stóp pacjenta w pozycji siedzącej i zwiększa

bezpieczeństwo pracy w tej pozycji. Nie dopuszczamy zatem do zaoferowania stołu który nie

spełnia powyższego parametru technicznego.

Pytania nr 2 i 3 dotyczą zadania nr 8 – Stół rehabilitacyjny do metody Bobath – 1 sztuka

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół rehabilitacyjny o długości całkowitej wynoszącej 2000mm? Oferowane rozwiązanie odbiega od wymaganego zaledwie o 50mm i jest korzystniejsze dla zapewnienia pełnego komfortu dla hospitalizowanych pacjentów o wyższym wzroście.

Ad. 2: Dopuszczamy do zaoferowania stół rehabilitacyjny o długości całkowitej wynoszącej 2000mm.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół rehabilitacyjny, w którym elektryczna regulacja wysokości odbywa się od 600mm? Oferowane rozwiązanie tylko w nieznaczny sposób odbiega od wymaganego i jest w zupełności wystarczające dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa podczas opuszczania leża stołu przez pacjentów o niższym wzroście.

Ad. 3: Ze względu na przeznaczenie stołu do pracy metodami neurofizjologicznymi ( również z dziećmi )

preferujemy zakres regulacji rozpoczynający się od możliwie najniższej wysokości z podanego

przedziału. Daje to możliwość stabilizacji stóp pacjenta w pozycji siedzącej i zwiększa

bezpieczeństwo pracy w tej pozycji. Nie dopuszczamy zatem do zaoferowania stołu który nie

spełnia powyższego parametru technicznego.

Pytania nr 4 i 5 dotyczą zadania nr 9 – Stół pionizacyjny – 1 sztuka

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół pionizacyjny, w którym elektryczna regulacja wysokości odbywa się w zakresie od 710mm do 970mm? Oferowane rozwiązanie jest optymalnie dostosowane dla zapewnienia pełnej funkcjonalności  stołu i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce użytkowej.

Ad. 4: Ze względu na przeznaczenie stołu do pracy metodami neurofizjologicznymi ( również z dziećmi )

preferujemy zakres regulacji rozpoczynający się od możliwie najniższej wysokości z podanego

przedziału. Daje to możliwość stabilizacji stóp pacjenta w pozycji siedzącej i zwiększa

bezpieczeństwo pracy w tej pozycji. Nie dopuszczamy zatem do zaoferowania stołu który nie

spełnia powyższego parametru technicznego.

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół pionizacyjny niemobilny? Wymagane rozwiązanie nie jest konieczne dla zapewnienia pełnej funkcjonalności stołu.

Ad. 5: Nie dopuszczamy do zaoferowania stołu pionizacyjnego bez kółek. Mobilność stołu jest

niezbędna z uwagi na realizację procedur w oddziałach szpitalnych w salach pacjentów.

Dyrektor Powiatowego

Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Starachowicach

…………………………….

podpis osoby upoważnionej