PAKIET NR 1

IMPLANTY ARTROSKOPOWE

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nr katalog | Ilość | Cena jednost. netto | Wartość netto (poz.4x5) | Stawka podatku VAT ( w%) | Wartość podatku VAT ( poz. 6x7) | Wartość brutto ogółem (poz. 6+8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Implant typu endobutton – mocowanie udowe: Ostro zakończona płytka tytanowa połączona z samozaciskową, bezwęzłową pętlą polietylenową. Oparcie czoła przeszczepu o strop kanału udowego. W zestawie nić prowadząca implant. |  | 40 |  |  |  |  |  |
| 2 | Śruba interferencyjna biowchłanialna kompozytowa: Śruba wykonana z 40% polimeru kwasu mlekowego i 60% fosforanu wapnia lub 70% polimeru kwasu mlekowego i 30% fosforanu wapnia. Śruba kaniulowana, gwint półokrągły dla ochrony przeszczepu na całej długości lub zakończony główką. Rozmiary od 7x25mm do 10x30mm. |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 3 | Kaniule artroskopowe (porty): z giętkiego materiału, dostępne w rozmiarach: 5 mm, 7 mm i 8,5 mm średnicy i 75 oraz 85 mm długości |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 4 | Kotwica do barku - średnica 1,4mm, ze wzmocnioną nicią, na sterylnym podajniku., w opakowaniu 2 szt. + zestaw instrumentarium : płaszcz, wiertło i obturator. |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 5 | Kotwica do barku - średnica 1,4mm, ze wzmocnioną nicią, na sterylnym podajniku., w opakowaniu 10 szt. |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 6 | Kotwica do barku - średnica 2,9mm, ze wzmocnioną nicią, na sterylnym podajniku. |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 7 | Śruba barkowa tytanowa 3 mm Implant barkowy tytanowy do leczenia niestabilności barku, średnicy 3 mm ze wzmocnioną nicią |  | 10 |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  | x |  | x | x |  |

Dostawca zapewni instrumentarium niezbędne do założenia implantów w ciągu 5 dni roboczych na zamówienie. Dostawca zapewni szkolenie w technikach zakładania implantów

PAKIET NR 2

ENDOPROTEZY STAWU BIODROWEGO SZYJKOWE I PROSTE

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nr. katalog. | Ilość | Cena jednostk. netto | Wartość netto (poz.4x5) | Stawka podatku VAT ( w%) | wartość podatku VAT ( poz. 6x7) | Wartość brutto ogółem (poz. 6+8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Trzpień szyjkowy Trzepień bezcementowy, przynasadowy, szyjkowy, bezkołnierzowy, o przekroju owalnym z 4-ma wypustkami antyrotacyjnymi po bokach. Koślawość, szpotawość korygowana wysokością przycięcia szyjki. Trzpień umożliwiający wysokie, podgłowowe przycięcie szyjki kości udowej z zachowaniem jej fragmentu. Pokrycie zewnętrzne w formie porowatej warstwy tytanowej pokrytej cienką, bioaktywną warstwą hydroksyapatytu. Część dystalna i proksymalna trzpienia polerowana. Szyjka przewężona, redukująca możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Trzpień w minimum 9 rozmiarach. Stożek trzpienia 12/14. |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 2 | Trzpień prosty Trzpień bezcementowy, w minimum 10 rozmiarach i 3-ch wersjach: standardowej, lateralizowanej i waryzowanej. Trzpień prosty, stożkowy w jednaj płaszczyźnie pokryty wartwą hydroksyapatytu na całej długości. Część proksymalna polerowana, szyjka przewężona redukująca możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Stożek 12/14. |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 3 | Panewka typu I: Panewka, bezcementowa, tytanowa, sferyczna typu press-fit w minimum 13 rozmiarach. Czasza z otworami na śruby zaślepionymi fabrycznie. Rant czaszy obły, polerowany, redukujący możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Pokrycie zewnętrzne napyloną warstwą porowatego tytanu pokrytą bioaktywną warstwą fosforanowo-wapniową. Możliwość zastosowania wkładu polietylenowego lub ceramicznego, przystosowanego do rosnących rozmiarów głów: 28, 32, 36, 40mm. |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 5 | Wkładka ceramiczna Biolox Delta. Średnica wewnętrzna wkładu rośnie (od 28 mm do 40 mm) wraz z wzrostem zewnętrznej średnicy panewki |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | Wkładka polietylenowa wykonana z polietylenu HXLPE pod głowę 28 |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 7 | Wkładka polietylenowa wykonana z polietylenu HXLPE, stabilizowanego witaminą E, pod głowę 28, 32, 36, 40, |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 8 | Głowa metalowa kobaltowo-chromowa, o średnicy 28mm w minimum 3 rozmiarach długości szyjki |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 9 | Głowa metalowa o podwyższonej gładkości dostosowanej do artykulacji metal-metal, o średnicy 28, 32, 36, 40mm w minimum 3 rozmiarach długości szyjki |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 10 | Głowa ceramiczna Biolox Delta o średnicy 28 mm, 32 mm, 36, 40mm w min. 3 rozmiarach długości szyjki |  | 5 |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  | x |  | x | x |  |

Dostawca zapewni zestaw do techniki małoinwazyjnej DAA. Dostawca zapewni szkolenie w zakładaniu implantów.