Starachowice 18.07.2013

DEZ – P/45/07/2013/CS/OP/P1

Uczestnicy postępowania

Dot. dostawa opakowań sterylizacyjnych dla potrzeb Centralnej Sterylizacji Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach

Numer ogłoszenia: 144047 - 2013; data zamieszczenia: 16.07.2013

W odpowiedzi na pytania złożone do ww. postępowania

Treść pytań:

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji (Poz. 1-14) oraz utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo.

- Czy Zamawiający w Poz. 4 dopuści  do oceny rękaw papierowo-foliowy o wymiarach 120mm x 200m?

- Czy Zamawiający w Poz. 9 dopuści  do oceny rękaw papierowo-foliowy o wymiarach 350mm x 200m lub 400mm x 200m?

- Czy Zamawiający w Poz. 12dopuści  do oceny rękaw papierowo-foliowy z zakładką o szerokości zakładki 60mm?

- Czy Zamawiający w Poz. 13 dopuści  do oceny rękaw papierowo-foliowy z zakładką o szerokości zakładki 70mm?

- Czy Zamawiający w Poz. 14 dopuści  do oceny rękaw papierowo-foliowyo wymiarach 350mm x 80mm x 100m lub 400mm x 80mm x 100m?

- Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe o folii 5-warstwowej nie licząc warstw kleju?

- Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy foliowo-papierowe zgrzewalne w temperaturze 180-220oC?

Wyjaśniamy:

Ad 1; Zamawiający nie przewiduje podziału zamówienia na pakiety

Ad 2 – Ad 5 Zamawiający dopuszcza

Ad 6; Zamawiający dopuści rękaw o wymiarach 400mm x 80mm x 100m

Ad 7; Zamawiający nie dopuszcza

Ad 8; Zamawiający dopuszcza.

Prosimy wszystkich Wykonawców o uwzględnienie w ofertach powyższych wyjaśnień.

Dyrektor PZOZ Starachowice

/ - / Sebastian Petrykowski

……………………………………….

( podpis osoby upoważnionej )