Starachowice 13.12.2013r.

Numer sprawy P/69/11/2013/RTG/09

Uczestnicy  postępowania

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę

aparatu RTG z ramieniem C dla PZOZ z siedzibą w Starachowicach

/ ogłoszenie w BZP nr 491 648 - 2013 z dn. 29.11.2013r. /.

W związku z otrzymanymi a przedstawionymi poniżej pytaniami dotyczącymi treści SIWZ

niniejszym udzielamy następujących odpowiedzi, zgodnie z art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

– „ Prawo zamówień publicznych ” -  ( Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm. z dnia 28.05.2013r. )

Pytania nr 1-8 dotyczą załącznika nr 5 ( zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych)

do SIWZ

Pytanie nr 1:

dot. generatora pkt 4

Czy Zamawiający dopuści generator wysokiej częstotliwości o zakresie częstotliwości pracy 15 kHz – 30 kHz?

Pytanie nr 2:

dot. lampy RTG pkt 2,3,4

Czy Zamawiający dopuści lampę z jednym ogniskiem o wymiarze nominalnym 0,6 ?

Ad. 1-2: Zamawiający dopuszcza zaproponowane przez Wykonawców rozwiązania.

Pytanie nr 3:

dot. lampy RTG pkt 7

Czy Zamawiający dopuści lampę o szybkości chłodzenia 13,8 kHU/min ?

Ad. 3: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane odstępstwo od SIWZ.

Pytanie nr 4:

dot. ramienia C pkt 7

Czy Zamawiający dopuści ramię z całkowitym zakresem obrotu  ± 190° ?

Pytanie nr 5:

dot. ramienia C pkt 10

Czy Zamawiający dopuści aparat, w którym funkcja hamulca i sterowania są realizowane oddzielnymi dźwigniami ?

Pytanie nr 6:

dot. wzmacniacza obrazu pkt 2

Czy Zamawiający dopuści wzmacniacz obrazu z dwoma polami ?

Pytanie nr 7:

dot. warunków dodatkowych pkt 2

Czy Zamawiający dopuści aparat w którym obsługa jest oparta na obrazkowych ikonach (powielających angielskie menu), a wybór programu polega na wskazaniu badanej części ciała na wirtualnym przedstawieniu pacjenta ?

Ad. 4-7: Zamawiający dopuszcza zaproponowane przez Wykonawców rozwiązania.

Pytanie nr 8:

dot. archiwizacji pkt 1

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat Rtg z archiwizacją wewnętrzną na dysku twardym o pojemności nie mniejszej niż 1000 obrazów o rozdzielczości 1024 x 512 ale z aż 16 bitową skalą szarości ?

Uzasadnienie:

Matryca obrazu zastosowana w aparacie RTG z ramieniem C jest tak dobierana przez producenta, aby przy kamerze ccd i lampie np. z ogniskami 0,5 mm i 1,5mm , oraz z wzmacniaczem obrazu uzyskać największą możliwą rozdzielczość zdjęć na monitorach. W każdym torze wizyjnym, maksymalna rozdzielczość ograniczona jest najsłabszym elementem, natomiast głębokość matrycy określa głębię szarości i różnica pomiędzy standardową skalą szarości stosowaną u innych producentów wynoszącą 12 bit a aparatem, który chcemy Państwu zaproponować czyli 16 bit jest znaczna.

Ad. 8: Zamawiający dopuszcza zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązanie.

Pytania nr 9-10 dotyczą załącznika nr 4 i 5 do SIWZ

Pytanie nr 9:

dot. warunków gwarancji i serwisu pkt 3,5,6 zał. nr 5 oraz ust. 5a § 2 projektu umowy

W nawiązaniu do pkt 3,5,6 Zał. nr 5 do SIWZ i ust. 5a § 2 projektu Umowy zwracamy się  z prośbą

o uwzględnienie w powyższych zapisach dni roboczych tj. od pn-pt i z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Wyjaśniamy że  serwis pracuje i dokonuje napraw w dni robocze tj. od pn-pt (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

Pytanie nr 10:

dot. warunków gwarancji i serwisu pkt 5 zał. nr 5 oraz ust.5a § 2 projektu umowy

Zwracamy się z prośbą o uwzględnienie w powyższym punkcie czasu naprawy bez wymiany części zamiennych

i z wymianą części zamiennych. Proponujemy termin naprawy do 5 dni roboczych (bez wymiany części) i do 7 dni roboczych (w przypadku wymiany sprowadzanych części zamiennych z zagranicy).

Wyjaśniamy, że czas naprawy, zależny jest od rodzaju uszkodzenia. W przypadku drobnych uszkodzeń, taka naprawa może potrwać kilka godzin. Natomiast w przypadku skomplikowanego uszkodzenia nieco dłużej, jak również w przypadku takiego, które np. wymaga wymiany podzespołu na nowy. Wtedy czas takiej naprawy wydłuża się o termin sprowadzenia danej części z zagranicy, a więc o czas transportu i może wynieść od 7-10 dni roboczych.

W związku z powyższym, prosimy o wyrażenie zgody na tak niewielką modyfikację w/w punktu poprzez zaakceptowanie poniższego zapisu:

„naprawę sprzętu/urządzeń w terminie max 5 dni roboczych (bez wymiany części ) i do 7dni roboczych (z wymianą części zamiennych sprowadzanych z zagranicy) od pisemnego zgłoszenia, (…)”

Ad.9-10: Ust. 5a § 2 projektu umowy otrzymuje brzmienie:

„a) naprawę sprzętu/urządzeń w terminie max 5 dni roboczych lub do 7 dni roboczych w przypadku konieczności

sprowadzenia części zamiennych z zagranicy, od pisemnego zgłoszenia, czas reakcji serwisu i przystąpienia

do naprawy do 48h w dni robocze, w przypadku naprawy dłuższej tj. trwającej powyżej 7 dni zapewnienie

urządzenia zastępczego. Przez dni robocze rozumie się okres od poniedziałku do piątku godz. 8,00-17,00

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.”

W związku z powyższym punkt 5 „Warunków gwarancji i serwisu” załącznika nr 5 otrzymuje brzmienie:

„Czas usunięcia usterki do 5 dni roboczych lub 7 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części

zamiennych z zagranicy, od momentu pisemnego zgłoszenia”

Pytanie nr 11 dotyczy załącznika nr 4 ( projekt umowy ) do SIWZ

dotyczy ust. 7 § 2 projektu umowy

Z w/w punktu wynika, że po max trzech naprawach, a więc przy czwartym uszkodzeniu jakiegokolwiek elementu drobnej części aparatu, Wykonawca w okresie gwarancji jest zobowiązany wymienić cały Aparat RTG na nowy. Taki zapis jest zasadny w przypadku takiego sprzętu, jak np. lampy operacyjne, diatermie, czy pozostały wymieniony w opisie przedmiotu zamówienia asortyment, ale nie w przypadku aparatury rentgenodiagnostycznej, jaką stanowią Aparaty RTG

z ramieniem C.

Wyjaśniamy, że w przypadku aparatu RTG z ramieniem C, tak drobne naprawy, jak naprawy elementów, mogą dotyczyć tak drobnych napraw, jak przycisk na pulpicie sterującym, czy naprawa kabla i w takich przypadkach, jeśli trzykrotna naprawa miałaby obligować do wymiany całego urządzenia na nowe, to jest to całkowicie niezasadne, gdyż naraża Wykonawcę na ogromne straty finansowe, bo wartość takiej naprawy nie wynosi nawet 1% wartości aparatu, a zmusza Wykonawcę do zakupu nowego aparatu.

Ponadto wyjaśniamy, że producent Aparatu RTG z ramieniem C, gwarantuje wymianę uszkodzonego podzespołu aparatu na nowy, już po jednokrotnym uszkodzeniu, a więc uszkodzony podzespół wymieniany jest bezpośrednio na nowy. Dlatego, w przypadku tak drobnego uszkodzenia, nie ma podstaw do wymiany całego aparatu na nowy, tym bardziej, że wpłynie to na podwyższenie ceny oferty, a Zamawiającemu, który dysponuje środkami publicznymi zależy za zakupie sprzętu po atrakcyjnej cenie.

W związku z powyższym prosimy o wyrażenie zgody na zaproponowany jeden z poniżej wymienionych zapisów.

„Dwukrotna naprawa tego samego elementu, podzespołu w okresie gwarancyjnym powoduje wymianę uszkodzonego  podzespołu/ elementu na nowy wolny  od wad”

bądź alternatywnie:

„ Trzykrotna naprawa tego samego istotnego podzespołu /części urządzenia powodująca  wyłączenie aparatu z eksploatacji w okresie gwarancyjnym  powoduje wymianę całego sprzętu/urządzenia na nowy wolny od wad

W związku z powyższym, prosimy o przychylenie się do naszej prośby, poprzez zaakceptowanie jednej

z propozycji.

Ad.12: Ust. 7 § 2 projektu umowy otrzymuje brzmienie:

„Pięciokrotna naprawa sprzętu/urządzenia lub trzykrotna tego samego elementu/podzespołu w okresie

gwarancyjnym powoduje wymianę całego sprzętu/urządzenia na nowy wolny od wad.”

Pytanie nr 12 dotyczy załącznika nr 4 i 5 do SIWZ

dot. warunków gwarancji i serwisu pkt 6 zał. nr 5 oraz ust. 6 § 2 projektu umowy

W zawiązku z powyższym pytaniem, zwracamy się z prośbą o niewielką modyfikację, zgodnie z poniższym zapisem:

„W przypadku naprawy dłuższej niż 7 dni roboczych następuje przedłużenie okresu gwarancji o czas naprawy”

Ad.12: Ust. 6 § 2 projektu umowy otrzymuje brzmienie:

„W przypadku naprawy dłuższej niż 7 dni roboczych następuje przedłużenie okresu gwarancji o czas naprawy.”

W związku z powyższym punkt 6 „Warunków gwarancji i serwisu” załącznika nr 5 otrzymuje brzmienie:

„Przedłużenie okresu gwarancji przy naprawach trwających dłużej niż 7 dni robocze”

Pytanie nr 13 dotyczy załącznika nr 4 ( projekt umowy ) do SIWZ

Pytanie nr 13

dotyczy ust. 1b § 8 projektu umowy

W nawiązaniu do  ust.1b) § 8 projektu Umowy, zwracamy się z prośbą o obniżenie  kar umownych do wysokości  0,2% wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki.

Wyjaśniamy, że w umowach na dostawy sprzętu medycznego, w przypadkach j.w. powszechnie przyjmowane są kary od 0,1% do max 0,2% wartości brutto przedmiotu zamówienia za każdy dzień zwłoki.

Ad.13: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany w treści projektu umowy. Jednocześnie wyjaśniamy,

iż wysokość ustalonej przez Zamawiającego kary umownej nie jest rażąco wygórowana w rozumieniu zapisów KC.

Pytania nr 14-19 dotyczą załącznika nr 4 ( projekt umowy) do SIWZ

Pytanie nr 14

Prosimy Zamawiającego o umieszczenie we wzorze umowy klauzuli o następującej treści:
„ Zamawiający staje się właścicielem przedmiotu umowy z chwilą zapłaty pełnej ceny, o której mowa w § 1 ust 4.”
Ad.14: Nie wyrażamy zgody na wprowadzenie zaproponowanego zapisu.

Pytanie nr 15

Prosimy Zamawiającego o umieszczenie we wzorze umowy klauzuli o następującej treści: 
„Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego."
Ad.15: Wyrażamy zgodę na zamieszczenie we wzorze umowy jako ust. 2 § 4

Pytanie nr 16

Prosimy Zamawiającego o dodanie do wzoru umowy klauzuli o następującej treści: 
„Zamawiający zgadza się i akceptuje, że opóźnienie w zapłacie ponad 60 dni którejkolwiek raty (lub jej części) skutkować będzie powstaniem po stronie Wykonawcy prawa do żądania zapłaty całości niespłaconej kwoty wierzytelności powiększonej o należne zgodnie z umową odsetki w trybie natychmiastowym bez konieczności kierowania dodatkowego wezwania do zapłaty”.

Ad.16: Niniejszą odpowiedzią wprowadzamy ust. 3 § 4 projektu umowy o treści:

„Strony ustalają, że opóźnienie w zapłacie całości bądź części którejkolwiek raty przekraczające 90 dni skutkować będzie powstaniem po stronie Wykonawcy prawa do postawienia kwoty ceny w stan natychmiastowej wymagalności oraz żądania zapłaty całości niespłaconej ceny”

Pytanie nr 17

Prosimy Zamawiającego o udostępnienie danych finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian

w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych) za ostatnie 3 lata w celu zapoznania się

z kondycją finansową podmiotu. Nadesłane dane posłużą tylko do celów wewnętrznej analizy sytuacji finansowej Zamawiającego. Nadmieniamy, że informacje finansowe są jawne, a w niniejszym postępowaniu związanym ze sprzedażą ratalną są istotne z punktu widzenia Wykonawcy. 
Ad. 17: Na naszej stronie internetowej jako załączniki do postępowania udostępniamy bilanse. Struktury czasowe

zobowiązań krótkoterminowych i informację o kredytach i pożyczkach udostępnimy zainteresowanym

Wykonawcom w siedzibie Zamawiającego.

Pytanie nr 18

Z uwagi na realizację zakupu w formie 12 miesięcznych rat, pytamy czy Zamawiający dopuszcza wystawienie weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową na zabezpieczenie spłaty wierzytelności wynikającej z umowy?
Pytanie nr 19

Z uwagi na ratalny okres spłaty za przedmiot umowy, prosimy Zamawiającego o dodanie do wzoru umowy klauzuli

o następującej treści:

„ Wykonawca zastrzega sobie możliwość zawarcia umowy zastawu rejestrowego pomiędzy Zamawiającym jako zastawcą i Wykonawcą jako zastawnikiem oraz wpis do rejestru zastawów prowadzony przez sądy."

Ad.18-19: Nie wyrażamy zgody na przedstawione w treści pytań propozycje.

Pytanie nr 20 dotyczy załącznika nr 4 i 5 do SIWZ

Gdziekolwiek w załącznikach pojawia się zapis „dni robocze”, prosimy o doprecyzowanie, że Zamawiający ma na myśli dni od poniedziałku do piątku godz. 8:00-17:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Ad. 20: Tak.

Pytania nr 21-27 dotyczą załącznika nr 4 ( projekt umowy) do SIWZ

Pytanie nr 21 dotyczy §4

Czy Zamawiający posiada zgodę na czynność prawną mającą na celu zmianę wierzyciela na podmiot finansujący bez możliwości dalszej odsprzedaży tej wierzytelności, w szczególności na podstawie umowy przelewu wierzytelności, umowy poręczenia, umowy zastawu ani żadnej innej podobnej umowy, wskutek której dochodzi do przeniesienia kwoty wierzytelności, przysługującej podmiotowi finansującemu, na osobę trzecią, a jeśli Zamawiający takiej zgody nie posiada, to czy kierownik Zamawiającego wyda pozytywną opinie w tej sprawie do podmiotu, który utworzył Szpital?

Ad. 21: Zamawiający nie posiada zgody i nie wyda pozytywnej opinii.

Pytanie nr 22 dotyczy §1 ust. 2
Wnosimy o doprecyzowanie zapisu umowy następująco:
„Wykonawca zobowiązuje się dostarczać, zamontować i przekazać do użytku wymieniony w ust.1  sprzęt/urządzenia na własny koszt i odpowiedzialność”

Odpowiedzialność w polskim systemie prawa cywilnego opiera się co do zasady na zasadzie winy a nie ryzyka, z tego też względu słowo „gwarancja” / „gwarantuje” jest niewłaściwe.

Ad.22: W §1 ust. 2 nie występuje słowo „gwarancja”, „gwarantuje”. Wyrażamy zgodę na zamianę w cyt. paragrafie słowa

„ryzyko” na słowo „odpowiedzialność”

Pytanie nr 23 dotyczy §1 ust. 3
Wnosimy o doprecyzowanie zapisu umowy następująco:

„Wykonawca zobowiązuje się do skutecznego, w ramach wynagrodzenia umownego,  przeszkolenia w zakresie obsługi sprzętu/urządzeń personelu  Zamawiającego. Szczegóły odnośnie terminów podziału godzin zostaną osobno ustalone

z Wykonawcą przez użytkowników.”

Słowo „bezpłatne” / „nieodpłatne” sugeruje umowę darowizny a to jest zamówienie publiczne, czyli umowa na odpłatne świadczenie dostawy, dlatego też zamiast używać słowa „bezpłatne”, „nieodpłatne” proponujemy użyć sformułowania

„w ramach wynagrodzenia umownego”.

Pytanie nr 24 dotyczy §1 ust. 3

Wnosimy o doprecyzowanie zapisu związanego ze szkoleniami, tj. podanie terminu w jakim ma odbyć się szkolenie, ilości osób oraz godzin szkolenia.

Ad.23-24:  Ust. 3 § 1 projektu umowy otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia umownego do przeszkolenia w zakresie obsługi

sprzętu/urządzeń personelu  Zamawiającego  w sposób umożliwiający prawidłową realizację zobowiązań Wykonawcy.

Szkolenie odbędzie się w terminie do 3 dni od dnia podpisania protokołu odbioru urządzenia.”

Pytanie nr 25 dotyczy §2 ust. 4 i ust. 5
Wnosimy o doprecyzowanie zapisów umowy następująco:
4.Dostarczony sprzęt/urządzenia objęte są gwarancją na zasadach określonych w umowie na okres ( min 24 m-cy )   ………. miesięcy.

Wykonawca, w ramach gwarancji, zobowiązany jest usunąć, na swój koszt, wadę przedmiotu umowy, za którą ponosi odpowiedzialność. Sposób usunięcia wady określa – według własnego uznania - Wykonawca.

Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji na dostarczone urządzenie obejmuje tylko wady / awarie powstałe

z przyczyn tkwiących w dostarczonym urządzeniu, w szczególności wady konstrukcyjne, produkcyjne lub materiałowe. Gwarancją nie są objęte w szczególności:

1) uszkodzenia i wady urządzenia wynikłe na skutek:

a) eksploatacji urządzenia przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego

do instrukcji obsługi urządzenia, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie

Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady,

b) samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne

nieuprawnione osoby);

2) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami zewnętrznymi, w tym losowymi, tzw. siła wyższa (pożar, powódź, zalanie itp.);

3) materiały eksploatacyjne.

5. Gwarancyjna obsługa serwisowa, w ramach wynagrodzenia umownego, w tym gwarancyjna wymiana części obejmuje:

a) naprawę sprzętu/urządzeń w terminie max 5 dni roboczych (przez dni robocze rozumie sie dni od poniedziałku

do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, godz. 8.00-17.00) od pisemnego zgłoszenia, czas reakcji

serwisu i przystąpienia do naprawy do 48h w dni robocze (przez dni robocze rozumie sie dni od poniedziałku do

piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, godz. 8.00-17.00), przy czym za reakcję serwisową uważa się

także diagnostykę zdalną lub wywiad telefoniczny przedstawiciela serwisu Wykonawcy, w przypadku dłuższej

naprawy zapewnienie urządzenia zastępczego,

Powyższe ma na celu doprecyzowanie warunków gwarancji.

Ad.25: Wyrażamy zgodę na poniższą zmianę.

Ust. 5a § 2 projektu umowy otrzymuje brzmienie:

„a) naprawę sprzętu/urządzeń w terminie max 5 dni roboczych lub do 7 dni roboczych w przypadku konieczności

sprowadzenia części zamiennych z zagranicy, od pisemnego zgłoszenia, czas reakcji serwisu i przystąpienia

do naprawy do 48h w dni robocze, w przypadku naprawy dłuższej tj. trwającej powyżej 7 dni zapewnienie

urządzenia zastępczego. Przez dni robocze rozumie się okres od poniedziałku do piątku godz. 8,00-17,00

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.”

Pytanie nr 26 dotyczy §2 ust. 5 lit. a)

Wnosimy o zrezygnowanie z zapisu umowy.

Dostarczenie urządzenia zastępczego wiąże się z dodatkowym czasem jaki jest potrzebny m.in. na wykonanie testów akceptacyjnych.

W tym czasie może zostać naprawiony sprzęt Zamawiającego.

Pytanie nr 27 dotyczy §2 ust. 5 lit. b)

Wnosimy o doprecyzowanie zapisu umowy następująco:
na podstawie informacji zawartych w instrukcji użytkowania lub zaleceń producenta Wykonawca wraz

z Zamawiającym ustalą terminy kolejnych przeglądów, dotyczy to również czynności które Wykonawca/serwisant powinien wykonać po każdej naprawie, wymianie elementów sprzętu/urządzenia,

Pytanie nr 28 dotyczy §2 ust. 6 oraz Załącznika nr 5 pkt. 6  Warunki gwarancji i serwisu
Wnosimy o wprowadzenie zapisu do umowy o następującej treści:
Ani naprawa istotna, ani wymiana urządzenia lub jego części, nie powodują wznowienia biegu gwarancji, natomiast każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas trwania naprawy. Łączna i całkowita długość gwarancji, uwzględniająca przedłużenia jej okresu, nie może być dłuższa niż 3 miesiące powyżej okresu podstawowego.
Powyższa propozycja ma na celu doprecyzowanie warunków gwarancji.

Ad.26-28: Nie wyrażamy zgody na przedstawione w treści pytań propozycje.

Pytania nr 29-37 dotyczą załącznika nr 4 ( projekt umowy) do SIWZ

Pytanie nr 29 dotyczy §2 ust. 7

Wnosimy o doprecyzowanie zapisu umowy następująco:

„Trzykrotna naprawa tego samego elementu, podzespołu urządzenia okresie gwarancyjnym powoduje wymianę tego samego elementu, podzespołu urządzenia na nowy wolny od wad.”
Ad.29: Ust. 7 § 2 projektu umowy otrzymuje brzmienie:

„Pięciokrotna naprawa sprzętu/urządzenia lub trzykrotna tego samego elementu/podzespołu w okresie

gwarancyjnym powoduje wymianę całego sprzętu/urządzenia na nowy wolny od wad.”

Pytanie nr 30 dotyczy §2 ust. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby okres zagwarantowania dostępności części zamiennych na sprzęt komputerowy wynosił 5 lat?
Zwracamy uwagę, że żadne przepisy prawa ani krajowego (ustawa z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych) ani unijnego (dyrektywa Rady 93/42/EEC z 14.06.1993 roku dotycząca wyrobów medycznych) nie regulują kwestii dostępności części zamiennych i nie wskazują wprost jakiegokolwiek okresu ich gwarantowanej dostępności. Z uwagi

na postęp technologiczny wyroby IT podlegają ciągłym zmianom i standardem jest ich wymiana na nowsze modele wcześniej, niż po 10 latach. Istotnym jest również fakt, że producenci komputerów m.in. z uwagi na tak szybki postęp technologiczny, zazwyczaj nie utrzymują ich na stanie magazynowym w tak długim okresie. Z uwagi na powyższe, zobowiązanie do zapewnienia 10 letniej dostępności komputerów i części zamiennych do nich w wersjach tożsamych

z dostarczonymi przez Wykonawcę w wykonaniu niniejszej umowy, jest zobowiązaniem praktycznie niemożliwym

do wykonania.

Ad.30: Wyrażamy zgodę.

Pytanie nr 31 dotyczy §4 ust. 1 lit. b)

Z uwagi na ratalny okres spłaty za przedmiot umowy prosimy o doprecyzowanie zapisu związanego ze spłatą.

Ad. 31: Pozostawiamy aktualne dotychczasowe zapisy.

Pytanie nr 32 dotyczy §6

W celu doprecyzowania procedur odbiorowych wnosimy o wprowadzenie następującego zapisu do umowy:

Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzone zostaną przez Zamawiającego wady, wówczas:

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, przy czym nie

dotyczy to wad nieistotnych, które nie będą podstawą odmowy dokonania przez Zamawiającego odbioru. Wady takie

zostaną wskazane w protokole odbioru a Wykonawca usunie je w uzgodnionym przez Strony terminie. Przez wady

nieistotne rozumie się w szczególności wady, które nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego

przeznaczeniem,

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i jeżeli wady uniemożliwiają korzystania z przedmiotu umowy zgodnego z jego

przeznaczeniem, Zamawiający może żądać od Wykonawcy wykonania wadliwej części przedmiotu umowy po raz

drugi,

3) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lecz nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu Umowy zgodnego z jego

przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie należne Wykonawcy zgodnie z umową odpowiednio do

utraconej wartości technicznej i użytkowej przedmiotu umowy.

Jeżeli odbiór nie został dokonany z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego mimo prawidłowego zawiadomienia

o gotowości do odbioru przez Wykonawcę, to Wykonawca uprawniony jest do sporządzenia jednostronnego protokołu odbioru, na prawach protokołu podpisanego przez obie Strony. Uprawnienie takie dotyczy również sytuacji, kiedy Zamawiający bez uzasadnionego powodu odmawia podpisania protokołu odbioru.

Ad.32: Nie wyrażamy zgody.

Pytanie nr 33 dotyczy §6 ust. 5
Wnosimy o doprecyzowanie zapisu umowy następująco:

Niezależnie od uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi na zasadach określonych przepisami Kodeksu cywilnego, za wyjątkiem prawa do odstąpienia od umowy. Zamawiający zobowiązuje się jednak, że skorzysta z uprawnień przysługujących mu w ramach rękojmi tylko wówczas, kiedy wada / awaria nie została usunięta przez Wykonawcę w ramach i na warunkach udzielonej gwarancji.

Ograniczenie rękojmi ma na celu utrzymanie równowagi stron umowy – słuszny interes Zamawiającego jest zabezpieczony warunkami udzielonej gwarancji, a wykonawca nie będąc dodatkowo nadmiernie obciążony ryzykami

z tytułu rękojmi może zaoferować korzystniejszą cenę ofertową. Gwarancja pozwala Zamawiającemu skutecznie żądać usunięcia wad przedmiotu gwarancji. Części, na które oferowana jest gwarancja, nie są objęte rękojmią producenta, który nie będąc podmiotem polskim nie zna takiej instytucji i umowy z nim nie obejmują np. możliwości odstąpienia od umowy

z powodu wad rzeczy sprzedanej. Z uwagi na powyższe, Wykonawca musiałby ryzyka związane z rękojmią ponosić samodzielnie, przez co cena ofertowa uwzględniająca przedmiotowe ryzyka nie mogłaby być tak korzystna. Mając na uwadze, że w profesjonalnym obrocie strony realizując swoje uprawnienia związane z wadliwością rzeczy korzystają głównie z instytucji gwarancji, rzadko sięgając po uprawnienia z rękojmi, a także mając na uwadze korzystne warunki zaoferowanej gwarancji, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na ograniczenie rękojmi.

Ad.33: Ust. 5 § 6 projektu umowy otrzymuje brzmienie:

„Niezależnie od uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi na zasadach określonych przepisami Kodeksu cywilnego. Zamawiający zobowiązuje się jednak, że skorzysta

z uprawnień przysługujących mu w ramach rękojmi tylko wówczas, kiedy wada / awaria nie została usunięta przez Wykonawcę w ramach i na warunkach udzielonej gwarancji.”

Pytanie nr 34 dotyczy §8

Wnosimy o doprecyzowanie zapisu umowy następująco:
1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) w wysokości 10% wartości umownej przedmiotu umowy netto, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu

okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

b) w wysokości  0,1% wartości umownej netto wyrobów nie dostarczonych w terminie,

nieterminowe uzupełnienie brakujących dokumentów lub brak uzupełnienia dokumentów, za każdy

rozpoczęty dzień zwłoki; wysokość kary umownej z tego tytułu ograniczona zostaje do 10% wynagrodzenia umownego

netto.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

a) 10% wartości umownej netto wyrobów w razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z powodu okoliczności,

za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, z zastrzeżeniem, o którym mowa w § 10
Ad.34: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany w treści projektu umowy. Jednocześnie wyjaśniamy,

iż wysokość ustalonej przez Zamawiającego kary umownej nie jest rażąco wygórowana w rozumieniu zapisów

KC.

Pytanie nr 35 dotyczy §9

Prosimy o wprowadzenie do umowy zapisu następującej treści:
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych) ograniczona jest do 15% wynagrodzenia netto. Wykonawca nie ponosi w takiej sytuacji odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom.
Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy

(min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem „motywującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy.

Ad.32: Nie wyrażamy zgody na wprowadzenie zaproponowanych zmian.

Pytanie nr 36 dotyczy §10 ust.3

Wnosimy o wykreślenie ustępu 3 z zapisów umowy.

Umowa sprzedaży nie może być wypowiedziana; instytucja wypowiedzenia ma generalnie zastosowanie w umowach

o charakterze okresowym. Umowę sprzedaży można natomiast rozwiązać albo od niej odstąpić.

Odstąpienie od umowy jest jednak najdrastyczniejsza (nadzwyczajną) formą rozwiązania problemów występujących

w trakcie wykonywania umowy, z tego też względu nie powinno mieć miejsca, jeśli Wykonawca narusza umowę w sposób nieistotny (np. jeśli Wykonawca, nawet z powodów przez siebie zawinionych, nie wykona w terminie zobowiązania umownego, jeśli taka zwłoka byłaby relatywnie krótka). Ponadto w takich postanowieniach należy wyraźnie napisać,

w jakich konkretnych sytuacjach Zamawiający będzie mógł takie prawo wykonać, a także powinno być postanowienie zobowiązujące Zamawiającego do uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaprzestania takich naruszeń, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w wyznaczonym dodatkowym terminie, po bezskutecznym upływie tego terminu.

Wydaje się, że przepisy Kodeksu cywilnego i Pzp precyzyjnie regulują te kwestie w pełni zabezpieczając uzasadnione interesy Zamawiającego.

Ad.36: Ust. 3 § 10 projektu umowy otrzymuje brzmienie:

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy w okresie do upływu terminu gwarancji określonego w § 2 ust. 4 w przypadkach, gdy Wykonawca niewykonuje lub wykonuje niewłaściwie zobowiązania wynikające

z niniejszej umowy, a w szczególności związane z dostawą, montażem, obsługą serwisową czy gwarancją.

Pytanie nr 37 dotyczy §11 ust.2 lit. b)

Wnosimy o wykreślenie ustępu 2 lit. b) z zapisów umowy.

Postanowienie za szeroko kreuje w tym zakresie prawo Zamawiającego, w szczególności, że uzasadnione interesy Zamawiającego chroni art.145 ustawy Pzp i instytucja następczej niemożliwości świadczenia.

Ad.37: Wyrażamy zgodę i niniejszym zapisem wykreślamy lit. „b” ust.2 §11 .

Pytanie nr 38

Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do projektu umowy zapisu o możliwości postawienia zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy w stan natychmiastowej wymagalności w przypadku nierealizowania zobowiązań wynikających z dostawy przez Zamawiającego. W razie zgody, proponowany zapis umowny § będzie miał następujące brzmienie:

„Strony ustalają, że opóźnienie w zapłacie całości bądź części którejkolwiek raty przekraczające 30 dni skutkować będzie powstaniem po stronie Sprzedającego prawa do postawienia kwoty ceny w stan natychmiastowej wymagalności oraz żądania zapłaty całości niespłaconej ceny”

Jeżeli Zamawiający zechce wprowadzić inny niż 30 dniowy termin wspomniany powyżej, prosimy o jego wskazanie.

Ad.38: Niniejszą odpowiedzią wprowadzamy ust. 3 § 4 projektu umowy o treści:

„Strony ustalają, że opóźnienie w zapłacie całości bądź części którejkolwiek raty przekraczające 90 dni skutkować będzie powstaniem po stronie Wykonawcy prawa do postawienia kwoty ceny w stan natychmiastowej wymagalności oraz żądania zapłaty całości niespłaconej ceny”

Pytanie nr 39

Prosimy Zamawiającego o podanie liczby posiadanych łóżek w 2012r i na koniec I półrocza 2013r.

Ad.39: Liczba posiadanych łóżek na koniec grudnia  2012r.: 417 szt.

Liczba posiadanych łóżek na koniec czerwca 2013r.: 414 szt.

Pytanie nr 40

Prosimy o udostępnienie Wykonawcom na stronie internetowej Zamawiającego rachunku wyników/bilansu za dwa ostatnie lata i okres bieżący.

Ad. 40: Na naszej stronie internetowej jako załączniki do postępowania udostępniamy bilanse.

Pytanie nr 41

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na zabezpieczenie umowy poprzez wystawienie weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową?

Pytanie nr 42

Prosimy o odpowiedź, czy z uwagi na ratalną formę płatności Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie

weksla In blanco wraz z deklaracją na rzecz instytucji finansowej?

Pytanie nr 43

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że na prośbę Wykonawcy Zamawiający przekaże weksel In blanco wraz deklaracją w dniu podpisania umowy.

Pytanie nr 44

Prosimy Zamawiającego o odpowiedź, czy z uwagi na ratalną formę płatności Zamawiający wyraża zgodę

na ustanowienie zastawu rejestrowego na przedmiocie Zamówienia na rzecz Wykonawcy?

Pytanie nr 45

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na zwarcie umowy zastawu rejestrowego na wzorze Wykonawcy?

Pytanie nr 46

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że na prośbę Wykonawcy Zamawiający zawrze umowę zastawu rejestrowego na przedmiocie zamówienia w terminie do 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru.

Pytanie nr 47

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zawarcie umowy przewłaszczenia obowiązującej do czasu ustanowienia zastawu rejestrowego.

Pytanie nr 48

Prosimy o odpowiedź czy w przypadku ustanowienia zastawu rejestrowego Zamawiający wyraża zgodę na cesję praw

z polisy ubezpieczeniowej do kwoty stanowiącej równowartość przedmiotu zamówienia?

Pytanie nr 49

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że pokryje koszty ustanowienia zabezpieczeń.

Ad.41-49: Zamawiający nie wyraża zgody na przedstawione w treści pytań propozycje.

Pytanie nr 50

Prosimy o zmianę zapisu wzoru umowy w zakresie §2 ust.7 i nadanie mu brzmienie: „Trzykrotna naprawa sprzętu/urządzenia (dwukrotna tego samego elementu, podzespołu) w okresie gwarancyjnym powoduje wymianę wadliwego elementu/podzespołu na nowy wolny od wad”.

Ad.50: Ust. 7 § 2 projektu umowy otrzymuje brzmienie:

„Pięciokrotna naprawa sprzętu/urządzenia lub trzykrotna tego samego elementu/podzespołu w okresie

gwarancyjnym powoduje wymianę całego sprzętu/urządzenia na nowy wolny od wad.”

Pytanie nr 51

Ze względu na ratalną formę płatności prosimy Zamawiającego o wprowadzenie zapisu do wzoru umowy §1 ust. 8

i nadanie mu brzmienia: „W razie opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia, Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia odsetek za opóźnienia w płatnościach w wysokości 1,5 razy stopa odsetek ustawowych, nie więcej niż stopa odsetek maksymalnych”.

Ad.51: Zamawiający nie wyraża zgody na przedstawioną w treści pytania propozycję.

Pytanie nr 52

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w przypadku niepodzielnej kwoty wartości przedmiotu zamówienia

o dopuszczenie kalkulacji zgonie z formułą - 11 równych rat (w przypadku wyboru opcji bez opłaty wstępnej) oraz 12 rata wyrównawcza.

Ad.52: Wyrażamy zgodę.

Pytanie nr 53

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zmiany konstrukcji formularza ofertowego (zał. nr 1 do SIWZ) w zakresie sposobu obliczenia ceny w ten sposób, aby osobno wyodrębnić cenę za dostawę przedmiotu zamówienia oraz odrębnie cenę finansowania. Ze względu na fakt, iż zapłata za realizację zamówienia jest rozłożona na raty, co powoduje powstanie także kosztu finansowania dostawy. Pozwoli to uniknąć 8% podatku VAT od finansowania, gdyż finansowanie, jako odrębna usługa zgodnie z posiadaną interpretacją podatkową Wykonawcy otrzymaną od Ministerstwa Finansów jest zwolnione z podatku VAT i w przypadku wyodrębnienia na formularzu Zamawiający uzyska od wykonawcy cenę oferty niższą o stawkę podatku VAT, czyli, o 8% co będzie oczywiście bardzo korzystne dla Zamawiającego.

Proponowany zapis formularza ofertowego:

„Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

Cena netto...........................................................................................................zł

(słownie zł: ..............................................................................................................)

podatek VAT.......................................................................................................zł

Cena brutto..........................................................................................................zł

(słownie zł: ...........................................................................................................)

W tym koszt finansowania płatności ratalnej:

wartość netto: ………………………………………

Podatek VAT zw.% = zw. zł

wartość brutto: …………………………………….

(słownie zł: .............................................................................................................)

Wartość opłaty wstępnej ( nie wyższa niż 10% ceny brutto aparatu RTG ): ……………. zł.

(słownie zł: ...........................................................................................................)”

Ad.53: Wyrażamy zgodę. Zmodyfikowany formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ) załączamy na naszej stronie

internetowej.

Pytanie nr 54

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z umowy był sąd właściwy dla siedziby Wykonawcy? W przypadku odpowiedzi pozytywnej prosimy o stosowną modyfikację wzoru umowy §13.

Pytanie nr 55

Prosimy o zmianę zapisów wzoru umowy w zakresie §8 ust. 1b) i nadanie mu brzmienia: „w wysokości 0,1% wartości umownej wyrobów niedostarczonych w terminie/niezgodnej dostawy, nieterminowe uzupełnienie brakujących dokumentów lub brak uzupełnienia dokumentów, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.”

Ad.54-55: Zamawiający nie wyraża zgody na przedstawione w treści pytań propozycje.

Pytanie nr 56

Prosimy o zmianę zapisu wzoru umowy w zakresie §11 ust. 2 b) na: „Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy”.

Ad.56: §11 ust. 2 b) otrzymuje brzmienie:

„Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.”

Pytanie nr 57

Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dodanie do §14 wzoru umowy katalogu zmian umowy, jakie dopuszcza Zamawiający i nadanie im brzemienia:

„Z zastrzeżeniem formy przewidzianej w §14 ust. 2, Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w następującym zakresie:

- zmiany terminu dostawy sprzętu, w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć

w chwili zawarcia umowy;

- zmiany terminu montażu sprzętu w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć         w chwili zawarcia umowy;

- zmiany terminu uruchomienia sprzętu w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

- zmiany ceny sprzętu  brutto określonej w §1 ustęp 4 spowodowanej wzrostem stawki VAT;

- zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

- zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem nowym posiadającym, co najmniej takie same parametry, jakie posiadał sprzęt będący podstawą wyboru oferty Wykonawcy w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji sprzętu, który ma być dostarczony, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu;

- zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem o wyższej, jakości, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu;

- zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego.”

Ad.57: Do §14 dodaje się ust. 3 który otrzymuje brzmienie:

„Z zastrzeżeniem formy przewidzianej w §14 ust. 2, Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w następującym zakresie:

- zmiany terminu dostawy sprzętu, w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć

w chwili zawarcia umowy i nie zawinionych przez Wykonawcę, w szczególności w przypadku zaistnienia siły wyższej;

- zmiany terminu montażu sprzętu w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć         w chwili zawarcia umowy i nie zawinionych przez Wykonawcę, w szczególności w przypadku zaistnienia siły wyższej;

- zmiany terminu uruchomienia sprzętu w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i nie zawinionych przez Wykonawcę, w szczególności w przypadku zaistnienia siły wyższej;

- zmiany ceny sprzętu  brutto określonej w §1 ustęp 4 spowodowanej wzrostem stawki VAT;

- zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem nowym posiadającym, co najmniej takie same parametry, jakie posiadał sprzęt będący podstawą wyboru oferty Wykonawcy w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji sprzętu, który ma być dostarczony, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu;

- zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem o wyższej, jakości, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu;”

Pytanie nr 58 dotyczy umowy paragraf 1 ust 2

Prosimy o zmianę zapisu na  „Wykonawca zobowiązuje się dostarczać, zamontować i przekazać wymieniony w pkt.1  sprzęt/urządzenia na własny koszt i ryzyko.”

Ad.58: Ust. 2 § 1 projektu umowy otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, zamontować i przekazać do użytku wymieniony w pkt.1 sprzęt/urządzenia

na własny koszt i odpowiedzialność.”

Pytanie nr 59

Prosimy o usunięcie zapisu z punktu XXI ppkt 5 SIWZ  ponieważ nie ma związku z danym postępowaniem.

Ad.59: Wyrażamy zgodę.

Pytanie nr 60

Zamawiający wymaga dołączenia autoryzacji producenta oferowanego sprzętu na serwis na terenie Polski.

Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku autoryzację producenta oferowanego sprzętu na serwis na terenie Polski wystawioną na firmę, która zostanie wykazana w ofercie jako podwykonawca?

Ad.60: Prosimy o ofertę zgodą z siwz.

Pytanie nr 61

Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający pod pojęciem dni robocze rozumie : od pn –pt z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy

Ad.61: Zamawiający przez dni robocze rozumie okres od poniedziałku do piątku godz. 8,00-17,00 z wyłączeniem dni

ustawowo wolnych od pracy.

Pytanie nr 62

Prosimy o zmianę zapisu załącznik nr 5 Warunki gwarancji i serwisu pkt 5. Czas usunięcia usterki do 5 dni roboczych liczonych od momentu przyjazdu serwisu do użytkownika i podjęcia naprawy.

Pytanie nr 63

Prosimy o wprowadzanie dodatkowego zapisu Czas usunięcia usterki w przypadku sprowadzania części zamiennych

z zagranicy do 7 dni roboczych liczonych od momentu przyjazdu serwisu do użytkownika i podjęcia naprawy.

Ad.62-63: Punkt 5 „Warunków gwarancji i serwisu” załącznika nr 5 otrzymuje brzmienie:

„Czas usunięcia usterki do 5 dni roboczych lub 7 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części

zamiennych z zagranicy, od momentu pisemnego zgłoszenia”

Pytanie nr 64

Czy zamawiający zrezygnuje z wymogu wstawienia sprzętu zastępczego ponieważ w przypadku aparatów RTG każdorazowe wstawienie nowego urządzenia wiąże się z koniecznością demontażu aparatu w którym nastąpiła awaria, nowego obliczania osłon, wykonywania testów akceptacyjnych oraz dokonania nowego zgłoszenia i odbioru przez sanepid co w rezultacie może trwać ponad 2-3 tygodnie, natomiast wykonanie naprawy jest możliwe w znacznie krótszym czasie

Pytanie nr 65

Przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie prosimy o zmianę zapisu paragraf 2 ust 5a na zapis: (…)w przypadku dłuższej naprawy niż 7 dni roboczych zapewnienie sprzętu zastępczego.

Ad.64-65: Ust. 5a § 2 projektu umowy otrzymuje brzmienie:

„a) naprawę sprzętu/urządzeń w terminie max 5 dni roboczych lub do 7 dni roboczych w przypadku konieczności

sprowadzenia części zamiennych z zagranicy, od pisemnego zgłoszenia, czas reakcji serwisu i przystąpienia

do naprawy do 48h w dni robocze, w przypadku naprawy dłuższej tj. trwającej powyżej 7 dni zapewnienie

urządzenia zastępczego. Przez dni robocze rozumie się okres od poniedziałku do piątku godz. 8,00-17,00

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.”

Pytanie nr 66

Prosimy o usuniecie zapisu  w paragrafie 2 ust 7 gdyż Zgodnie z ogólnie obowiązującymi standardami, z przyczyn, które opisane zostaną poniżej, aparatura RTG podlega naprawie a nie wymianie Wymiana aparatu RTG, na nowy jest przedsięwzięciem skomplikowanym, powodującym zaangażowanie znacznych środków i dezorganizującym funkcjonowanie szpitala w czasie prowadzenia robót. Wymiana polega w szczególności na:

-demontażu połączeń technologicznych,

-usunięciu aparatu RTG a następnie ponowne zainstalowanie nowego aparatu RTG czy które polega na:

-instalacji aparatu w sali badań,

-montażu połączeń technologicznych,

-dokonaniu niezbędnych odbiorów przez organy państwowe,

-nowego obliczania osłon, wykonywania testów akceptacyjnych

Biorąc pod uwagę zakres czynności wymiana aparatury RTG oznacza w praktyce przeprowadzenie prac instalacyjnych w całości, co trwać może nawet kilka tygodni

Wykonawca podnosi, że z posiadanych przez niego informacji wynika, że instalowana w szpitalach aparatura RTG nie jest wymieniana lecz naprawiana, ze względu na opisany wyżej stopień skomplikowania tej operacji.

Pytanie nr 67

W przypadku negatywnej odpowiedzi na poprzednie pytanie Prosimy o zmianę paragraf 2 ust 7 na zapis Trzykrotna naprawa tego samego elementu/podzespołu powoduje wymianę tego elementu/podzespołu na nowy.

Pytanie nr 68

W przypadku negatywnej odpowiedzi na poprzednie pytanie Prosimy o zmianę zapisu: trzykrotna wymiana tego samego podzespołu, bądź elementu, na nową w okresie 12 miesięcy powoduje wymianę całego sprzętu /urządzenia na nowy wolny od wad.

Pytanie nr 69

Alternatywnie Czy zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu w  paragraf 2 ust 7 na zapis: Pięciokrotna naprawa tego samego podzespołu, bądź elementu, w okresie gwarancji powoduje wymianę całego sprzętu /urządzenia na nowy wolny od wad.

Ad.66-69: Ust. 7 § 2 projektu umowy otrzymuje brzmienie:

„Pięciokrotna naprawa sprzętu/urządzenia lub trzykrotna tego samego elementu/podzespołu w okresie

gwarancyjnym powoduje wymianę całego sprzętu/urządzenia na nowy wolny od wad.”

Pytanie nr 70

Dotyczy pkt III. 4 SIWZ Proszę o następującą modyfikację: Przeprowadzenie szkolenia zostanie potwierdzone protokołem podpisanym przez strony. Ponadto Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia obecności podlegających przeszkoleniu pracowników w terminie uzgodnionym przez Strony w sposób umożliwiający realizację zobowiązań Wykonawcy w ustalonym przez Strony terminie. W przypadku nie zapewnienia obecności pracowników we wskazanym terminie lub braku uzyskaniu pozytywnego wyniku ze szkolenia  pracowników Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktury bez protokołu z przeprowadzonego szkolenia, a powyższe nie bedzie wstrzymywało czynności odbiorczych ani możliwości wystawienia faktury. Wykonawca zobligowany jest do najwyższej staranności przy przeprowadzaniu szkoleń , natomiast nie może brać odpowiedzialności za umiejętności przyswajania wiedzy w tym zakresie.

Ad. 70: Ust. 3 § 1 projektu umowy otrzymuje brzmienie:

„ Wykonawca zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia umownego do przeszkolenia w zakresie obsługi

sprzętu/urządzeń personelu  Zamawiającego  w sposób umożliwiający prawidłową realizację zobowiązań Wykonawcy.

Szkolenie odbędzie się w terminie do 3 dni od dnia podpisania protokołu odbioru urządzenia.”

Pytanie nr 71

Czy Zamawiający w aspekcie zapisów w umowie paragraf 3 ust 1 i 2 dopuści przy dostawie sprzętu dokumentację serwisową w języku angielskim, z której korzystać będzie autoryzowany serwis w przypadku napraw czy przeglądów?

Ad.71: Zamawiający dopuszcza dokumentację serwisową w języku angielskim pod warunkiem, że potrzeba korzystania

z w/w części dokumentacji będzie ograniczona do autoryzowanego serwisu i nie będzie zachodziła potrzeba

wykorzystywania jej przez Zamawiającego.

Pytanie nr 72

Dotyczy umowy paragraf 3. Ust 4 – proszę o następującą modyfikację: Wykonawca  w terminie 5 dni roboczych od powiadomienia o którym mowa w pkt. 3 uzupełni brakujące dokumenty.

Ad.72: Ust. 4 § 3 projektu umowy otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca  w terminie 5 dni roboczych od powiadomienia o którym mowa w pkt. 3 uzupełni brakujące dokumenty.”

Pytanie nr 73

Dotyczy umowy paragraf 5.ust 1 – proszę o następującą modyfikację: Na czas realizacji zamówienia, montażu Zamawiający udostępnia Wykonawcy pomieszczenia niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia, montażu. Wykonawca jest odpowiedzialny za udostępnione przez  Zamawiającego pomieszczenia i sprzęt w nim umieszczony.

Pytanie nr 74

Dotyczy umowy paragraf 5. Ust 2 – proszę o następującą modyfikację: Wykonawca po zakończeniu realizacji zamówienia uprzątnie ewentualne powstałe zabrudzenia po montażu na własny koszt. usunie wszelkie ślady po montażu na własny koszt

Pytanie nr 75

Dotyczy umowy paragraf 8. Ust 1 b) – proszę o następującą modyfikację: w wysokości 0,1  % wartości umownej wyrobów nie dostarczonych w terminie/niezgodnej dostawy, nieterminowe uzupełnienie brakujących dokumentów lub brak uzupełnienia dokumentów, za każdy  rozpoczęty dzień zwłoki.

Ad. 73-75: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanych zmian w projekcie umowy.

Pytanie nr 76

Załącznik nr 5 do SIWZ, Aparat RTG z ramieniem C, Generator, punkt 3

Czy Zamawiający dopuści aparat rtg z ramieniem C, który posiada wysokoczęstotliwościowy generator o mocy nominalnej 1,4 kW? Jest to generator, który zapewnia wysokie prądy, jak w przypadku trybu fluoroskopii aż 8,9 mA.

Ad. 76: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane odstępstwo od SIWZ.

Pytanie nr 77

Załącznik nr 5 do SIWZ, Parart RTG z ramieniem C, Przetwarzanie obrazu, punkt 5

Czy Zamawiający dopuści aparat rtg z ramieniem C, który umożliwia wyświetlanie na monitorze dawki oraz zapisywanie wielkości dawki na dysku lub wydrukowanie na videoprinterze razem z obrazem? Jest to rozwiązanie alternatywne do wymaganego w SIWZ, zapewniające pełną funkcjonalność.

Ad. 77: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 78

Załącznik nr 5 do SIWZ, Parart RTG z ramieniem C, Archiwizacja, punkt 1

Czy Zamawiający dopuści aparat rtg z ramieniem C, który posiada wewnętrzny dysk twardy o pojemności 200 obrazów

w rozdzielczości 1k x 1k?

Jest to wartość wystarczająca dla zapewnienia archiwizacji krótkoterminowej bezpośrednio na aparacie rtg

z ramieniem C.

Ad. 78: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane odstępstwo od SIWZ.

Pytanie nr 79

Załącznik nr 5 do SIWZ, Parart RTG z ramieniem C, Warunki dodatkowe, punkt 2

Czy Zamawiający dopuści aparat rtg z ramieniem C, który posiada interfejs użytkownika w języku angielskim? Oprogramowanie aparatu posiada jednorodny, intuicyjny interfejs użytkownika do obsługi oraz obróbki końcowej obrazu. Interfejs podaje wszystkie informacje kliniczne o pacjencie w trybie online, co pozwala zoptymalizować wydajność pracy na sali operacyjnej. Ponadto w tego typu urządzeniach, przeznaczonych do zastosowań specjalistycznych, stosowanie opisów i oznaczeń angielskojęzycznych jest powszechnie stosowane i akceptowane oraz nie stwarza problemów

z prawidłową obsługą aparatu.

Ad. 79: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 80

Czy Zamawiający dopuszcza dodanie zapisu stanowiącego, że: „Dniem zapłaty ceny, jako długo oddawczego zgodnie

z art. 454 par. 1 k.c., jest dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy”;

Pytanie nr 81

Czy Zamawiający dopuszcza dodanie do Umowy zapisu, że Wykonawca może postawić Umowę w stan natychmiastowej wymagalności, w przypadku gdy:

- w stosunku do Zamawiającego została podjęta uchwała o jego przekształceniu lub likwidacji; lub

- od chwili zawarcia Umowy nastąpiło istotne pogorszenie sytuacji ekonomicznej Zamawiającego, które zagraża zdolności Zamawiającego do wykonywania zobowiązań wynikających z Umowy?

Pytanie nr 82

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość ustanowienia zabezpieczeń Umowy w postaci:

- wystawienia przez Zamawiającego weksla in blanco wraz z porozumieniem wekslowym,

- zastawu rejestrowego na sprzęcie będącym przedmiotem Umowy,

- cesji wierzytelności z kontraktu zawartego przez Zamawiającego z NFZ,

na zabezpieczenie spłaty wierzytelności wynikających z Umowy?

Ad. 80-82: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanych zmian w projekcie umowy.

Pytanie nr 83

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby par. 15 umowy przewidywał zakaz cesji po stronie Zamawiającego i przybrał następujące brzmienie: „Żadna ze stron umowy nie jest uprawniona do dokonania przeniesienia na osobę trzecią jakichkolwiek swoich praw wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony”.

Ad.83: Wyrażamy zgodę na wprowadzenie powyższego zapisu do projektu umowy.

Pytanie nr 84

Czy Zamawiający posiada zaległości i/lub ma podpisane porozumienia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych/ Urzędem skarbowym? Jeśli tak wykonawca prosi o podanie kwot zaległości i okresów jakich dotyczą te zaległości lub udostępnienie odpowiednich porozumień. W przypadku braku zaległości czy Zamawiający zgadza się na udostępnienie zaświadczeń ze wspomnianych instytucji (nie starszych niż trzy miesiące) przed podpisaniem umowy?

Ad.84: Zamawiający nie posiada zaległości wobec w/w instytucji.

Pytanie nr 85

Czy Zamawiający posiada plan naprawczy (program restrukturyzacyjny? Prosimy o jego udostępnienie?

Ad.85: Zamawiający posiada plan naprawczy lecz nie wyraża zgody na jego upublicznienie (udostępnienie).

Pytanie nr 86

Czy podmiot tworzący planuje przekształcenie Zamawiającego w spółkę prawa handlowego w trakcie okresu kredytowania?

Ad.86: W chwili obecnej decyzja nie jest znana.

Pytanie nr 87

Prosimy o wskazanie głównego źródła spłaty planowanego zobowiązania.

Ad.87: Kontrakt z NFZ.

Pytanie nr 88

Czy Zamawiający wyraża zgodę na przedstawienie przed uruchomieniem kredytu  wszystkich wymaganych prawem zgód na zaciągnięcie zobowiązania oraz na ustanowienie zabezpieczeń?

Ad.88: Czynność prawna będąca przedmiotem zamówienia nie jest umową kredytu a umową sprzedaży ratalnej.

Pytanie nr 89

Wykonawca prosi o udostępnienie struktury należności i zobowiązań Szpitala na dzień 31/12/2012 oraz 30/06/2013 lub 30/09/2013?

Ad.89:  Na naszej stronie internetowej jako załączniki do postępowania udostępniamy bilanse. Struktury czasowe

zobowiązań krótkoterminowych i informację o kredytach i pożyczkach udostępnimy zainteresowanym

Wykonawcom w siedzibie Zamawiającego.

Pytanie nr 90

Czy Zamawiający zatrudnia i ewentualnie ilu lekarzy na kontraktach? Jaka była wartość usług zapłaconych z tego tytułu

w roku 2012 oraz do 30/06/2013?

Ad.90: Zamawiający zatrudnia lekarzy na kontraktach.

Pytanie nr 91

Czy zamawiający wyraża zgodę na postawienie umowy w stan natychmiastowej wymagalności w przypadku opóźnień

w płatności rat i ewentualne podanie okresu opóźnień w płatnościach, po upływie którego Wykonawcy przysługuje

w/w uprawnienie (wykonawca proponuje wprowadzenie 30 – dniowego terminu). Powyższe jest standardem przyjętym

w usługach udzielania finansowania. Brak zgody na wprowadzenie możliwości postawienia umowy w stan wymagalności w przypadku opóźnień w płatnościach, znacznie zwiększa ryzyko transakcji, co będzie uwzględniane przy kalkulacji kosztu usługi, a ponadto może wpłynąć na zmniejszenie ilości Wykonawców przystępujących do przetargu.

Ad.91: Niniejszą odpowiedzią wprowadzamy ust. 3 § 4 projektu umowy o treści:

„Strony ustalają, że opóźnienie w zapłacie całości bądź części którejkolwiek raty przekraczające 90 dni skutkować będzie powstaniem po stronie Wykonawcy prawa do postawienia kwoty ceny w stan natychmiastowej wymagalności oraz żądania zapłaty całości niespłaconej ceny”

Pytanie nr 92

Jaka jest wartość otwartych roszczeń z tytułu błędów lekarskich? Jaką wartość roszczeń uznały sądy i jaką wartość zapłacił szpital w latach 2011-2012?

Ad.92: Informacja nie jest bezpośrednio związana z przedmiotem zamówienia.

Pytanie nr 93

Czy istnieje możliwość poręczenia przez organ założycielski Szpitala? Jeśli tak do jakiej kwoty?

Ad.93: Nie ma możliwości poręczenia przez organ założycielski Szpitala.

Pytanie nr 94

Czy wobec Zamawiającego prowadzony były w okresie ostatnich 6 miesięcy lub są prowadzone postępowania sądowe

o zapłatę zobowiązań? Jeśli tak to prosimy o wskazanie ich wysokości.

Ad.94: Nie.

Pytanie nr 95

Wykonawca prosi o zestawienie kredytów/pożyczek/Leasingów lub innych umów o tym charakterze wg stanu na dzień

31.12.2012 oraz 30.06.2013 r. lub 30.09.2013 zawierającego nazwę instytucji finansowej, rodzaj transakcji, kwotę przyznaną, zadłużenie, okres kredytowania oraz zabezpieczenie umowne.

Ad. 95: Struktury czasowe zobowiązań krótkoterminowych i informację o kredytach i pożyczkach udostępnimy

zainteresowanym Wykonawcą w siedzibie Zamawiającego.

Pytanie nr 96

Czy Zamawiający może uzupełnić treść paragrafu 4 Załącznika nr 4 do SIWZ stanowiącego istotne postanowienia umowy na: „Dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku Finansującego”

Pytanie nr 97

Czy Zamawiający dopuszcza zabezpieczenie spłaty wierzytelności wynikającej z umowy dostawy poprzez wystawienie przez Zamawiającego weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową? W przypadku odpowiedzi twierdzącej proszę o stosowną zmianę SIWZ i projektu umowy stanowiącego jej załącznik.

Ad.96-97: Nie wyrażamy zgody na powyższe propozycje.

Pytanie nr 98

Proszę o dodanie w paragrafie 4 Załącznika nr 4 do SIWZ stanowiącego istotne postanowienia umowy akapitu dotyczącego możliwości naliczania odsetek od nieopłaconych terminowo rat w wysokości przewidzianej w art. 359

par. 2¹ Kc.

Ad.98: Powyższe zapisy wynikają z przepisów prawa i nie są konieczne w niniejszej umowie.

Pytanie nr 99

Czy Zamawiający dopuszcza jako zabezpieczenie spłaty wierzytelności wynikającej z umowy dostawy ustanowienie zastawu rejestrowego/ przewłaszczenia na zabezpieczenie przedmiotu dostawy do momentu pełnej spłaty kwoty należności plus ewentualnych odsetek za zwłokę /not odsetkowych wystawionych i dostarczonych Zamawiającemu listem polecionym. W porzypadku odpowiedzi twierdzącej proszę o stosowną zmianę SIWZ i projektu umowy.

Ad.99: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe propozycje.

Pytanie nr 100

SIWZ nie wskazuje czy przedmiot dostawy będzie objęty ubezpieczeniem majątkowym przez okres finansowania ratalnego przez Zamawiającego, czy przez Wykonawcę i w jakim zakresie? Proszę również o informację, czy Zamawiający wyraża zgode na cesje ubezpieczenia na rzecz Wykonawcy do czasu spłaty całości ceny?

Pytanie nr 101

W uzupełnieniu pytania nr 5 proszę o wskazanie, czy Zamawiający wymaga ubezpieczenia przez Wykonawcę i godzi się tym samym na refakturowanie kosztu ubezpieczenia przez Wykonawcę na swoją rzecz, która to składka będzie wchodziła w część ceny płatnej w ratach? W przypadku odpowiedzi twierdzącej proszę o stosowną zmianę treści SIWZ i załączonej umowy.

Ad.100-101: Przedmiot dostawy będzie objęty ubezpieczeniem majątkowym przez okres finansowania ratalnego przez

Zamawiającego.

Pytanie nr 102

Czy Zamawiający może dodać w treści umowy dostawy stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ kolejny ustęp w paragrafie 4 dotyczący możliwości postawienia w stan wymagalności pozostałej spłaty należności w przypadku opóźnienia

w płatnościach przekraczających 2 raty/2 miesiące i zrealizowania zabezpieczeń przewidzianych umową dostawy. W tym miejscu należy wskazać, że instytucja natychmiastowej wymagalności nie uiszczonej ceny na wypadek uchybienia terminom poszczególnych rat jest określona w art. 586 § 1 Kc przy czym z istoty rzeczy odnosi się wyłącznie do sprzedaży na rzecz osób fizycznych. W tej sytuacji aby zapewnić Wykonawcy podobne prawo konieczna jest stosowna zmiana SIWZ i załącznika nr 4 do SIWZ.

Powyższa kwestia jest kluczowa dla Wykonawcy z uwagi na 12-miesięczny okres finansowania oczekiwany przez  Zamawiającego.

Ad.102: Niniejszą odpowiedzią wprowadzamy ust. 3 § 4 projektu umowy o treści:

„Strony ustalają, że opóźnienie w zapłacie całości bądź części którejkolwiek raty przekraczające 90 dni skutkować będzie powstaniem po stronie Wykonawcy prawa do postawienia kwoty ceny w stan natychmiastowej wymagalności oraz żądania zapłaty całości niespłaconej ceny”

Pytanie nr 103

Czy Zamawiający akceptuje zmianę właściwości miejscowej sądu na sąd właściwy dla siedziby Wykonawcy, w przypadku mogących powstać sporów wynikłych w trakcie realizacji umowy dostawy?

Ad.103: Nie wyrażamy zgody na powyższą zmianę.

Pytanie nr 104

W związku z treścią paragrafu 2 pkt 7 projektu umowy stanowiącego zał. nr 4 do SIWZ proszę o wykreslenie zapisu dotyczacego wymiany całego sprzetu na nowy wolny od wad, ewentualnie proszę o doprecyzowanie zapisu iż stwierdzona wada jest wadą istotną, jej naprawa nie jest objęta obowiązkami gwarancyjnymi zawartymi w gwarancji producenta. Proszę o wskazanie czy Zamawiający dopuszcza, aby gwarancja jakości była udzielana przez producenta urządzenia, który nie musi być wcale wykonawca tego zamówienia.

Ad.104: Ust. 7 § 2 projektu umowy otrzymuje brzmienie:

„Pięciokrotna naprawa sprzętu/urządzenia lub trzykrotna tego samego elementu/podzespołu w okresie

gwarancyjnym powoduje wymianę całego sprzętu/urządzenia na nowy wolny od wad.”

Pytanie nr 105

Proszę o obniżenie kar umownych przewidzianych w paragrafie 8 pkt 1 lit a do poziomu 1% i 8 pkt 1 lit b do poziomu 1% oraz kary umownej przewidzianej w paragrafie 8 pkt 2 do poziomu 1%, bo obecne wartości są zbyt rygorystyczne.

Ad.105: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany w treści projektu umowy. Jednocześnie wyjaśniamy,

iż wysokość ustalonej przez Zamawiającego kary umownej nie jest rażąco wygórowana w rozumieniu zapisów

KC.

Pytanie nr 106

Proszę o wykreślenie treści paragrafu 11 pkt 1 lit. B, bo zawarte tam uprawnienie Zamawiającego jest pojęciem nieostrym, które nie wiadomo jak należy interpretować.

Ad.106: Wyrażamy zgodę na usunięcie ust. 1 b) z §11

Pytanie nr 107

W celu przygotowania wiążącej oferty, prosimy o udostępnienie dokumentów, które są dla Wykonawcy niezbędne do oceny sytuacji finansowej Zamawiającego.

Lista dokumentów:

- odpis z KRS

- bilans i rachunek zysków i strat na koniec 2012 oraz F01 na koniec września  2013

- zestawienie zobowiązań kredytowych, pożyczkowych i leasingowych, z podaniem w szczególności kwot pozostałych do spłaty, przedmiotu finansowania oraz terminów spłat.

Ad. 107: Na naszej stronie internetowej jako załączniki do postępowania udostępniamy bilanse. Struktury czasowe

zobowiązań krótkoterminowych i informację o kredytach i pożyczkach udostępnimy zainteresowanym

Wykonawcom w siedzibie Zamawiającego.

Pytanie nr 108

Dot. Zestawienia wymaganych parametrów techniczno-użytkowych - załącznik nr 5 do SIWZ

RAMIĘ C:

Dot. SIWZ, Zestawienia parametrów granicznych, punkt 1:

Czy zamawiający dopuści wartość głębokości ramienia C 66 [cm]. Jest to wartość odbiegająca od wymaganej o 2 [cm]

i nie powoduje klinicznych ograniczeń podczas manipulacji ramieniem C.

Pytanie nr 109

Dot. SIWZ, Zestawienia parametrów granicznych, punkt 10:

Wnioskujemy o dopuszczenie rozwiązanie sterowania oraz unieruchamiania kół aparatu jako dwa niezależne układy. Ergonomiczne sterowanie kołami przy użyciu wygodnej dźwigni oraz hamulec w postaci nożnej dźwigni uruchamiany

w sposób lekki, intuicyjny.

Ad.108-109: Wyrażamy zgodę na powyższe odstępstwa od SIWZ.

Pytanie nr 110

Dot. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Dot. pkt. 4.4.1. SIWZ – „wykazu wykonanych , a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,  głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania

i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie: min. 2 dostawy odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawom lub usługom stanowiącym przedmiot Zamówienia” –

Czy Zamawiający dopuści dla spełnienia warunku posiadania doświadczenia Wykonawcę, który wykonał                  3 zamówienia polegające na dostawie, montażu i uruchomieniu sprzętu medycznego takiego jak: tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny, aparat RTG (inny niż z ramieniem C) o wartości co najmniej 1 500 000,00 PLN brutto? Dostawy te znacznie przewyższają warunek doświadczenia postawiony przez Zamawiającego i w zupełności wyczerpuje wymagania dla Wykonawcy w zakresie posiadania doświadczenia w wykonaniu zamówień polegających na dostawie, montażu i uruchomieniu sprzętu medycznego.

Ad.110: Zamawiajacy uzna za spełniony powyższy warunek udziału w postępowaniu.

Pytanie nr 111

Dot. projektu Umowy – Załącznik Nr 4 do SIWZ:

Pytanie do § 1 ust. 2:

Czy Zamawiający dopuści poprawienie literówki:

„2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać dostarczyć, zamontować i przekazać do użytku wymieniony w pkt.1 sprzęt/urządzenia na własny koszt i ryzyko.”

Ad.111: Ust. 2 § 1 projektu umowy otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, zamontować i przekazać do użytku wymieniony w pkt.1 sprzęt/urządzenia

na własny koszt i odpowiedzialność.”

Pytanie nr 112

Pytanie do § 1 ust. 3:

Czy Zamawiający dopuści zmianę w treści ustępu poprzez wykreślenie słowa „bezpłatnego” oraz „skutecznego”? Szkolenie nie jest bezpłatne, jest natomiast wliczone w wysokość wynagrodzenia, co Zamawiający sam potwierdza

w § 1 ust. 5b). Wykonawca przyjmuje obowiązek przeprowadzenia szkolenia, natomiast ma wątpliwości, w jaki sposób nastąpić miałaby weryfikacja, czy szkolenie zostało „skutecznie” przeprowadzone. Jest to bardzo subiektywny element przedmiotu umowy. Prosimy w związku z tym o zmianę ust. 3 w następujący sposób:

„3. Wykonawca  zobowiązuje się do bezpłatnego skutecznego przeszkolenia w zakresie obsługi sprzętu/urządzeń personelu  Zamawiającego w ramach wynagrodzenia umownego. Szczegóły odnośnie terminów podziału godzin zostaną osobno ustalone z Wykonawcą przez użytkowników, jednak w przypadku nieosiągnięcia porozumienia w tym przedmiocie z użytkownikami, Wykonawca ma prawo do odgórnego wyznaczenia terminów i podziału godzin szkolenia.”

Ad.112: Ust. 3 § 1 projektu umowy otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia umownego do przeszkolenia w zakresie obsługi

sprzętu/urządzeń personelu  Zamawiającego  w sposób umożliwiający prawidłową realizację zobowiązań Wykonawcy.

Szkolenie odbędzie się w terminie do 3 dni od dnia podpisania protokołu odbioru urządzenia.”

Pytanie nr 113

Pytanie do § 2 ust. 5:

Czy Zamawiający dopuszcza wykreślenie słowa „bezpłatna”? Serwis gwarancyjny nie jest bezpłatny, gdyż został wliczony w wartość wynagrodzenia, co Zamawiający sam potwierdza w § 1 ust. 5a)

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę ust. 5 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„5. Pełna bezpłatna obsługa serwisowa Pełny serwis gwarancyjny i wymiana części obejmuje:

a) naprawę sprzętu/urządzeń w terminie max 5 dni roboczych od pisemnego zgłoszenia a w przypadku, gdy będzie konieczne sprowadzenie części spoza granic RP w terminie max 21 dni roboczych, czas reakcji serwisu i przystąpienia do naprawy do 48h w dni robocze, w przypadku dłuższej naprawy zapewnienie urządzenia zastępczego,

b) na podstawie informacji zawartych w instrukcji użytkowania lub zaleceń producenta Wykonawca wraz z Zamawiającym ustalą terminy kolejnych konserwacji, działań serwisowych, przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa, dotyczy to również czynności które Wykonawca/serwisant powinien wykonać po każdej naprawie, wymianie elementów sprzętu/urządzenia,

c) Wszystkie czynności serwisowe muszą być odnotowane w odpowiedniej dokumentacji serwisowej zawierającej również informację o podmiocie wykonującym usługę, imię i nazwisko serwisanta a także pełną nazwę firmy.”

Wykonawca wyjaśnia, że usunięcie zwrotu „w przypadku dłuższej naprawy zapewnienie urządzenia zastępczego” wynika z faktu, że zapewnienie urządzenia zastępczego jest niemożliwe, z uwagi na fakt, że dostarczane urządzenie jest konfigurowane na indywidualne potrzeby Zamawiającego.

Ad.113: Ust. 5a § 2 projektu umowy otrzymuje brzmienie:

„a) naprawę sprzętu/urządzeń w terminie max 5 dni roboczych lub do 7 dni roboczych w przypadku konieczności

sprowadzenia części zamiennych z zagranicy, od pisemnego zgłoszenia, czas reakcji serwisu i przystąpienia

do naprawy do 48h w dni robocze, w przypadku naprawy dłuższej tj. trwającej powyżej 7 dni zapewnienie

urządzenia zastępczego. Przez dni robocze rozumie się okres od poniedziałku do piątku godz. 8,00-17,00

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.”

Pozostałe zapisy ust. 5 § 2 projektu umowy pozostają bez zmian.

Pytanie nr 114

Pytanie do § 2 ust. 7:

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę w następujący sposób:

„7. Trzykrotna naprawa sprzętu/urządzenia (dwukrotna tj. trzykrotna tego samego elementu, podzespołu) w okresie gwarancyjnym powoduje obowiązek wymiany elementu lub podzespołu wymianę całego sprzętu/urządzenia na nowy wolny od wad.”

Ad.114: Ust. 7 § 2 projektu umowy otrzymuje brzmienie:

„Pięciokrotna naprawa sprzętu/urządzenia lub trzykrotna tego samego elementu/podzespołu w okresie

gwarancyjnym powoduje wymianę całego sprzętu/urządzenia na nowy wolny od wad.”

Pytanie nr 115

Pytanie do § 4:

Czy Zamawiający dopuści dodanie ust. 2 i 3 o następującym brzmieniu:

„2. W przypadku opóźnienia w zapłacie co najmniej 2 kolejnych rat wynagrodzenia, całość należności Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy staje się natychmiast wymagalna.

3. Na zabezpieczenie zapłaty wynagrodzenia Zamawiający najpóźniej w dniu zawarcia Umowy przekaże Wykonawcy dwa weksle in blanco opatrzone klauzula „bez protestu” na zabezpieczenie roszczenia o zapłatę wynagrodzenia umownego. Wykonawca jest upoważniony wypełnić weksel do kwoty stanowiącej sumę wszelkich wymagalnych lecz nie zapłaconych należności wraz z naliczonymi odsetkami za opóźnienie na wypadek gdyby Zamawiający nie uregulował co najmniej dwóch kolejnych rat wynagrodzenia wraz z uzupełnieniem wszelkich innych elementów weksla. Wykonawca ma prawo opatrzyć załączone weksle własne terminem płatności, miejscem płatności innym niż oznaczone w wekslu jako miejsce wystawienia, miejscem wystawienia innym niż miejscowość podana przy oznaczeniu wystawcy, datą wystawienia

i klauzulą „bez protestu” zgodnie z własnym uznaniem, zawiadamiając nas o tym listem poleconym lub pocztą kurierską, nie później niż na siedem dni przed terminem płatności.”

Ad.115: Niniejszą odpowiedzią wprowadzamy ust. 3 § 4 projektu umowy o treści:

„Strony ustalają, że opóźnienie w zapłacie całości bądź części którejkolwiek raty przekraczające 90 dni skutkować będzie powstaniem po stronie Wykonawcy prawa do postawienia kwoty ceny w stan natychmiastowej wymagalności oraz żądania zapłaty całości niespłaconej ceny”

Na  pozostałe propozycje Wykonawcy, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 116

Pytanie do § 6 ust. 2:

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę ust. 2 na następujący:

„2. W związku z szerokim uprawnieniami Zamawiającego z tytułu udzielonej gwarancji Strony wyłączają przepisy Kodeksu Cywilnego dot. rękojmi.”

Pytanie nr 117

Pytanie do § 6 ust. 3:

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę ust. 3 nadając mu następujące brzmienie:

„3. W przypadku dostarczenia towaru wadliwego lub wykazującego brak ilościowy, Zamawiający sporządzi na te okoliczność w momencie dokonywania odbioru protokół i powiadomi Wykonawcę. Wykonawca zobowiązuje się w terminie do 5 dni roboczych dokonać wymiany towaru na pełnowartościowy pod rygorem nie uiszczenia zapłaty.”

Pytanie nr 118

Pytanie do § 6 ust. 5:

Czy Zamawiający dopuszcza wykreślenie tego ustępu? Z uwago na bardzo szeroki zakres udzielonej gwarancji realizacji uprawnień z rękojmi jest bezprzedmiotowa.

Pytanie nr 119

Pytanie do § 8:

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę brzmienia paragrafu 8 na następującą:

„W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się zapłacić kary umowne

w następujących wypadkach i wysokościach:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) w wysokości 10% wartości umownej przedmiotu umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

b) w wysokości  0,52 % wartości umownej wyrobów nie dostarczonych w terminie/niezgodnej dostawy, nieterminowe uzupełnienie brakujących dokumentów lub brak uzupełnienia dokumentów, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

a) 10% wartości umownej wyrobów w razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, z zastrzeżeniem, o którym mowa w § 10.

3. Łączna kwota kar umownych nie może przekroczyć 15% wartości umownej przedmiotu umowy.”

Pytanie nr 120

Pytanie do § 9:

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę brzmienia paragrafu 8 na następującą:

„Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego z tym zastrzeżeniem, że łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy nie może przekroczyć jej wartości .”

Pytanie nr 121

Pytanie do § 10 ust. 3:

Czy Zamawiający dopuszcza wykreślenie ust. 3 z uwagi na jego bardzo nieostry charakter?

Pytanie nr 122

Pytanie do § 14:

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę paragrafu poprzez dodanie w ust. 1 następujących okoliczności umożliwiających zmianę postanowień umowy:

„-zmiany wynagrodzenia dla Wykonawcy za wykonane prace dodatkowe, wynikłe w trakcie realizacji zamówienia publicznego, a niemożliwe do przewidzenia w momencie składania oferty przetargowej lub wynikające z działania „siły wyższej”

-zmiany stawki podatku VAT, a w konsekwencji zmianę wartości umowy brutto

-zmiany ceny urzędowej przedmiotu umowy

-zmiany numeru katalogowego producenta

-zmiany warunków płatności: terminu płatności

-zmiany terminu wykonania zamówienia publicznego

-zmiany zaoferowanego w ofercie sprzętu na technologicznie lepszy (np. w przypadku zaprzestania produkcji zaoferowanego sprzętu –model/typ)

-zmiany wynikającej z nowelizacji przepisów prawa

-zmiany wynikającej z okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy, niezbędnej do prawidłowej realizacji umowy

-wydłużenia w uzasadnionych przypadkach terminu realizacji umowy przy założeniu, że powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą, która jest niekorzystna dla Zamawiającego”

Ad.116-122: Nie wyrażamy zgody na przedstawione w treści pytań propozycje. Jednocześnie informujemy, iż poniższe

paragrafy projektu umowy otrzymały następujące brzmienie:

ust. 5 § 6 projektu umowy:

„Niezależnie od uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi na zasadach określonych przepisami Kodeksu cywilnego. Zamawiający zobowiązuje się jednak, że skorzysta

z uprawnień przysługujących mu w ramach rękojmi tylko wówczas, kiedy wada / awaria nie została usunięta przez Wykonawcę w ramach i na warunkach udzielonej gwarancji.”

ust. 3 § 10 projektu umowy:

„Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy w okresie do upływu terminu gwarancji określonego w § 2 ust. 4 w przypadkach, gdy Wykonawca niewykonuje lub wykonuje niewłaściwie zobowiązania wynikające

z niniejszej umowy, a w szczególności związane z dostawą, montażem, obsługą serwisową czy gwarancją.”

dodany ust. 3 §14:

„Z zastrzeżeniem formy przewidzianej w §14 ust. 2, Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w następującym zakresie:

- zmiany terminu dostawy sprzętu, w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć

w chwili zawarcia umowy i nie zawinionych przez Wykonawcę, w szczególności w przypadku zaistnienia siły wyższej;

- zmiany terminu montażu sprzętu w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć         w chwili zawarcia umowy i nie zawinionych przez Wykonawcę, w szczególności w przypadku zaistnienia siły wyższej;

- zmiany terminu uruchomienia sprzętu w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i nie zawinionych przez Wykonawcę, w szczególności w przypadku zaistnienia siły wyższej;

- zmiany ceny sprzętu  brutto określonej w §1 ustęp 4 spowodowanej wzrostem stawki VAT;

- zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem nowym posiadającym, co najmniej takie same parametry, jakie posiadał sprzęt będący podstawą wyboru oferty Wykonawcy w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji sprzętu, który ma być dostarczony, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu;

- zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem o wyższej, jakości, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu;”

Pytanie nr 123

Dotyczy pytań zadanych w dniu 05.12.2013. W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytania nr 8, 9,10 lub 11 prosimy o zmianę zapisu w paragrafie 2 ust 7 umowy na zapis:

„Trzecia nieskuteczna naprawa sprzętu/urządzenia następująca po co najmniej dwukrotnej nieskutecznej wymianie tego samego elementu lub podzespół, w okresie gwarancyjnym powoduje wymianę całego sprzętu/urządzenia na nowy wolny od wad.”

Zapisy zawarty w projekcie umowy powoduje wątpliwość w którym momencie Zamawiający nabywa uprawnienie do wymiany urządzenia. Z punktu widzenia skuteczności zapisów i ochrony interesu Zamawiającego konieczne wydaje się jego doprecyzowanie, w sposób rozstrzygający wątpliwości, stąd pozwalamy sobie zaproponować co następuje

Ad123: Ust. 7 § 2 projektu umowy otrzymuje brzmienie:

„Pięciokrotna naprawa sprzętu/urządzenia lub trzykrotna tego samego elementu/podzespołu w okresie

gwarancyjnym powoduje wymianę całego sprzętu/urządzenia na nowy wolny od wad.”

Pytanie nr 124

Dotyczy umowy - § 2 pkt. 3 prosimy o wyjaśnienie Czy w związku z powyższymi zapisami Zamawiający zabezpieczy pomieszczenie w którym będzie instalowane urządzenie przed dostępem osób trzecich poza Wykonawcą

i przedstawicielami Zamawiającego, co pozwoli zminimalizować ryzyko jego uszkodzenia lub utraty. Pomieszczenie winno posiadać możliwość zamknięcia i zdeponowania kluczy w bezpiecznym miejscu, tak aby dostarczone urządzenie nie uległo jakiemukolwiek uszkodzeniu.

Ad.124: Tak.

Pytanie nr 125

Dotyczy umowy § 6 ust. 1 prosimy o wyjaśnienie, czy dobrze rozumiemy, iż zapis umowy w powyższym zakresie nie dotyczy zezwoleń innych niż wynikające z przepisów o wyrobach medycznych dopuszczające urządzenie do obrotu na terenie RP.. Jednocześnie prosimy o doprecyzowanie zapisów w następujący sposób: „Wykonawca zapewnia Zamawiającego, że dostarczony przez niego sprzęt/urządzenia są fabrycznie nowe, dobrej jakości,  posiadają stosowne certyfikaty  lub inne pozwolenia  dopuszczające ich stosowanie oraz są zgodne z zamówieniem Zamawiającego i są gotowe do użytkowania bez konieczności dokonania dodatkowych zakupów (za wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych i części zużywalnych).”

Pytanie nr 126

Dotyczy umowy § 6 pkt. 3 prosimy o doprecyzowanie:W przypadku dostarczenia towaru wadliwego lub wykazującego brak ilościowy, Zamawiający sporządzi na te okoliczność protokół i powiadomi Wykonawcę. Wykonawca zobowiązuje się w terminie do 5 dni roboczych rozpatrzeć reklamacje. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji będzie wiązało się z koniecznością uzyskania stanowiska producenta odnośnie zgłoszonej wady wówczas termin rozpoznania reklamacji zawiesza się do czasu zajęcia stanowiska przez producenta. W przypadku uznania reklamacji Wykonawca zobowiązany jest usunąć wadę, a jeżeli usunięcie wady nie będzie możliwe zobowiązany jest dokonać wymiany towaru na wolny od wad pod rygorem nie uiszczenia zapłaty.

Pytanie nr 127

W przypadku nie załatwienia reklamacji w terminie i nie dokonanie wymiany towaru na wolny od wad,  Zamawiający może naliczyć kary umowne jak za zwłokę w dostawie.

Wcześniejsze punkty umowy regulują kwestię wykonywania uprawnień Zamawiającego z tytułu wad przedmiotu umowy

i odwołują się do zasad wynikających z kodeksu cywilnego. W związku z powyższym nie ma możliwości wprowadzenia zapisów które w sposób diametralnie odmienny i sprzeczny z kodeksem cywilnym regulują problematykę rozpatrywania reklamacji, nie pozostawiając wykonawcy możliwości zweryfikowania zarzutów Zamawiającego odnośnie niezgodności przedmiotu umowy z umową. Wykonawca nie uchyla się od obowiązków wymiany urządzenia, w sytuacji kiedy niezgodność pomiędzy przedmiotem umowy a przedmiotem dostawy będzie istotna i nieusuwalna, nie można jednak domagać się od niego wymiany urządzenia jeżeli wystąpi jakaś drobna i nieistotna różnica, albo wada będzie usuwalna. Stąd zmodyfikowany zapis konsekwentnie precyzuje w nawiązaniu do pozostałej treści umowy obowiązki Wykonawcy.

Pytanie nr 128

Prosimy również o dodanie zapisów w paragrfie 6 o treści:

Gwarancją i rękojmią nie są objęte uszkodzenia i wady dostarczanego towaru wynikłe na skutek:

-winy użytkownika,

-eksploatacji towaru przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem,

-użytkowania, przechowywania i konserwacji niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich,

-samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby za zgodą Zamawiającego),

-zdarzeń losowych tzw. siły wyższej.

Ad.125-128: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane propozycje zmian w SIWZ.

Pytanie nr 129

- § 8 prosimy o modyfikację zapisów umowy

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się zapłacić kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) w wysokości 10% wartości umownej przedmiotu umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu  okoliczności, za które odpowiada winy Wykonawcy,

prosimy o dodanie zapisu:

Maksymalna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej umowy nie może przekroczyć wartości 10% wartości przedmiotu umowy.

Dodanie proponowanego przez nas zapisu ma na celu zapobiegnięcie sytuacji w której Wykonawca podejmujący działania w celu realizacji umowy jest w gorszej sytuacji niż wykonawca który w ogóle umowy nie wykonuje. W tym ostatnim przypadku grozi mu bowiem kara w wysokości 10 % wartości umowy kara umowna w stosunku do drugiego zaś nie jest nigdzie ograniczona. Jednocześnie proponujemy aby powiązanie obowiązku zapłaty kary umownej było bezpośrednio związane z kwestią odpowiedzialności i winy wykonawcy. Jednocześnie proponujemy aby powiązanie obowiązku zapłaty kary umownej było bezpośrednio związane z kwestią odpowiedzialności i winy wykonawcy.

W doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie KIO ustanawianie przez Zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar umownych, bezwzględnie należy uznać, za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji wyrażonej w przepisie art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., nr 113 poz. 759 z późn. zm.), które może być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 93 ust. 1 pkt.7 ustawy prawo zamówień publicznych z uwagi, iż postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi zatem naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy, co w konsekwencji prowadzi do sprzeczności celu takiej umowy z zasadami współżycia społecznego i skutkować winno bezwzględną nieważność czynności prawnej na podstawie przepisu art.3531k.c. w zw. z art. 58 § 1 k.c.

Należy zauważyć, iż kara umowna, tracąc charakter surogatu odszkodowania (art. 483 §1 k.c.) prowadziłaby do nieuzasadnionego wzbogacenia wierzyciela (wyrok SN z 17 marca 1988 r., sygn. akt IV CR 58/88). Warto dodać, iż zgodnie z ustawą Kodeks cywilny kara umowna ma charakter odszkodowawczy, a nie prewencyjny. Ustalając wysokość kar umownych strony powinny brać pod uwagę jej zasadniczo kompensacyjny charakter. Tezę taką wyrażono w wyroku Zespołu Arbitrów z dnia 23 sierpnia 2007 r. (sygn. akt UZP/ZO/0-1030/07): „W zakresie zarzutu dotyczącego wysokości kar umownych Zespół Arbitrów zauważa, iż zgodnie z kodeksem cywilnym kara umowna ma charakter odszkodowawczy, kompensacyjny a nie prewencyjny jako silny środek oddziaływania na niesolidnych wykonawców, zapewniający należyte wykonanie umowy”. Obecne zapisy SIWZ nie oddają charakteru odszkodowawczego tej instytucji prawa cywilnego.

W rozumieniu art. 484 §1 k.c. (vide: wyrok SN z 20 maja 1980 r., sygn. akt I CR 229/80, OSNC 1980/12/243). Należy pamiętać, iż zastrzeżenie kary umownej podlega kontroli ze względu na ogólne zasady dotyczące treści czynności prawnych (art.58k.c.), jak i zakresu swobody stron w zakresie kształtowania stosunku prawnego (art. 3531 k.c.). W konkretnych okolicznościach żądanie kary umownej może zostać uznane za sprzeczne z tymi zasadami.

Ad.129: Wyrażamy zgodę na zmianę zapisów ust. 1a) § 8 który otrzymuje brzmienie:

„a) w wysokości 10% wartości umownej przedmiotu umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z winy Wykonawcy”

Jednocześnie wyjaśniamy iż, wysokość ustalonej przez Zamawiającego kary umownej nie jest rażąco wygórowana

w rozumieniu zapisów KC.

Pytanie nr 130

- § 14 prosimy o modyfikację poprzez dodanie następujących zapisów pkt. 2

2. Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku:

a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, przy zachowaniu przez niego należytej staranności,

skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy;

b) wystąpienia okoliczności spowodowanych przyczynami leżącymi po stronie Zamawiającego,

c) wystąpienia innych przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujących niemożliwością realizacji

umowy;

Prosimy o wyjaśnienie czy w związku z zapisem umowy, iż Zamawiający może odstąpić od umowy jednostronnie bez wyznaczania dodatkowego terminu w przypadku dostarczenia przedmiotu umowy o parametrach technicznych niezgodnych ze specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz w okolicznościach określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje zwrot dla Wykonawcy nakładów poczynionych w związku z wykonaniem przedmiotu umowy na podstawie kosztorysu wykonawcy.

Ad.130: Do §14 dodaje się ust. 3 który otrzymuje brzmienie:

„Z zastrzeżeniem formy przewidzianej w §14 ust. 2, Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w następującym zakresie:

- zmiany terminu dostawy sprzętu, w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć

w chwili zawarcia umowy i nie zawinionych przez Wykonawcę, w szczególności w przypadku zaistnienia siły wyższej;

- zmiany terminu montażu sprzętu w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć         w chwili zawarcia umowy i nie zawinionych przez Wykonawcę, w szczególności w przypadku zaistnienia siły wyższej;

- zmiany terminu uruchomienia sprzętu w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i nie zawinionych przez Wykonawcę, w szczególności w przypadku zaistnienia siły wyższej;

- zmiany ceny sprzętu  brutto określonej w §1 ustęp 4 spowodowanej wzrostem stawki VAT;

- zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem nowym posiadającym, co najmniej takie same parametry, jakie posiadał sprzęt będący podstawą wyboru oferty Wykonawcy w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji sprzętu, który ma być dostarczony, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu;

- zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem o wyższej, jakości, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu;”

Ponadto Zamawiający nie przewiduje zwrotu dla Wykonawcy nakładów poczynionych w związku z wykonaniem przedmiotu umowy na podstawie kosztorysu wykonawcy.

Pytanie nr 131

W związku z przetargiem na dostawę RTG z ramieniem C. Proszę o przesłanie dokumentów finansowych szpitala (Bilans, rachunek zysków i strat za 2012 i ew. wyniki za okres bieżący).

Ad.131: Na naszej stronie internetowej jako załączniki do postępowania udostępniamy bilanse. Struktury czasowe

zobowiązań krótkoterminowych i informację o kredytach i pożyczkach udostępnimy zainteresowanym

Wykonawcom w siedzibie Zamawiającego.

Pytanie nr 132

Czy zamawiający dopuści aparat którym głębokość ramienia C wynosi 64 cm? Różnica jest znikoma i nie wpływa znacząco na możliwości manewrowania aparatem.

Pytanie nr 133

Czy zamawiający dopuści aparat w którym zakres obrotu ramienia wynosi +-180 stopni? Różnica jest znikoma i nie wpływa na możliwości aparatu ponadto wymagany parametr ogranicza możliwość złożenia ofert konkurencyjnych.

Ad.132-133: Zamawiajacy nie wyraża zgody na zaproponowane odstępstawa od SIWZ.

Dyrektor Powiatowego

Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Starachowicach

…………………………….

podpis osoby upoważnionej