Starachowice 04.03.2014r.

Numer sprawy P/13/02/2014/ORT/13

Uczestnicy postępowania

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę endoprotez,

implantów oraz narzędzi i wyrobów do zabiegów ortopedycznych

dla Powiatowego Zakładu Opieki  Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach

/ ogłoszenie w BZP nr 38 639 - 2014 z dn. 26.02.2014r. /.

W związku z otrzymanymi a przedstawionymi poniżej pytaniami dotyczącymi treści SIWZ, niniejszym udzielamy następujących odpowiedzi, zgodnie z art. 38  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „ Prawo zamówień publicznych ” –

( Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm. z dnia 28.05.2013r. )

Pytanie nr 48:

Pytania do pozycji 1 zestawu nr 5 Pakietu nr 1:

Czy Zamawiający wymaga w miejsce:

Trzpień endoprotezy:

- trzpień tytanowy , prosty ,stożek  12/14  bezkołnierzowy,- nie wymagający   stosowania centralizera, (samocentrujący

się w kanale)

- trzpień dwustronnie spłaszczony w kształcie klina, o zmatowiałej powierzchni.

- co najmniej 6 rozmiarów trzpienia

Trzpień endoprotezy, wykonany ze stopu CoCr, prosty, bezkołnierzowy (bez elementu wyglądającego lub udającego kołnierz J) stożek  trzpienia 12/14, nie wymagający   stosowania centralizera, (samocentrujący się w kanale)  trzpień dwustronnie spłaszczony w kształcie klina, o zmatowiałej powierzchni, wymagane co najmniej 6 rozmiarów trzpienia,

bez zachowania pierwotnych parametrów opisanych w SIWZ.

Ad. 48: Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga powyższego rozwiązania.

Pytanie nr 49:

Mając na względzie fakt, że zamawiający wymaga zaoferowania w zakresie pozycji nr 1 zestawu nr 5 pakietu
nr 1 trzpienia bezkołnierzowego endoprotezy zwracamy się o wyjaśnienie, czy poprzez trzpień bezkołnierzowy rozumie trzpień, który nie posiada w swojej górnej części jakichkolwiek półwałków, półwałków proksymalnych zapobiegających całkowitemu zanurzeniu trzpienia w cemencie, fragmentarycznych półwałków, ćwierćwałków, zgrubień, kołnierzy, lub jakichkolwiek innych elementów mogących, stanowić oparcie do mocowania endoprotezy w kanale kostnym

i zapobiegających wyciekaniu cementu kostnego podczas implantacji z kanału.

Ad. 49: Zamawiający przez trzpień bezkołnierzowy rozumie trzpień który nie posiada jakichkolwiek zgrubień w górnej

części.

Pytanie nr 50:

Czy Zamawiający, w związku ze specyfiką programu magazynowo-księgowego obsługującego moduł sprzedaży, który drukuje faktury w nocy, po wysyłce produktu, wyrazi zgodę na wysłanie faktury, w formie papierowej, dzień po wysyłce,

a w dzień otrzymania asortymentu przez Zamawiającego wysłania kopii faktury droga elektroniczną?

W przypadku uzyskania pozytywnej odpowiedzi proszę o podanie adresu elektronicznego, na który będzie można przesyłać faktury.

Ad. 50: Wyrażamy zgodę. Kopię faktury w formie elektronicznej prosimy przysyłać w dniu wysyłki

asortymentu na adres: m.stachura@szpital.starachowice.pl

Dyrektor Powiatowego

Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Starachowicach

…………………………….

podpis osoby upoważnionej