Nr sprawy: P/19/03/2014/LAB                               Starachowice, dnia 28.03.2014

Wykonawcy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na dostawę sprzętu jednorazowego użytku oraz innych produktów medycznych, nr ogłoszenia 93916 – 2014 z dn. 20.03.2014

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę Odczynników laboratoryjnych dla potrzeb PZOZ w Starachowicach

Odpowiedzi na pytania

Pytanie 1 dotyczy pakietu nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakiet 2 poz 1 i 2 oraz  zaoferowanie jednego testu do Rota i Adenowirusa, testu kasetkowego, immunochromatograficznego do jednoczesnego wykrywania rotawirusów i adenowirusów w próbkach kału ludzkiego.  Gotowe do użycia kompletne zestawy zawierające wszystkie materiały do przeprowadzenia procedury: fiolki z buforem fosforanowym, kroplomierz do naładania próbki badanej Czułość testu dla Rota - 100%, dla Adeno - nie mniej niż 97%, Swoistość dla Rotawirusów > 97%, dla Adeno > 98% Konfekcjonowanie - do  20 testów w opakowaniu ? Uzasadnienie: zaoferowanie jednego testu do wykrycia dwóch wirusów pozwoli na lepszą ekonomikę wykonywanych testów,  a wydzielenie  tej pozycji i stworzenie odrębnego pakietu pozwoli na większą konkurencyjność ofert..

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, ponieważ do laboratorium wpływają zlecenia na wykonanie pojedynczych testów.

Pytanie 2 dotyczy pakietu nr 2

Jeśli tak, to jaką ilość testów Zamawiający wymaga? (ile przeliczyć opakowań po 20 szt testu połączonego Rota i Adenowirus) ?

Odpowiedź:

Ze względu na negatywna odpowiedź na pytanie nr 1, pytanie nie jest zasadne.

.

Pytanie 3 dotyczy pakietu nr 2

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie testu do Rota i Adenowirusa z minimalnym terminem ważności 6 miesięcy? uzasadnienie: ze względu na skład, komponenty i system produkcji odczynników - nie można określić terminu ważności oferowanego asortymentu na podany w siwz. Oferowane terminy ważności zostały podane zgodnie z zaleceniami producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 4 dotyczy projektu umowy

§3 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu do 7 dni roboczych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapis „5 dni roboczych”.  Wydłużenie terminu realizacji zamówień cząstkowych może spowodować problemy z wykonywaniem w terminie zleconych badań.

Pytanie 5 dotyczy projektu umowy

§3 ust. 7 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu w następujący sposób: ,,Zamawiający może zmniejszyć ilości zamawianego towaru w stosunku do ilości wskazanej w pakiecie bez żadnych skutków prawnych obciążających Zamawiającego. Zmniejszenie to jednak nie będzie większe niż 20% wartości pakietu.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 6 dotyczy projektu umowy

§4 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie numeru umowy numerem zamówienia? Uzasadnienie: System fakturowania Wykonawcy nie pozwala na umieszczanie numeru umowy na fakturze, zwłaszcza jeśli Zamawiającego i Wykonawcę będzie łączyło kilka umów, każda o innej numeracji. Wykonawca umieści na fakturze numer zamówienia, co bez wątpienia pozwoli Zamawiającemu na przyporządkowanie konkretnej dostawy do zlecenia w ramach danej umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 7 dotyczy projektu umowy

§4 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu do 5 dni roboczych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmieni tego zapisu w projekcie umowy, natomiast dopuszcza przedłużenie tego terminu na pisemny wniosek Wykonawcy.

Pytanie 8 dotyczy projektu umowy

§6 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie po kropce zdania w brzmieniu: ,,Powyższe nie jest zmiana umowną i nie wymaga od stron konieczności składania dodatkowych oświadczeń.”?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę i zamieści ten zapis w zmienionym projekcie umowy.

Pytanie 9 dotyczy projektu umowy

§9 ust. 5 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu do 5 dni roboczych?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę i zamieści ten zapis w zmienionym projekcie umowy.

Pytanie 10 dotyczy projektu umowy

§9 ust. 8 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: ,,Wykonawca w ciągu 7 dni roboczych dokona weryfikacji reklamowanego przedmiotu umowy lub sytuacji powstania awarii urządzenia Zamawiającego w wyniku stosowania przedmiotu umowy, a o jej wyniku poinformuje Zamawiającego na piśmie. W przypadku uznania reklamacji Zamawiającego jako zasadnej, Wykonawca dokona w ciągu 5 dni roboczych wymiany reklamowanego przedmiotu umowy na towar wolny od wad.”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu w projekcie umowy. Wydłużenie terminu weryfikacji reklamowanego produktu a potem wydłużenie terminu dostawy produktu wolnego od wad, wydłuży całą procedurę realizacji reklamacji.

Pytanie 11 dotyczy projektu umowy

§10 ust. 2 – Czy Zamawiający wyrażą zgodę na modyfikację zapisu na: ,,10% wartości niezrealizowanej części wynagrodzenia brutto określonego w § 5niniejszej umowy w przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy lub w przypadku odstąpienia Zamawiającego z winy Wykonawcy od umowy”? Uzasadnienie: W przypadku odstąpienia od umowy na etapie np. zrealizowania umowy w 90%, kara ta winna być liczona od części, której Wykonawca nie zrealizował. Kara liczona od wartości całej umowy, staje się wówczas nieadekwatna do ewentualnego uchybienia Wykonawcy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 12 dotyczy projektu umowy

§10 ust. 1 lit b – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu?  Uzasadnienie: Wykonawca prosi o wykreślenie w związku z faktem, iż niedostarczenie faktury nie powoduje żadnej szkody po stronie Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający zmieni ten zapis na następujący: „za niedostarczenie dokumentu, potwierdzającego ilość, rodzaj i cenę asortymentu razem z przedmiotem umowy”.

Pytanie 13 dotyczy projektu umowy

§10 ust. 1 lit c – Czy Zamawiający wyraża zgodę na incydentalne dzielnie dostaw? Uzasadnienie: Z uwagi na to że oferowane produkty sprowadzane są bezpośrednio od producenta Wykonawca mając na uwadze interes Zamawiającego realizuje wszystkie zamówienia niezwłocznie. W przypadku złożenia zamówienia przez Zamawiającego na szereg produktów wewnętrzną procedura przewiduję natychmiastową wysyłkę wszystkich dostępnych na dzień złożenia zamówienia produktów. Realizacja zamówień cząstkowych jest sytuacją incydentalną jednak Wykonawca mając na uwadze dobro pacjentów oraz szybkość działania Zamawiającego w zaistniałej sytuacji nie chce wstrzymywać dostawy do czasu uzupełnienia całościowego zamówienia

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na incydentalne dzielenie dostaw aby nie wstrzymywać dostaw innych produktów z zamówienia cząstkowego.

Pytanie 14 dotyczy pakietu nr 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynnika monoklonalnego anty-k w opakowaniach po 2 ml z odpowiednim przeliczeniem ilości tzn. 5 opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 15 dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu  załączenia do oferty wykazu cenowego oraz formularza ofertowego na nośniku płyty CD/DVD, z uwagi na fakt, iż zgodnie z dyspozycją art. 9 ust. 1 ustawy Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie prowadzi się z  zachowaniem formy pisemnej. Ponadto zgodnie z art. 82 ust. 2 ustawy Pzp ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty wykazu cenowego oraz formularza ofertowego na nośniku płyty CD/DVD, natomiast zwraca się z prośbą do Wykonawców o dołączenia takiego wykazu na nośniku CD/DVD w celu sprawniejszego sporządzenia dokumentów do postępowania.

Pytanie 16 dotyczy pakietu nr 10

Czy Zamawiający w pozycji 1 wymaga zaoferowania krwinek o stężeniu 25-30%?.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga krwinek o stężeniu w zakresie 25-30%.

Pytanie 17 dotyczy pakietu nr 10

Czy Zamawiający w pozycji 2 wymaga zaoferowania krwinek gotowych do użycia?

Odpowiedź:

Tak, wymaga.

Pytanie 18 dotyczy projektu umowy

Wnosimy o dodanie zapisów do umowy, iż dostawa krwinek z pakietu 10 odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem dostaw.

Odpowiedź:

Odnośnie harmonogramu, Zamawiający określił ten wymóg w załączniku nr 5 do SIWZ pod pakietem nr 10.

Pytanie 19 dotyczy projektu umowy

Wnosimy o dodanie zapisów do umowy, iż termin ważności oferowanych krwinek w pakiecie 10 wynosi 4 tygodnie.

Odpowiedź:

Zamawiający dodał ten wymóg w zmienionym załączniku nr  5 do SIWZ pod pakietem nr 10.

Pytanie 20 dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości 10 % wartości niezrealizowanej części UMOWY za każdy dzień opóźnienia, z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?

Wprawdzie nie istnieją przepisy ściśle regulujące wysokości kar umownych, jednak przy ustaleniu wysokości kar Zamawiający powinien opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności, a nadto czynić zadość zasadom współżycia społecznego. Zamawiający nie powinien wykorzystywać swojej dominującej pozycji ustalając wysokość kar umownych. Kary umowne powinny mieć charakter dyscyplinujący w stosunku do Wykonawcy, a nie prowadzić do wzbogacenia się Zamawiającego, a taką funkcję zaczynają pełnić w momencie, gdy okazuje się, iż wartość kary umownej przekracza wartość zapłaty należną Wykonawcy za dostarczony towar.  Nadto liczenie kary umownej od wartości całego zamówienia w wysokości 10% jest wysoce niesprawiedliwe i narusza w/w zasady z uwagi na fakt, iż wartość ta jest wartością czysto teoretyczną i bardzo często różni się od faktycznej wartości wykonanej umowy. W tym miejscu należy przywołać treść art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż w przypadku, gdy zobowiązanie zostało wykonane w znacznej części dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej, to samo dotyczy przypadku, gdy kara jest rażąco wygórowana. Dlatego też w przypadku braku zgody Zamawiającego na zmniejszenie kar umownych w momencie gdy będą one naliczane, Wykonawca będzie zmuszony podjąć odpowiednie kroki prawne celem miarkowania tych kar, a co za tym idzie ochrony swoich interesów.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmieni tego zapisu w projekcie umowy. Zaproponowane kary umowne nie są obligatoryjne, natomiast mają na celu, jak wspomniano powyżej,  zdyscyplinowanie Wykonawcy do rzetelnych i terminowych dostaw, co w przypadku działalności leczniczej szpitala ma niebagatelne znaczenie dla zdrowia a niejednokrotnie i życia pacjentów.

Pytanie 21 dotyczy pakietu nr 7

Mając na uwadze fakt, iż zarówno producent aparatu jak uznani producenci zamienników nie oferują już elektrod obsługowych, czy Zamawiający wymaga złożenia oferty w poz. nr 8, 9 na oryginalne elektrody bezobsługowe (wyprodukowane przez producenta aparatu). Jeśli tak, to czy należy zaoferować wypełnienie elektrod? Jeśli tak, to czy należy zaoferować wypełnienie elektrod?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza. W przypadku zaoferowania bezobsługowych elektrod, Zamawiający wymaga zaoferowania wypełnienia w celu umożliwienia dalszej działalności elektrod, które Zamawiający posiada.

Pytanie 22 dotyczy pakietu nr 6

Mając na uwadze fakt iż jedynie elektrody producenta aparatu posiadają najwyższą jakość, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrod producenta aparatu jeżeli pozostałe warunki zostaną spełnione  zaś oferent zagwarantuje prawidłową i bezawaryjna pracę aparatu Rapidlab 248?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga w pakiecie nr 6, spełnienia wszystkich określonych w SIWZ warunków.

Pytanie 23 dotyczy pakietu nr 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do oferty ulotek informacyjnych ew. kart charakterystyki na płycie CD z jednoczesnym złożeniem oświadczenia, że aktualne ulotki w wersji papierowej zostaną dostarczone Zamawiającemu wraz z pierwszą dostawą odczynników.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 24 dotyczy pakietu nr 1

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 dopuści zbliżone wielkości opakowań?.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem odpowiedniego przeliczenia ilości do pełnych opakowań z zaokrągleniem w górę.

Pytanie 25 dotyczy pakietu nr 1

Czy Zamawiający w Pakiecie 1, poz. 23 w celu uzyskiwania wiarygodnych wyników wymaga dostarczenia kontroli dodatniej w postaci płynnej do zestawu do wykrywania krwi utajonej w kale?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 26 dotyczy pakietu nr 1

Czy Zamawiający w Pakiecie 1, poz. 10 dopuści test jak w załączonej instrukcji?.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza ponieważ nie spełnia wymagań Zamawiającego.

Pytanie 27 dotyczy pakietu nr 2

Czy Zamawiający w Pakiecie 2, poz. 5 dopuści test jak w załączonej instrukcji?.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Instrukcja zamieszczona na stronie w pdf pod nazwa instrukcja do pytania nr 27 i 28.

Pytanie 28 dotyczy pakietu nr 2

Czy Zamawiający w Pakiecie 2, poz. 4 dopuści test jak w załączonej instrukcji?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Instrukcja zamieszczona na stronie w pdf pod nazwa instrukcja do pytania nr 27 i 28.

Pytanie 29 dotyczy pakietu nr 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z pakietu nr 10 poz. 14?.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, ponieważ Zamawiający oczekuje dostaw w zakresie pakietu nr 10 od jednego Wykonawcy.

Pytanie 30 dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający odstąpi w zakresie pakietu 8 od wymogu podawania na ulotkach produktowych informacji:

1) adresu producenta,

2) przeznaczeniu, właściwościach produktu,

3) sposobu postępowania z produktem?

Ad- 1) Jeśli chodzi o adres to kluczowe jest podanie adresu dystrybutora, który jest odpowiedzialny za obrót towarem na terenie UE.

Ad-2) Jeśli chodzi o przeznaczenie i właściwości, to produkty te są w większości wyrobami przeznaczonymi do diagnostyki In vitro (co również wynikać będzie z wymaganych przez Zamawiającego dokumentów dopuszczających do obrotu) i personel laboratoryjny praktykując codziennie pracę na nich, wie jakie jest ich przeznaczenie...

Ad- 3) Jeśli chodzi o postępowanie z produktem, to personel laboratoryjny również praktykuje codziennie pracę na tych produktach i wie jakie jest postępować z tego typu wyrobami, nie wymagają one szczególnej instrukcji obsługi, a doświadczony personel laboratoryjny jest w stanie prawidłowo się posłużyć tymi produktami.

Czy Zamawiający odstąpi w zakresie pakietu 8 od wymogu podawania tych informacji? Jeśli nie odstąpi od wszystkich, to może od niektórych spośród 3 wymienionych?.

Odpowiedź:

Zamawiający odstępuje od wymogu podawania na ulotkach produktu, informacji na temat określony w  pkt. 1, 2 i 3 pytania w zakresie pakietu nr 8 postepowania przetargowego.

Pytanie 31 dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający dopuści do podawania w zakresie pakietu 8 cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?

Zgodnie z orzecznictwem Zespołu Arbitrów (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06) „dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki ezy, końcówki czy szkiełka)”.

Dotyczy np. pozycji: 22, 32, 43-45, 49, 50, 52, 53 w których są sprecyzowane mieszalniki, ezy, probówki z PS, itp.?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza określanie cen jednostkowych za 1 szt. z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku. Wymaga natomiast określenia ceny brutto opakowania zbiorczego, z odpowiednim przeliczeniem ilości do pełnych opakowań z zaokrągleniem w górę, do dwóch miejsc po przecinku.

.

Pytanie 32 dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający zgodzi się wydłużenie terminu dostawy do 5 dni roboczych lub przynajmniej do 4 dni roboczych od złożenia zapotrzebowania?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę i zmieni odpowiednio zapis w projekcie umowy.

Pytanie 33 dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający dopuści zmianę terminu, w którym Wykonawca ma załatwić reklamację na termin realny tj.

- dla reklamacji ilościowych – realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 5 dni roboczych od chwili jej otrzymania,

- dla reklamacji jakościowych - realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 7 dni roboczych od chwili otrzymania próbek reklamowanego towaru.

Wykonawca, aby rozpatrzyć reklamację jakościową musi najpierw zbadać zwrócony towar i następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w ciągu 5 dni roboczych jest trudne do wykonania.

W razie pozostawienia dotychczasowego zapisu wątpliwa będzie jego ważność w świetle przepisów kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona świadczenia niemożliwego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza termin załatwienia reklamacji ilościowych na 5 dni roboczych, natomiast załatwienie reklamacji jakościowych – 7 dni roboczych.

Pytanie 34 dotyczy projektu umowy

Pytanie 1 do §2 ust. 3

W związku z tym, iż umowa zawierana jest z wykonawcą na okres 12 miesięcy, a zamówienia Zamawiający będzie składał sukcesywnie, czy nie zasadne byłoby skrócenie terminu ważności dostarczanego towaru w zakresie pakietu 8 do np. 6 lub 9 m-cy?

Prosimy o skrócenie wymaganego terminu ważności oferowanych produktów do:

- 9 miesięcy od dnia dostawy dla probówek z odczynnikami (Np. Poz. 1, 2, 6, 7) termin ważności od dnia produkcji wynosi 12 miesięcy i nie ma możliwości dostarczania ich z wymaganym przez Zamawiającego 12 miesięcznym terminem ważności.

- 6 miesięcy od dnia dostawy dla probówek do koagulologii (poz. 8), gdyż posiadają one bardzo krótki czas przydatności do zużycia od momentu produkcji, tj. 8 miesięcy. W interesie Zamawiającego jest zamawianie tych produktów na bieżąco, aby uzyskiwał jak najświeższy towar, a skutkiem, czego najbardziej wiarygodne wyniki badań laboratoryjnych.

- 9 miesięcy od dnia dostawy dla pozostałego sprzętu laboratoryjnego, gdyż jak wspomnieliśmy Zamawiający będzie zamawiał towar sukcesywnie i nie ma niebezpieczeństwa, iż Zamawiający zakupi towar, którego nie zdąży zużyć w terminie jego ważności.

Odpowiedź:

Zamawiający określa termin ważności produktów określonych w pakiecie nr 8 na 6 miesięcy od dnia dostawy.

Pytanie 35 dotyczy projektu umowy

Pytanie 1 do §3 ust. 6

Czy Zamawiający zgodzi się na odstąpienie od zapisów tego ustępu lub przynajmniej skrócenie terminu który przewidział na 90 dni?

Obecne zapisy są ze szkodą na rzecz Wykonawcy, który musi kredytować dostawy do Zamawiającego przez okres 90 dni ponad termin płatności. Oznacza to, że przez okres nawet 4ech miesięcy (30 dniowy termin płatności + 90 dni, o których mowa w niniejszym paragrafie) Zamawiający może zamawiać towar nie płacąc za niego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie odstąpi od tego zapisu w projekcie umowy.

Pytanie 36 dotyczy projektu umowy

Pytanie 1 do §9 ust. 1

Powołując się na argumentację z pytania do §2 ust. 3 zwracamy uwagę Zamawiającego, że nie ma możliwości dostarczenia przedmiotu umowy do Zamawiającego z terminem gwarancji „nie krótszym niż 1 rok od daty odbioru przedmiotu zamówienia” z uwagi, że np. probówki do koagulologii posiadają bardzo krótki czas przydatności do zużycia od momentu produkcji, tj. 8 miesięcy, innym probówkom z odczynnikami również nie można zapewnić tak długiego terminu gwarancji, o czym również argumentowaliśmy w pytaniu do §2 ust. 3.

Czy wobec tego Zamawiający odstąpi od zapisu ustępu 1 paragrafu 9?

Odpowiedź:

Zamawiający określa termin ważności na 6 miesięcy, tylko w zakresie pakietu nr 8. Patrz odpowiedź na pytanie 34.

Pytanie 37 dotyczy projektu umowy

Pytanie 2 do §9 ust. 1

Jeśli Zamawiający nie odstąpi od zapisu ustępu 1 paragrafu 9 to prosimy o zracjonalizowanie go względem terminów ważności, jakie producenci wyrobów laboratoryjnych nadają swym produktom przy ich „zejściu” z taśmy produkcyjnej.

Odpowiedź:

Zamawiający określa termin ważności produktów dla każdego z pakietów w załączniku nr 5 do SIWZ. Dla pakietu nr 8 określa na 6 miesięcy od daty dostawy.

Pytanie 38  dotyczy projektu umowy

Pytanie 1 do §9 ust. 3

Czy Zamawiający zgodzi się na odstąpienie od zapisów o rozszerzeniu rękojmi z uwagi na przytoczone wcześniej argumenty?

Odpowiedź:

Zamawiający odstępuje od zapisu rozszerzenia rękojmi w zakresie pakietu nr 8.

Pytanie 39 dotyczy projektu umowy

Pytanie 1 do §9 ust. 4

Czy Zamawiający zdaje sobie sprawę, iż w świetle prawa, (Ustawa o dyscyplinie finansów publicznych, Kodeks Cywilny), czynność prawną, jaką są zgłoszenia z tytułu gwarancji i rękojmi, może dokonywać jedynie Kierownik Jednostki? A zatem bez wskazania w umowie i upoważnienia osoby, która w Jego imieniu będzie składać powyższe zgłoszenia, może ich dokonać jedynie Kierownik Jednostki? Ponadto porozumiewanie drogą telefoniczną działa na niekorzyść obu Stron, ponieważ powoduje niepotrzebne nieporozumienia. Pamiętajmy również, iż Ustawa Prawo zamówień publicznych nie dopuszcza formy porozumiewania się telefonicznego, zatem również korespondencja dotycząca umów przetargowych powinna odbywać się drogą pisemną. Wobec powyższego Zamawiający powinien wykreślić ze wzoru umowy, iż zgłoszenia z tytułu gwarancji i rękojmi będą następować drogą telefoniczną.?

Odpowiedź:

W projekcie umowy §9 ust. 4, Zamawiający użył pewnego rodzaju skrótu myślowego. Wyjaśniając,

Zamawiający będzie zgłaszał reklamacje telefonicznie (aby przyspieszyć reakcje Wykonawcy) i potwierdzał faksem, która to forma jest na piśmie, ponadto oryginał zatwierdzony przez Kierownika Zamawiającego lub osobę upoważnioną wysłany zostanie pocztą. Zmiany zostaną wniesione w zmienionym projekcie umowy.

Pytanie 40 dotyczy projektu umowy

Pytanie 1 do §9 ust. 5

Czy Zamawiający dopuści zmianę terminu, w którym Wykonawca ma załatwić reklamację na termin realny tj.

- dla reklamacji ilościowych – realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 5 dni roboczych od chwili jej otrzymania,

- dla reklamacji jakościowych - realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 7 dni roboczych od chwili otrzymania próbek reklamowanego towaru.

Wykonawca, aby rozpatrzyć reklamację jakościową musi najpierw zbadać zwrócony towar i następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w ciągu 5 dni roboczych jest trudne do wykonania.

W razie pozostawienia dotychczasowego zapisu wątpliwa będzie jego ważność w świetle przepisów kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona świadczenia niemożliwego.

Zwracamy także uwagę, że wyznaczony w §9 ust. 5 termin stoi w sprzeczności z:

- zapisami §9 ust. 8, gdzie Zamawiający daje Wykonawcy 5 dni na weryfikację reklamowanego przedmiotu umowy a potem dodatkowe 3 dni robocze na wymianę reklamowanego przedmiotu umowy na towar wolny od wad.

- zapisami formularza ofertowego, który stanowi, iż reklamacje będą załatwiane w terminie max. 5 dni roboczych.

Jeśli Zamawiający nie zgadza się na proponowane przez nas terminy rozpatrzenia i załatwienia reklamacji, to prosimy chociaż o ujednolicenie zapisów w kwestii reklamacji.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. Patrz odpowiedź nr 33

Pytanie 41 dotyczy projektu umowy

Pytanie 1 do §10 ust. 1, pkt.1 ppkt. a)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości 0,5 % wartości niezrealizowanej części Zamówionego przedmiotu umowy (pojedynczego zamówienia) za każdy dzień opóźnienia, z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?

Wprawdzie nie istnieją przepisy regulujące wysokości kar umownych, jednak przy ustaleniu wysokości kar Zamawiający powinien opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności stron, a tym samym wymagać od Wykonawcy płacenia kar w takiej samej lub nieznacznie wyższej wysokości, w jakiej sam Zamawiający może ewentualnie płacić za zwłokę w płaceniu za towar.

Zamawiający nie powinien wykorzystywać swojej dominującej pozycji ustalając wysokość kar umownych. Kary umowne powinny mieć charakter dyscyplinujący w stosunku do Wykonawcy, a nie prowadzić do wzbogacenia się Zamawiającego, a taką funkcję zaczynają pełnić w momencie, gdy okazuje się, iż wartość kary umownej może przekroczyć wartość zapłaty należną Wykonawcy za dostarczony towar. Nadto liczenie kary umownej w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia jest wysoce niesprawiedliwe i na gruncie prawa cywilnego obecna wysokość odsetek, którą Zamawiający narzuca, może zostać uznana za świadczenie nienależne, dające w skali roku odpowiednio 36,5% wartości umowy! W tym miejscu należy przywołać treść art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż w przypadku, gdy zobowiązanie zostało wykonane w znacznej części dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej, to samo dotyczy przypadku, gdy kara jest rażąco wygórowana. Dlatego też w przypadku braku zgody Zamawiającego na zmniejszenie kar umownych w momencie gdy będą one naliczane, Wykonawca będzie zmuszony podjąć odpowiednie kroki prawne celem miarkowania tych kar, a co za tym idzie ochrony swoich interesów.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 42 dotyczy projektu umowy

Pytanie 1 do §10 ust. 1, pkt.1 podpunkty b-e)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości 0,5 % wartości niezrealizowanej części Zamówionego przedmiotu umowy (pojedynczego zamówienia) za każdy przypadek przewidziany w podpunktach b-e, z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?

Wprawdzie nie istnieją przepisy ściśle regulujące wysokości kar umownych, jednak przy ustaleniu wysokości kar Zamawiający powinien opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności, a nadto czynić zadość zasadom współżycia społecznego. Zamawiający nie powinien wykorzystywać swojej dominującej pozycji ustalając wysokość kar umownych. Kary umowne powinny mieć charakter dyscyplinujący w stosunku do Wykonawcy, a nie prowadzić do wzbogacenia się Zamawiającego, a taką funkcję zaczynają pełnić w momencie, gdy okazuje się, iż wartość kary umownej przekracza wartość zapłaty należną Wykonawcy za dostarczony towar (taka sytuacja może mieć miejsce w odniesieniu do podpunktu c), gdyby zamówienie zostało podzielone na części). Nadto liczenie kary umownej od wartości całej umowy jest wysoce niesprawiedliwe i narusza w/w zasady z uwagi na fakt, iż wartość ta jest wartością czysto teoretyczną i bardzo często różni się od faktycznej wartości wykonanej umowy. W tym miejscu należy przywołać treść art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż w przypadku, gdy zobowiązanie zostało wykonane w znacznej części dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej, to samo dotyczy przypadku, gdy kara jest rażąco wygórowana. Dlatego też w przypadku braku zgody Zamawiającego na zmniejszenie kar umownych w momencie gdy będą one naliczane, Wykonawca będzie zmuszony podjąć odpowiednie kroki prawne celem miarkowania tych kar, a co za tym idzie ochrony swoich interesów.

Liczenie kar od wartości całej umowy jest w stosunku do wykonawcy działaniem niesprawiedliwym i na jego szkodę, gdyż wykonawca, który spóźnił się z częścią dostawy o wartości np. 500 zł., będzie obciążony karą liczoną od wartości np. 50000 zł., a zatem niewspółmierną do przewinienia. To tak, jakby wykonawca liczył Zamawiającemu odsetki za nieterminowe płatności od wartości całej umowy, a nie od wartości nieuregulowanej w terminie faktury. Na taką sytuację Zamawiający nie wyraziłby zgody, dlaczego więc Wykonawca ma być obciążany karami liczonymi od całej wartości umowy tj. od wartości towarów dostarczonych w terminie + od towarów, na które jeszcze Zamawiający nie złożył zamówienia?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 43 dotyczy projektu umowy

Pytanie 1 do §10 ust. 1, pkt.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości 5 % wartości niezrealizowanej części umowy liczonej od kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 5, z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?

Wprawdzie nie istnieją przepisy ściśle regulujące wysokości kar umownych, jednak przy ustaleniu wysokości kar Zamawiający powinien opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności, a nadto czynić zadość zasadom współżycia społecznego. Zamawiający nie powinien wykorzystywać swojej dominującej pozycji ustalając wysokość kar umownych. Kary umowne powinny mieć charakter dyscyplinujący w stosunku do Wykonawcy, a nie prowadzić do wzbogacenia się Zamawiającego, a taką funkcję zaczynają pełnić w momencie, gdy okazuje się, iż wartość kary umownej przekracza wartość zapłaty należną Wykonawcy za dostarczony towar. Nadto liczenie kary umownej od wartości całej umowy jest wysoce niesprawiedliwe i narusza w/w zasady z uwagi na fakt, iż wartość ta jest wartością czysto teoretyczną i bardzo często różni się od faktycznej wartości wykonanej umowy. W tym miejscu należy przywołać treść np. 484 § 2 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż w przypadku, gdy zobowiązanie zostało wykonane w znacznej części dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej, to samo dotyczy przypadku, gdy kara jest rażąco wygórowana. Dlatego też w przypadku braku zgody Zamawiającego na zmniejszenie kar umownych w momencie, gdy będą one naliczane, Wykonawca będzie zmuszony podjąć odpowiednie kroki prawne celem miarkowania tych kar, a co za tym idzie ochrony swoich interesów.

Liczenie kar od wartości całej umowy / całego ZAMÓWIENIA jest w stosunku do wykonawcy działaniem niesprawiedliwym i na jego szkodę, gdyż wykonawca, który spóźnił się z dostawą o wartości np. 500 zł., będzie obciążony karą liczoną od wartości np. 50000 zł., a zatem niewspółmierną do przewinienia. To tak, jakby wykonawca liczył Zamawiającemu odsetki za nieterminowe płatności od wartości całej umowy, a nie od wartości nieuregulowanej w terminie faktury. Na taką sytuację Zamawiający nie wyraziłby zgody, dlaczego więc Wykonawca ma być obciążany karami liczonymi od całej wartości umowy tj. od wartości towarów dostarczonych w terminie + od towarów, na które jeszcze Zamawiający nie złożył zamówienia?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 44 dotyczy pakietu nr 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na inne wycenę innych wielkości opakowań, z odpowiednim przeliczeniem ilości całkowitej (ilości opakowań) przedmiotu zamówienia?

W przypadku, gdy Wykonawca będzie musiał zaoferować niepełne opakowanie np. 12,5 czy należy ilość zaokrąglić do pełnych opakowań, czy należy wycenić niepełne opakowanie?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wycenę innych wielkości opakowań z odpowiednim przeliczeniem ilości do pełnych opakowań z zaokrągleniem w górę.

Pytanie 45 dotyczy pakietu nr 8, poz. 1, 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek tylko z korkiem czerwonym?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje ten zapis, ponieważ w laboratorium istnieją dwie pracownie (biochemiczna i immunochemiczna) w których są wykonywane analizy, stąd też wynika podział probówek z różnymi kolorami korków.

Pytanie 46 dotyczy pakietu nr 8, poz. 10

Czy Zamawiający wprowadzi wymóg zaoferowania płyt ze specjalnym rowkiem usztywniającym, dzięki któremu płyta zachowuje swą sztywność, a próbki krwi nie wylewają się z celek nawet podczas trzymania płyty jedną ręką za jej brzeg?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie 47 dotyczy pakietu nr 8, poz. 15, 16

Czy Zamawiający wprowadzi wymóg zaoferowania mikrometody sterylnej? Sterylność produktów do pobierania krwi jest istotna dla zachowania wysokiej jakości wyników badań analitycznych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie 48 dotyczy pakietu nr 8, poz. 18

Czy jako pokrywkę należy rozumieć także zakrętkę?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zarówno zakrętkę jak i pokrywkę.

Pytanie 49 dotyczy pakietu nr 8, poz. 18

Jeśli Zamawiający nie zgadza się na zakrętkę to czy zgodzi się wyłączyć pozycję do innego pakietu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zakrętkę i nie wydzieli tej pozycji do oddzielnego pakietu.

Pytanie 50 dotyczy pakietu nr 8, poz. 19

Prosimy o odpowiedź, jakiego rodzaju czystości pojemników Państwo oczekują tj. pojemników aseptycznych czy sterylnych?

Bardzo często pod pojęciem produktów sterylnych oferowane są przez wykonawców produkty nie sterylne o podwyższonym stopniu czystości to znaczy wyprodukowane w warunkach specjalnej czystości. Oznaczane są one jako STERILE A lub Aseptyczne. Dotyczy to na przykład takich produktów jak: szalki, pojemniki na próbki itp. Wyroby te są wystarczające do prowadzenia badań IVD (in vitro), o ile nie mają kontaktów z powłokami ciała człowieka. Nie są to jednak produkty, które przeszły zwalidowany proces sterylizacji z gwarancją uzyskania SAL>=6. Produkty Aseptyczne ( STERILE A) są istotnie tańsze od produktów sterylnych.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga pojemników sterylnych.

Pytanie 51 dotyczy pakietu nr 8, poz. 19

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pojemniki o poj. 120 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 52 dotyczy pakietu nr 8, poz. 19

Jeśli Zamawiający nie zgadza się na powyższą pojemność, to czy zgodzi się wyłączyć produkt do innego pakietu z uwagi na niewielką ilość pojemników?

Odpowiedź:

Pytanie bezzasadne ze względu na odpowiedź nr 51.

Pytanie 53 dotyczy pakietu nr 8, poz. 20

Prosimy o wyjaśnienie czy w opisanym przedmiocie zamówienia nie zaszła pomyłka w określeniu pojemności kapilar. Według naszych informacji na rynku nie istnieją kapilary o pojemności 125 ml i wymiarach śr. 1,6 mm x 125 mm, jak określił Zamawiający. Kapilary o podanych wymiarach (1,6mm x 125mm) mieszczą bowiem 100 µl krwi.

W związku z powyższym prosimy o odpowiedź czy Zamawiający dopuści kapilary o pojemności 100 µl i wymiarach śr. 1,6 mm i dł. 125 mm?

Odpowiedź:

Zaszła pomyłka. Zamawiający poprawił omyłkę w zmienionym załączniku nr 5 do SIWZ.

Pytanie 54 dotyczy pakietu nr 8, poz. 20

Jakiej heparyny oczekuje Zamawiający sodowej czy litowej?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga heparyny sodowej.

Pytanie 55 dotyczy pakietu nr 8, poz. 23

Czy Zamawiający oczekuje końcówek typ Gilson czy typ Eppendorf?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza obydwa typy końcówek.

Pytanie 56 dotyczy pakietu nr 8, poz. 26

Czy Zamawiający zgodzi się na nakłuwacze igłowe o gł. Wkłucia 1,8 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wkłucia 1,8mm.

Pytanie 57 dotyczy pakietu nr 8, poz. 28

Czy Zamawiający oczekuje szkiełek z polem czy bez?

Odpowiedź:

Zamawiający w tej pozycji oczekuje szkiełek bez pola do opisu.

Pytanie 58 dotyczy pakietu nr 8, poz. 28

Czy Zamawiający oczekuje szkiełek ciętych czy szlifowanych?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga szkiełek ciętych.

Pytanie 59 dotyczy pakietu nr 8, poz. 29

Czy Zamawiający oczekuje szkiełek z polem czy bez?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza obydwa rodzaje.

Pytanie 60 dotyczy pakietu nr 8, poz. 35-36

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamiast dwóch pozycji jednej pozycji, którą będzie stanowiła probówka o charakterystyce z poz. 35 oraz uzupełniający ją korek (produkty stanowią komplet, który jest tańszy i stanowi jeden produkt)?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 61 dotyczy pakietu nr 8, poz. 37

Czy Zamawiający zgodzi się na końcówki bezbarwne?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza końcówki bezbarwne.

Pytanie 62 dotyczy pakietu nr 8, poz. 37

Czy Zamawiający zgodzi się na końcówki z filtrem spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem, że końcówki z filtrem pobiorą wymaganą objętość próbki i będą kompatybilne z pipetą. W tym celu Zamawiający wymaga dołączenia do oferty próbek aby zweryfikować parametry produktu oferowanego przez Wykonawcę.

Pytanie 63 dotyczy pakietu nr 8, poz. 37

Czy Zamawiający oczekuje 96 szt. końcówek w pudełku? Prosimy o podanie całej liczby końcówek, jaką Zamawiający zamierza zakupić w poz. 37.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający oczekuje opakowania wielkości 96 szt.

Pytanie 64 dotyczy pakietu nr 8, poz. 41

Czy Zamawiający zgodzi się na wacik wiskozowy?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem, że wacik wiskozowy będzie na aplikatorze z tworzywa sztucznego.

Pytanie 65 dotyczy pakietu nr 8, poz. 41

Jeśli Zamawiający nie zgadza się na powyższe to czy zgodzi się na wymazówki z drewna z wacikiem z bawełny?

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź nr 64

Pytanie 66 dotyczy pakietu nr 8, poz. 41

Jeśli Zamawiający nie zgadza się na żadne z powyższych to czy zgodzi się wyłączyć pozycję do innego pakietu?

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź nr 64.

Pytanie 67 dotyczy pakietu nr 8, poz. 43

Czy Zamawiający ma na myśli pipetki wykonane z polietylenu (PE)? Pipetki te można ścisnąć za pomocą palców i nabrać w ten sposób ciecz w odróżnieniu od pipet z PS, który jest twardy i nie można go odkształcić w wyżej wspomniany sposób.

Odpowiedź:

Zamawiający ma na myśli pipetki z polietylenu – PE.

Pytanie 68 dotyczy pakietu nr 8, poz. 44-45

Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie ez z tworzywa styrenowo-akrylonitrylowego (AS), które jest elastyczne i charakteryzuje się dużą odpornością na pęknięcia?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 69 dotyczy pakietu nr 8, poz. 46

Prosimy o odpowiedź, jakiego rodzaju czystości szalek Państwo oczekują tj. szalek aseptycznych czy sterylnych?

Bardzo często pod pojęciem produktów sterylnych oferowane są przez wykonawców produkty nie sterylne o podwyższonym stopniu czystości to znaczy wyprodukowane w warunkach specjalnej czystości. Oznaczane są one jako STERILE A lub Aseptyczne. Dotyczy to na przykład takich produktów jak: szalki, pojemniki na próbki itp. Wyroby te są wystarczające do prowadzenia badań IVD (in vitro), o ile nie mają kontaktów z powłokami ciała człowieka. Nie są to jednak produkty, które przeszły zwalidowany proces sterylizacji z gwarancją uzyskania SAL>=6. Produkty Aseptyczne ( STERILE A) są istotnie tańsze od produktów sterylnych.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga szalek sterylnych.

Pytanie 70 dotyczy pakietu nr 8, poz. 47-48

Czy Zamawiający zgodzi się wyłączyć pozycję do innego pakietu z uwagi na nietypowość ez?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody ponieważ są to typowe ezy.

Pytanie 71 dotyczy pakietu nr 8, poz. 53

Prosimy o odpowiedź, jakiego rodzaju czystości szalek Państwo oczekują tj. pojemników aseptycznych czy sterylnych?

Bardzo często pod pojęciem produktów sterylnych oferowane są przez wykonawców produkty nie sterylne o podwyższonym stopniu czystości to znaczy wyprodukowane w warunkach specjalnej czystości. Oznaczane są one jako STERILE A lub Aseptyczne. Dotyczy to na przykład takich produktów jak: szalki, pojemniki na próbki itp. Wyroby te są wystarczające do prowadzenia badań IVD (in vitro), o ile nie mają kontaktów z powłokami ciała człowieka. Nie są to jednak produkty, które przeszły zwalidowany proces sterylizacji z gwarancją uzyskania SAL>=6. Produkty Aseptyczne ( STERILE A) są istotnie tańsze od produktów sterylnych.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga sterylnych.

Pytanie 72 dotyczy pakietu nr 8, poz. 54

Czy Zamawiający zgodzi się na końcówki bezbarwne z filtrem?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem, że końcówki z filtrem pobiorą wymaganą objętość próbki i będą kompatybilne z pipetą. W tym celu Zamawiający wymaga dołączenia do oferty próbek aby zweryfikować parametry produktu oferowanego przez Wykonawcę.

Pytanie 73 dotyczy pakietu nr 8, poz. 54

Jeśli Zamawiający nie zgadza się na powyższe to czy zgodzi się wyłączyć pozycję do innego pakietu z uwagi na tylko 3 wyspecyfikowane opakowania?

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź nr 72. Zamawiający nie wyłączy tej pozycji do osobnego pakietu.

Pytanie 74 dotyczy pakietu nr 8, poz. 55

Czy Zamawiający zgodzi się wyłączyć pozycję do innego pakietu z uwagi na nietypowość asortymentu (połączenie dwóch różnych produktów jako jeden)?

Odpowiedź:

Zamawiający wyłączy pozycję 55 do oddzielnego pakietu nr 8A. Patrz zmieniony załącznik nr 5 do SIWZ.

Pytanie 75 dotyczy pakietu nr 8, poz. 55

Pytanie 2 do poz. 55

Co szkiełka mają mieć:

- pole do opisu,

- szlifowane krawędzie?

Odpowiedź:

Szkiełka mają być kompatybilne z wirówką CYTO MPW, którą Zamawiający posiada.

Pytanie 76 dotyczy pakietu nr 8, poz. 55

Prosimy o podanie rozmiarów bibuły.

Odpowiedź:

Bibuła stanowi komplet ze szkiełkami. Średnica otworu w bibule 9,5mm.

Pytanie 77 dotyczy pakietu nr 8, poz. 56

Czy zmawiający dopuści do zaoferowania nożyki hematologiczne do nakłuć, do pobrań krwi, stalowe, pakowane indywidualnie, sterylne?

Odpowiedź:

Poz. nr 56 w pakiecie nr 8 dotyczy szkiełek nakrywkowych 24x40 mm.

Pytanie 78 dotyczy pakietu nr 8, poz. 56

Jeśli Zamawiający nie zgadza się na powyższe to czy zgodzi się wyłączyć pozycję do innego pakietu z uwagi na nietypowość asortymentu ?

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź powyżej.

Pytanie 79 dotyczy pakietu nr 12

Czy Zamawiający dopuści rozszerzenie tabelki o dodatkową pozycję: 4a- antysurowice

Zestaw surowic do białka Bence-Jones w moczu?

Prośba spowodowana jest sposobem konfekcjonowania antysurowic, które są przedmiotem zamówienia.

W wymaganiach do Pakietu nr 12 (pod formularzem cenowym), w pkt. 3 jest zapis: „Zestaw surowic w poz. 4 zawiera: (anty IgG; antyIgA; antyIgM jako MIX) oraz anty kappa, anty lambda, anty kappa free, anty lambda free”, natomiast oferowany przez Wykonawcę zestaw rozdzielony jest na 2 zestawy:

- jeden zestaw, zawierający: antyIgG; antyIgA; antyIgM jako MIX i anty kappa, anty lambda

- drugi zestaw zawierający: anty kappa free, anty lambda free.

Zgodnie z powyższym prosimy o możliwość poszerzenia tabelki o 1 dodatkowy wiersz.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 80 dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca zamiast aktualnego odpisu z właściwego rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, przedstawił informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym?

Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości uruchomił w dniu 28 czerwca 2012 roku internetową usługę pozwalającą na pobranie wydruku komputerowego aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do KRS. Wydruki te mają moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych przez Centralną Informację.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem podpisania dokumentu przez osobę upoważnioną.

Pytanie 81 dotyczy projektu umowy

§ 2 ust. 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w przypadku pakietu nr 9 na termin ważności zaoferowanych odczynników hematologicznych min. 6 miesięcy od daty dostarczenia, z wyłączeniem krwi kontrolnej, której ważność wynosi do 3 miesięcy od daty dostarczenia zgodnie z harmonogramem i uwzględnienie tych terminów w projekcie umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 82 dotyczy projektu umowy

§ 3 ust. 1:

Prosimy o doprecyzowanie zapisu dotyczącego składania zamówień. Proponujemy następujący zapis:

„Dostawy Odczynników realizowane będą na podstawie prawidłowo wypełnionego pisemnego zamówienia Zamawiającego przesłanego faksem (na numer .......................), emailem (na adres .....................................) lub pocztą na adres Zamawiającego. Minimalne dane niezbędne do prawidłowego zamówienia Odczynników to: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa handlowa i numer katalogowy zamawianych produktów, ilość, cena lub wskazanie właściwej umowy handlowej, miejsce dostawy oraz oczekiwana data dostawy. W przypadku materiału kontrolnego, niezbędną informacją jest również numer zamawianej serii (LOT).”

Powyższy zapis umożliwia zapewnienie pod względem technicznym ciągłości dostaw do Zamawiającego. Nieprecyzyjne wskazanie przedmiotu zamówienia wymaga dodatkowego kontaktu z Zamawiającym. Ze względu na dyspozycyjność osoby upoważnionej do składania zamówień przez Zamawiającego, może prowadzić w konsekwencji do opóźnień dostaw. Powyższy zapis konkretyzuje składanie zamówień, zapewniając pewność i rzetelność dostaw.

Odpowiedź:

Zamawiający zmieni ten zapis na poniższy:

„Wykonawca zobowiązuje się, w okresie trwania niniejszej  umowy, dostarczać wymieniony w § 2  przedmiot umowy, w ilościach wynikających z zamówień składanych, przez pracownika Zamawiającego, pisemnie (fax.), zwanych w dalszej części umowy Zamówieniami. Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł netto. Dostawy Odczynników realizowane będą na podstawie prawidłowo wypełnionego pisemnego zamówienia Zamawiającego przesłanego faksem (na numer .......................), Minimalne dane niezbędne do prawidłowego zamówienia Odczynników to: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa handlowa i numer katalogowy zamawianych produktów, ilość, cena lub wskazanie właściwej umowy handlowej. W przypadku materiału kontrolnego, niezbędną informacją jest również numer zamawianej serii (LOT)”.

Miejsce dostawy Zamawiający określił miejsce dostawy a także czas realizacji zamówienia cząstkowego w § 3 pkt 3 projektu umowy.

.

Pytanie 83 dotyczy projektu umowy

§ 10 ust. 1 pkt 1) oraz § 10 ust. 1 pkt 2):

Prosimy o modyfikację ww. postanowień projektu umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości brutto niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości brutto całej umowy.

W sytuacji gdy umowa dotyczy świadczeń ciągłych, a dostawa odczynników będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, odstąpienie do umowy bądź opóźnienie w jej realizacji może dotyczyć niewielkiej partii odczynników, w konsekwencji zastrzeżenie kary umownej naliczanej od wynagrodzenia brutto umowy na dostawę będzie miało charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmieni tych zapisów w projekcie umowy.

Pytanie 84 dotyczy projetu umowy

§ 10 ust. 1 pkt 1) ppkt a):

Prosimy o dodanie zdania: „nie dotyczy okoliczności opisanych w § 7 ust. 2 oraz § 3 ust. 6”.

Powyższa modyfikacja byłaby zgodna z wskazanymi zapisami umownymi wprowadzonymi przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający doda proponowany zapis do projektu umowy.

Pytanie 85 dotyczy projektu umowy

§ 10 ust. 1 pkt 1) ppkt b):

Uprzejmie prosimy o wykreślenie powyższego zapisu.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby do każdej dostawy nie była dołączana faktura VAT z wyszczególnieniem ilości oraz asortymentu?

Przedmiot zamówienia jest wysyłany do Zamawiającego z magazynu Wykonawcy, który znajduje się w innej lokalizacji niż biuro, w którym pracownik Wykonawcy wystawia faktury VAT po dostarczeniu przedmiotu zamówienia. Nie istnieje zatem fizycznie możliwość by faktura była dostarczona Zamawiającemu wraz z zamówionym i dostarczonym towarem. Wraz z towarem Wykonawca załącza dokument dostawy, potwierdzający ilość, rodzaj i cenę towaru będącego przedmiotem dostawy, natomiast faktura VAT wysyłana jest pocztą po wykonaniu zamówienia. Jeżeli tak prosimy o zmianę ww. postanowienia w brzmieniu:

„za niedostarczenie dokumentu, potwierdzającego ilość, rodzaj i cenę asortymentu razem z przedmiotem umowy”.

Odpowiedź:

Zamawiający zmieni ten zapis na proponowany.

Pytanie 86 dotyczy projektu umowy

§ 16 ust. 1 pkt b):

Prosimy o usunięcie wskazanego zapisu.

Uniemożliwienie Wykonawcy wykonywania zmian podmiotowych oraz organizacyjnych wiązałoby się z nadmiernym ograniczeniem praw Wykonawcy zapewnionych przez Ustawodawcę, uniemożliwiając tym samym dalszy rozwój Wykonawcy pod względem handlowo-organizacyjnym oraz m.in. dążenie Wykonawcy do obniżenia cen oferowanych produktów.

Na postawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych prosimy o uzupełnienie wzoru umowy poprzez dodanie postanowień w brzmieniu:

1.	W celu realizacji umowy Zamawiający powierza przetwarzanie danych osobowych ze zbioru danych osobowych ………………………………………….. w trybie art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zmian.) zwanej dalej ustawą  o ochronie danych osobowych a Wykonawca zobowiązuje się do ich przetwarzania w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej umowy.

2.	Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

3.	Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w niniejszej umowie. Przetwarzanie danych obejmuje w szczególności utrwalanie, przechowywanie i usuwanie danych.

4.	Przekazywanie przetwarzania danych osobowych osobom trzecim Wykonawca nie jest uprawniony do przekazywania swoim podwykonawcom lub innym osobom danych osobowych uzyskanych od Zamawiającego w trybie powierzenia bez uprzedniej zgody Zamawiającego.

5.	Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r., w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100 poz. 1024) zwanego dalej rozporządzeniem.

6.	Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania przy przetwarzaniu danych osobowych, środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, w zakresie określonym w art. 36-39a ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzenia.

7.	Wykonawca oświadcza, że dostęp do powierzonych danych osobowych mają wyłącznie pracownicy/współpracownicy Wykonawcy, którym nadano imienne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, w tym celu Zamawiający upoważnia Wykonawcę do udzielenia w/w upoważnień. Upoważnienia mogą być ważne tylko do dnia odwołania lub ustania zatrudnienia, nie dłużej jednak niż do końca obowiązywania niniejszej umowy. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić upoważnienia wystawione swoim pracownikom/ współpracownikom na każde żądanie Zamawiającego.

8.	Wykonawca oświadcza, że prowadzi ewidencję pracowników / współpracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.

9.	Wykonawca oświadcza, że osoby upoważnione przez niego do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 3 zostały zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy. Tajemnica ta obejmuje również wszelkie informacje dotyczące sposobów zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych.

10.	Wykonawca odpowiada za szkody jakie powstały wobec Zamawiającego lub osób trzecich w wyniku niezgodnego z umową o powierzenie przetwarzania danych osobowych. Odpowiedzialność, o której mowa w niniejszym ustępie wynika z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz przepisów Kodeksu cywilnego.

11.	Wykonawca po zakończeniu przetwarzania danych osobowych zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia (jeśli jest w ich posiadaniu) powierzonych mu danych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmieni tego zapisu w projekcie umowy. § 16 ust. 1 pkt a),b),c) oraz ust. 2 i ust 3 umożliwiają wprowadzanie zmian do zawartej umowy.

Pytanie 87 dotyczy pakietu nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. nr 3 testu zawierającego 10 ozn. Oraz zaoferowanie 20 opakowań po 25 ozn. Co w pełni pokryje zapotrzebowanie Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 88 dotyczy pakietu nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. nr 4 testu zawierającego 25 oznaczeń w opakowaniu tym samym zaoferować 4 opakowania po 25 oznaczeń co w pełni pokryje zapotrzebowanie Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 89 dotyczy pakietu nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. nr 5 testu zawierającego 50 oznaczeń w opakowaniu tym samym zaoferować 2 opakowania po 50 oznaczeń co w pełni pokryje zapotrzebowanie Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 90 dotyczy pakietu nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 5 testu posiadającego czułość 91,3% oraz swoistość 92,1%?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 91 dotyczy pakietu nr 2, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wielkości opakowania 1x25 testów, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań (w tym przypadku 8 opakowań)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 92 dotyczy pakietu nr 3, poz. 1, 2

Czy Zamawiający dopuści  jednoświatłowy system do wielokrotnego odsysania pacjenta ( dorosłego) do rurek intubacyjnych i tracheostomijnych  do 48 godz,.  W rozmiarach do rurki intubacyjnej 14 dł 580 mm, do rurki tracheostomijnej  rozm 14 dł 365 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 93 dotyczy pakietu nr 2, poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu o czułości 95%?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. W związku z tym zmieni odpowiednio wymagania w załączniku nr 5 do SIWZ.

Pytanie 94 dotyczy pakietu nr 8

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie do osobnego pakietu:

| 28 | Szkiełka podstawowe |
| --- | --- |
| 29 | Szkiełka podstawowe szlifowane |
| 30 | Szkiełka nakrywkowe 24x24mm |
| 31 | Szkiełka nakrywkowe 20x20mm |
| 56 | Szkiełka nakrywkowe 24x40 mm |
| 57 | Szkiełka nakrywkowe 24x60 mm |
| 58 | Szkiełka podstawowe z polem do opisu |

Odpowiedź:

Zamawiający wydzieli wskazane pozycje do oddzielnego pakietu nr 8B.

Pytanie 95 dotyczy pakietu nr 8

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie do osobnego pakietu:

| 59 | Nożyki mikrotomowe R 35 |
| --- | --- |

Odpowiedź:

Zamawiający wydzieli nożyki mikrotowe do oddzielnego pakietu.

Pytanie 96 dotyczy pakietu nr 2, poz. 1-5

Pozycja 1-5: Czy Zamawiający dopuści we wszystkich pozycjach testy paskowe? Pozwoli to na obniżenie kosztów wykonywanych oznaczeń?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem  że każdy test będzie pakowany pojedyńczo.

Pytanie 97 dotyczy pakietu nr 2, poz. 1,2,4

Pozycja 1, 2, 4: Czy Zamawiający dopuści testy paskowe w zbiorczym opakowaniu po 20 szt? Takie opakowanie pozwoli na złożenie lepszej oferty cenowej, a nie ma wpływu na jakość wykonywanych oznaczeń.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 98 dotyczy pakietu nr 2, poz. 4

Pozycja 4: Czy Zamawiający dopuści  testy o czułości min. 96% i swoistości 100% w odniesieniu do metody PCR?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 99 dotyczy pakietu nr 2, poz. 4

Pozycja 4: Czy Zamawiający wymaga kompletnego zestawu z jednorazowymi wymazówkami typu Copan Flock i innymi niezbędnymi do wykonywania testu akcesoriami?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga kompletnego zestawu z wymazówkami, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 100 dotyczy pakietu nr 8, poz. 5

Pozycja 5: Czy Zamawiający wymaga kompletnego zestawu z jednorazowymi wymazówkami typu Copan Flock i innymi niezbędnymi do wykonywania testu akcesoriami i kontrolą dodatnią?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga kompletnego zestawu z wymazówkami, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 101 dotyczy pakietu nr 14, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści testy immunoenzymatyczne kasetkowe po 10 kasetek w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem ilości wymagane przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 102 dotyczy pakietu nr 14, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści testy bez kontroli, a jeśli nie to czy kontrola może być odrębną pozycją dołączoną do zestawu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 103 dotyczy pakietu nr 14, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści testy o czułości dla toksyny A: 4ng/ml oraz o czułości dla toksyny B 5ng/ml?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje wymagania w SIWZ.

Pytanie 104 dotyczy pakietu nr 14, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści testy paskowe w opakowaniu po 25 pasków co odpowiada zapotrzebowaniu Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, ponieważ wymaga testów kasetkowych.

Pytanie 105 dotyczy projektu umowy

Par. 2 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin ważności wynosił minimum 6 miesięcy?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 106 dotyczy projektu umowy

Par. 6 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zdania w następującym brzmieniu: ,,Zmiana, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga aneksu.”?

Odpowiedź:

Zamawiający zmieni ten zapis w zmienionym projekcie umowy odpowiadający sugerowanej zmianie.

Pytanie 107 dotyczy projektu umowy

Par. 10 ust. 1 pkt 1) ppkt a) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa  „opóźnienie” na  „zwłoka”?

Uzasadnienie:

„Opóźnienie” oznacza uchybienie terminowi bez względu na przyczynę tego uchybienia, natomiast „zwłoka” zgodnie z art. 476 K.C., następuje w sytuacji gdy dłużnik nie spełnia świadczenia w skutek  okoliczności za które ponosi odpowiedzialność.  Kara umowna skategoryzowana jako zryczałtowane odszkodowanie,  powinna być wymagalna  wyłącznie jeżeli została spowodowana okolicznościami, za które dłużnik (Wykonawca) ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych.   Z powyższych przesłanek wynika, iż dla zachowania istoty instytucji kary umownej   - nie może ona zostać zastrzeżona  na wypadek niedotrzymania terminu wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 108 dotyczy projektu umowy § 10

Par. 10 ust. 1 pkt 1) ppkt a) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację par. 10 ust. 1 pkt 1) ppkt a) aby wysokość kary umownej była naliczana od wartości dostawy, której dotyczy niedotrzymanie terminu realizacji?

Par. 10 ust. 1 pkt 1) ppkt b)- e) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie par. 10 ust. 1 pkt 1) ppkt b)- e)?

Par. 10 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 Prosimy o modyfikację ww. postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dot. niezrealizowanej części umowy.

Uzasadnienie:

Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmieni tego zapisu w projekcie umowy z powodów wymienionych we wcześniejszych odpowiedziach np. odpowiedź na pytanie nr 20.

Pytanie 109 dotyczy projektu umowy

Par. 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie ustępu o brzmieniu „Całkowita wartość kar umownych nie może przekraczać 4,95% wartości brutto umowy.”?

Uzasadnienie:

Kara umowna ma  na celu naprawienie szkody poniesionej przez Zamawiającego, ale nie może być nadmierna oraz prowadzić do konieczności nieuzasadnionego ponoszenia przez wykonawcę nieproporcjonalnych obciążeń. Ponadto, w razie gdyby szkoda była wyższa, Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych na podstawie par. 11.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 110 dotyczy projektu umowy

Par. 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do żądania zapłaty kar umownych przysługiwało w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu przesłanki do ich naliczenia?.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 111 dotyczy projektu umowy

Par. 10 Prosimy o dodanie zapisu o brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie takiego zapisu w projekcie umowy (ustawa o finansach publicznych).

Pytanie 112 dotyczy projektu umowy

Par. 12 ust. 3 i 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 113 dotyczy projektu umowy

Par. 13 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie par. 13?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 114 dotyczy pakietu nr 5

Czy nie nastąpiła pomyłka w formularzu cenowym w pozycji 6 i 17 w zastosowaniu jednostki VAT, formularzu cenowym widnieje VAT 8% natomiast powinien być 23%?

Odpowiedź:

Zaszła pomyłka. Zamawiający poprawi tą pomyłkę w poprawionym załączniku nr 5 do SIWZ.

Pytanie 115 dotyczy pakietu nr 11

Czy Zamawiający dopuści utrwalanie termiczne?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 116 dotyczy pakietu nr 11

Czy Zamawiający dopuści utrwalanie alkoholem metylowym.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 117 dotyczy pakietu nr 11

Czy Zamawiający dopuści żele o czasie rozdziału ok. 30 min.?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 118 dotyczy pakietu nr 14, poz. 1

Czy Zamawiający zgodzi się na test immunoenzymatyczny do wykrywania toksyny A i B Clostridium difficile o wykrywalności toksyny A na poziomie 1,4 ng/ml kału oraz toksynę B na poziomie 2,4 ng/ml kału.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie testu o takich parametrach i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 119 dotyczy pakietu nr 14, poz. 2

Czy Zamawiający zgodzi się na test do wykrywania antygenu GDH Clostridium difficile o wykrywalności na poziomie 10 ng/ml kału w matrycy rzeczywistej? Wykrywalność mierzona na matrycy rzeczywistej jest wielokrotnie bardziej miarodajna niż wykrywalność mierzona w soli fizjologicznej (matrycy doświadczalnej), gdzie nie występują czynniki interferujące i inna flora bakteryjna.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, ponieważ nie spełnia wymagań Zamawiającego.

1) Magdalena Fiega                              – ………………………………….,

2) Anna Maciejewska                            - ………………………………….,

3) Waldemar Piórkowski                       - ………………………………….,

4) Zbigniew Kawałek                             -   ………………………………….,

………………………………………….

Zatwierdził