Nr sprawy: P/23/04/2014/MED                               Starachowice, dnia 23.04.2014

Wykonawcy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na dostawę róznych produktów medycznych, nr ogłoszenia 81863 – 2014 z dn. 14.04.2014

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę różnych produktów medycznych dla potrzeb PZOZ w Starachowicach

Odpowiedzi na pytania

Pytanie 1 dotyczy pakietu nr 18, poz. 3,4

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty na siatki o gramaturze 35g/m², pozostałe parametry jak w opisie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Wymaga siatki o gramaturze 36g/m².

Pytanie 2 dotyczy pakietu nr 24, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty na zestaw z prowadnikiem o długości 150 cm, pozostałe parametry jak  w opisie?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

.

Pytanie 3 dotyczy pakietu nr 34, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic lateksowych o powierzchni gładkiej/matowej ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza gładkie ale antypoślizgowe. Patrz odpowiedź na pytanie nr 52.

Pytanie 4 dotyczy pakietu nr 11

Czy w Pakiecie nr 11 Zamawiający dopuści pierścień o średnicy 7,0mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 5 dotyczy pakietu nr 20

Czy Zamawiający dopusci produkt o nastepujących właściwościach ?:

System do operacyjnego leczenia nie trzymania moczu u kobiet ( TVT system)

Parametry:

1. system jednorazowy

2. Monofilamentowa , 100% polipropylenowa ,nie wchłanialna taśma o szerokości > 1 cm                                                                                                                                 3. Laserowo zgrzewane brzegi taśmy                                                                                                                                                                                    4. System 2 jednorazowych igieł , charakteryzujący się ergonomiczym projektem uchwytu  igieł o średnicy 3,5 mm

5. Implantacja z dostępu załonowego

Odpowiedź:

Ponieważ podane parametry są nie wystarczające dla oceny czy oferowany produkt spełnia wymagania określone w SIWZ (brak danych dotyczących gramatury, porowatości i długości), Zamawiający nie dopuszcza produktu o danych parametrach.

Pytanie 6 dotyczy projektu umowy

Paragraf 9 ust. 8

Prosimy o modyfikacje zapisu na brzmiący:

Wykonawca w ciągu 7 dni roboczych dokona weryfikacji reklamowanego przedmiotu umowy lub sytuacji powstania awarii urządzenia Zamawiającego w wyniku stosowania przedmiotu umowy, a o jej wyniku poinformuje Zamawiającego na piśmie. W przypadku uznania reklamacji Zamawiającego jako zasadnej, Wykonawca dokona w ciągu 7 dni roboczych wymiany reklamowanego przedmiotu umowy na towar wolny od wad.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmodyfikuje tego zapisu w projekcie umowy ponieważ wydłużyłoby to nazbyt termin uznania ewentualnej reklamacji.

Pytanie 7 dotyczy projektu umowy

Paragraf 10 ust. 1 pkt. 1

Prosimy o modyfikacje zapisu na brzmiący:

Zamawiający, w przypadku nienależytego wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę żąda od Wykonawcy usunięcia wad, w wyznaczonym terminie, na koszt Wykonawcy i może żądać zapłacenia kar umownych w wysokości 0,1% wartości brutto towaru dostarczonego ze zwłoką.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmodyfikuje tego zapisu w projekcie umowy.

Pytanie 8 dotyczy projektu umowy

Paragraf 3 ust. 8

Niniejszym wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie w § 3 ust. 8 zapisu:

„Zamówienie jest ważne jeżeli posiada numer klienta i kody produktów”

Prosimy o uwzględnienie w/w zapisu w treści umowy ponieważ nieczytelne zamówienia znacznie opóźniają dostawę produktów ważnych dla zdrowia i życia.

Odpowiedź:

Zamawiający na zamówieniach cząstkowych będzie używał nazw określających przedmiot zamówienia a także kodów podanych w ofercie przez Wykonawcę i stanowiącym następnie załącznik do umowy, zgodnie z pkt. 2 tego paragrafu.

Pytanie 9 dotyczy pakietu nr 14, poz. 2

W związku z ogłoszonym zaproszeniem do składania ofert w przetargu nieograniczonym

na: "Dostawę różnych produktów medycznych dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach" Pakiet nr 14 – Etykiety do identyfikacji pacjentów, Poz nr 2 Opaski do znakowania pacjentów, kasety do drukarek Zebra HC 100 Z-Band Comfort Wristband 177.8mmx25.4mm (reorder 10011954K 500 Wristbands) – proszę o informację, czy Zamawiający wyrazi zgodę na

kasety do drukarek Zebra Hc 100 Z-Band Comfort Wristband 10006999K (300 opasek w kasetce), z odpowiednim przeliczeniem ilości kaset, tj. 17 kaset ( zaokrąglona ilość w górę)

Uzasadnienie

Opaski do znakowania pacjentów, kasety do drukarek Zebra Hc 100 Z-Band Comfort Wristband 177.8mmx25.4mm (reorder 10011954K 500 Wristbands) o podanym kodzie są niedostępne na rynku ponieważ Producent zaprzestał ich produkcji i dystrybucji.?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę i przystaje na zaoferowanie w pakiecie nr 14, poz. nr 2 proponowanych kaset z odpowiednim przeliczeniem i zaokrągleniem do pełnych kaset w górę, czyli 17 kaset do drukarek Zebra Hc 100 Z-Band Comfort Wristband 10006999K (300 opasek w kasetce).

Pytanie 10 dotyczy pakietu nr 14

W związku z ogłoszonym przetargiem na Sprawa nr P/23/04/2014/MED "dostawa różnych produktów medycznych dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedziba w Starachowicach" oraz załącznikiem nr 5, Pakiet 14 Etykiety do identyfikacji pacjentów pragnę poinformować, że poz. nr 2 opaski 10011954 zostały wycofane z oferty producenta (cała seria Comfort).

w związku z tym zwracamy się z prośbą o możliwość zastąpienia w/w opasek innymi (seria Direct) równoważnymi pod względem właściwości, rozmiaru itp:

•	opaski o rozmiarze 25x178 a 300 szt 10006999K

jednocześnie w związku z inną ilością opasek w kasetce, prosimy o odpowiednie przeliczenie i podanie nowej liczby zamawianych kasetek

Odpowiedź:

W związku z wycofaniem z produkcji kaset określonych w pakiecie nr 14, poz. 2, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wymienionych wyżej kaset w ilości 17 szt.

Pytanie 11 dotyczy pakietu nr 5 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści  obuwie foliowe w op.a’100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12 dotyczy pakietu nr 5 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści zatyczki do cewników schodkowe a’1szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13 dotyczy pakietu nr 35 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice winylowe niesterylne o grubości palca 0,08+/-0,02mm, grubość dłoni 0,08+/-0,02mm, grubość mankietu 0,05+/-0,02mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza rękawic winylowych o takich parametrach. Zbyt cienkie na mankiecie.

Pytanie 14 dotyczy pakietu nr 40 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści maski twarzowe z zaworem, jednorazowe, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 15 dotyczy pakietu nr 40 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści maski z  drenem o długości 210cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 16 dotyczy pakietu nr 40 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 4 z zadania 40 i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie tej pozycji do oddzielnego pakietu, ponieważ wymaga aby produkty określone w pakiecie nr 40 pochodziły od jednego Wykonawcy. Poza tym istnieje duże prawdopodobieństwo, że ze względu na wartość poz. nr 4 w pakiecie nr 40 po jej wydzieleniu żaden Wykonawca nie złoży oferty.

Pytanie 17 dotyczy pakietu nr 26, poz. 3

Zwracamy się z zapytaniem czy nie wdarła się omyłka pisarska przy określeniu jednostki miary w sztukach zamiast w opakowaniach?.

Odpowiedź:

Tak zaszła omyłka pisarska. Zamawiający miał na myśli opakowania i wymaga w tej pozycji 10 opakowań.

Pytanie 18 dotyczy pakietu nr 30

Czy Zamawiający dopuści pętle do polipektomii o długości 230 cm? Pozostałe parametry jak w specyfikacji.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 19 dotyczy pakietu nr 34 poz. 1

Proszę o dopuszczenie rękawic lateksowych pudrowanych o grubości palca 0,12-0,14; grubości dłoni 0,10-0,12. Zachowując pozostałe wymagane parametry.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 20 dotyczy pakietu nr 18 poz. 3-4

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie w w/w pozycji z pakietu nr 18.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wydzieli tej pozycji do oddzielnego pakietu. Zamawiający wymaga dostaw produktów z zakresu pakietu nr 18 od jednego Wykonawcy.

Pytanie 21 dotyczy pakietu nr 18 poz. 3-4

Proszę o dopuszczenie siatek polipropylenowych, monofilamentowych do przepuklin; gramatura 55 g/m2, rozmiar porów: 1,2 mm- 1,4 mm, grubość 0,56 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, oczekuje siatek o gramaturze 36g/m².

Pytanie 22 dotyczy pakietu nr 18 poz. 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji siatek polipropylenowych, niewchłanialnych,  monofilamentowych o wymiarach 8 x 15 cm?.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 23 dotyczy pakietu nr 22 poz. 3

Czy Zamawiający w pakiecie 22 pozycji 3 dopuści narzędzie z wkrętkami wchłanialnymi, do laparoskopowego mocowania siatek?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 24 dotyczy pakietu nr 19 poz. 4

Prosimy o dopuszczenie w poz. 4 uchwytu elektrod monopolarnych z 2 przyciskami, VIO, ICC, ACC STANDARD, z kablem przyłączeniowym dł. 4,5m.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, zbyt długi kabel przyłączeniowy.

Pytanie 25 dotyczy pakietu nr 19 poz. 5

Prosimy o dopuszczenie w poz. 5 elektrody nożowej prostej 3,4x25mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 26 dotyczy pakietu nr 19 poz. 6

Prosimy i dopuszczenie w poz. 6 elektrody nożowej prostej o dł. 119mm do głębokich jam ciała.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, zbyt długa elektroda.

Pytanie 27 dotyczy pakietu nr 19 poz. 7 i 8

Prosimy o wyłączenie do osobnego pakietu poz. 7 i 8. Są to narzędzia produkowane tylko przez jedną firmę. Umieszczenie ich w jednym zadaniu z akcesoriami z poz. 1-6 uniemożliwia nam złożenie oferty w przetargu, a Państwu dostęp do konkurencyjnych ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wydzieli tych pozycji do oddzielnego pakietu. Zamawiający wymaga dostaw produktów z zakresu pakietu nr 19 od jednego Wykonawcy.

Pytanie 28 dotyczy pakietu nr 21 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę chirurgiczną w rozmiarze 150x200cm i gramaturze 63 g/m2, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 29 dotyczy pakietu nr 25 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do zabiegów urologicznych TUR zapakowany w torbę typu folia/folia, gdzie serweta na stolik ma gramaturę ≈ 74,7 g/m2 i wykonana jest z folii PE oraz laminatu (włóknina + folia PE) w strefie krytycznej, natomiast obłożenie na pacjenta ≈ 67 g/m2 i w całości wykonana jest z laminatu (włóknina + folia PE); parametry techniczne zestawu są zgodne z normą EN 13795; skład i wymiary następujące:

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza..

Pytanie 30 dotyczy pakietu nr 25 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw do artroskopii kolana zapakowany w torbę papierowo-foliową, gdzie zarówno serweta na stół, jak i obłożenie pacjenta w całości wykonane są z laminatu, na który składa się warstwa włókniny i folii PE; parametry techniczne zestawu są zgodne z normą EN 13795; skład i wymiary następujące:

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zestawu do artroskopii, ponieważ zgodnie z opisem SIWZ oczekuje zestawu do protezy kolana.

Pytanie 31 dotyczy projektu umowy

§ 7 ust. 2 – Czy Zamawiający obniży ilości dni zaległości w płatnościach, po jakich Wykonawca może zablokować realizację Zamówień do 60 dni ponad termin określony w ust. 1?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmieni tego zapisu w projekcie umowy.

.

Pytanie 32 dotyczy projektu umowy

§ 10 ust. 1.1 – Czy Zamawiający ustali wysokość kar umownych 0,1% od wartości niezrealizowanej w terminie dostawy za każdy dzień opóźnienia?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmieni tego zapisu w projekcie umowy.

Pytanie 33 dotyczy pakietu nr 33 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie poz. 1 do osobnego pakietu, co pozwoli na złożenie bardziej konkurencyjnych ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający wydzieli tę pozycję do oddzielnego pakietu.

Pytanie 34 dotyczy pakietu nr 33 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie ASTM F1671 potwierdzonego 1 badaniem z jednostki niezależnej od producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 35 dotyczy pakietu nr 34 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie grubości: palec 0,11mm i dłoń 0,10mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 36 dotyczy pakietu nr 34 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie grubości: palec 0,11mm i dłoń 0,10mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 37 dotyczy pakietu nr 34 poz. 2

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zastosowania normy EN 420? Norma jest opisowa i dotyczy oznakowania środków ochrony indywidualnej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie odstąpi od tego wymogu.

Pytanie 38  dotyczy pakietu nr 35

Prosimy o dopuszczenie grubości palec/ dłoń 0,08mm oraz siła zrywania > 3,7N.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 39 dotyczy pakietu nr 1 poz. 1,2

Czy przyrządy w pozycjach nr 1 i nr 2 maja być wyposażone w zastawkę zapobiegającą  niekontrolowanemu wyciekowi leków po odłączeniu strzykawki

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 40 dotyczy pakietu nr 1 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu typu Chemoprotect Spike z bezigłowym samouszczelniającym się zaworem SWAN chroniącym lek przed wyciekiem po odłączeniu strzykawki, pełniącym funkcję samozatrzaskowej zatyczki zamykającej, spełniającego pozostałe parametry SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 41 dotyczy pakietu nr 2 poz. 1-3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządów do podaży leków z PVC bez zawartości szkodliwych ftalanów.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga przyrządów bez zawartości PCV i ftalanów.

Pytanie 42 dotyczy pakietu nr 2, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do podaży leków światłoczułych – przezroczysty, całkowicie nieprzezierny dla promieni UV, spełniający pozostałe parametry SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że Wykonawca dołączy do oferty odpowiedni dokument (np. certyfikat) potwierdzający, że oferowany produkt nie przepuszcza promieni UV.

Pytanie 43 dotyczy pakietu nr 4, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy kaniule mają mać wyposażone w zawór kulowo-suwakowy eliminujący powstanie zatoru powietrznego i zapobiegający wstecznemu wypływowi krwi w momencie wkłucia?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga kaniuli dotętniczej 20G x 45mm z zaworem odcinającym, zapobiegającym wstecznemu wypływowi krwi, rodzaj zaworu nie jest istotny, może to być kulowo-suwakowy,  natomiast istotne jest aby spełniał swoje zadanie.

Pytanie 44 dotyczy pakietu nr 5, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kraników pakowanych w opakowania a’100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 45 dotyczy pakietu nr 15, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie termometru medycznego bezdotykowego o dokładności pomiaru ± 0,3°C, spełniającego pozostałe parametry SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, zbyt duża tolerancja pomiaru.

Pytanie 46 dotyczy pakietu nr 20 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie taśmy do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, wykonanej z polipropylenu monofilamentowego, o grubości nici w granicy do 0,15mm, jednorodnej całkowicie niewchłanialnej, gramaturze 80g/m², o wymiarach: długość do 600mm, szerokość do 15mm. Brzegi taśmy gładkie, zakończenie proste, zwężane, taśma o łatwej i wygodnej aplikacji, nie wymagające plastikowej osłonki z uwagi na to iż jest nierozciągliwa i nie strzępi się.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje wymagania SIWZ.

Pytanie 47 dotyczy pakietu nr 22 poz. 1

1/ W związku z umieszczeniem wielu produktów w jednym pakiecie  (obecny opis przedmiotu  spełnia wyłącznie  firma COVIDIEN)  co skutecznie uniemożliwia złożenie  ważnej oferty  przez jakakolwiek inną firmę, zwracamy się z prośbą o wyłączenie poz.1  do osobnego pakietu i  dopuszczenie  w wyżej wymienionej pozycji co umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty , a jego zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie asortymentu zgodnie z przeznaczeniem medycznym.

2/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowego staplera okrężnego, z niskoprofilowym kowadełkiem łamanym  po wykonaniu zespolenia o średnicy 25,28 , 31  +/- 1,0mm i wysokością zszywki  przed zamknięciem 4,8 mm lub 5,0 mm. Za  każdym razem zszywki formowane w kształt perfekcyjnego "B". Wygodę i pewne prowadzenie staplera zapewnia nowoczesny i ergonomiczny ,  intuicyjny i łatwiejszy  w obsłudze  jedno-dżwigniowy spust  posiadający podwójne zabezpieczenie przypadkowej aktywacji.  Proponowany stapler brytyjskiej firmy Purple Surgical  z powodzeniem jest stosowany w uznanych brytyjskich klinikach.   Zamawiający określi rozmiar staplera przy składaniu zamówienia cząstkowego.

Odpowiedź:

Zamawiający wydzieli z pakietu nr 22 poz. 1 do oddzielnego pakietu nr 22A – Staplery okrężne i dopuszcza staplery okrężne o w/w parametrach.

Pytanie 48 dotyczy pakietu nr 24 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do szynowania moczowodów typu D-J, cewnik otwarty CH 4,8, długość 28cm, wykonany z Vorteku (materiału dwuwarstwowego), widoczny w promieniach RTG, popychacz długość 70 cm, prowadnik długość ok. 150cm, zacisk, renomowanej firmy Coloplast.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 49 dotyczy pakietu nr 24 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje aby cewnik Nelaton 4F posiadał mandryn nylonowy lub metalowy do wyboru przez Zamawiającego (mandryn nylonowy dla zmiękczenia cewnika, mandryn metalowy dla usztywnienia cewnika w trakcie zakładania) celem ułatwienia zakładania cewnika?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga mandrynu metalowego.

Pytanie 50 dotyczy pakietu nr 33, poz. 1, 2

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic nitrylowych, diagnostycznych, niesterylnych, bezpudrowych,  odpornych na uszkodzenia mechaniczne, o grubość rękawicy w części dłoni: 0,07 +/- 0,01 mm, w części palców 0,10 +/- 0,01 mm, na mankiecie 0,06 +/- 0,01 mm, z rolowanym mankietem, z powierzchnią teksturowaną na palcach oraz mikroteksturowaną na całości, o kształcie anatomicznym, zróżnicowanym na lewą i prawą dłoń, AQL: 1  z deklaracją zgodności CE, zgodne z normą PN-EN 455.1-2, EN-374-3, EN 420, ASTM F1671 potwierdzone certyfikatem jednostki notyfikowanej, pozbawione tiuramów, polimerowane, chlorowane, pakowane a'200szt (z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań), w rozmiarze S, M, L., z informacjami o odporności na poszczególne substancje chemiczne opisanymi na opakowaniu, rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu, w standardowym rozmiarze opakowania wraz z uchwytami naściennymi kompatybilnymi z oferowanymi rękawicami, umożliwiającymi użytkowanie oferowanych rękawic niezależnie od wyposażenia oddziałów w uchwyty naścienne wskazanego typu. Pragniemy zauważyć, iż obecny opis rękawic wskazuje na jednego producenta WRP którego rękawice sprzedaje firma Zarys i Armed, co narusza zasadę uczciwej konkurencji.

2/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic nitrylowych, diagnostycznych, niesterylnych, bezpudrowych,  odpornych na uszkodzenia mechaniczne, o grubość rękawicy w części dłoni: min. 0,07mm, w części palców  min. 0,10mm, na mankiecie min. 0,05mm, z rolowanym mankietem, z powierzchnią teksturowaną na palcach, o kształcie anatomicznym, zróżnicowanym na lewą i prawą dłoń, AQL: 1,5  z deklaracją zgodności CE, zgodne z normą PN-EN 455.1-2, EN-374-3, EN 420, ASTM F1671, pozbawione tiuramów, pakowane a'100szt (z przeliczeniem ilości opakowań), w rozmiarze S, M, L., z informacjami o odporności na substancje chemiczne opisanymi na opakowaniu, z widocznym rozmiarem kodowanym graficznie na opakowaniu, w standardowym rozmiarze opakowania wraz z uchwytami naściennymi kompatybilnymi z oferowanymi rękawicami umożliwiającym użytkowanie niezależnie od wyposażenia oddziałów w uchwyty naścienne wskazanego typu. Pragniemy zauważyć, iż obecny opis rękawic wskazuje na jednego producenta WRP którego rękawice sprzedaje firma Zarys i Armed, co narusza zasadę uczciwej konkurencji.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 51 dotyczy pakietu nr 34, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie diagnostycznych rękawic lateksowych, pudrowanych o grubości na palcu 0,12 ± 0,02mm, dłoni 0,10 ± 0,01mm, spełniających pozostałe parametry SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 52 dotyczy pakietu nr 34, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie diagnostycznych rękawic lateksowych, bezpudrowych, gładkich, antypoślizgowych na całej powierzchni, tak jak w pozycji nr 1, spełniających pozostałe parametry SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 53 dotyczy pakietu nr 35, poz. 1

Prosimy Zamawiającego  o wyjaśnienie, czy rękawiczki winylowe maja być pozbawione substancji DOP (=DEHP), która została w ostatnim okresie umieszczona przez Europejska Agencję do spraw Chemikaliów (REACH) na liście substancji toksycznych z przeznaczeniem do wycofania ich w wyrobach medycznych oraz fabrycznie nadrukowaną na opakowaniu informację o jego braku?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 54 dotyczy pakietu nr 36 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie wyżej wymienionej pozycji do osobnego pakietu co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty większej ilości Wykonawców.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wydzieli tej pozycji do oddzielnego pakietu ponieważ oczekuje dostaw od jednego Wykonawcy produktów określonych w pakiecie nr 36.

Pytanie 55 dotyczy pakietu nr 36 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowego zestawu uzupełniającego do tracheostomii przezskórnej metodą Griggsa zawierający oddzielnie pakowane,  sterylne elementy o następującym składzie:

1/ Zestaw użytkowy z rozszerzaczem wstępnym o zagiętej końcówce, kaniulą punkcyjną,skalpelem, strzykawką  Luer-lock i z prowadnicą Seldingera z zakończeniem ‘’J’’

2/ Rurka tracheotomijna z mankietem nisko-ciśnieniowym, z ruchomą ramką o obrotowym mechanizmie  blokującym umożliwiającym płynną regulację położenia, rurka z prowadnikiem-intubatorem pokrytym hydrofilną powłoką z otworem na prowadnicę Seldingera i stoperem, opaska mocująca na szyję z zapięciem na rzep.

Odpowiedź:

Zamawiający bdopuszcza.

Pytanie 56 dotyczy pakietu nr 38 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do autotransfuzji w składzie:

•	2 dreny spiralne 16 CH na trokarach

•	mieszek łączący 125 ml z ergonomicznym uchwytem na kciuk

•	worek na krew 700 ml

•	worek na drenaż przedłużony 700 ml

•	aparat do przetoczeń z filtrem 40 mikronów

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 57 dotyczy pakietu nr 28

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 28, w miejsce pierwotnych parametrów, cewników trzustkowych wielorazowych z długą zwężaną końcówką o średnicy 3,5Fr (średnica cewnika 5,5 Fr), średnica prowadnika 0,021 cala, na dystalnym końcu trzy znaczniki 3 mm, długość cewnika 200 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm, bez znacznika fluoroskopowego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, wymaga znacznika fluoroskopowego.

Pytanie 58 dotyczy pakietu nr 30

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 30, w miejsce pierwotnych parametrów, pętli do polipektomii, jednorazowego użytku ze skalowaną rękojeścią, wykonane z plecionego drutu o średniej sztywności, średnice 15mm, 25mm, 30mm, średnica osłony 7Fr, długość narzędzia 240 cm. Ilości

w poszczególnych rozmiarach wg zapotrzebowani zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 59 dotyczy pakietu nr 20

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 20: 30 szt. tasm IVS do leczenia nietrzymania moczu, polipropylenowych, monofilamentowych, jednorodnych, niewchłanialnych z plastikową osłonką na taśmie o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, grubości 0,33 mm, porowatości 84%, gramaturze 48 g/m², brzegi tasmy zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii quadriaxial?

Uzasadnienie:

Dopuszczenie naszych produktów uimożliwi uczestnictwo w w/w przetargu, podniesie konkurencyjność postępowania i pozwoli Państwu na wybór rzeczywiście najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie 60 dotyczy pakietu nr 1, poz. 2

Czy Zamawiający   w pakiecie 1 poz. 2 dopuści przyrząd typu Spike z zaworem samozamykajacym  do przygotowywania i pobierania leków z butelek, sterylny?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 61 dotyczy pakietu nr 33, poz. 1,2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawicy o poniższych parametrach:

Rękawice nitrylowe, diagnostyczne, niesterylne, bezpudrowe. Odporne na uszkodzenia mechaniczne. Grubość rękawicy w części dłoni 0,07mm, w części palców 0,12mm, na mankiecie 0,05mm Rolowany mankiet Powierzchnia: teksturowana tylko na palcach. Kształt: uniwersalny, pasujący na lewą i prawą dłoń, AQL: 1,5  Deklaracja zgodności CE , zgodne z normą PN-EN 455.1-2, EN-374-3, EN-420, ASTM F1671 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej od producenta, a'200 szt, roz. S, M, L. Informacje o odporności na poszczególne substancje chemiczne opisane na opakowaniu. Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu. Chlorowane od wewnątrz.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zbyt cienkie mankiety i zbyt grube w części palców.

Pytanie 62 dotyczy pakietu nr 34, poz. 1,2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawicy o uniwersalnym kształcie.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 63 dotyczy pakietu nr 35, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawicy o grubości mankietu 0,05mm, o sile zrywu ≥4N przed i po starzeniu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zbyt cienki mankiet.

Pytanie 64 dotyczy pakietu nr 32

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z ww. pakietu pozycji nr 1,2,3,4,5,7,8 i utworzenie oddzielnego pakietu.

Obecnie skonstruowany ww. pakiet  wskazuje tylko i wyłącznie na jednego Wykonawcę co jest niezgodne

z art. 7 ust.1  i art. 29 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, z 2012 r. poz. 769 i 1101)

Pragniemy zaznaczyć, ze firma Dutchmed nie jest jedynym Wykonawca który może Państwu zaoferować akcesoria zużywalne do sprzętu medycznego jakim jest Infant Flow którego producentem jest firma CAREFUSION a przedstawicielem firma Dutchmed. Akcesoria zużywalne do systemu infant flow pochodzą od różnych producentów takich jak Fisher&Paykel (układ oddechowy, komory do nawilżacza modelu MR850, MR730 itp takie jak MR225, MR290. Pozostałe akcesoria tj. czujniki brzuszne, filtry tłumiące, czapeczki, noski, maseczki itp. również są osiągalne na rynku przez innych producentów i nie pochodzą z Chin czy Meksyku jak to ma obecnie miejsce.

Wydzielenie ww. pozycji pozwoli na wystartowanie większej liczbie Wykonawców a tym samym ograniczy Państwu koszt zakupu zużywalnego akcesorium medycznego.

Pragniemy jednocześnie poinformować Zamawiającego iż produkty sprzedawane przez naszą firmę do aparatu Infant Flow pochodzą z firmy Inspiration Healthcare z Anglii oraz firmy Fisher&Paykel z nowej Zelandii której to jesteśmy generalnym przedstawicielem na Polskę, a produkcja tych akcesorii jak i sprzętu medycznego ma miejsce w Nowej Zelandii a nie Chinach. Nasze produkty są oryginalne i nie pochodzą z importu kraju produkującego wszystko, gdzie o jakości trudno tak naprawdę mówić, posiadają szereg certyfikatów potwierdzających kompatybilność akcesoriów z aparatem Infant Flow.

Układy sprzedawane przez naszą firmę posiadają pozytywną opinię Prezesa Polskiego Towarzystwa Neonatologów Prof. dr hab. n. med. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka na dowód czego na Państwa życzenie możemy dołączyć stosowna opinie użytkownika.

Przy wydzieleniu proszonych przez nas pozycji zachowujecie Państwo bezstronność wobec praktyk monopolistycznych, postępujecie zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, możecie otrzymać produkt najwyższej jakości przy niższej cenie co w dobie dzisiejszego stanu finansowego służby zdrowia jaki ma miejsce w naszym kraju jest faktem niezwykle znaczącym i nie powinien pozostać bez odzewu przez zamawiającego.

Pragniemy dodać iż stosując inne układy nie te oferowane przez firmę Dutchmed w żaden sposób nie tracicie Państwo gwarancji na urządzenie medyczne.

Odpowiedź:

Zamawiający wydzieli z pakietu nr 32 poz. 1,2,3,4,5,7,8 do oddzielnego pakietu nr 32A – Akcesoria neonatologiczne.

Pytanie 65 dotyczy pakietu nr 32, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga jednorazowego układu oddechowego  (średnica   10mm na całości układu zarówno generator jak i układ oddechowy,  rura karbowana)  z  podgrzewanym  ramieniem   wdechowym,  przystosowany  do  nawilżacza  Fisher-Paykel. wraz z komorą z automatycznym pobieraniem wody. Zestaw   zawiera  generator z przegubem obrotowym  IF  i  końcówki   donosowe :   małe 4mm, średnia 4,5mm, duża 5,0mm. Układ proponowany przez naszą firmę posiada wszelkie certyfikaty odnośnie kompatybilności z aparatem Infant Flow.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza jednorazowy układ oddechowy o takich parametrach.

Pytanie 66 dotyczy pakietu nr 32, poz. 3

Prosimy o dopuszczenie  końcówek  donosowych w rozmiarach: S, M, L, rozmiary te odpowiadają całemu spectrum wentylowanych dzieci. Obecnie te rozmiary są stosowane z powodzeniem w całej Polsce.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 67 dotyczy pakietu nr 32, poz. 4

Prosimy o dopuszczenie  maseczek donosowych w rozmiarach: S, M, L, XL rozmiary te odpowiadają całemu spectrum wentylowanych dzieci. Obecnie te rozmiary są stosowane z powodzeniem w całej Polsce.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 68 dotyczy pakietu nr 20, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie taśmy o następujących parametrach:

1.	Materiał , polipropylen monofilamentowy

2.	Taśma  przeznaczona do obu  metod  (TVT,TOT)

3.	Długość  -  45 cm

4.	Grubość taśmy – 0,54 mm

5.	 Porowatość – 67%

6.	Atraumatyczne brzegi ( nie wymagające osłonki plastikowej)

7.	Narzędzia wielorazowego użytku

8.	System mocowania taśmy do narzędzia w  postaci monofilamentowej niebieskiej  pętli o grubości nici 0,3 mm

9.	Niewielka elastyczność  pozwala na śródoperacyjna regulację ?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje taśmy o porowatości 86% (+/- 1%). Brak innych ważnych parametrów jak gramatura czy szerokość. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 69 dotyczy pakietu nr 25, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

| serweta z otworem elastycznym, ochraniaczem na palec i workiem na płyny z sitem i zaworem do zamocowania drenu i zintegrowanymi nogawicami | 1 | L2 | 215x180 | OKRĄG | Otwór o średnicy 5 w części kroczowej, otwór o średnicy 4 w części kroczowej z gumową osłoną na palec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| serweta na stół instrum. | 1 |  | 190x150 |  |  |
| serweta na stolik Mayo | 1 |  | 145x80 |  |  |
| serwetki do rąk | 2 | włók. kom. | 40x20 |  |  |
| taśma medyczna | 1 | Spunlace | 50x9 |  |  |

Gramatura 56g/m2 na całej powierzchni, asortyment spełnia normę PN-EN 13 795,

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 70 dotyczy pakietu nr 25, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

| serweta z otworem elastycznym | 1 | L3 | 320x240 | OKRĄG | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pokrowiec na nogę | 1 | L3 | 75x37 |  |  |
| taśma medyczna | 2 | Spunlace | 50x9 |  |  |
| serweta na stół instrum. | 1 |  | 190x150 |  |  |
| serweta na stolik Mayo | 1 |  | 145x80 |  |  |
| serwetki do rąk | 4 | włók. kom. | 40x20 |  |  |

Gramatura włókniny na całej powierzchni 73g/m2, asortyment spełnia normę PN-EN 13 795.

Oraz osobno pakowana: Camera Cover-foliowa, jałowa osłona przewodów urządzeń medycznych w rozm. 15x250  cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 71 dotyczy pakietu nr 34, poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości palca i dłoni min. 0,08 mm,?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zbyt cienkie.

Pytanie 72 dotyczy pakietu nr 34, poz. 2

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu EN 374?

Odpowiedź:

Zamawiający nie odstąpi od tego wymogu.

Pytanie 73 dotyczy pakietu nr 35, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości palca i dłoni  min. 0,08 mm, o sile zrywania min. 3,6 N?

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu EN 374?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza o takich parametrach  i odstępuje od wymogu zgodności oferowanych rękawic z normą EN 374.

Pytanie 74 dotyczy projektu umowy

Czy terminy podane w umowie odnoszą się do dni roboczych i czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź:

Dni robocze Zamawiający rozumie jako dni od poniedziałku  do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Pytanie 75 dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie  terminu dostaw do max. 4 dni roboczych od daty złożenia Zamówienia? (par. 3 ust. 3)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu w projekcie umowy.

Pytanie 76 dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie godzin dostaw do 15.00?

Godzina 14.00 jest porą największego natężenia ruchu ulicznego, korków ulicznych, co uniemożliwia punktualne – na 14.00 – doręczenie zamówienia. Ponadto czynniki pogodowe (deszcz, śnieg itp.) mogą opóźnić godzinę dostaw.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza dostawę do godziny 15:00

Pytanie 77 dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się odstąpić od wymogu zamieszczania na fakturze numeru umowy lub czy zgadza się aby powyższa informacja była zapisana nie na fakturze, lecz w załączniku do faktury (par. 4 ust.1)?

Numer umowy nie musi być zamieszczany na fakturze według przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360). Dlatego wiele informatycznych systemów wystawiania faktur nie przewiduje zamieszczania tych danych na fakturach. W tej sytuacji, w przypadku wykonawców korzystających z takich systemów wystawiania faktur, zamieszczanie numeru umowy bezpośrednio na fakturze może być znacznie utrudnione i wiązać się z dodatkowymi kosztami.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza aby numer umowy mógł być zamieszczany na załącznikach do faktury (np. WZ, list przewozowy itp.).

Pytanie 78 dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się na skorygowanie  wskazanego paragrafu i nadanie następującego brzmienia: „Wykonawca nie może odmówić realizacji kolejnej partii zamówienia powołując się na nieterminową płatność za już zrealizowane dostawy  – chyba, że zaległości w płatnościach Zamawiającego przekraczają 30 dni ponad termin określony w umowie”   (dot. par. 3 ust 6)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmieni tego zapisu w projekcie umowy.

Pytanie 79 dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się, aby kara umowna określona w par. 9 ust.1 była naliczana od wartości towaru faktycznie niedostarczonego w terminie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 80 dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się, aby kara umowna zapisana w par. 10 ust 2 wynosiła 7 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w par 5 umowy ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 81 dotyczy projektu umowy

Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczanie zamienników.

Pytanie 82 dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

Odpowiedź:

Zamawiający zapisał taką możliwość w § 6 ust.2 projektu umowy.

Pytanie 83 dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający odstąpi od naliczania kar za niedostarczenie faktury razem z Zamówionym przedmiotem umowy – par.10 ust. b) ?.

Odpowiedź:

Zdaniem Zamawiającego w pytaniu nie ma uzasadnionej przyczyny niedostarczenia faktury wraz z przedmiotem zamówienia, w takim razie Zamawiający nie odstąpi od tego zapisu.

Pytanie 84 dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”. – w całej umowie. Uzyskanie pozytywnej odpowiedzi na proponowane pytanie pozwoli uwolnić się od odpowiedzialności za niedotrzymanie terminu, jeżeli będziemy w stanie wykazać, że naruszenie terminu nastąpiło bez naszej winy (np. klęska żywiołowa, blokada dróg itp.).

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 85 dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Dopisanie powyższego zdania nie zagraża interesom Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 86 dotyczy pakietu nr 16

W związku z w/w postępowaniem zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 16 ostrzy do strzygarki MediClip mikrobiologicznie czystych, jednokrotnego użytku, pakowanych pojedynczo, pakowane w blistrach.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 87 dotyczy pakietu nr 33, poz. 1 i 2

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania rękawiczek nitrylowych polimeryzowanych obustronnie, co nie wpłynie na cenę, a podniesie znacząco jakość użytkową.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 88 dotyczy pakietu nr 33, poz. 1 i 2

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania rękawiczek nitrylowych  grubościach: palec 0,10-0,11mm, dłoń 0,07mm, mankiet 0,05-0,06mm, o wysokich siłach zerwania min.7,0N oraz o rozciągliwości min. 700%?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zbyt cienkie w części mankietu.

Pytanie 89 dotyczy pakietu nr 33, poz. 1 i 2

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania rękawiczek nitrylowych pakowanych w opakowania a 100szt, z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Pytanie 90 dotyczy pakietu nr 33, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania rękawiczek nitrylowych psujących do wysokiej jakości  uchwytów naściennych o wymiarach wysokość 95mm, szerokość 135mm, długość 260mm pasujących do opakowań a 100szt.,  które nieodpłatnie  udostępnimy Zamawiającemu  w ilości odpowiadającej ilości posiadanych uchwytów systemu Safedon. Oferowane przez nas uchwyty są też łatwiejsze do utrzymania w czystości.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 91 dotyczy pakietu nr 34, poz. 2

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania wysokiej klasy, bardzo elastycznych rękawiczek diagnostycznych lateksowych bezpudrowych, o nieznacznej różnicy w grubościach tj. palec 0,13-0,15mm, dłoń 0,12-0,13mm, o niskiej zawartości protein lateksowych.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 92 dotyczy pakietu nr 35, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania wysokiej klasy rękawiczek diagnostycznych winylowych bezpudrowych, o nieznacznej różnicy w grubości palca 0,10mm+/-0,01mm, o wysokich siłach zrywania ≥3,78N przed starzeniem oraz ≥3,75N po starzeniu, co znacznie przekracza wymaganą normę.

Od[powiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 92 dotyczy pakietu nr 22, poz. 1 i 2

W związku z coraz szerszym zakresem stosowania rezonansu magnetycznego prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wszyscy oferenci są zobowiązani dołączyć do oferty potwierdzenie zgodności oferowanych implantów, (jakimi są zszywki staplerów) z MRI i NMR dla statycznego pola magnetycznego do 3,0 Tesla. Pragniemy poinformować, że tylko posiadając takie dokumenty Zamawiający ma pewność, że pacjent po wykonaniu zespolenia staplerem może zostać poddany badaniu rezonansem magnetycznym bez narażania na utratę zdrowia.

Odpowiedź:

Mając na względzie bezpieczeństwo i zdrowie pacjenta, Zamawiający wymaga aby Wykonawcy składający ofertę w zakresie pakietu nr 22, dołączyli do oferty potwierdzenie zgodności oferowanych implantów, (jakimi są zszywki staplerów) z MRI i NMR dla statycznego pola magnetycznego do 3,0 Tesla.

………………………………………….

Zatwierdził