Nr sprawy: P/45/07/2014/OB                               Starachowice, dnia 13.08.2014

Wykonawcy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na Dostawa zestawów medycznych, obłożeń operacyjnych, serwet, bielizny, nr ogłoszenia 255388 – 2014 z dn. 31.07.2014

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawa zestawów medycznych, obłożeń operacyjnych, serwet, bielizny dla potrzeb PZOZ w Starachowicach

Odpowiedzi na pytania

Pytanie 1 dotyczy pakietu nr 25

Prosimy o dopuszczenie fartuchów, wykonanych z włókniny SMMS o gramaturze min. 35 g/m², spełniających pozostałe wymagania SIWZ.

Proponowana przez nas zmiana parametrów nie wpłynie z całą pewnością na walory użytkowe fartuchów oraz poziom bezpieczeństwa personelu i pacjenta a umożliwi złożenie oferty większej liczbie oferentów, co wpłynie korzystnie na sytuację finansową szpitala. Oferowane przez nas fartuchy spełniają wszystkie wymagania normy PN-EN 13795 1-3, dotyczącej obłożeń chirurgicznych, fartuchów chirurgicznych i odzieży dla bloków operacyjnych stosowanych jako wyroby medyczne dla pacjentów, personelu medycznego i wyposażenia.

Zadaniem normy jest zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony personelu, jak również pacjentów poprzez stosowanie do produkcji obłożeń i fartuchów chirurgicznych oraz odzieży operacyjnej materiałów barierowych. Norma określa dwa poziomy barierowości: pierwszym z nich jest barierowość wymagana dla zabiegów standardowego ryzyka, drugim barierowość wymagana dla zabiegów wysokiego ryzyka

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Wymaga gramatury minimum 40 g/m².

Pytanie 2 dotyczy pakietu nr 36

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w ramach pakietu nr 36 podkładu z włókniny polipropylenowej czy podkładu nieprzemakalnego?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga podkładu z włókniny.

Pytanie 3 dotyczy pakietu nr 36

Proszę o informacje jaka ilość sztuk podkładów Zamawiający wymaga w ramach pakietu nr 36?

Odpowiedź:

Zamawiający ma na myśli opakowanie wielkości 50 szt. w opakowaniu ale również dopuszcza opakowania po 25 szt w opakowaniu, po 100 szt w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Pytanie 4 dotyczy pakietu nr 37

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 37 kompletu pościeli wykonanego z włókniny SMS o gramaturze 35g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5 dotyczy pakietu nr 37

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 37 kompletu pościeli z poszwą 160x200cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody zbyt duże i podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający wymaga poszew dostosowanych do kocy, które posiada.

Pytanie 6 dotyczy pakietu nr 37

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 37 kompletu pościeli z poszewką 70x80cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ, zbyt małe.

Pytanie 7 dotyczy pakietu nr 37

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 37 kompletu pościeli z prześcieradłem 160x210cm.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 8 dotyczy pakietu nr 38

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 38 prześcieradła wykonanego z włókniny SMS o gramaturze 35 g/m²

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9 dotyczy pakietu nr 44

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 44 podkładu w rolce o szerokości 50cm, z perforacją co 37cm, nawojem 50m z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości, czyli 138 rolek?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 10 dotyczy pakietu nr 45

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 45 podkładu w rolce o szerokości 50cm, z perforacją co 37cm lub 74cm, nawojem 50m z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości, czyli 215 rolek?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 11 dotyczy pakietu nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zestaw brzuszno-kroczowy o składzie:

| serweta trójwarstwowa z zintegrowanymi nogawicami oraz ekranem anestezjologicznym; w górnej części otwór na brzuch 30x34cm wypełniony folia chirur., w częsci dolnej otwór 15x10cm z klapką 30x20cm, taśma przylepna w części brzusznej. | 1 | 260x240 |
| --- | --- | --- |
| serweta dwuwarstwowa przeznaczona pod pośladki | 1 | 90x75 |
| taśma medyczna | 1 | 50x9 |
| kieszeń na płyny | 1 | 42x35 |
| serweta na stół instrum. | 1 | 190x150 |
| serweta na stolik Mayo | 1 | 145x80 |
| serwetki do rąk z włókniny kompresowej | 4 | 40x20 |

Serweta trójwarstwowa o gramaturze 73 g/m2,  odporność na przenikanie cieczy dla powierzchni krytycznej 191 cm H2O, dla powierzchni mniej krytycznej 191 cm H2O.

Serweta dwuwarstwowa o gramaturze 56 g/m2, odporność na przenikanie cieczy dla powierzchni krytycznej 250 cm H2O, dla powierzchni mniej krytycznej 250 cm H2O.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający nie oczekuje otworu brzusznego wypełnionego folią, otwór na brzuch jest za duży.

Pytanie 12 dotyczy pakietu nr 1-2

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania wyrobów biozgodnych według wytycznych  normy PN EN ISO 10993-5:2009 i PN EN ISO 10993-10:2009. Wyroby biozgodne nie wykazują działania cystotoksycznego, drażniące i uczulającego, co znacznie podnosi poziom bezpieczeństwa operatorów i pacjentów?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga w tych pakietach wyrobów zgodnych z normą PN EN ISO 10993-5:2009 i PN EN ISO 10993-10:2009 ale dopuszcza. Wymaga natomiast zgodności z normą EN 13795 1,2,3.

Pytanie 13 dotyczy pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny w składzie:

| serweta z przylepcem | 1 | L2 | 240x150 |
| --- | --- | --- | --- |
| serweta z przylepcem | 1 | L2 | 180x170 |
| serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku | 2 | L2 | 90x75 |
| taśma medyczna | 1 | Spunlace | 50x9 |
| serweta na stół instrum. | 1 |  | 190x150 |
| serweta na stolik Mayo | 1 |  | 145x80 |
| serwetki do rąk | 2 | włók. kom. | 40x20 |

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Nie spełnia parametrów SIWZ.

Pytanie 14 dotyczy pakietu nr 5

Czy Zamawiający dopuści serwetę z włókniny foliowanej rozm. 75 x 45 cm z otworem 5 cm z przylepcem ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 15 dotyczy pakietu nr 6

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozm. 80x45 cm przy spełnieniu pozostałych wymagań zgodnych z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 16 dotyczy pakietu nr 7

Czy Zamawiający dopuści serwetę w kolorze zielonym?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 17 dotyczy pakietu nr 17

Czy Zamawiający dopuści niebieską jałową serwetę bez otworu  o wymiarach  45x40 cm lub 60x40 cm z włókniny TMS o gramaturze 35 g/m2?

Czy Zamawiający dopuści niebieską jałową serwetę bez otworu  o wymiarach  45x45 cm lub 75x45 cm z włókniny TF o gramaturze 43 g/m2?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza serwetę z włókniny TMS bez otworu o wymiarach 60 x 40 cm i gramaturze 35g/m².

Pytanie 18 dotyczy pakietu nr 19

| serweta z przylepcem | 1 | L2 | 240x150 |
| --- | --- | --- | --- |
| serweta z przylepcem | 1 | L2 | 180x170 |
| serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku | 2 | L2 | 90x75 |
| taśma medyczna | 1 | Spunlace | 50x9 |
| serweta na stół instrum. | 1 |  | 190x150 |
| serweta na stolik Mayo | 1 |  | 145x80 |
| serwetki do rąk | 2 | włók. kom. | 40x20 |

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Oczekuje serwety z workiem do zbiórki płynów.

Pytanie 19 dotyczy pakietu nr 20

Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji ręki w składzie:

| serweta z przylepcem | 1 | L2 | 240x150 |
| --- | --- | --- | --- |
| serweta z przylepcem | 1 | L2 | 180x170 |
| serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku | 2 | L2 | 90x75 |
| taśma medyczna | 1 | Spunlace | 50x9 |
| serweta na stół instrum. | 1 |  | 190x150 |
| serweta na stolik Mayo | 1 |  | 145x80 |
| serwetki do rąk | 2 | włók. kom. | 40x20 |

.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Brak uchwytów Velcro oraz serwety 10 x 150 cm.

Pytanie 20 dotyczy pakietu nr 21

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cięcia cesarkisego w składzie:

| serweta z przylepcem | 1 | L2 | 240x150 |
| --- | --- | --- | --- |
| serweta z przylepcem | 1 | L2 | 180x170 |
| serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku | 2 | L2 | 90x75 |
| taśma medyczna | 1 | Spunlace | 50x9 |
| serweta na stół instrum. | 1 |  | 190x150 |
| serweta na stolik Mayo | 1 |  | 145x80 |
| serwetki do rąk | 2 | włók. kom. | 40x20 |

Lub

| serweta z workiem, folią chirurgiczną | 1 | L2 | 320x180 |
| --- | --- | --- | --- |
| podkład chłonny z pulpy celulozowej typu Seni Soft | 1 |  | 90x60 |
| serweta na stół instrum. | 1 |  | 190x150 |
| serweta na stolik Mayo | 1 |  | 145x80 |
| fartuch chir. Perfect | 1 | - | L |
| fartuch chir. Perfect | 2 | - | XL |

Lub

| serweta T z workiem, folią chirurgiczną | 1 | L2 | 325x250 |
| --- | --- | --- | --- |
| podkład chłonny z pulpy celulozowej typu Seni Soft Basic | 1 |  | 90x60 |
| serweta na stół instrum. | 1 |  | 190x150 |
| serweta na stolik Mayo | 1 |  | 145x80 |
| serwetki do rąk | 2 | włók. kom. | 40x20 |

Lub

| serweta otworem, workiem na płyny, folią chirur. i zintegrowanymi nogawicami | 1 | L2 | 270x200 |
| --- | --- | --- | --- |
| taśma medyczna | 1 | Spunlace | 50x9 |
| serweta na stół instrum. | 1 |  | 190x150 |
| serweta na stolik Mayo | 1 |  | 145x80 |
| serwetki do rąk | 2 | włók. kom. | 40x20 |

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Żadna z oferowanych opcji nie spełnia wymogów Zamawiającego określonych w SIWZ.

Pytanie 21 dotyczy pakietu nr 22

Czy Zamawiający dopuści zestaw do artroskopii stawu kolanowego w składzie:

| serweta z wycięciem i przylepcem | 1 | L2 | 180x150 |
| --- | --- | --- | --- |
| serweta z wycięciem i przylepcem | 1 | L2 | 180x150 |
| taśma medyczna | 2 | Spunlace | 50x9 |
| pokrowiec na nogę | 1 | L2 | 75x37 |

Lub

| serweta z otworem elastycznym | 1 | L2 | 320x240 |
| --- | --- | --- | --- |
| pokrowiec na nogę | 1 | L2 | 75x37 |
| taśma medyczna | 2 | Spunlace | 50x9 |
| serwetki do rąk | 2 | włók. kom. | 40x20 |
| serweta z otworem elastycznym | 1 | L2 | 320x240 |
| pokrowiec na nogę | 1 | L2 | 75x37 |
| taśma medyczna | 2 | Spunlace | 50x9 |
| serwetki do rąk | 2 | włók. kom. | 40x20 |

Lub

| serweta z otworem elastycznym | 1 | L2 | 320x240 |
| --- | --- | --- | --- |
| serweta na stolik Mayo | 1 |  | 145x80 |
| fartuch Standard L | 1 |  | L |
| fartuch Standard XL | 1 |  | XL |

Lub

| serweta z otworem elastycznym i workiem z kształtką do zbierania płynów | 1 | L2 | 320x240 |
| --- | --- | --- | --- |
| pokrowiec na nogę | 1 | L2 | 75x37 |
| taśma medyczna | 2 | Spunlace | 50x9 |
| serweta na stół instrum. | 1 |  | 190x150 |
| serweta na stolik Mayo | 1 |  | 145x80 |
| serwetki do rąk | 2 | włók. kom. | 40x20 |

Lub

| serweta z otworem elastycznym i workiem z kształtką do zbierania płynów | 1 | L2 | 320x240 |
| --- | --- | --- | --- |
| pokrowiec na nogę | 1 | L2 | 75x37 |
| kieszeń na płyny z kształtką | 1 | PE - 1K | 40x30 |
| taśma medyczna | 4 | Spunlace | 50x9 |
| serweta na stół instrum. | 1 |  | 190x150 |
| serweta na stolik Mayo | 1 |  | 145x80 |
| serwetki do rąk | 2 | włók. kom. | 40x20 |

Lub

| serweta z otworem elastycznym i workiem z kształtką do zbierania płynów | 1 | L2 | 320x240 |
| --- | --- | --- | --- |
| pokrowiec na nogę | 1 | L2 | 75x37 |
| taśma medyczna | 2 | Spunlace | 50x9 |
| foliowa osłona na kable Camera Cover | 2 | PE | 15x250 |
| fartuch chir. Perfect | 1 | TF+TMS | XL |
| fartuch chir. Perfect | 2 | TF+TMS | XXL |
| serweta na stół instrum. | 1 |  | 190x150 |
| serweta na stolik Mayo | 1 |  | 145x80 |
| serwetki do rąk | 2 | włók. kom. | 40x20 |

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Żadna z oferowanych opcji nie spełnia wymogów Zamawiającego określonych w SIWZ.

Pytanie 22 dotyczy pakietu nr 23

Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji dłoni/stopy  trójwarstwowy w składzie:

| serweta z elementem elastycznym i otworem | 1 | L3 | 300x240 | OKRĄG | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| serweta na stół instrum. | 1 |  | 190x150 |  |  |
| serweta na stolik Mayo | 1 |  | 145x80 |  |  |
| serwetki do rąk | 4 | włók. kom. | 40x20 |  |  |

Lub

| serweta z elementem elastycznym i otworem | 1 | L3 | 300x240 | OKRĄG | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| serweta na stół instrum. | 1 |  | 190x150 |  |  |
| serweta na stolik Mayo | 1 |  | 145x80 |  |  |
| serweta TF | 1 | TF | 200x150 |  |  |
| pokrowiec na kończynę | 1 | TF | 80x45 |  |  |
| taśma medyczna | 2 |  | 50x9 |  |  |
| serwetki do rąk | 4 | włók. kom. | 40x20 |  |  |

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza drugą opcję, pomimo że nie wymaga serwety TF oraz pokrowca na kończynę.

Pytanie 23 dotyczy pakietu nr 24

Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji biodra w składzie:

| serweta z przylepcem | 1 | L3 | 260x240 | WYCIĘC. U | 100x20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| serweta z przylepcem | 1 | L3 | 240x150 |  |  |
| pokrowiec na nogę | 1 | L3 | 120x37 |  |  |
| kieszeń na płyny z kształtką | 1 | PE - 1K | 40x30 |  |  |
| taśma medyczna | 6 | Spunlace | 50x9 |  |  |
| serwetki do rąk | 4 | włók. kom. | 40x20 |  |  |

Lub

| serweta z przylepcem | 1 | L3 | 260x240 | WYCIĘC. U | 100x20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| serweta z przylepcem | 1 | L3 | 240x150 |  |  |
| pokrowiec na nogę | 1 | L3 | 120x37 |  |  |
| kieszeń na płyny z kształtką | 1 | PE - 1K | 40x30 |  |  |
| taśma medyczna | 6 | Spunlace | 50x9 |  |  |
| serwetki do rąk | 4 | włók. kom. | 40x20 |  |  |

Lub

| serweta z przylepcem | 1 | L3 | 260x240 | WYCIĘC. U | 100x20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| serweta z przylepcem | 1 | L3 | 240x150 |  |  |
| pokrowiec na nogę | 1 | L3 | 120x37 |  |  |
| kieszeń na płyny z kształtką | 1 | PE - 1K | 40x30 |  |  |
| taśma medyczna | 6 | Spunlace | 50x9 |  |  |
| serwetki do rąk | 4 | włók. kom. | 40x20 |  |  |

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza żadnej opcji, ponieważ żadna nie spełnia wymogów określonych w SIWZ.

Pytanie 24 dotyczy pakietu nr 25

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej polipropylenowej włókniny sms o gramaturze 35 g/m². Strefa krytyczna (przód do końca i rękaw do łokcia), kontaktująca się bezpośrednio z polem operacyjnym wykonana jest z niebieskiej włókniny foliowanej o gramaturze 40g/m2, zapewnia całkowitą nieprzemakalność. Wzmocnienie jest przymocowane za pomocą kleju. Konstrukcja fartucha umożliwia dokładne zakrycie brzucha, pleców i rąk chirurga przed przenikaniem płynów - u góry, z tyłu jest zapinany na rzep.  Troki wszyte wewnątrz i na zewnątrz wyrobu umożliwiają założenie fartucha najpierw na „brudno”, a potem na „czysto”, specjalny kartonik umożliwia wiązanie fartucha w sposób aseptyczny. Rękawy typu raglan nie ograniczają ruchów chirurga i są zakończone niepylącym, poliestrowym i bezszwowym mankietem, chłonącym pot. Zgrzewy wykonane techniką ultradźwiękową, są ciągłe, szczelne, zapewniają barierowość połączenia. Fartuch posiada dodatkowo owinięcie w papier krepowy, pakowany z dwoma ręczniczkami z niepylącej włókniny kompresowej. Minimalne parametry fartucha: odporność na przenikanie cieczy: 203,30 cm H2O dla powierzchni krytycznych i 32,00 cm H2O dla powierzchni mniej krytycznych; wytrzymałość na wypychanie na sucho min. 65,9 kPa dla powierzchni krytycznych i min. 52,1 kPa dla powierzchni mniej krytycznych oraz wytrzymałości na przenikanie na mokro dla powierzchni krytycznych min. 64,80 kPa.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, ponieważ zgodnie z SIWZ oczekuje włókniny czterowarstwowej lub wyższej.

Pytanie 25 dotyczy pakietu nr 25

Czy Zamawiający wymaga fartuchów chirurgicznych wzmocnionych z przodu fartucha od zewnątrz do końca jego dolnej krawędzi? Jest to bardzo ważne przy zabiegach z dużą ilością płynów, gdyż zabezpiecza personel medyczny przed zamoczeniem dzięki chłonięciu płynów, co niema miejscu w sytuacji gdy wzmocnienie znajduje się od wewnątrz fartucha?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie 26 dotyczy pakietu nr 25

Czy zamawiający wymaga zaoferowania fartuchów z rękawami typu reglan, które nie ograniczają ruchów chirurga, co zwiększa komfort pracy, ale i bezpieczeństwo na sali operacyjnej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie 27 dotyczy pakietu nr 26

Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny w składzie:

| serweta z przylepcem | 1 | L2 | 240x150 |
| --- | --- | --- | --- |
| serweta z przylepcem | 1 | L2 | 180x170 |
| serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku | 2 | L2 | 90x75 |
| serwetki do rąk | 2 | włók. kom. | 40x20 |

Lub

| serweta z przylepcem | 1 | L2 | 240x150 |
| --- | --- | --- | --- |
| serweta z przylepcem | 1 | L2 | 180x170 |
| serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku | 2 | L2 | 90x75 |
| taśma medyczna | 1 | Spunlace | 50x9 |
| serweta na stół instrum. | 1 |  | 190x150 |
| serweta na stolik Mayo | 1 |  | 145x80 |
| serwetki do rąk | 2 | włók. kom. | 40x20 |

Lub

| serweta z przylepcem | 1 | L2 | 240x150 |
| --- | --- | --- | --- |
| serweta z przylepcem | 1 | L2 | 180x170 |
| serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku | 2 | L2 | 90x75 |
| serwetki do rąk | 2 | włók. kom. | 40x20 |
| Fartuch chir. Standard | 2 | - | XL |
| Fartuch chir. Standard | 1 | - | L |

lub

| serweta z przylepcem | 1 | L2 | 240x180 |
| --- | --- | --- | --- |
| serweta z przylepcem | 1 | L2 | 180x170 |
| serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku | 2 | L2 | 90x75 |
| serwetki do rąk | 2 | włók. kom. | 40x20 |
| taśma medyczna | 1 | Spunlace | 50x9 |
| serweta na stół instrum. | 1 |  | 190x150 |
| serweta na stolik Mayo | 1 |  | 145x80 |
| fartuch chir. Perfect | 1 | - | L |
| fartuch chir. Perfect | 2 | - | XL |

Lub

| serweta z przylepcem | 1 | L2 | 240x150 |
| --- | --- | --- | --- |
| serweta z przylepcem | 1 | L2 | 180x170 |
| serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku | 2 | L2 | 90x75 |
| serwetki do rąk | 2 | włók. kom. | 40x20 |
| taśma medyczna | 1 | Spunlace | 50x9 |
| serweta na stół instrum. | 1 |  | 190x150 |
| serweta na stolik Mayo | 1 |  | 145x80 |
| fartuch chir. Perfect | 2 | - | XL |

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zestaw

| serweta z przylepcem | 1 | L2 | 240x150 |
| --- | --- | --- | --- |
| serweta z przylepcem | 1 | L2 | 180x170 |
| serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku | 2 | L2 | 90x75 |
| taśma medyczna | 1 | Spunlace | 50x9 |
| serweta na stół instrum. | 1 |  | 190x150 |
| serweta na stolik Mayo | 1 |  | 145x80 |
| serwetki do rąk | 2 | włók. kom. | 40x20 |

Inne opcje nie spełniają wymagań zamawiającego.

Pytanie 28 dotyczy pakietu nr 31

Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 17 g/m2?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 29 dotyczy pakietu nr 34

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe spodenki dla dorosłego pacjenta w rozmiarze M i L, o gramaturze 35 g/m2?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 30 dotyczy pakietu nr 36

Czy Zamawiający dopuści podkład jednorazowy 90 x 160 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 31 dotyczy pakietu nr 46

Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji tarczycy w składzie:

| serweta z przylepcem | 1 | L2 | 240x150 |  |  | WYCIĘC. U | 63x7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| serweta z przylepcem | 1 | L2 | 240x180 |  |  |  |  |
| serwetki do rąk | 2 | włók. kom. | 40x20 |  |  |  |  |
| taśma medyczna | 1 | Spunlace | 50x9 |  |  |  |  |

Lub

| serweta z wycięciem i przylepcem | 1 | L2 | 240x150 |  |  | WYCIĘC. U | 63x7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| serweta z przylepcem | 1 | L2 | 240x180 |  |  |  |  |
| serweta na stół instrum. | 1 |  | 190x150 |  |  |  |  |
| serweta na stolik Mayo | 1 |  | 145x80 |  |  |  |  |
| serwetki do rąk | 2 | włók. kom. | 40x20 |  |  |  |  |
| taśma medyczna | 1 | Spunlace | 50x9 |  |  |  |  |

Lub

| serweta z wycięciem i przylepcem | 1 | L3 | 240x150 |  |  | WYCIĘC. U | 63x7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| serweta z przylepcem | 1 | L3 | 240x180 |  |  |  |  |
| serwetki do rąk | 4 | włók. kom. | 40x20 |  |  |  |  |
| taśma medyczna | 1 | Spunlace | 50x9 |  |  |  |  |

Lub

| serweta z wycięciem i przylepcem | 1 | L3 | 240x150 |  |  | WYCIĘC. U | 63x7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| serweta z przylepcem | 1 | L3 | 240x180 |  |  |  |  |
| serweta na stół instrum. | 1 |  | 190x150 |  |  |  |  |
| serweta na stolik Mayo | 1 |  | 145x80 |  |  |  |  |
| serwetki do rąk | 4 | włók. kom. | 40x20 |  |  |  |  |
| taśma medyczna | 1 | Spunlace | 50x9 |  |  |  |  |

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zestaw

| serweta z wycięciem i przylepcem | 1 | L2 | 240x150 |  |  | WYCIĘC. U | 63x7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| serweta z przylepcem | 1 | L2 | 240x180 |  |  |  |  |
| serweta na stół instrum. | 1 |  | 190x150 |  |  |  |  |
| serweta na stolik Mayo | 1 |  | 145x80 |  |  |  |  |
| serwetki do rąk | 2 | włók. kom. | 40x20 |  |  |  |  |
| taśma medyczna | 1 | Spunlace | 50x9 |  |  |  |  |

Inne nie spełniają warunków SIWZ.

Pytanie 32 dotyczy pakietu nr 47

Czy Zamawiający dopuści zestaw do laparoskopii w składzie:

| serweta z otworem trapez i przylepcem | 1 | L2 | 300x180 | TRAPEZ | 28x20x19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kieszeń na płyny z kształtką | 1 | PE - 2K | 42X35 |  |  |
| taśma medyczna | 1 | Spunlace | 50x9 |  |  |
| serweta na stół instrum. | 1 |  | 190x150 |  |  |
| serweta na stolik Mayo | 1 |  | 145x80 |  |  |
| serwetki do rąk | 2 | włók. kom. | 40x20 |  |  |

Lub

| serwetaw kształcie litery T z otworem 30 cm x 34 cm, przylepcem i zintegrowanymi nogawicami | 1 | L2 | 260x240 | PROST. | 30x34 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kieszeń na płyny z kształtką | 2 | PE - 2K | 42x35 |  |  |
| taśma medyczna | 1 | Spunlace | 50x9 |  |  |
| serweta na stół instrum. | 1 |  | 190x150 |  |  |
| serweta na stolik Mayo | 1 |  | 145x80 |  |  |
| serwetki do rąk | 2 | włók. kom. | 40x20 |  |  |

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Żadna z oferowanych opcji nie spełnia warunków SIWZ.

Pytanie 33 dotyczy pakietu nr 57

Czy Zamawiający dopuści zestaw okulistyczny w składzie:

| Serweta z otworem o śr. 8 cm, folią chirurgiczną i 2 zintegrowanymi kieszeniami na płyny (30 x 20 cm) | 1 | L3 | 150x150 | OKRĄG | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| serweta na stół instrum. | 1 |  | 190x150 |  |  |

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 34 dotyczy projektu umowy

Czy terminy podane w umowie odnoszą się do dni roboczych i czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?.

Odpowiedź:

Zamawiający podaje terminy odnoszące się do dni roboczych a za dni robocze rozumie dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Pytanie 35 dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się odstąpić od wymogu zamieszczania na fakturze numeru umowy lub czy zgadza się aby powyższa informacja była zapisana nie na fakturze, lecz w załączniku do faktury (par. 4 ust.1)?

Numer umowy nie musi być zamieszczany na fakturze według przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360). Dlatego wiele informatycznych systemów wystawiania faktur nie przewiduje zamieszczania tych danych na fakturach. W tej sytuacji, w przypadku wykonawców korzystających z takich systemów wystawiania faktur, zamieszczanie numeru umowy bezpośrednio na fakturze może być znacznie utrudnione i wiązać się z dodatkowymi kosztami.

Odpowiedź:

Zamawiający odstępuje od wymogu umieszczania informacji o numerze umowy na fakturze w zamian że taka informacja będzie na załącznikach do umowy (np. WZ, specyfikacja lub list przewozowy).

Pytanie 36 dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się na zmianę wyżej wskazanego paragrafu i nadanie następującego brzmienia: „Wykonawca nie może odmówić realizacji kolejnej partii zamówienia powołując się na nieterminową płatność za już zrealizowane dostawy  – chyba, że zaległości w płatnościach Zamawiającego przekraczają 30 dni ponad termin określony w umowie”   (dot. par. 5 ust. 2)?.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 37 dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się, aby kara umowna określona w par. 9 ust.1 była naliczana od wartości towaru faktycznie niedostarczonego w terminie?.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 38  dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się, aby kara umowna zapisana w par.9 ust 1a) wynosiła 5% wartości faktycznie niedostarczonego towaru w terminie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 39 dotyczy projektu umowy

Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza taką możliwość ale po konsultacji z Zamawiającym i wyrażeniu przez niego zgody na zaoferowany zamiennik.

Pytanie 40 dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?.

Odpowiedź:

Zamawiający zapisał taką możliwość w projekcie umowy w §2 ust 6.

Pytanie 41 dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 42 dotyczy pakietu nr 43

Prosimy o dopuszczenie myjek do mycia nie posiadających palca.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 43 dotyczy pakietu nr 44

Prosimy o dopuszczenie podkładów higienicznych o szerokości rolki 39cm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem utrzymania perforacji co 50 cm.

Pytanie 44 dotyczy pakietu nr 45

Prosimy o dopuszczenie podkładów higienicznych o szerokości rolki 48-51cm z perforacją co 38cm lub 48cm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 45 dotyczy pakietu nr 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu o rozmiarze 70 x 180 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 46 dotyczy pakietu nr 27

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czepków o gramaturze 14 g/m kw.?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, zbyt cienkie.

Pytanie 47 dotyczy pakietu nr 30

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów o gramaturze 20 g/m kw.?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 48 dotyczy pakietu nr 43

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie myjek w formie prostokąta uszytego z dwóch części materiału, z możliwością włożenia ręki do środka?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 49 dotyczy pakietu nr 3

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowej serwety operacyjnej wykonanej z włókniny dwuwarstwowej (włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa) nie-przemakalnej o gramaturze 55 g/m2  o wymiarach 75cm x 90cm w kolorze zielonym pakowaną w opakowanie typu papier – folia.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 50 dotyczy pakietu nr 4, 5

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowej serwety operacyjnej nieprzylepnej wykonanej z włókniny dwuwarstwowej (włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa) nieprzemakalnej o gramaturze 55 g/m2  o wymiarach 45cm x 75cm z otworem Ø 7cm w kolorze zielonym, sterylizowana tlenkiem etylenu, pozostałe parametry spełnione.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 51 dotyczy pakietu nr 6

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowej serwety operacyjnej nieprzylepnej wykonanej z włókniny dwuwarstwowej (włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa) nieprzemakalnej o gramaturze 55 g/m2  o wymiarach 45cm x 75cm w kolorze zielonym, sterylizowana tlenkiem etylenu, pozostałe parametry spełnione.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 52 dotyczy pakietu nr 7

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowej serwety operacyjnej nieprzylepnej wykonanej z włókniny dwuwarstwowej (włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa) nieprzemakalnej o gramaturze 55 g/m2  o wymiarach 45cm x 75cm z otworem otoczonym taśmą lepną  z możliwością dostosowania średnicy otworu  w kolorze zielonym, sterylizowana tlenkiem etylenu, pozostałe parametry spełnione.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 53 dotyczy pakietu nr 8

czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowych ręczników celulozowych do osuszania rąk w rozmiarze 33cm x 33cm pakowanych a ‘ 2 szt. z odpowiednim prze-liczeniem zamawianych ilości.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, ponieważ wymaga serwetek (ręczników) do osuszania rąk pakowanych pojedynczo.

Pytanie 54 dotyczy pakietu nr 9

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowej serwety operacyjnej samoprzylepnej wykonanej z włókniny trzywarstwowej (włóknina wiskozowa + włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa) nieprzemakalnej o gramaturze 74 g/m2  o wymiarach 75cm x 90cm, pozostałe parametry spełnione.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 55 dotyczy pakietu nr 10

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowej serwety operacyjnej nieprzylepnej wykonanej z włókniny dwuwarstwowej (włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa) nieprzemakalnej o gramaturze 55 g/m2  o wymiarach 90cm x 150cm, pozostałe parametry spełnione.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 56 dotyczy pakietu nr 11

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowej osłony na sprzęt medyczny  o wymiarach 85cm x 150cm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 57 dotyczy pakietu nr 12

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowej osłony na sprzęt medyczny  o wymiarach 50cm x 100cm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, zbyt duże.

Pytanie 58 dotyczy pakietu nr 13

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowej osłony na przewody urządzeń medycznych   o wymiarach 13cm x 250cm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 59 dotyczy pakietu nr 16

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do znieczulenia o poniższym składzie:

-1 serweta samoprzylepna dwuwartwowa 50 x 50 cm

-1 narzędzie do mycia (plastikowe, proste atraumatyczne, niebieskie 12 cm)

-10 sztuk kompresów gazowych 7,5 x 7,5 cm (12 warstw, 17 nitek)

-5 sztuk tupfery nr 4 (24 x 24 cm 20 nitek)

Pakowanie w papier krepowy, pozostałe parametry spełnione.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Brak otworu przylepnego, nadmiar kompresów oraz nie wymagane są tupfery.

Pytanie 60 dotyczy pakietu nr 16

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do znieczulenia o poniższym składzie:

1 x serweta dwuwarstwowa  nieprzylepna 90 x 75 cm, otwór przylepny Ø 10 cm centralnie

1 x serweta dwuwarstwowa  nieprzylepna 75 x 45 cm

1 x Kleszczyki do materiału opatrunkowego proste typu korcang 16 cm

15 x kompres z gazy 7,5 x 7,5 cm 12warstw 17 nitek

opakowanie dodatkowe: papier krepowy.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 61 dotyczy pakietu nr 17

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowej serwety operacyjnej  o wymiarach 50cm x 50cm w kolorze zielonym, pozostałe parametry spełnione.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 62 dotyczy pakietu nr 27

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania czepka chirurgicznego damskiego typu beret wykonanego z włókniny polipropylenowej o gramaturze 14g/m2 wykończonego delikatnie gumką.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 63 dotyczy pakietu nr 28

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania czepka chirurgicznego męskiego typu furażerka wykonanego z włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2 . Część przednia wydłużona z możliwością wywinięcia, w części tylnej ściągacz.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 64 dotyczy pakietu nr 29

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania czepka chirurgicznego męskiego z taśmą pochłaniającą pot wokół głowy.  wykonanego z włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2 . Czepek posiada wydłużoną część tylną ze ściągaczem. Brak ściągacza na czole.

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z tej pozycji.

Pytanie 65 dotyczy pakietu nr 29

Proszę Zamawiającego o podanie ilości.

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z tej pozycji.

Pytanie 66 dotyczy pakietu nr 30

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartucha higienicznego niejałowego  z włókniny w kolorze niebieskim. Fartuch wiązany z tyłu na troki (jeden do zawiązania na karku, drugi do owinięcia wokół talii). Pasek do zawiązania w talii przymocowany z przodu fartucha. Mankiety ściągane lekko gumką (bez lateksu). Poły fartucha zachodzą na siebie na plecach. Włóknina 100%Polipropylenowa o gramaturze 28 g/m2.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 67 dotyczy pakietu nr 44

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania podkładów higienicznych na rolce o szerokości 38cm , perforacji co 50cm i długości 40m z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 68 dotyczy pakietu nr 45

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania podkładów higienicznych na rolce o szerokości 51cm , perforacji co 80cm i długości 40m z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 69 dotyczy pakietu nr 57

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego obłożenia do zabiegów okulistycznych o poniższym składzie:

- Serweta trzywarstwowa okulistyczna z folią operacyjną (8x10cm) i kieszenią na płyny (28 x 30) i wymiarach 150x150cm.

Dodatkowe opakowanie: papier krepowy.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że folia operacyjna jest samoprzylepna.

Pytanie 70 dotyczy pakietu nr 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania serwety o wymiarach 75x90 cm w opakowaniu papierowo-foliowym, zapewniającym zachowanie sterylności.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 71 dotyczy pakietu nr 27 i 28

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania czepków chirurgicznych o gramaturze 20g/m2.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 72 dotyczy pakietu nr 30 i 31

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania fartuchów o gramaturze 24g/m2.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 73 dotyczy pkt. III.3.2) ogłoszenia oraz Rozdziału VIII pkt. 1 ppkt. 1) b)SIWZ

Wnosimy o skonkretyzowanie warunku udziału w postępowaniu - wiedzy i doświadczenia. Obecne zapisy nie stawiają dokładnych warunków udziału w postępowaniu. Prosimy o doprecyzowanie iloma dostawami  o wartości ,,( min równej wartości dla Pakietu), ” mają wykazać się Wykonawcy – czy ma być to jedna, dwie czy więcej dostaw?.

Zapis w obecnym brzmieniu jest nieprecyzyjny i może budzić wątpliwości interpretacyjne.

Zgodnie z opinią Urzędu Zamówień Publicznych „brak opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków prowadziłby do dowolności w ocenie spełnienia warunków przez wykonawców, a zarazem stwarzałby możliwości podejmowania decyzji arbitralnych, naruszających interes poszczególnych wykonawców” (www.uzp.gov.pl).

Opis dokonywania oceny spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia musi być jednoznaczny, precyzyjny i zrozumiały dla wszystkich wykonawców. Wszelkie negatywne konsekwencje związane z niedochowaniem tego obowiązku nie mogą w żaden sposób obciążać wykonawcy! (wyrok KIO z 2 lutego 2010 r., sygn. akt KIO/UZP 15/10).

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, udokumentował min. 3 dostawy, odpowiadające wielkością i asortymentem, oraz przedstawił referencje, że dostawy zostały wykonane należycie.

Pytanie 74 dotyczy pkt. III.3.5) ogłoszenia oraz Rozdziału VIII pkt. 1 ppkt. 1) d)SIWZ

Wnosimy o skonkretyzowanie warunku udziału w postępowaniu - sytuacji ekonomicznej i finansowej dotyczący żądania przez Zamawiającego opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności obejmującej przedmiot zamówienia.

Obecny zapis również nie stawia warunku udziału w postępowaniu (brak), jest zapisem martwym, gdyż ocena spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu będzie jednakowa dla wykonawców, którzy wykażą się opłaconą polisą o wartości 1 PLN jak również dla tych, którzy będą posiadali opłaconą polisę o wartości 100 000 PLN. Zapis powoduje, że być może zamówienie publiczne otrzyma Wykonawca, który nie będzie gwarantował należytej realizacji zamówienia. Jednocześnie wnosimy o skonkretyzowanie tego warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie w rozbiciu na poszczególne pakiety.

WYROK z dnia 29 maja 2008r Sygn. akt: KIO/UZP 469/08 „. Niedopuszczalnym jest, wywoływanie negatywnych skutków prawnych wobec Wykonawców, poprzez niejednorodną interpretację postawionych warunków”.

Odpowiedź:

Zamawiający  określił warunek o posiadaniu aktualnej polisy od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z opisem w dziale IX ust 4 pkt 6  SIWZ tj. „opłacona Polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej  działalności obejmującej przedmiot zamówienia”. Z uwagi na fakt braku obowiązku w ogóle posiadania ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonego postępowania, przedmiotowy zapis jest prawidłowy i zgodny z art. 22 i 25 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający pozostawia przedmiotowy zapis bez zmian.

Pytanie 75 dotyczy §5 ust. 2 i §6 wzoru umowy

Wnosimy o wykreślenie tych zapisów, gdyż są one niezgodne z uczciwym obrotem gospodarczym, o którym mowa w art. 354 k.c. Nadto zgodnie z art. 490 § 1. jeżeli jedna ze stron obowiązana jest spełnić świadczenie wzajemne wcześniej, a spełnienie świadczenia przez drugą stronę jest wątpliwe ze względu na jej stan majątkowy, strona zobowiązana do wcześniejszego świadczenia może powstrzymać się z jego spełnieniem, dopóki druga strona nie zaofiaruje świadczenia wzajemnego lub nie da zabezpieczenia. W myśl art. 491 § 1 k.c. jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej, druga strona może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin do wykonania (np. 14 dni) z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniona do odstąpienia od umowy.

Odpowiedź:

Zapis § 5 ust. 2 jak i § 6 wzoru umowy jest prawidłowy i zgodny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami, w tym przepisami ustawy kodeks cywilny (art. 3531 k.c.). Zamawiający pozostawia przedmiotowy zapis bez zmian.

Pytanie 76 dotyczy §11 ust. 3 wzoru umowy

Wnosimy o uzależnienie zastosowania sankcji w postaci odstąpienia od umowy od bezskutecznego wezwania Wykonawcy do spełnienia świadczenia zgodnego z umową.

Zasadą obowiązującą na gruncie prawa cywilnego jest zasada „pacta sunt servanda”, co obejmuje także czynności prawne podejmowane na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych. Jedynie wyjątkowe okoliczności (art. 145 § 1 prawa zamówień publicznych) uzasadniają odejście od tej zasady.I ACa 357/12 - wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z 2013-03-14.

Odpowiedź:

Zapis § 11 ust. 3 wzoru umowy jest prawidłowy i zgodny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami, w tym przepisami ustawy kodeks cywilny (art. 3531  k.c.). Zamawiający pozostawia przedmiotowy zapis bez zmian.

Pytanie 77 dotyczy pakietu nr 3

Czy Zamawiający dopuści serwetę w opakowaniu typu tayvek, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 78 dotyczy pakietu nr 7

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 75x50cm z otworem Ø7cm o gramaturze 56g/m2 w kolorze niebieskim, sterylizowaną radiacyjnie, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 79 dotyczy pakietu nr 8

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 40x40cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 80 dotyczy pakietu nr 10

Czy Zamawiający dopuści serwetę trójwarstwową – włóknina-laminat-włóknina, 56g/m2, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 81 dotyczy pakietu nr 12

Czy Zamawiający dopuści osłonę w rozmiarze 85x85cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 82 dotyczy pakietu nr 13

Czy Zamawiający dopuści osłonę na przewody w rozmiarze 14x250cm lub 16x250cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza osłonę 16 x 250 cm.

Pytanie 83 dotyczy pakietu nr 16

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie 5x kompresów gazowych 10x10cm 17N 8W, 1x serweta w-warstwowa (laminat-włóknina), 56g/m2, rozmiar 75x90cm z przylepnym otworem Ø7cm, 1x serweta foliowana 75x90cm o gramaturze 25g/m2 lub 56g/m2, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 84 dotyczy pakietu nr 18

Czy Zamawiający dopuści serwetę pakowaną a’2 sztuki z przeliczeniem ilości, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Oczekuje serwet pakowanych pojedynczo.

Pytanie 85 dotyczy pakietu nr 27

Czy Zamawiający dopuści czepek o gramaturze 20g/m2, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 86 dotyczy pakietu nr 28

Czy Zamawiający dopuści czepek o gramaturze 20g/m2, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 87 dotyczy pakietu nr 30

Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 20g/m2, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 88 dotyczy pakietu nr 35

Czy Zamawiający dopuści maskę o współczynniku filtracji 95%, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 89 dotyczy pakietu nr 37

Czy Zamawiający dopuści pościel z włókniny polipropylenowej o gramaturze 20g/m2, powłoka 210x160cm, poszwa 70x80cm, prześcieradło 210x150cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje parametry zawarte w SIWZ.

Pytanie 90 dotyczy pakietu nr 38

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m2, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zbyt cienkie.

Pytanie 91 dotyczy pakietu nr 43

Czy Zamawiający dopuści myjkę w formie rękawicy, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 92 dotyczy pakietu nr 43

Czy Zamawiający dopuści podkład higieniczny o szerokości 50cm z perforacją co 38cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 93 dotyczy pakietu nr 56

Czy Zamawiający dopuści osłonę na mikroskop w rozmiarze ok. 120x280cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 94 dotyczy projektu umowy

Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy dostarczali przedmiot umowy wraz z fakturą w terminie max. do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia telefonicznego potwierdzonego pisemnie lub tylko pisemnie. Termin 3 dni roboczych  w przypadku wyrobów wielorazowego użytku, gdzie należy przygotować zamówienie wg specyfikacji rozmiarowej, jest zbyt krótki.

Czy Zamawiający wydłuży termin dostaw do co najmniej 10 dni roboczych?

Odpowiedź:

Zamawiający wydłuży termin dostawy w zakresie pakietów nr 52, 53 i 54 do 10 dni roboczych.

Pytanie 95 dotyczy pakietu nr 52, 53 i 54

Zamawiający w Pakietach 52, 53 i 54 złożył zamówienie na sukienki i komplety operacyjne wykonane z tkaniny 100% bawełnianej o gramaturze 160 +/- 9g/m2. Tkanina 100%  bawełniana nie powinna być używana na bloku operacyjnym, ponieważ pyli.

W ofercie posiadamy ubrania i sukienki operacyjne wykonane z tkaniny bawełniano – poliestrowej 55% bawełna, 45% poliester o gramaturze 118 g/m2, komfortowe, niepylące. Niska gramatura tkaniny sprawia, że odzież charakteryzuje się bardzo dużą przepuszczalnością powietrza, jest „oddychająca” oraz ekonomiczniejsza w praniu, w porównaniu do wymaganej w SIWZ. Odzież posiada zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych, zgodna jest z normą PN-EN 13795 w zakresie pylenia, czystości pod względem cząstek stałych, wytrzymałości na wypychanie i rozciąganie. Oferowana przez nas odzież cieszy się bardzo dobrą opinią Użytkowników.

Czy Zamawiający, dbając o ekonomikę prania oraz ze względów epidemiologicznych, wymaga w Pakietach 52, 53 i 54 sukienek i kompletów odzieży wykonanych  z tkaniny bawełniano – poliestrowej o zawartości bawełny co najmniej 55% i gramaturze max. 120 g/m2?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza wyroby o zaproponowanych parametrach w zakresie pakietów nr 52, 53 i 54.

Pytanie 96 dotyczy pakietu nr 53

Zamawiający w Pakiecie 53 wymaga kompletów odzieży operacyjnej męskiej, natomiast w Pakiecie 54 kompletów odzieży damskiej. Większość producentów bielizny operacyjnej oferuje odzież tzw. unisex, bez podziału na modele damskie i męskie.

Czy Zamawiający dopuści w Pakietach 53 i 54 komplety odzieży typu unisex?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 97 dotyczy pakietu nr 52, 53 i 54

Zamawiający dla sukienek i kompletów odzieży z Pakietów 52, 53 i 54 wymaga zgodności z normami PN-P-84525:1988 oraz EN-V 14237/2012. Obecnie obowiązującą dla bielizny operacyjnej normą jest PN-EN 13795. Norma ta opisuje wiele parametrów, wśród których dla odzieży operacyjnej najważniejsze są: pylenie, czystość pod względem cząstek stałych oraz parametry wytrzymałościowe.

Czy Zamawiający wymaga aby sukienki i komplety odzieży zgodne były z obecnie obowiązującą normą PN-EN 13795 co najmniej w zakresie pylenia, czystości pod względem cząstek stałych oraz parametrów wytrzymałościowych, na potwierdzenie czego Wykonawcy załączą raport z badań wykonanych przez niezależną jednostkę badawczą?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie 98 dotyczy pakietu nr 52, 53 i 54

Czy Zamawiający dopuści temperaturę prania sukienek i kompletów odzieży do 75°C? Tkaniny z domieszką poliestru nie wymagają prania wysokotemperaturowego. Ponadto obniżenie temperatury prania korzystniej wpływa na właściwości tkanin oraz ma pozytywny aspekt ekologiczny.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 99 dotyczy pakietu nr 52, 53 i 54

Czy Zamawiający wymaga aby sukienki i komplety odzież z Pakietów 52, 53 i 54 były oznakowane nadrukiem z nazwą Szpitala i oddziału? Oznakowanie bielizny ułatwia identyfikację.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga aby wyroby w zakresie pakietów nr 52, 53 i 54 były oznakowane nadrukiem o treści „Starachowice Oddział Położniczy” na dolnej lewej kieszeni bluzy lub sukienki.

Pytanie 100 dotyczy pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw do artroskopii o składzie:

1 serweta na stół Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm, wzmocnienie 65 x85cm, składana teleskopowo,

4 ręczniki do rąk

2 taśmy przylepne 9 x 50 cm

1 serweta laparoskopowa 230 x 300 cm, okno samoprzylepne 31 x 35 cm, warstwa chłonna 5 x 80 cm,

Uchwyt na przewody

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Brak w zestawie zintegrowanych toreb na narzędzia laparoskopowe.

Pytanie 101 dotyczy pakietu nr 3

Czy Zamawiający dopuści serwety w rozm. 75 x 90cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 102 dotyczy pakietu nr 8

Czy Zamawiający dopuści ręczniki celulozowe w rozm. 30,5 x 32cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 103 dotyczy pakietu nr 11

Czy Zamawiający dopuści osłonę na gumkę na sprzęt medyczny o średnicy 140cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 104 dotyczy pakietu nr 12

Czy Zamawiający dopuści osłonę na gumkę na sprzęt medyczny o śr. 90cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zbyt duże.

Pytanie 105 dotyczy pakietu nr 22

Czy Zamawiający dopuści zestaw do artroskopii stawu kolanowego o składzie:

1 serweta stołu Mayo 78 x 145 cm, wzmocnienie 68 x 85cm, składana teleskopowo,

4 ręczniki do rąk 30,5 x 34cm,

2 taśmy przylepne 9 x 50 cm

1 serweta na stół do instrumentarium składana 150 x 190 cm, wzmocnienie 75x 190cm

1 osłona na kończynę 22x75cm

1 serweta do artroskopii z torebką na płyny 230 xz 320 cm

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm

Laminat trzywarstwowy, PE+PP+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny grubość folii 33µm, w części chłonnej polipropylen

Gramatura w części podstawowej 75g/m²

Odporność na rozerwanie na mokro, obszar krytyczny 185 kPa

Odporność na rozerwanie na such, obszar krytyczny 188 kPa

Odporność na penetrację płynów (chłonność) 165cm H2O

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Osłona na kończynę jest zbyt wąska.

Pytanie 106 dotyczy pakietu nr 23

Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji dłoni/stopy o składzie:

1 serweta stołu Mayo 78 x 145 cm, wzmocnienie 68 x 85cm, składana teleskopowo

1 serweta ręka / noga 230 x 300 cm, z warstwą chłonną 50x100 cm, elastyczny otwór 3,5 cm, organizatory przewodów

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190cm

Laminat trzywarstwowy, PE+PP+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny grubość folii 33μm, w części chłonnej polipropylen

Gramatura w części podstawowej 75g/m2

Gramatura w części chłonnej 80g/m2 ŁATA CHŁONNA

Odporność na rozerwanie na mokro, obszar krytyczny 290 kPa

Odporność na rozerwanie na sucho, obszar krytyczny 314 kPa

Odporność na penetrację płynów (chłonność) 167 cm H2O?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Brak w zestawie serwety 200 x 150.

Pytanie 107 dotyczy pakietu nr 25

Czy Zamawiający dopuści fartuchy chirurgiczne o gramaturze 35g, włóknina typu SMMMS, odporność na przenikanie cieczy 100cm H2O?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zbyt mała gramatura oraz odporność na przenikanie cieczy za niska.

Pytanie 108 dotyczy pakietu nr 27

Czy Zamawiający dopuści czepek chirurgiczny o gramaturze 14g?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zbyt cienkie.

Pytanie 109 dotyczy pakietu nr 30

Czy Zamawiający dopuści fartuch dla odwiedzających o gramaturze 25?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 110 dotyczy pakietu nr 33

Czy Zamawiający dopuści fartuch urologiczny w rozmiarze XL – 150cm dł.?

Odpowiedź:

Ponieważ Zamawiający nie sprecyzował rozmiaru, dopuszcza rozmiary M, L, XL. Ilości w poszczególnych rozmiarach według bieżących zapotrzebowani Zamawiającego.

Pytanie 111 dotyczy pakietu nr 47

Czy Zamawiający dopuści zestaw do artroskopii o składzie:

1 serweta na stół Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85cm, składana teleskopowo,

4 ręczniki do rąk

2 taśmy przylepne 9 x 50 cm

1 serweta laparoskopowa 230 x 300 cm, okno samoprzylepne 31 x 35 cm, warstwa chłonna 5x80 cm,

uchwyt na przewody

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wykreślił tą pozycję z pakietu w zmienionym załączniku nr 2 jako powtarzającą się. W zamian wymaga w tej pozycji serwety jałowej, niebieskiej z włókniny typu TMS 35g/m2, wysterylizowana parą wodną, na opakowaniu podwójna metka z nr serii, datą ważności, nazwą producenta, roz.45cm x 40cm.

Pytanie 112 dotyczy pakietu nr 8

Czy Zamawiający dopuści jałowe serwetki celulozowe do osuszania rąk, rozmiar 40cm x 40cm, pakowane a’1szt.?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 113 dotyczy pakietu nr 13

Czy Zamawiający dopuści sterylną osłonę na sprzęt medyczny, foliową, o wymiarze 14x250cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 114 dotyczy pakietu nr 22

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu do artroskopii stawu kolanowego wykonanego z włókniny trzywarstwowej, nieprzemakalnej, chłonnej na całej powierzchni, o gramaturze minimum 75g/m2, odporny na przenikanie cieczy >150cm H2O. Obłożenie spełnia normę EN-13795 1,2,3. Na opakowaniu trzy naklejki z kodem kreskowym, nr serii i datą ważności.

Skład zestawu:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm

1 serweta na stolik Mayo  80 x 145cm;

2 taśmy samoprzylepne 10 x  50cm,

1 osłona na przewód do kamery złożona teleskopowo , z taśmą mocującą   14 x 250

1 serweta 100 x 150 cm

1 serweta główna z samouszczelniającym  otworem , zintegrowanym zbiornikiem na płyny wyposażonym w sztywnik do modelowania wlotu oraz zawór do odprowadzania płynów z możliwością podłączenia do ssaka 200 x 300 cm

3 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Brak osłony na kończynę i za mała serweta.

Pytanie 115 dotyczy pakietu nr 24

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do operacji biodra wykonanego z włókniny trzywarstwowej pełno barierowej, laminowanej, chłonnej na całej powierzchni, opakowanie zewnętrzne typu folia-papier, Trzy naklejki z kodem kreskowym, nr serii i datą ważności, zgodność z normą PN-EN 13795, gramatura min. 74g/m2 , odporność na przenikanie cieczy 300 cmH20, chłonność 600%.

Skład :

1 serweta z wycięciem U-kształtnym 200 x 300 cm

1 serweta na stolik instrumentariuszki  150 x 190cm

1 serweta 75 x 90 cm

1 serweta 150 x 200 cm

1 serweta samoprzylepna 150 x 240 cm z organizatorem przewodów w formie rzepu

1 serweta na stolik Mayo  80 x 145 cm

2 ręczniki do rąk   40 x 401

osłona na kończynę  35 x 120

2 OP Taśma  10 x 50

Odpowiedź:

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Brak osłony na kończynę.

Pytanie 116 dotyczy pakietu nr 25

Czy Zamawiający dopuści Fartuch chirurgiczny jednorazowy, sterylny, wykonany z trójwarstwowej, niepylącej, barierowej włókniny typu SMS o gram. min. 43g/m2. Rękaw wszywany na prosto, zakończony poliestrowym, elastycznym mankietem o długości min. 7 cm. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Sposób złożenia i konstrukcja pozwala na zakładanie fartucha z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Szwy wykonane metodą ultradźwiękową. Odporność na przesiąkanie płynów min. 295 cm H2O, opakowanie jednostkowe zawiera 2 ręczniki. Rozmiar M-XXL.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Oczekuje włókniny czterowarstwowej.

Pytanie 117 dotyczy pakietu nr 26

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu uniwersalnego z włókniny dwuwarstwowej,  laminowanej, nieprzemakalnej, chłonnej na całej powierzchni o gramaturze min.55g/m2. Chłonność min. 450%, odporność na przenikanie płynów >145 cm H2O oraz odporność na rozerwania >80kPa.

Skład zestawu:

1 serweta na stolik instrumentariuszki       150 x 200cm

1 serweta na stolik Mayo                             80 x 145cm;

1 serweta samoprzylepna                           180 x 180cm

1 serweta samoprzylepna                           150 x 240cm

2 serwety samoprzylepne                            75 x 100cm

2 włókninowe  OP taśmy                             10 x 50

4 ręczniki

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Odporność na rozerwanie jest 3-krotnie za niska.

Pytanie 118 dotyczy pakietu nr 27

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka o gramaturze 16g/m2. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 119 dotyczy pakietu nr 28

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka o gramaturze 19g/m2. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 120 dotyczy pakietu nr 29

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka o gramaturze 19g/m2. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Prosimy o określenie ilości szt.

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z zamówienia tej pozycji i wykreśli ten pakiet w zmienionym załączniku nr 2 do SIWZ.

Pytanie 121 dotyczy pakietu nr 30

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha o gramaturze 20g/m2.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 122 dotyczy pakietu nr 31

Czy Zamawiający dopuści fartuchy o gramaturze 30g/m2?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 123 dotyczy pakietu nr 36

Czy Zamawiający ma na myśli podkład włókninowy?

Odpowiedź:

Zamawiający ma na myśli podkład włókninowy.

Pytanie 124 dotyczy pakietu nr 36

Czy Zamawiający dopuści podkład o wymiarze 80 x 160cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 125 dotyczy pakietu nr 37

Prosimy o dopuszczenie pościeli z włókniny polipropylenowej.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 126 dotyczy pakietu nr 37

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie pościeli o składzie:

Powłoka 200x160cm

Poszewka 90x80cm

Prześcieradło 210x160cm

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje parametry zawarte w SIWZ.

Pytanie 127 dotyczy pakietu nr 38

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie prześcieradła z włókniny polipropylenowej.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 128 dotyczy pakietu nr 40

Zwracamy się do zamawiającego z prośbą o dopuszczenie prześcieradła ochronnego na stół operacyjny, 5-cio warstwowe, wykonane z dwóch scalonych powłok,  powierzchnia chłonna lekko pikowana, absorpcyjna warstwa środkowa. Warstwa spodnia pełnobarierowa, wykonana z folii polietylenowej. Wymiar całkowity 230 X 101 (tolerancja 2 cm), rdzeń chłonny 49 x 196 (tolerancja 2 cm) Prześcieradło ochronne z włókniny bawełnopodobnej w rozmiarze 165 x 86 cm (tolerancja 2 cm).

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 129 dotyczy pakietu nr 44

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podkładu celulozowego 2-warstwowego o szerokości 50cm z perforacją50cm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 130 dotyczy pakietu nr 44

Czy Zamawiający wymaga długości rolki 50 m?

Odpowiedź:

Zamawiający opisując przedmiot zamówienia miał na myśli podkłady w rolkach o długości 40m. Dopuszcza rolki o długości 50m z odpowiednim przeliczeniem ilości do pełnych rolek z zaokrągleniem w górę. Dopuszcza zatem zaoferowanie 138 rolek 50 metrowych.

Pytanie 131 dotyczy pakietu nr 45

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podkładu celulozowego 2-warstwowego o szerokości 50cm z perforacją 50cm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje wymagania SIWZ.

Pytanie 132 dotyczy pakietu nr 45

Czy Zamawiający wymaga długości rolki 80m czy 50m?

Odpowiedź:

Zamawiający opisując przedmiot zamówienia miał na myśli podkłady w rolkach o długości 40m. Dopuszcza rolki o długości 50m z odpowiednim przeliczeniem ilości do pełnych rolek z zaokrągleniem w górę. Dopuszcza zatem zaoferowanie 216 rolek 50 metrowych. Rolki 80 metrowe nie mieszczą się w uchwyty, które Zamawiający posiada.

Pytanie 133 dotyczy pakietu nr 57

Czy Zamawiający dopuści serwetę okulistyczną, sterylną, wykonaną z barierowej, niepylącej włókniny typu SMS w rozmiarze  130 x 150 cm z Otworem ( 9 x 11cm )   wypełnionym folią chirurgiczną, Zintegrowane dwa zbiorniki do odprowadzania płynów z kształtką do uformowania wlotu

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 133 dotyczy projektu umowy

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zmiany podatku VAT, zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto stosownie do obowiązujących przepisów, a cena netto pozostanie bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający zapisał taką możliwość w projekcie umowy w §2 ust 6.

W związku z dużą ilością zapytań oraz zmianą załącznika nr 2 do SIWZ, Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 21 sierpnia godz. 12:00, otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:15

………………………………………….

Zatwierdził