Numer sprawy P/52/08/2014/ORT/09                                                                   Starachowice dn. 08.09.2014r.

Uczestnicy postępowania

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę

endoprotez, implantów oraz narzędzi i wyrobów do zabiegów ortopedycznych

dla Powiatowego Zakładu Opieki  Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach

/ ogłoszenie w BZP nr 290598-2014 z dn. 02.09.2014r. /.

W związku z otrzymanymi a przedstawionymi poniżej pytaniami dotyczącymi treści SIWZ niniejszym udzielamy następujących odpowiedzi, zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „ Prawo zamówień publicznych ”

- ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 Zestaw nr 1 poz. 9 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów stalowych do kości gąbczastej 4,0 mm, długość 10-70 mm?

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 Zestaw nr 1 poz. 11 dopuści możliwość zaoferowania śruby kompresyjnej Herberta 3,9/3,0 mm o długości 12 do 30 mm?

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 Zestaw nr 1 poz. 20 dopuści możliwość zaoferowania drutów Kirschnera z oliwka 1,8/330 mm zamiast 1,8/310 mm?

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 Zestaw nr 1 poz. 23 dopuści możliwość zaoferowania grotów Steinmmanna 4,0 do 5,0 mm zamiast 3,0 do 5,0 mm?

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 Zestaw nr 1 poz. 31 dopuści możliwość zaoferowania płytki rynienkowej wyłącznie o szerokości 7 mm do wkrętów 2,7 mm?

Pytanie nr 6:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 Zestaw nr 1 poz. 33 dopuści możliwość zaoferowania płytki kostnej drobnej z otworami pod wkręty 2,0 do 2,7 mm zamiast 2,0 do 3,5 mm?

Pytanie nr 7:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 Zestaw nr 1 poz. 35 dopuści możliwość zaoferowania płytki stalowej do osteotomii podkolanowej pod wkręty 5,0 mm?

Pytanie nr 8:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 Zestaw nr 1 poz. 37 dopuści możliwość zaoferowania wiertła kaniulowanego 4,7/2,2 mm zamiast 5/2,2 mm?

Pytanie nr 9:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 Zestaw nr 2 poz. 1 dopuści możliwość zaoferowania płytki blokowanej tytanowej do nasady kości udowej od 6 do 16 otworów zamiast od 4 do 16?

Pytanie nr 10:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 Zestaw nr 2 poz. 5 dopuści możliwość zaoferowania płytki blokowanej tytanowej anatomicznej do nasady dalszej piszczeli przednio-bocznej 5-21otworów zamiast 3-16?

Pytanie nr 11:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 Zestaw nr 2 poz. 7 dopuści możliwość zaoferowania płytki blokowanej tytanowej do kości strzałkowej dalszej bocznej 3 do 11 otworów zamiast 2 do 10 otworów?

Pytanie nr 12:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 Zestaw nr 2 poz. 13 dopuści możliwość zaoferowania płytki blokowanej tytanowej anatomicznej o grubości do 1,8 mm zamiast 2 mm?

Pytanie nr 13:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 Zestaw nr 2 poz. 13 dopuści możliwość zaoferowania płytki blokowanej tytanowej anatomicznej prostej z otworami do wkrętów korowych 3,5 mm zamiast 2,7 mm?

Ad.1-13: Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza zaproponowane zmiany.

Pytanie nr 14:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 Zestaw nr 3 w poz. 1.2 i 1.3 wymaga zaoferowania tego samego asortymenty tj.: śruby doszyjkowej tytanowej kaniulowanej 6,5 mm 70-120 mm?

Ad.14: Tak. Zamawiający wymaga zaoferowania tego samego asortymentu.

Pytanie nr 15:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 Zestaw nr 3 w poz. 1.5 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów tytanowych 4,5 mm zamiast 4,5 i 5 mm?

Pytanie nr 16:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 Zestaw nr 3 poz. 2 dopuści możliwość zaoferowania gwoździa blokowanego do kości udowej tytanowego anatomicznego posiadającego 4 otwory w części bliższej zamiast 5, oraz 3 otwory niegwintowane w części dalszej zamiast 5?

Pytanie nr 17:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 Zestaw nr 3 poz. 2.3 dopuści możliwość zaoferowania wkręta rekonstrukcyjnego kaniulowanego tytanowego 6,5 mm zamiast 7,5 mm?

Pytanie nr 18:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 Zestaw nr 3 poz. 2.4 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów blokujących tytanowych 4,5 mm zamiast 5 i 5,5 mm?

Pytanie nr 19:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 Zestaw nr 3 poz. 5 i 6 dopuści możliwość zaoferowania gwoździe ramiennych kaniulowanych o fi 8 i 9 mm oraz litych o fi 6 i 7 mm?

Pytanie nr 20:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 Zestaw nr 3 poz. 6 dopuści możliwość zaoferowania gwoździa blokowanego do kości ramiennej rekonstrukcyjnego długiego 220-280 mm zamiast 200-320 mm?

Pytanie nr 21:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 Zestaw nr 3 poz. 8 dopuści możliwość zaoferowania płytki stabilizatora dynamicznego DHS o długości 48 do 336 mm zamiast 70 do 350 mm?

Pytanie nr 22:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 Zestaw nr 3 poz. 9 dopuści możliwość zaoferowania płytki stabilizatora dynamicznego DCS o długości 86 do 342 mm zamiast 70 do 340 mm?

Ad. 15-22: Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza zaproponowane zmiany.

Pytanie nr 23:

Zwracamy się z prośbą o zmianę wysokości kar umownych (§ 8 ust. 1b umowy) na 0,2 % wartości umownej wyrobów nie dostarczonych w terminie / niezgodnej dostawy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki?

Ad. 23: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytania nr 24 i 25 dotyczą pakietu nr 4

Pytanie nr 24:

Czy Zamawiający, celem zapewnienia optymalnych parametrów jakościowych, zgodzi się wydzielić z pakietu 4 pozycję 4.2 i stworzyć z nich osobne dwa pakiety?

Ad. 24: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 25:

– dotyczy pozycji 4.1: Czy Zamawiający, celem otrzymania najkorzystniejszej oferty dopuści:

Sterylny zestaw składający się z separatora do pozyskania z krwi obwodowej - możliwość przetworzenia 
od 20 ml do 54 ml krwi (uzyskujemy od 2 do 6 ml PRP)  - zawiesiny o bardzo wysokiej koncentracji płytek krwi oraz czynników wzrostu takich jak: PDGF-AB, TGF-B, VEGF, EGF. Stężenie płytek w koncentracie powyżej 9 razy wartość bazowa – potwierdzone niezależnymi badaniami.

Zestaw zawiera specjalną tubę separującą z ruchomym dyskiem rozdzielającym frakcje krwi z jednym sterylnym portem typu luer lock w górnej części.

Zestaw zawiera  min. 2 ml roztworu jonów wapniowych w celu aktywacji  kaskady krzepnięcia i utworzeniu polimeru fibrynowego.

Zestaw zawiera antykoagulant oraz wszelkie elementy umożliwiające pobranie krwi i jej preparatykę 
w zamkniętym obwodzie, co gwarantuje pełne bezpieczeństwo sterylności. Pojedynczy proces wirowania 
10 minut.

Oferent zobowiązuje się do bezpłatnego użyczenia wirówki niezbędnej do produkcji osocza na czas trwania zabiegów.

Ad. 25: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane zmiany.

Dyrektor PZOZ w Starachowicach

Sebastian Petrykowski

…………………………………………

( podpis osoby upoważnionej )