Nr sprawy: P/53/09/2014/MED                               Starachowice, dnia 18.09.2014

Wykonawcy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na dostawę różnych produktów medycznych, nr ogłoszenia 300994 – 2014 z dn. 10.09.2014

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę różnych produktów medycznych dla potrzeb PZOZ w Starachowicach

Odpowiedzi na pytania II

Pytanie 1 dotyczy pakietu nr 13

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej polipropylenowej włókniny sms o gramaturze 35 g/m². Strefa krytyczna (przód do końca i rękaw do łokcia), kontaktująca się bezpośrednio z polem operacyjnym wykonana jest z niebieskiej włókniny foliowanej o gramaturze 40g/m2, zapewnia całkowitą nieprzemakalność. Wzmocnienie jest przymocowane za pomocą kleju. Konstrukcja fartucha umożliwia dokładne zakrycie brzucha, pleców i rąk chirurga przed przenikaniem płynów - u góry, z tyłu jest zapinany na rzep.  Troki wszyte wewnątrz i na zewnątrz wyrobu umożliwiają założenie fartucha najpierw na „brudno”, a potem na „czysto”, specjalny kartonik umożliwia wiązanie fartucha w sposób aseptyczny. Rękawy typu raglan nie ograniczają ruchów chirurga i są zakończone niepylącym, poliestrowym i bezszwowym mankietem, chłonącym pot. Zgrzewy wykonane techniką ultradźwiękową, są ciągłe, szczelne, zapewniają barierowość połączenia. Fartuch posiada dodatkowo owinięcie w papier krepowy, pakowany z dwoma ręczniczkami z niepylącej włókniny kompresowej. Minimalne parametry fartucha: odporność na przenikanie cieczy: 203,30 cm H2O dla powierzchni krytycznych i 32,00 cm H2O dla powierzchni mniej krytycznych; wytrzymałość na wypychanie na sucho min. 65,9 kPa dla powierzchni krytycznych i min. 52,1 kPa dla powierzchni mniej krytycznych oraz wytrzymałości na przenikanie na mokro dla powierzchni krytycznych min. 64,80 kPa.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga gramatury w części wzmocnionej minimum 44 g/m² na rękawach i gramaturze min.63g/m² w części przedniej

Z upoważnienia Dyrektora

Dorota Rurarz /-/

………………………………………….

Zatwierdził