Numer sprawy P/58/09/2014/SAP/27                                                                   Starachowice dn. 17.11.2014r.

Uczestnicy postępowania

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę

aspiracyjno-próżniowego zamkniętego systemu pobierania krwi

dla PZOZ w Starachowicach

/ ogłoszenie w BZP nr 320 854 - 2014 z dn. 29.09.2014r. /.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 4  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „Prawo zamówień publicznych” -

( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający wprowadza niniejsze zmiany do treści SIWZ.

1. Załącznik nr 5 do SIWZ otrzymuje brzmienie jak w załączeniu.

2. Do punktu 6 rozdziału IX. „Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu”

dodaje się punkt 6.4 i 6.5 o poniższym brzmieniu:

„6. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają

wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda od Wykonawców dokumentów

podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane wyroby odpowiadają

określonym normom lub specyfikacjom technicznym lub równoważne zaświadczenie wystawione przez

podmiot mający siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego

w postaci:….

…  6.4  W przypadku zaoferowania produktów od różnych producentów wymagane jest dołączenie oświadczenia

Wykonawcy o kompatybilności elementów , zgodnie z art.30 Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach

medycznych.

6.5  Wykonawca zobowiązany jest przedstawić potwierdzenie producenta , że probówki z poz.7 załącznika nr 5

do SIWZ spełniają kryterium i nadają się w pełni do badania pseudotrombocytopenii indukowanej EDTA.”

3. Rozdział XVIII SIWZ  „Kryteria oceny oferty” otrzymuje brzmienie:

„XVIII. Kryteria oceny oferty

Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania jeżeli:

-oferta spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją

-oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie

-Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego

1. Kryteria oceny ofert – stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny

ofert

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania):

| LP | Nazwa kryterium | Waga |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena brutto | 80% |
| 2 | Parametry techniczne | 20% |
|  | Razem: | 100% |

Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

2. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego

2.1 Nazwa kryterium: cena brutto

Wzór  : Wn / Wb x 80% x 100 = WP1

Sposób oceny :  oferta najtańsza spośród ofert nie odrzuconych otrzyma 80 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej według przedstawionego wzoru

Wn – wartość najtańszej oferty nie odrzuconej

Wb – wartość oferty badanej nie odrzuconej

100 – stały wskaźnik  ;  80% - znaczenie kryterium

WP1 – liczba otrzymanych punktów w kryterium ceny

2.2 Nazwa kryterium: parametry techniczne

W przypadku spełnienia przez Wykonawców poniższych dodatkowych wymagań, złożone oferty otrzymają punkty

w następujących wysokościach:

|  | Oceniane parametry techniczne: |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Probówki z zamknięciem zabezpieczającym przed kontaktem z krwią, zapewniającym szczelność , umożliwiającym łatwe zamykanie i otwieranie bez efektu aerozolowego. |
|  | Wartość punktów TAK- 5 pkt, NIE - 0 pkt |  |
| 2 | Probówki wykonane wyłącznie z tworzywa sztucznego |  |
|  | Wartość punktów TAK- 5 pkt, NIE - 0 pkt |  |
| 3 | Możliwość pobierania krwi metodą zarówno próżniową jak i aspiracyjną |  |
|  | Wartość punktów TAK- 5 pkt, NIE - 0 pkt |  |
| 4 | Kompatybilność systemu-pochodzenie od jednego producenta |  |
|  | Wartość punktów TAK- 5 pkt, NIE - 0 pkt |  |

WP2 – liczba otrzymanych punktów w kryterium „parametry techniczne”

- Wynik

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu

o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

Łączna liczba punktów: LP= WP1+WP2 ”

W związku z wprowadzonymi powyżej zapisami ulega zmianie termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć do dnia 27.11.2014r. do godz. 11:00 w Sekretariacie pok. 222  PZOZ  w Starachowicach

ul. Radomska 70. Miejsce otwarcia ofert i godzina pozostają bez zmian.

Dyrektor Powiatowego

Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Starachowicach

…………………………….

podpis osoby upoważnionej