Numer sprawy P/58/09/2014/SAP/46                                                                   Starachowice dn. 01.12.2014r.

Uczestnicy postępowania

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę

aspiracyjno-próżniowego zamkniętego systemu pobierania krwi

dla PZOZ w Starachowicach

/ ogłoszenie w BZP nr 320 854 - 2014 z dn. 29.09.2014r. /.

W związku z otrzymanymi a przedstawionymi poniżej pytaniami dotyczącymi treści SIWZ niniejszym udzielamy następujących odpowiedzi, zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „ Prawo zamówień publicznych ”

- ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Pytanie nr 50:

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu w poz. 12 i powrót do pierwotnego zapisu, który brzmiał: „Igła typu motylek 0,8mm na posiew (pakowana pojedynczo sterylna gotowa do użycia) długość max 200 mm”. Taki zapis uwzględnia igłę

z drenem 180 mm oraz nie ogranicza zasad uczciwej konkurencji, dopuszczając innych oferentów.

Ad.50: Wyrażamy zgodę. Zapis wg zmodyfikowanego w dniu 01.12.2014r. załącznika nr 5 do SIWZ.

Pytanie nr 51:

W odpowiedziach z dnia 26.11.2014r. Zamawiający dopuścił czas wykrzepiania surowicy wynoszący do 60 min. Taki czas wykrzepiania można osiągać również w zwykłych probówkach i nie ma konieczności stosowania probówek zawierających aktywator wykrzepiania, którego funkcją jest przyspieszenie (skrócenie) czasu wykrzepiania, co ma ogromny wpływ

na możliwość dokonania niezwłocznie badań u pacjenta, mając kluczowe znaczenie podczas badań na cito w sytuacjach zagrożenia życia.

Dlatego zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w poz. 1, 2, 3 jakichkolwiek innych probówek gwarantujących pozyskanie surowicy w czasie 20 – 30 min.

Ad.51: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 52:

W pkt 4 wymagań granicznych wciąż istnieje zapis: „Igły systemowe, łączniki i igły typu „motylek” muszą być sterylne. Muszą być gotowe do użycia bez konieczności łączenia różnych elementów składowych”. Zapis ten stoi w sprzeczności

z dopuszczeniem w poz. 21 uchwytów do igieł. Uchwyt do igieł staje się bowiem dodatkowym elementem składowym koniecznym do połączenia przed użyciem. Poza tym brak jest informacji (i wymogu), aby element służący bezpośrednio

do pobierania krwi w systemie zamkniętym był sterylny. Zatem prosimy o ponowne rozpatrzenie zgodności zapisów

w wymaganiach granicznych pkt. 4 z udzieloną odpowiedzią dopuszczającą uchwyty. Dodatkowo nadmieniamy,

iż światowej klasy systemy zamknięte pobierania krwi posiadają igły zintegrowane z uchwytami pakowane pojedynczo sterylne. Dodatkowo połączenie igły razem z uchwytem eliminuje możliwość ukłucia się igłą podczas zakładania uchwytu, co w konsekwencji powoduje konieczność wymiany sprzętu (igły) i zwiększa zużycie dodatkowych materiałów

(np.: materiały opatrunkowe), czyli generuje większe koszty. Igła zintegrowana z igłą wpływa również znacząco

na oszczędność czasu, co jest szczególnie ważne przy obsłudze pacjentów na oddziałach np.: SOR, intensywna terapia

i gwarantuje sterylność pobrania krwi.

W przypadku podtrzymaniu decyzji o dopuszczeniu uchwytów, prosimy o objęcie ich wymogiem sterylności z pkt 4 wymogów granicznych.

Ad. 52: Zgodnie z zaktualizowanym w dniu 01.12.2014r. załącznikiem nr 5 do SIWZ.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 4  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „Prawo zamówień publicznych” -

( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający wprowadza niniejsze zmiany do treści SIWZ.

1. Załącznik nr 5 do SIWZ otrzymuje brzmienie jak w załączeniu.

2. Rozdział XVIII SIWZ  „Kryteria oceny oferty” otrzymuje brzmienie:

„XVIII. Kryteria oceny oferty

Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania jeżeli:

-oferta spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją

-oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie

-Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego

1. Kryteria oceny ofert – stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny

ofert

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania):

| LP | Nazwa kryterium | Waga |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena brutto | 90% |
| 2 | Parametry techniczne | 10% |
|  | Razem: | 100% |

Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

2. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego

2.1 Nazwa kryterium: cena brutto

Wzór  : Wn / Wb x 90% x 100 = WP1

Sposób oceny :  oferta najtańsza spośród ofert nie odrzuconych otrzyma 90 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej według przedstawionego wzoru

Wn – wartość najtańszej oferty nie odrzuconej

Wb – wartość oferty badanej nie odrzuconej

100 – stały wskaźnik  ;  90% - znaczenie kryterium

WP1 – liczba otrzymanych punktów w kryterium ceny

2.2 Nazwa kryterium: parametry techniczne

W przypadku spełnienia przez Wykonawców poniższych dodatkowych wymagań, złożone oferty otrzymają punkty

w następujących wysokościach:

|  | Oceniane parametry techniczne: |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Probówki z zamknięciem zabezpieczającym przed kontaktem z krwią, zapewniającym szczelność , umożliwiającym łatwe zamykanie i otwieranie bez efektu aerozolowego. |
|  | Wartość punktów TAK- 2 pkt, NIE - 0 pkt |  |
| 2 | Probówki wykonane wyłącznie z tworzywa sztucznego |  |
|  | Wartość punktów TAK- 2 pkt, NIE - 0 pkt |  |
| 3 | Możliwość pobierania krwi metodą zarówno próżniową jak i aspiracyjną |  |
|  | Wartość punktów TAK- 2 pkt, NIE - 0 pkt |  |
| 4 | Kompatybilność systemu - pochodzenie od jednego producenta, dotyczy pozostałych elementów systemu nie wymienionych w wymaganiu nr 13 zał. nr 5 do SIWZ |  |
|  | Wartość punktów TAK- 2 pkt, NIE - 0 pkt |  |
| 5 | Probówki do surowicy zapewnią pozyskanie surowicy w okresie 20-30 minut. Wartość punktów TAK- 2 pkt, NIE - 0 pkt |  |

WP2 – liczba otrzymanych punktów w kryterium „parametry techniczne”

- Wynik

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu

o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

Łączna liczba punktów: LP= WP1+WP2 ”

W załączeniu przedstawiamy zmieniony załącznik nr 1 do SIWZ – „Formularz ofertowy” który bezwzględnie należy wypełnić przy składaniu oferty.

W związku z wprowadzonymi powyżej zapisami ulega zmianie termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć do dnia 08.12.2014r. do godz. 11:00 w Sekretariacie pok. 222  PZOZ  w Starachowicach

ul. Radomska 70. Miejsce otwarcia ofert i godzina pozostają bez zmian.

Dyrektor PZOZ w Starachowicach

Sebastian Petrykowski

…………………………………………

( podpis osoby upoważnionej )

Sprawę prowadzi:

Waldemar Piórkowski

tel. 412739182

adres email: w.piorkowski@szpital.starachowice.pl