Nr sprawy: P/56/09/2014/ODCZ                               Starachowice, dnia 05.11.2014

Wykonawcy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na dostawę odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatora immunologicznego, nr ogłoszenia 2014/S 189-333347 z dn. 02.10.2014

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatora immunologicznego dla potrzeb PZOZ w Starachowicach

Odpowiedzi na pytania 3

Pytanie 1 dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wstawienie dwóch aparatów – aparat podstawowy – nowy z 2014 r. i aparat back up nie starszy niż 2011 rok po uprzednim gruntownym przeglądzie?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Sebastian Petrykowski /-/

………………………………………….

Zatwierdził