Numer sprawy P/68/10/2014/LAM/09                                                                   Starachowice dn. 18.10.2014r.

Uczestnicy postępowania

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę

i montaż  lampy do tomografu komputerowego GE BRIGHT SPEED

SELECT 16 wraz z wykonaniem kalibracji i przeprowadzeniem testów

specjalistycznych dla PZOZ w Starachowicach

/ ogłoszenie w BZP nr 373 772 - 2014 z dn. 13.11.2014r. /.

W związku z otrzymanymi a przedstawionymi poniżej pytaniami dotyczącymi treści SIWZ niniejszym udzielamy następujących odpowiedzi, zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „ Prawo zamówień publicznych ”

- ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Pytanie nr 1:

Dotyczy SIWZ – formularz asortymentowo-cenowy - pkt 5 zestawienia wymaganych parametrów techniczno-użytkowych

Prosimy o potwierdzenie, iż wymieniona w w/w punkcie „gwarancja na aparat” odnosi się do gwarancji na lampę RTG

a nie do tomografu komputerowego.

Odp. 1: Niniejsza odpowiedzią potwierdzamy, iż wymienione w pkt 5 załącznika nr 5 do SIWZ wymaganie dotyczy

gwarancji lampy RTG

Pytanie nr 2:

Prosimy o potwierdzenie, że gwarancja na lampę jest nieodnawialna (niezależnie od jej wymiany lub wymian w okres gwarancji) i upłynie ostatecznie w dniu upływu podstawowego, wskazanego w umowie okresu gwarancji.
Odp. 2: Potwierdzamy, iż gwarancja jest nieodnawialna a jej okres będzie zgodny ze złożoną ofertą ( wg warunków SIWZ

z zakresu od 12 do 24 miesięcy ) z zastrzeżeniem, że w przypadku awarii lampy następuje przedłużenie okresu

gwarancji o czas naprawy, co potwierdza zapis § 2 ust. 7 projektu umowy.

Pytanie nr 3:

W punkcie III.6. SIWZ zamawiający napisał: "Lampa w pełni (100%) kompatybilna z oprogramowaniem, urządzeniami sterującymi i pozostałymi urządzeniami peryferyjnymi tomografu komputerowego GE BRIGHTSPEED SELECT 16"

Czy w związku z tym Zamawiający potwierdza, iż wymaga aby oferowana lampa była możliwa do instalacji bez modyfikacji jakiegokolwiek elementu systemu aparatu , również jego interfejsu tzn. jest wykluczona sytuacja aby po zainstalowaniu oferowanej lampy system wyświetlał jakiekolwiek ostrzeżenia i zachowywał się w sposób inny od sytuacji kiedy w aparacie jest zaistalowana lampa oryginalna, zgodna z pierwotną konfiguracją tomografu komputerowego GE BRIGHTSPEED SELECT 16 oraz jest wykluczona sytuacja aby Wykonawca zmodyfikował oprogramowanie aparatu tak aby np. takie ostrzeżenie nie było wyświetlane?

Odp. 3: Prosimy o ofertę zgodną z zapisami i wymaganiami SIWZ.

Pytanie nr 4:

Z uwagi na długi okres gwarancji oraz na fakt, iż lampa RTG jest elementem zużywalnym i najprawdopodobniej będzie podlegała wymianie w okresie gwarancji z uwagi na zużycie wynikające z normalnego używania, Wykonawca prosi o potwierdzenie, iż gwarancja na lampę RTG (niezależnie od jej wymiany lub wymian w okres gwarancji) jest nieodnawialna, tj. upłynie ostatecznie w dniu upływu podstawowego okresu gwarancji. Inne, nieuzasadnione rozumienie przedmiotowej sytuacji  tj. każdorazowe odnawianie się okresu gwarancji przy każdej kolejnej wymianie lampy przy tak długim okresie gwarancji powodowałyby sytuację, iż gwarancja na lampę RTG nigdy nie wygasłaby w całym, wieloletnim okresie użytkowania sprzętu medycznego.

Odp. 4: Potwierdzamy, iż gwarancja jest nieodnawialna a jej okres będzie zgodny ze złożoną ofertą ( wg warunków SIWZ

z zakresu od 12 do 24 miesięcy ) z zastrzeżeniem, że w przypadku awarii lampy następuje przedłużenie okresu

gwarancji o czas naprawy, co potwierdza zapis § 2 ust. 7 projektu umowy.

Pytanie nr 5:

Dotyczy pkt VIII ppkt 1.1. b

Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek zawarty w w/w punkcie, jeżeli Wykonawca wykaże realizację min dwóch dostaw lamp RTG wraz z instalacją do tomografów komputerowych z rodziny BRIGHT SPEED, produkcji GE?

Odp. 5: Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza przedstawione rozwiązanie.

Dyrektor PZOZ w Starachowicach

Sebastian Petrykowski

…………………………………………

( podpis osoby upoważnionej )