Nr sprawy: P/18/03/2015/MED                                 Starachowice, dnia 23.03.2015

Wykonawcy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na dostawę różnych produktów medycznych, nr ogłoszenia 58494-2015 z dn. 17.03.2015

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę różnych produktów medycznych dla potrzeb PZOZ w Starachowicach

Odpowiedzi na pytania IV

Pytanie 1 dotyczy pakietu nr 16

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zbiornika:  1500ml; 2500ml wielorazowego z poliwęglanu, przeznaczonego do dezynfekcji w ogólnie dostępnych środkach dezynfekcyjnych, nietłukącego z tworzywa z podziałką, do wkładów jednorazowych,  z blokadą zabezpieczającą wysuwanie się zbiornika z uchwytu w czasie wymiany wkładu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zapewnienia przez wykonawcę kompatybilności oferowanych pojemników i wkładów do tych pojemników z posiadanymi przez Zamawiającego ssakami. Szczególnie Zamawiający ma na myśli  mocowanie (uchwyt) pojemnika z ssakiem lub pojemnika z łóżkiem pacjenta.

Pytanie 2 dotyczy pakietu nr 16

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wkładu jednorazowego o pojemności 1500ml; 2500ml, kompatybilnego ze zbiornikami firmy Medela, posiadającego zintegrowaną pokrywę z dwoma portami: portem do pacjenta i portem do pobierania próbek/połączenia szeregowego, dwa uchwyty przy wkładzie umożliwiające obsługę przez osoby prawo i leworęczne; zabezpieczenie zwrotne przed cofaniem się wydzieliny do pacjenta; zintegrowany filtr antybakteryjny i przeciwprzelewowy (hydrofobowy); Ochronę przeciwbryzgową zapobiegającą przedwczesnemu zamknięciu filtra; łącznik kątowy zabezpieczający przed zamknięciem światła drenu pacjenta; możliwość wymiany wkładów bez konieczności odłączenia źródła ssania?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem kompatybilności, jak w odpowiedzi powyżej.

Komisja:

1) Maria Zawłocka                              – Przewodnicząca Komisji Przetargowej,

2) Ewa Obara                                     - Członek Komisji Przetargowej

3) Ewa Kwiecień                                 - Członek Komisji Przetargowej

4) Zbigniew Kawałek                           -   Sekretarz Komisji

Sebastian Petrykowski /-/

………………………………………….

Zatwierdził