l.dz. P/33/06/2015/WM Starachowice 02.07.2015r.

Wykonawcy postępowania

przetargowego

nr ogłoszenia 151002 – 2015

dot.: postępowania przetargowego „Dostawa różnych produktów medycznych dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach” nr sprawy P/33/06/2015/WM

Niniejszym informujemy, że wpłynęły zapytania ofertowe dotyczące niniejszego postępowania: na które odpowiadamy:

Pytanie nr 1

Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1

Prosimy o wydzielenie pozycji nr 1 do odrębnego pakietu. Wydzielenie tej pozycji pozwoli na udział większej ilości oferentów oraz uzyskanie przez Zamawiajacego lepszej cenowo oferty.

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę i tworzy Pakiet nr 2a

Dotyczy części 4

Pytanie nr 2

 Czy zamawiający w pakiecie 4 pozycji 1 dopuści siatkę chirurgiczną monofilamentową, polipropylenową, gęstość porów 0,38mm x 0,38mm, grubość siatki 0,57 mm- rozmiar 15cmx15cm

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający oczekuje siatki o ciężarze 80g/m2 .

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający w pakiecie 4 pozycji 2 dopuści siatkę chirurgiczną monofilamentową, polipropylenową,

gęstość porów 0,38mm x 0,38mm, grubość siatki 0,57 mm - rozmiar 8cmx 13cm?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający oczekuje siatki o ciężarze 80g/m2 .

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający w pakiecie 4 pozycji 3 dopuści siatkę chirurgiczną monofilamentową, polipropylenową,

gęstość porów 2,0mmx2,4cm, ciężar po2w. 46g/m2, - rozmiar 7,5cmx 15cm lub 10 cmx15 cm

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający oczekuje siatki o ciężarze 36g/m2 .

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający w pakiecie 4 pozycji 4 dopuści siatkę chirurgiczną monofilamentową, polipropylenową,

gęstość porów 2,0mmx2,4cm, ciężar po2w. 46g/m2, - rozmiar 15cmx 15cm

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający oczekuje siatki o ciężarze 36g/m2 .

Pytanie nr 6

Paragraf 9 ust. 3

Prosimy o wykreślenie zapisu

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 7

Paragraf 10 ust. 1 ppkt. 1

Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiący:

Zamawiający, w przypadku nienależytego wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę może żądać zapłacenia kar umownych, w wysokości 0,1% wartości brutto dostarczonego ze zwłoką za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu zamówionego przedmiotu umowy.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 8

Ze względu na możliwość zaoferowania produktu najwyższej jakości od europejskiego producenta, z pewną korzyścią ekonomiczną dla szpitala, który dokona wyboru spośród większej ilości ofert, zawracamy się o wydzielenie z pakietu nr 1 pozycji nr 1 (elektroda neutralna jednorazowa dzielona) oraz pakietu nr 2 (Elektroda neutralna jednorazowa niedzielona) i utworzenie z niego odrębnego pakietu. Nasza elektroda jest wolna od lateksu i jest uniwersalna, tzn. że może być aplikowana u pacjentów dorosłych jak i u dzieci (dodatkowa zaleta). Pragniemy podkreślić, że elektrody te są zakupywane w Europie w ilość ponad 4 milono sztuk roczne i cieszą się dużym uznaniem wśród Zespołów Operacyjnych wykonujących zabiegi na aparatach wymienionych przez Państwa w wymogach SIWZ, także w kilkudziesięciu szpitalach na

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 9

Pakiet 5 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści taśmę do wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet o następujących parametrach:

|  |  |
| --- | --- |
| Surowiec | przędza polipropylenowa, monofilamentowa ; gładkie brzegi = atraumatyczne brzegi nie wymagające koszulek plastikowych, |
| Budowa | na końcach wyposażona w uchwyty - pętle (zabezpieczone osłonką termokurczliwą o dł. 3cm) służące do mocowania na aplikatorze |
| Szerokość | 0,9 cm - 1,3 cm // 1,1cm (+/-0,2cm) |
| Siła zrywania (wytrzymałość) |  90 N |
| Siła wyrwania uchwytów | 35N |
| Porowatość | 67% |
| Wielkość porów | uśredniony wymiar 4,1 mm x 1,2 mm (zróżnicowana wielokość porów - przemiennie duży i mały) |
| Średnia powierzchnia porów | 0,38mm2 |
| Grubość taśmy | ok. 0,54 mm |
| Grubość przędzy | 0,16 mm |
| Gramatura | 64 g/m2 - 73 g/m2 |

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu technologii quadriaxial?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 10

Pakiet 7 poz. 1 dotyczy Pakiet nr 7 poz.2

Czy Zamawiający dopuści zestaw TUR o składzie:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| serweta z otworem elastycznym i ochraniaczem na palec | 1 | L2 | 240x100 | OKRĄG | 5; 4 | WYCIĘC. PÓŁOKRĄ. | 11 |
| serweta przeznaczona pod pośladki | 1 | L2 | 90x75 |   |   |   |   |
| pokrowiec na nogę | 2 | L2 | 120x75 |   |   |   |   |
| taśma medyczna | 4 | Spunlace | 50x9 |   |   |   |   |
| serweta na stół instrum. | 1 |   | 190x150 |   |   |   |   |
| serweta na stolik Mayo | 1 |   | 145x80 |   |   |   |   |
| serwetki do rąk | 2 | włók. kom. | 40x20 |   |   |   |   |

Czy Zamawiający dopuści obłożenie o następujących parametrach, wyższych niż oczekiwane w SIWZ: odporność na przenikanie cieczy 250 H2O i wytrzymałość na rozerwanie na sucho 150 kPa?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga serwety ze zintegrowanym nogawicami z całością serwety

Lub

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| serweta z otworem elastycznym, ochraniaczem na palec i workiem na płyny z sitem i zaworem do zamocowania drenu | 1 | L2 | 240x100 | OKRĄG | 5; 4 | WYCIĘC. PÓŁOKRĄ. | 11 |
| serwetaprzeznaczona pod pośladki | 1 | L2 | 90x75 |   |   |   |   |
| pokrowiec na nogę | 2 | L2 | 120x75 |   |   |   |   |
| taśma medyczna | 4 | Spunlace | 50x9 |   |   |   |   |
| serweta na stół instrum. | 1 |   | 190x150 |   |   |   |   |
| serweta na stolik Mayo | 1 |   | 145x80 |   |   |   |   |
| serwetki do rąk | 2 | włók. kom. | 40x20 |   |   |   |   |

Czy Zamawiający dopuści obłożenie o następujących parametrach, wyższych niż oczekiwane w SIWZ: odporność na przenikanie cieczy 250 H2O i wytrzymałość na rozerwanie na sucho 150 kPa?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga serwety ze zintegrowanym nogawicami z całością serwety

Lub

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| serweta z otworem elastycznym, ochraniaczem na palec i workiem na płyny z sitem i zaworem do zamocowania drenu i zintegrowanymi nogawicami | 1 | L2 | 215x180 | OKRĄG | 5; 4 |   |   |
| serweta na stół instrum. | 1 |   | 190x150 |   |   |   |   |
| serweta na stolik Mayo | 1 |   | 145x80 |   |   |   |   |
| serwetki do rąk | 2 | włók. kom. | 40x20 |   |   |   |   |
| taśma medyczna | 1 | Spunlace | 50x9 |   |   |   |   |

Czy Zamawiający dopuści obłożenie o następujących parametrach, wyższych niż oczekiwane w SIWZ: odporność na przenikanie cieczy 250 H2O i wytrzymałość na rozerwanie na sucho 150 kPa?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga serwety z otworem brzusznym i brak podania rozmiaru (średnicy) otworu kroczowego

Pytanie nr 11

Pakiet 7 poz. 2:

Czy Zamawiający wyłączy wyżej wymienioną pozycję i utworzy odrębny pakiet? Takie rozwiązanie umożliwi złożenie ofert konkurencyjnych cenowo.

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 12

Pakiet 7 poz. 2 dotyczy Pakiet nr 7 poz.3

Czy Zamawiający dopuści zestaw do kolana o następujących parametrach, wyższych niż oczekiwane w SIWZ: odporność na przenikanie cieczy 250 H2O i wytrzymałość na rozerwanie na sucho 150 kPa, o składzie:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| serweta z wycięciem i przylepcem | 1 | L2 | 180x150 |   |   | WYCIĘC. PÓŁOKRĄ. | 10 |
| serweta z wycięciem i przylepcem | 1 | L2 | 180x150 |   |   | WYCIĘC. PÓŁOKRĄ. | 10 |
| taśma medyczna | 2 | Spunlace | 50x9 |   |   |   |   |
| pokrowiec na nogę | 1 | L2 | 75x37 |   |   |   |   |

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, Brak serwety na stolik Mayo brak serwety na stolik instrumentariuszki(15x190) i osłony na przewody

Lub

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| serweta z otworem elastycznym  | 1 | L2 | 320x240 | OKRĄG | 6 |   |
| pokrowiec na nogę | 1 | L2 | 75x37 |   |   |   |
| taśma medyczna | 2 | Spunlace | 50x9 |   |   |   |
| serwetki do rąk | 2 | włók. kom. | 40x20 |   |   |   |

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, Brak serwety na stolik Mayo brak serwety na stolik instrumentariuszki(15x190) i osłony na przewody wód

Lub

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| serweta z otworem elastycznym i workiem z kształtką do zbierania płynów | 1 | L2 | 320x240 | OKRĄG | 6 |
| pokrowiec na nogę | 1 | L2 | 75x37 |   |   |
| taśma medyczna | 2 | Spunlace | 50x9 |   |   |
| serweta na stół instrum. | 1 |   | 190x150 |   |   |
| serweta na stolik Mayo | 1 |   | 145x80 |   |   |
| serwetki do rąk | 2 | włók. kom. | 40x20 |   |   |

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Brak osłon na przewody,

Lub

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| serweta z otworem elastycznym i workiem z kształtką do zbierania płynów | 1 | L2 | 320x240 | OKRĄG | 6 |
| pokrowiec na nogę | 1 | L2 | 75x37 |   |   |
| kieszeń na płyny z kształtką | 1 | PE - 1K | 40x30 |   |   |
| taśma medyczna | 4 | Spunlace | 50x9 |   |   |
| serweta na stół instrum. | 1 |   | 190x150 |   |   |
| serweta na stolik Mayo | 1 |   | 145x80 |   |   |
| serwetki do rąk | 2 | włók. kom. | 40x20 |   |   |

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Brak osłon na przewody

Lub

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| serweta z otworem elastycznym i workiem z kształtką do zbierania płynów | 1 | L2 | 320x240 | OKRĄG | 6 |
| pokrowiec na nogę | 1 | L2 | 75x37 |   |   |
| taśma medyczna | 2 | Spunlace | 50x9 |   |   |
| foliowa osłona na kable Camera Cover | 2 | PE | 15x250 |   |   |
| fartuch chir. Perfect | 1 | TF+TMS | XL |   |   |
| fartuch chir. Perfect | 2 | TF+TMS | XXL |   |   |
| serweta na stół instrum. | 1 |   | 190x150 |   |   |
| serweta na stolik Mayo | 1 |   | 145x80 |   |   |
| serwetki do rąk | 2 | włók. kom. | 40x20 |   |   |

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający nie oczekuje zestawu z fartuchami

Pytanie dot. projektu umowy:
Pytanie nr 13

Czy terminy podane w umowie odnoszą się do dni roboczych i czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odp.: Tak, są to dni robocze uważane od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy

Pytanie nr 14

Czy Zamawiający zgadza się odstąpić od wymogu zamieszczania na fakturze numeru umowy lub czy zgadza się aby powyższa informacja była zapisana nie na fakturze, lecz w załączniku do faktury (par. 4 ust.1)?

Numer umowy nie musi być zamieszczany na fakturze według przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360). Dlatego wiele informatycznych systemów wystawiania faktur nie przewiduje zamieszczania tych danych na fakturach. W tej sytuacji, w przypadku wykonawców korzystających z takich systemów wystawiania faktur, zamieszczanie numeru umowy bezpośrednio na fakturze może być znacznie utrudnione i wiązać się z dodatkowymi kosztami.

Odp.: Tak, Zamawiający odstępuje od tego wymogu w związku z tym par. 4 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Wykonawca zobowiązuje się stosownie oznakować przedmiot umowy oraz wystawiać wszystkie dokumenty związane z realizacją niniejszej umowy (w tym zasady użytkowania, sposób przechowywania, faktura lub załącznik do niej) w języku polskim i sygnować je numerem zamówienia. W przypadku dostarczenia oryginalnych dokumentów Wykonawcy, muszą one posiadać tłumaczenia na język polski”

Pytanie nr 15

Czy Zamawiający zgadza się na zmianę wyżej wskazanego paragrafu i nadanie następującego brzmienia: „Wykonawca nie może odmówić realizacji kolejnego Zamówienia powołując się na nieterminową płatność wynagrodzenia określonego w ust. 1 – chyba ,że zaległości w płatnościach Zamawiającego przekraczają 30 dni ponad termin określony w ust. 1 par. 7” (dot. par. 7 ust. 2)?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 16

Czy Zamawiający zgadza się odstąpić od wymogu sygnowania numerem umowy - wszelkich dokumentów w tym zasady użytkowania, sposób przechowywania i faktur? (par. 4 ust.1)?

Odp.: Tak, Zamawiający odstępuje od tego wymogu w związku z tym par. 4 ust.1 otrzymuje brzmienie Wykonawca zobowiązuje się stosownie oznakować przedmiot umowy oraz wystawiać wszystkie dokumenty związane z realizacją niniejszej umowy (w tym zasady użytkowania, sposób przechowywania, faktura lub załącznik do niej) w języku polskim i sygnować je numerem zamówienia. W przypadku dostarczenia oryginalnych dokumentów Wykonawcy, muszą one posiadać tłumaczenia na język polski.

Pytanie nr 17

Czy Zamawiający zgadza się, aby kara umowna określona w par. 10 ust.1 była naliczana od wartości towaru faktycznie niedostarczonego w terminie, a nie od wartości wynagrodzenia brutto określonego w par. 5 umowy?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 18

Czy Zamawiający zgadza się, aby kara umowna zapisana w par.10 ust. 2) wynosiła 5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w par. 5 niniejszej umowy w przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy lub przypadku odstąpienia Zamawiającego z winy Wykonawcy od umowy?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 19

Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę Zmiana winna być zgodnie z § 16 ust. 1 lit. b.

Pytanie nr 20

 Czy Zamawiający zgadza się aby słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki” (par. 10.)?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 21

Czy Zamawiający dopuści możliwość dostarczania zamówienia w godzinach od 8.00 do 15.00 (par. 3 ust. 3)?

Godzina 14.00 jest okresem największego ruchu ulicznego, co z pewnością wpłynie na opóźnienia w dostawach.

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zmiany § 3 ust. 3. Magazyn Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej czynny jest do godz.15:00

Pytanie nr 22

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuścił zmiany cen brutto w § 6 ust. 2 wzoru umowy

Pytanie nr 23

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Dopisanie powyższego zdania nie zagraża interesom Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.

Odp.: Nie zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 24

Dotyczy Pakiet nr 6

Czy Zamawiający w zad 6 poz.1 dopuści oryginalne klipsy tytanowe Weck o przekroju w kształcie litery V, z wewnętrznym żłobieniem stabilizującym klips w tkance, roz. M/L, kompatybilne z klipsownicą Piling Weck, którą Zamawiający posiada. Pakowane w magazynek z taśmą po 6 i 10 szt,. 120 szt w opakowaniu?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza Zamawiający wymaga klipsów kompatybilnych z klipsownicą Grena którą posiada Zamawiający

Pytanie nr 25

Czy Zamawiający w zad 6 poz. 3 dopuści oryginalne klipsy polimerowe Hem-o-lok pakowane po 6 szt w magazynku i 84 szt. w pudełku? Pozostałe parametry bez zmian

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę jeśli są one kompatybilną z klipsownicą Grena którą posiada Zamawiający

Dotyczy SIWZ

Pytanie nr 26

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z zakazu dzielenia dostaw wynikającego z zapisu § 3 ust. 4?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 27

Czy Zama2wiający wyrazi zgodę na rezygnację z wymogu gwarancji dla wyrobów medycznych (zapisy § 3ust. 1 i 3) przedmiot umowy posiada termin ważności/ przydatności a nie zaś gwarancję.

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 28

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu § 16 ust. 1 wzoru umowy na następujący:

Wykonawca nie może dokonywać cesji na rzecz osób trzecich przysługujących mu wobec Zamawiającego wierzytelności bez wcześniejszego powiadomienia Zamawiajacego nieuiszczenie do zapłaty będzie traktowane, jak wyrażenie przez Zamawiajacego zgody na cesję wierzytelności?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na taką modyfikację zapisów wzoru umowy. [Ustawa o działalności leczniczej](http://akty-prawne.rp.pl/Dokumenty/Ustawy/2011/Du2011Nr112poz%20654a.asp) (Dz. U. 2011 nr 112 poz. 654 ) w art. 54 ust. 5 stanowi, że czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela SP ZOZ może nastąpić dopiero po wyrażeniu zgody przez podmiot go tworzący (organ założycielski), a niedochowanie rygoru powoduje nieważność cesji.

W związku z udzielonymi odpowiedziami j.w. oraz z dnia 25.06.2015 r. dotyczących dopuszczenia produktów o innych parametrach i wyłączeniem, w załączniku nr 2 do Siwz, z pakietu nr 2 pozycji nr 1 do odrębnego pakietu Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 907, ze zm.) dokonuje następującej zmian w treści SIWZ dotyczącej Działu III. „Opis przedmiotu zamówienia” które otrzymują brzmienie

„Dostawa różnych produktów medycznych dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach” ujętych w Pakietach (8 Pakietów) w ilościach uzależnionych od bieżącego”

Zamawiający dokonuje zmiany w załączniku nr 2 do Siwz o utworzeniu pakietu nr 2 a, zmianę załącznika nr 2 do Siwz zamieszcza na swojej stronie internetowej

Zamawiający dokonuje zmiany załącznika nr 4 do Siwz który otrzymuje brzmienie zgodnie z opisem w pytaniu nr 14 i 16

/-/ Dyrektor PZOZ w Starachowicach

Sprawę prowadzi:

Włodzimierz Żyła

Nr tel 41 273 91 82

Adres email: w.zyla@szpital.starachowice.pl