l.dz. P/48/09/2015/LAB Starachowice 12.10.2015r.

Wykonawcy postępowania

nr ogłoszenia 254762 - 2015

Dotyczy: postępowania przetargowego „Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora systemu do elektroforezy, analizatora koagulologicznego, aparatu do posiewu krwi i płynów ustrojowych dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach

Niniejszym informujemy, że wpłynęło zapytanie ofertowe dotyczące powyższego przetargu na które odpowiadamy:

Pytanie nr 1

Z uwagi na dopuszczenie innej metody oznaczenia fibrynogenu (met. Claussa) prosimy o potwierdzenie, że do ilości wskazanych w formularzu cenowym poz. 3- wymagane 200 ozn. fibrynogenu należy dodać 45 000 oznaczeń z poz. 1 (PT + fibrynogen).

Odp. Tak, Zamawiający wymaga 3 000 oznaczeń w poz. 3 (fibrynogen)

W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 907, ze zm.) dokonuje następującej zmiany w treści SIWZ dotyczącej treści załącznik nr 7.

Zamawiający dodaje zmieniony załącznik nr 7 zawierający alternatywne rozwiązanie pakietu nr 2 z poz. 3 zawierający ilości oznaczeń fibrynogenu dla metody Claussa.

Zamawiający informuje, że w przypadku oferowania aparatu tylko z metodą oznaczania fibrynogenu „metodą Claussa”, Wykonawcy nie muszą wypełniać załącznika nr 2 Zadanie 2 poz. 4 informacji o PT + fibrynogen. Pozostały zakres badań wpisany w tej pozycji należy zachować oraz nie wypełniać poz. 5 „Możliwość oznaczania fibrynogenu równolegle z PT”.

Zmieniony złącznik nr 7 Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej.

/-/ Dyrektor PZOZ w Starachowicach

Sprawę prowadzi:

Włodzimierz Żyła

Nr tel 41 273 91 82

Adres email: w.zyla@szpital.starachowice.pl