Nr sprawy: P/11/02/2016/SJU-MED                                                           Starachowice, dnia 04.03.2016

Wykonawcy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na dostawę sprzętu jednorazowego użytku oraz innych produktów medycznych, nr ogłoszenia 33614-2016 z dn. 16.02.2016

Poprawiona

odpowiedzi na pytania

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku oraz innych produktów medycznych dla potrzeb PZOZ w Starachowicach

Pytanie 151 dotyczy pakietu nr 78, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga aby komora nawilżacza układu posiadała dren zasilający w wodę o dł. 1,2m oraz konstrukcję zapobiegającą nadmiernemu zbieraniu się kondensatu w obwodzie oddechowym?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza w zakresie od 1,2m  do 1,5 m.

……………Grzegorz Fitas /-/…………….

Zatwierdził